**一番町調節池**

　　一番町調節池は、門真市一番町の門真市運転免許試験場の地下を利用した雨水貯留施設です。大雨による出水を一時的に貯留し、洪水がおさまった後、川や下水道管に放します。門真市の浸水被害を軽減します。



航空写真

|  |  |
| --- | --- |
| 場所 | 門真市一番町 |
| 貯留方式 | 地下貯留方式 |
| 貯留量 | 15,000㎥ |
| 完成年 | 平成１３年 |



一番町調節池　集水区域図

凡例

　　　　： 一番町調節池

　　： 集水区域