東諸福調節池

東諸福調節池は、大東市諸福の東諸福公園の地下を利用した雨水貯留施設です。大雨による出水を一時的に貯留し、洪水がおさまった後、川や下水道管に放します。

航空写真

| 場所 | 大東市諸福一丁目 |
| --- | --- |
| 貯留方式 | 地下貯留方式 |
| 貯留量 | 26,000㎥ |
| 完成年 | 平成１７年 |

東諸福調節池　集水区域図

凡例

： 東諸福調節池

： 集水区域