## 4月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-04-27
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 9:00
15:00
21:00
3:00
| 天候 | 〇 |  |  | 晴れ
晴れ
晴れ
晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 15.8
22
17
13.5
| 水温 | 〇 |  |  | 19.6
20.6
19.2
19.2
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 10.4
9.27
-
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 9.84
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
>30
>30
>30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 381
381
381
381
| 色相コード | 〇 |  |  | 050
050
050
050
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 5
| 濁度 | 〇 |  |  | 6
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | -
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 6.8
6.6
6.8
6.4
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 6.8
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 4.7
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.1
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 5
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 19000
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考 |  |  |  |  | -
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 5月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-2 | 東-3 | 東-4 | 東-5
検体名 |  |  |  |  | 恩智川 | 第二寝屋川 | 長瀬川 | 第二寝屋川
[5 empty] | 三池橋 | 新金吾郎橋 | 第二寝屋川合流直前 | 巨摩橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｃイ／生物Ｂイ | Ｄイ／(生物Ｂロ) | (Ｄイ)／(生物Ｂロ) | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 10:20 | 8:15 | 8:00 | 10:50
[5 empty] | 16:15 | 13:50 | 13:30 | 16:30
[5 empty] | 21:45 | 20:20 | 20:00 | 22:00
[5 empty] | 3:45 | 2:20 | 2:00 | 4:00
| 天候 | 〇 |  |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 24.2 | 20.1 | 19.7 | 24.6
[5 empty] | 26.3 | 27.1 | 27.3 | 26
[5 empty] | 21.7 | 22.3 | 22.1 | 21.6
[5 empty] | 19.6 | 20 | 20 | 19.5
| 水温 | 〇 |  |  | 25.2 | 25 | 20.7 | 23.2
[5 empty] | 28.6 | 25.4 | 25.9 | 25.1
[5 empty] | 23 | 22.9 | 22.4 | 23.1
[5 empty] | 19.2 | 22.4 | 21.2 | 20.9
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 0.51 | 6.52 | 0.29 | 1.34
[5 empty] | 0.51 | 0 | 0.27 | 0.61
[5 empty] | - | - | - | -
[5 empty] | - | - | - | -
| 流量平均 | ○ |  |  | 0.51 | 3.26 | 0.28 | 0.98
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心 | 流心 | 流心 | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 381 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 381 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 381 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 381 | 381 | 011 | 381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | - | - | - | -
| 色度 | 〇 |  |  | 8 | 2 | 6 | 5
| 濁度 | 〇 |  |  | 7 | 8 | 7 | 6
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | - | - | - | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | - | - | - | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | 2.1 | 5.2 | 3.1 | 2.6
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.16
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 7.9 | 7 | 7.4 | 7.9
[5 empty] | 8.6 | 7 | 8.4 | 7.8
[5 empty] | 8 | 6.9 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.5
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 9.4 | 8 | 11 | 9.4
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 1 | 1.4
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.9 | 7.7 | 6.6 | 6.3
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 18 | 3 | 14 | 6
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 2800 | 2600 | 400 | 770
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | 3.1 | 7.8 | 4.2 | 3.5
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.47 | 0.77 | 0.31 | 0.33
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | 0.012 | 0.05 | 0.011 | 0.014
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | <0.00006 | - | - | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | 0.023 | - | - | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | - | - | - | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | - | - | - | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | 0.03 | 0.1 | <0.01 | 0.06
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | - | - | - | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.19 | 1 | <0.04 | 0.04
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 2 | 5.1 | 3.1 | 2.6
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.09 | 0.15 | <0.04 | <0.04
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.31 | 0.67 | 0.22 | 0.26
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | - | - | - | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | - | - | - | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | - | - | - | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | - | - | - | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | - | - | - | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | - | - | - | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | - | - | - | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | - | - | - | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | - | - | - | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | - | - | - | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | 0.003 | 0.021 | 0.01 | 0.011
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | - | - | - | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | - | - | - | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | <0.02 | 0.05
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | - | - | - | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | - | - | - | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | - | - | - | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | - | - | - | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | - | - | - | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | - | - | - | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 6月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-06-06
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 8:00
14:25
20:25
3:15
| 天候 | 〇 |  |  | 曇り
雨
曇り
曇り
| 気温 | 〇 |  |  | 22.8
20.3
18.1
17.8
| 水温 | 〇 |  |  | 23.6
23.3
22.5
22.5
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 1.44
4.03
-
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 2.74
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
>30
>30
13
| 臭気コード | 〇 |  |  | 381
381
381
381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210
210
210
210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 4
| 濁度 | 〇 |  |  | 7
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | -
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 6.8
7.1
7.4
6.9
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 6.7
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 2.8
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.2
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 5
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 33
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 7月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-07-04
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 8:15
15:00
20:25
2:45
| 天候 | 〇 |  |  | 晴れ
晴れ
晴れ
晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 28.5
34.2
28.3
25.4
| 水温 | 〇 |  |  | 27.5
29.8
28.1
26.7
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 6.17
4.13
-
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 5.15
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
>30
>30
>30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 382
381
381
381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210
210
210
210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 3
| 濁度 | 〇 |  |  | 6
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | 3.7
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 6.3
7.2
7.2
7.2
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 6
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 2.8
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.6
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 2
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 80
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 3.5
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.16
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 8月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-2 | 東-3 | 東-4 | 東-5
検体名 |  |  |  |  | 恩智川 | 第二寝屋川 | 長瀬川 | 第二寝屋川
[5 empty] | 三池橋 | 新金吾郎橋 | 第二寝屋川合流直前 | 巨摩橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｃイ／生物Ｂイ | Ｄイ／(生物Ｂロ) | (Ｄイ)／(生物Ｂロ) | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 9:55 | 8:05 | 7:55 | 10:25
[5 empty] | 15:50 | 13:40 | 13:10 | 16:30
[5 empty] | 22:25 | 20:40 | 20:20 | 22:35
[5 empty] | 3:15 | 2:10 | 1:45 | 3:25
| 天候 | 〇 |  |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 32.2 | 30.8 | 30.5 | 33
[5 empty] | 33.3 | 35.9 | 36.1 | 32.3
[5 empty] | 29.2 | 29.6 | 29.7 | 29.1
[5 empty] | 28 | 28.8 | 28.9 | 27.9
| 水温 | 〇 |  |  | 32 | 29.9 | 29.1 | 31.8
[5 empty] | 35.9 | 34.4 | 33.4 | 32.3
[5 empty] | 28.8 | 30.4 | 30.1 | 30
[5 empty] | 26.9 | 29.5 | 28.2 | 29.1
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 0.26 | 13.5 | 0.8 | 1.18
[5 empty] | 0.24 | 5.71 | 0.39 | 0.95
[5 empty] | - | - | - | -
[5 empty] | - | - | - | -
| 流量平均 | ○ |  |  | 0.25 | 9.61 | 0.6 | 1.07
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心 | 流心 | 流心 | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | 30 | >30 | >30 | >30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 381 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 381 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 381 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 381 | 381 | 381 | 381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | 28 | 61 | 54 | 45
| 色度 | 〇 |  |  | 6 | 7 | 7 | 6
| 濁度 | 〇 |  |  | 8 | 5 | 5 | 3
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | - | - | - | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | 1.3 | 3.7 | 3.5 | 2.5
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 7.8
[5 empty] | 9.3 | 7.6 | 8.2 | 7.9
[5 empty] | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 7.8
[5 empty] | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 7.6
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 13 | 7.4 | 10 | 10
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 7.3
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 18 | 7 | 12 | 6
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 75 | 100 | 720 | 320
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | 2.7 | 5.7 | 4.6 | 3.4
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.42
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | 0.009 | 0.021 | 0.011 | 0.009
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | <0.00006 | - | - | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | 0.0079 | - | - | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.04
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | <0.04 | 1.1 | 0.34 | 0.18
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 2.4
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.06
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.68 | 0.2 | 0.29 | 0.35
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | - | - | - | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | - | - | - | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.006
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | 0.0012 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | - | - | - | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | - | - | - | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.05
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | 3.2e-05 | 2.9e-05 | 2.6e-05 | 2.8e-05
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | - | - | - | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | - | - | - | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | - | - | - | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 9月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-09-05
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 8:00
14:20
21:20
3:50
| 天候 | 〇 |  |  | 晴れ
晴れ
晴れ
晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 32.2
36
28.8
26.7
| 水温 | 〇 |  |  | 29.6
31.1
29.3
29
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 0.00*
4.16
1.4
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 2.78
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
>30
>30
>30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 381
381
381
381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210
210
210
210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 6
| 濁度 | 〇 |  |  | 3
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | -
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 7.1
6.9
7.3
7.3
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 7.6
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 1.8
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.1
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 2
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 110
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 10月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-10-04
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 8:05
14:10
20:00
2:40
| 天候 | 〇 |  |  | 晴れ
晴れ
晴れ
晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 20.3
25.5
23.1
21.9
| 水温 | 〇 |  |  | 24.4
25.3
24.9
24.8
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 0
9.51
-
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 4.76
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
>30
>30
>30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 381
381
381
381
| 色相コード | 〇 |  |  | 211
210
210
210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 2
| 濁度 | 〇 |  |  | 6
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | -
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 7
6.8
7.1
7
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 7.1
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 5.6
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.3
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 4
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 14000
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 11月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-2 | 東-3 | 東-4 | 東-5
検体名 |  |  |  |  | 恩智川 | 第二寝屋川 | 長瀬川 | 第二寝屋川
[5 empty] | 三池橋 | 新金吾郎橋 | 第二寝屋川合流直前 | 巨摩橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｃイ／生物Ｂイ | Ｄイ／(生物Ｂロ) | (Ｄイ)／(生物Ｂロ) | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 9:50 | 7:55 | 7:35 | 10:15
[5 empty] | 15:30 | 13:20 | 13:00 | 15:40
[5 empty] | 21:10 | 19:55 | 19:45 | 21:25
[5 empty] | 3:20 | 2:15 | 2:10 | 3:30
| 天候 | 〇 |  |  | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 14.7 | 9.1 | 7.9 | 15.1
[5 empty] | 18.3 | 20 | 17.5 | 18
[5 empty] | 12 | 13.1 | 13.9 | 11
[5 empty] | 9.4 | 12.1 | 12 | 9.8
| 水温 | 〇 |  |  | 12.8 | 18.3 | 14.7 | 14.8
[5 empty] | 17.2 | 18.4 | 17 | 16.1
[5 empty] | 13.3 | 20.8 | 19.2 | 14.6
[5 empty] | 11.7 | 19.5 | 14.6 | 14.2
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 0.28 | 7.37 | 0.29 | 0
[5 empty] | 0.27 | 6.97 | 0.29 | 2.66
[5 empty] | - | - | - | -
[5 empty] | - | - | - | -
| 流量平均 | ○ |  |  | 0.28 | 7.17 | 0.29 | 1.33
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心 | 流心 | 流心 | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 141 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 141 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 141 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 011 | 381 | 011 | 381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 050 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | - | - | - | -
| 色度 | 〇 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4
| 濁度 | 〇 |  |  | 15 | 2 | 3 | 4
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | - | - | - | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | - | - | - | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | 2.4 | 7.1 | 4.5 | 3.1
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.1 | 0.13
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.03
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 7.2
[5 empty] | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8
[5 empty] | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8
[5 empty] | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.1
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 10 | 8.2 | 12 | 9.8
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 1.1
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 6.6 | 6.3
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 28 | 3 | 7 | 6
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 460 | 4100 | 740 | 390
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | 3.5 | 8.3 | 5.8 | 3.8
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.5 | 1.1 | 0.66 | 0.51
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | 0.031 | 0.067 | 0.019 | 0.024
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | 9e-05 | - | - | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | 0.022 | - | - | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | - | - | - | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | - | - | - | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.006 | 0.006
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | - | - | - | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | <0.04
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 2.3 | 6.8 | 4.4 | 3
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.29 | 0.48 | 0.2 | 0.12
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.35 | 1 | 0.61 | 0.45
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | - | - | - | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | - | - | - | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | - | - | - | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | - | - | - | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | - | - | - | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | - | - | - | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | - | - | - | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | - | - | - | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | - | - | - | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | - | - | - | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | - | - | - | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.021 | 0.007
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | - | - | - | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | - | - | - | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | <0.02 | 0.07
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | - | - | - | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | - | - | - | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | - | - | - | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | - | - | - | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | - | - | - | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | - | - | - | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 12月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2023-12-05
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 8:00
14:00
19:55
2:00
| 天候 | 〇 |  |  | 曇り
曇り
曇り
曇り
| 気温 | 〇 |  |  | 8
10.2
9.8
8.5
| 水温 | 〇 |  |  | 17.2
17.9
18.4
18
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 3
8.66
-
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 5.83
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
>30
>30
>30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 382
382
381
381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210
210
210
210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 8
| 濁度 | 〇 |  |  | 1
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | -
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 6.9
7
7.3
7.2
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 8
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 3.9
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 8.4
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 1
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 40
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 1月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2024-01-10
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 8:00
14:40
20:00
2:40
| 天候 | 〇 |  |  | 曇り
曇り
曇り
曇り
| 気温 | 〇 |  |  | 14.7
12.4
7.2
3.2
| 水温 | 〇 |  |  | 15.9
17.8
15.6
14
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 0
1.71
-
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 0.86
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
>30
>30
>30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 381
381
381
381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210
210
210
210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 7
| 濁度 | 〇 |  |  | 1
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | 6.6
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 6.7
6.8
7.9
7.7
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 8.9
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 2.9
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 9.5
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 1
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 23
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 6.4
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.23
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 2月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-2 | 東-3 | 東-4 | 東-5
検体名 |  |  |  |  | 恩智川 | 第二寝屋川 | 長瀬川 | 第二寝屋川
[5 empty] | 三池橋 | 新金吾郎橋 | 第二寝屋川合流直前 | 巨摩橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｃイ／生物Ｂイ | Ｄイ／(生物Ｂロ) | (Ｄイ)／(生物Ｂロ) | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 10:20 | 8:20 | 8:00 | 10:40
[5 empty] | 16:15 | 14:00 | 13:20 | 16:40
[5 empty] | 21:00 | 19:55 | 19:40 | 21:10
[5 empty] | 3:20 | 2:15 | 2:10 | 3:40
| 天候 | 〇 |  |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
[5 empty] | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り
[5 empty] | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ
[5 empty] | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
| 気温 | 〇 |  |  | 8 | 3.5 | 3.5 | 8
[5 empty] | 11 | 12.5 | 13 | 7.5
[5 empty] | 6 | 8 | 8 | 6.5
[5 empty] | 2 | 4.5 | 5 | 2.5
| 水温 | 〇 |  |  | 9.2 | 14.3 | 8.7 | 10.5
[5 empty] | 11.5 | 16.3 | 12.4 | 11.2
[5 empty] | 9.2 | 15.5 | 10.7 | 10.3
[5 empty] | 7 | 14.7 | 10 | 9.4
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 0.53 | 21.3 | 0.46 | 3.22
[5 empty] | 0.53 | 0 | 0.49 | 0.00*
[5 empty] | - | - | - | 1.27
[5 empty] | - | - | - | -
| 流量平均 | ○ |  |  | 0.53 | 10.7 | 0.48 | 2.25
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心 | 流心 | 流心 | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
[5 empty] | >30 | >30 | >30 | >30
| 臭気コード | 〇 |  |  | 141 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 141 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 141 | 381 | 381 | 381
[5 empty] | 141 | 381 | 381 | 381
| 色相コード | 〇 |  |  | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
[5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | 24 | 72 | 61 | 44
| 色度 | 〇 |  |  | 6 | 8 | 6 | 6
| 濁度 | 〇 |  |  | 9 | 3 | 11 | 9
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | - | - | - | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | - | - | - | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | 2.6 | 5.4 | 3.8 | 3
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 7.6 | 7 | 7.7 | 7.7
[5 empty] | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.7
[5 empty] | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 7.7
[5 empty] | 7.5 | 7 | 7.8 | 7.4
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 12 | 8.4 | 16 | 12
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 5.2 | 8.8 | 2.8 | 3
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 7.3 | 8.6 | 7.4 | 6.6
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 13 | 3 | 17 | 12
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 480 | 1800 | 780 | 1000
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | 4.1 | 7.9 | 4.9 | 4.2
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.42 | 0.6 | 0.36 | 0.42
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | 0.025 | 0.087 | 0.029 | 0.026
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | 8e-05 | - | - | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | 0.02 | - | - | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.07
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.09 | 0.44 | <0.04 | 0.04
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | 2.5 | 5 | 3.8 | 3
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | 0.59 | 2.2 | <0.04 | 0.19
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | 0.16 | 0.33 | 0.15 | 0.18
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | - | - | - | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | - | - | - | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.016 | 0.006
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | - | - | - | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | - | - | - | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | <0.02 | 0.06
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | - | - | - | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | - | - | - | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | - | - | - | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | - | - | - | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし

## 3月
令和5年度 公共用水域台帳
単位：mg/l
検体番号 |  |  |  |  | 東-3
検体名 |  |  |  |  | 第二寝屋川
新金吾郎橋
区分 | 項 目 名 | 依頼 | 環境基準値 又は 指針値 (※) | 定量下限値 | Ｄイ／(生物Ｂロ)
その他項目 | 採水日 | 〇 |  |  | 2024-03-05
| 採水時刻 | 〇 |  |  | 8:00
14:40
20:55
2:45
| 天候 | 〇 |  |  | 雨
雨
雨
雨
| 気温 | 〇 |  |  | 7.1
8.3
7
6
| 水温 | 〇 |  |  | 15.6
13.5
13.1
12
| 流量 （*は逆流であり、平均値に含めない） | 〇 |  |  | 17.4
10.7
-
-
| 流量平均 | ○ |  |  | 14.1
| 採取位置 | 〇 |  |  | 流心
| 透視度 | 〇 |  |  | >30
24
27
22
| 臭気コード | 〇 |  |  | 382
382
382
382
| 色相コード | 〇 |  |  | 210
210
210
211
| 塩素イオン | ● | ― | 10 | -
| 色度 | 〇 |  |  | 7
| 濁度 | 〇 |  |  | 4
健康項目 | カドミウム | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| 全シアン | ● | 検出されないこと | 0.1 | -
| 鉛 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 六価クロム | ● | 0.02 | 0.01 | -
| ヒ素 | 〇 | 0.01 | 0.005 | -
| 総水銀 | 〇 | 0.0005 | 0.0005 | -
| アルキル水銀(※総水銀検出時) | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ＰＣＢ | 〇 | 検出されないこと | 0.0005 | -
| ジクロロメタン | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| 四塩化炭素 | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.004 | 0.0004 | -
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 1 | 0.0005 | -
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.01 | 0.0005 | -
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| チウラム | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| シマジン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| チオベンカルブ | 〇 | 0.02 | 0.002 | -
| ベンゼン | 〇 | 0.01 | 0.001 | -
| セレン | 〇 | 0.01 | 0.002 | -
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | 10 | 0.08 | -
| フッ素 | ● | 0.8 | 0.08 | -
| ホウ素 | 〇 | 1 | 0.02 | -
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05 | 0.005 | -
生活環境項目 | pH | 〇 | Ｃ：6.5～8.5 Ｄ：6.0～8.5 |  | 6.7
6.9
7.1
6.9
| DO | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：2 | 0.5 | 9.5
| ＢＯＤ | 〇 | Ｃ：5 Ｄ：8 | 0.5 | 15
| ＣＯＤ | 〇 | ― | 0.5 | 10
| ＳＳ | 〇 | Ｃ：50 Ｄ：100 | 1 | 9
| 大腸菌数 | 〇 | ― | 1 | 2100
| 全窒素 | 〇 | ― | 0.05 | -
| 全りん | 〇 | ― | 0.003 | -
| 全亜鉛 | 〇 | 0.03 | 0.001 | -
| ノニルフェノール | 〇 | 0.002 | 6e-05 | -
| LAS | 〇 | 0.05 | 0.0006 | -
特殊項目 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） | 〇 | ― | 0.5 | -
| フェノール類 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 銅 | 〇 | ― | 0.005 | -
| 溶解性鉄 | ● | ― | 0.08 | -
| 溶解性マンガン | ● | ― | 0.01 | -
| 全クロム | 〇 | ― | 0.03 | -
| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | ― | 0.01 | -
| 亜硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| 硝酸性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| アンモニア性窒素 | ● | ― | 0.04 | -
| りん酸性りん | 〇 | ― | 0.003 | -
特定項目 | トリハロメタン生成能 | ― | ― | 0.0004 | -
要監視項目 | クロロホルム | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| ﾄﾗﾝｽ-1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 0.06 | 0.006 | -
| p-ジクロロベンゼン | 〇 | 0.2 | 0.03 | -
| イソキサチオン | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ダイアジノン | 〇 | 0.005 | 0.0005 | -
| フェニトロチオン | 〇 | 0.003 | 0.0003 | -
| イソプロチオラン | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| オキシン銅 | 〇 | 0.04 | 0.004 | -
| クロロタロニル | 〇 | 0.05 | 0.004 | -
| プロピザミド | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| ＥＰＮ | 〇 | 0.006 | 0.0006 | -
| ジクロルボス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| フェノブカルブ | 〇 | 0.03 | 0.002 | -
| イプロベンホス | 〇 | 0.008 | 0.0008 | -
| クロルニトロフェン | 〇 | ― | 0.0001 | -
| トルエン | 〇 | 0.6 | 0.06 | -
| キシレン | 〇 | 0.4 | 0.04 | -
| フタル酸ジエチルヘキシル | ― | 0.06 | 0.006 | -
| ニッケル | 〇 | ― | 0.001 | -
| モリブデン | 〇 | 0.07 | 0.007 | -
| アンチモン | 〇 | 0.02 | 0.0002 | -
| 塩化ビニルモノマー | ― | 0.002 | 0.0002 | -
| エピクロロヒドリン | ― | 0.0004 | 3e-05 | -
| 全マンガン | 〇 | 0.2 | 0.02 | -
| ウラン | 〇 | 0.002 | 0.0002 | -
| PFOS及びPFOA | 〇 | 5e-05 | 5e-06 | -
| フェノール | 〇 | 0.08 | 0.001 | -
| ホルムアルデヒド | 〇 | 1 | 0.003 | -
| 4-t-オクチルフェノール | ― | 0.004 | 3e-05 | -
| アニリン | ― | 0.02 | 0.002 | -
| 2,4-ジクロロフェノール | ― | 0.03 | 0.0003 | -
備考
〇：委託項目
●：環境衛生検査センター依頼項目
－：分析なし