## 文科省提出用
（様式２－３－３）
非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査（平成２９年４月１日現在）
幼稚園名 | 学 校 種 | 屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの（※1）の落下防止対策 （棟単位） | [12 empty] | 左記以外の非構造部材の耐震対策（学校単位）
左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を 与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所（※4）が調査対象。
|  | 吊り天井を有する棟数 ※高さが６ｍを超える天井または、.水平投影面積が200㎡を超える天井 |  |  |  | 左記のうち、特定天井を有する棟数 ※高さが６ｍを超える、かつ水平投影面積が200㎡を超える吊り天井を有する棟数 |  |  |  | 吊り天井を有していない棟数（H28年度に吊り天井を撤去した棟数を含む） |  |  |  |  | 全学校数 | 耐震点検状況 |  |  | 耐震対策状況
|  |  | 総点検を実施した棟数 | 吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 (※2) | 対策未実施の棟数 （一部未実施含む） |  | 総点検を実施した棟数 | 吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 (※2) | 対策未実施の棟数 （一部未実施含む） |  | 総点検を実施した棟数 | 照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 (※3) |  | 対策未実施の棟数 （一部未実施含む） |  | 耐震点検 実施校 |  | 耐震点検 実施率 | 耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 | 耐震対策 実施率
[13 empty] | うち、H28年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 |  |  |  | うち、学校設置者による点検実施校
↓必ず入力↓ |  | A=C+D | B | C | D | E=G+H | F | G | H | I=K+M | J | K | L | M | N | O | P | Q=O/N | R | S=R/N | B≧C | F≧G | A≧E | B≧F | J≧K | K≧L | N≧O | O≧P | N≧R | O≧R
| 幼稚園 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  | 0% | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）。
※2 「吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、
補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施
した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数。
※3 「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策
を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数。
※4 「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所とは、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）」に
記載されている点検項目を基本としつつ、各学校の状況等に応じて各学校設置者が、人に重大な被害を与える恐れがあると判断する箇所。
↑ 屋内運動場等、調査対象の施設が無い場合は、 Ｄ列～Ｐ列は空欄のまま回答。 該当する場合は、棟数を入力。
↑ 全園必ず入力！ 耐震点検又は耐震対策を実施している場合は「１」 実施していない場合は「０」を入力。