## Slide 1: 令和４年度医療機器等基準評価検討部会 ～｢改正ＱＭＳ省令にて文書化が求められる手順書モデル｣の作成について～
１．ＱＭＳ省令（平成16年厚生労働省令第169号）とは
（ＱＭＳ：Ｑuality Ｍanagement Ｓystem (品質管理監督システム)）
『 医療機器及び体外診断用医薬品の 製造管理 及び 品質管理 の基準 』
… 国際整合性という観点から、ISO 13485 を踏まえて制定された省令。
２．「品質管理監督システム基準書モデル」の作成（平成27年度）
◆平成26年11月の薬事法改正により、ＱＭＳ省令も改正。
◆ＱＭＳ省令に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品（以下「医療機器等」という。）の
製造販売業者（メーカー）は、一定の品質の医療機器等を市場に出荷するための方法や
消費者から寄せられる品質に関する情報の対応方法等について、あらかじめルール化し、
実施することが必要となった。
→ ルールを明確にした文書（手順書や記録様式）が必要。
→ ISO（国際標準化機構）をベースに作成されたＱＭＳ省令は、文章が難解であるため、
事業者は対応に苦慮。
◆本府では、ＱＭＳ省令にて要求される文書や記録について、モデル を作成し、
事業者が行う品質・安全性確保に寄与するとともに、業界全体のレベルアップを図った。
（平成27年度部会成果物 ※１）
「品質管理監督システム基準書モデル」、
「品質管理監督システム基準書モデル別冊様式集」
３．ＱＭＳ省令の改正
◆ISO13485 が改正（ISO13485:2008→2016）されたことに伴い、整合を図ることを目的として
ＱＭＳ省令が一部改正。（令和３年厚生労働省令第60号）
◆これに伴い、令和３年度は、改正内容に沿って モデル※１ を改訂。
（令和３年度成果物）
「品質管理監督システム基準書モデル（第２版）」
「品質管理監督システム基準書モデル別冊様式集（第２版）」
・医療機器における品質管理監督システム（ＱＭＳ）の国際規格。
・医療機器のライフサイクル（設計・開発から製造、保管、流通、設置、廃棄・処分に
至るまで。関連する技術支援の提供などを含む。）に関するＱＭＳの要求事項を規定。
公布 、施行 ： 令和３年３月26日
経 過 措 置 ： 施行後３年（～令和６年３月25日）
４．本府の取組み（今年度の審議内容）
◆改正ＱＭＳ省令で、文書化が求められる手順について、手順書モデルを作成。
◆品質管理監督システム基準書モデル（第２版）及び様式集（第２版）の記載整備。
５．今後の予定
◆各成果物の周知 … ①関係団体へ通知、②本府のホームページに掲載、③講習会で周知
◆各成果物の検証 … 各製造販売業者（メーカー）への立入調査時などに事業者から意見を
聞き取り、今後の改訂の参考とする。
６．次年度以降の取組み
◆ＱＭＳ省令で要求される 文書（手順書を除く。） の作成に係る手引き
・ ＱＭＳ省令で作成が求められる文書について、考え方や作成例を示し、事業者を支援。
・ 令和３年度から令和５年度までの成果物をあわせて、ＱＭＳ省令を網羅した
品質管理監督システムに係る文書・記録のモデルを目指す。
手順書モデルの作成のポイント
事業者が業務（製造管理及び品質管理）の理解を深めるため、省令の文言をベースとした基準書モデルと紐付けを行い、より具体的な運用方法や流れ（手順）を例示。
省令又は通知等で示される事項並びに具体的な事例の紹介等、理解のための解説を記載。
その他、省令で求められる文書※２、手順書※２、記録について、より明確となるよう基準書モデルを記載整備し、手順書モデルの作成に伴う記録様式を追加、修正。
※２）「文書（品質管理監督文書）」、「手順書」とは。
「文書」とは、事業者が製品の品質に関して管理・監督を行うために必要な文書（例：品質方針や品質
目標、作業環境の条件等）を言い、「手順書（手順を記載した文書）」を含む。
記 録
【文書の体系（イメージ）】
資料２－２
品質管理監督システム基準書モデル
（第３版）
【令和４年度 部会成果物】
品質管理監督システム基準書モデル
別冊様式集（第３版）
品質管理監督システム基準書
手順書モデル集
文 書
品質
マニュアル
手順書
（記載整備のみ）
（記載整備のみ）