建築・設備設計業務委託特記仕様書（案）

Ⅰ　業務概要

１．業務名称　大阪府夢洲警察署（仮称）新築工事基本設計業務

２．計画施設概要

⑴　施設名称　　　大阪府夢洲警察署（仮称）

⑵　施設の場所　　大阪市此花区夢洲中一丁目

⑶　施設用途　　　警察署

令和６年国土交通省告示第８号別添二第十二号第2類とする。

３．設計与条件

⑴　敷地の条件

ａ．敷地の面積　　　　　　　　　約3,000㎡

ｂ．用途地域及び地区の指定　　　商業地域　（建蔽率　80％、容積率　400％）

準防火地域

⑵　施設の条件

a．施設の延べ面積　　　　　　6,533　㎡

※必要諸室面積は計画概要による。延べ面積については工事費要求時に査定が行われるため

過大とならないよう注意すること。

b．主要構造及び階数　　　　SRC造、RC造又はS造　地上6階/地下１階（想定）

c．耐震安全性の分類

「府有建築物総合耐震設計要領及び同解説」（令和４年３月　府有建築物耐震性能向上事業推進会議）による、耐震安全性の分類は以下のとおりとする。

１）構造体　　　　　　　   Ⅰ 類

２）建築非構造部材　　　　　A 類

３）建築設備　　　　　　　 甲 類

⑶　建設の条件

ａ．工事費（概算額）　　　  約　56.2億円（税抜）

※工事費については令和７年度に予算要求を行い確定する。

ｂ．建設工期　　　　　　　　約　32ヶ月

⑷　設計与条件については、次の資料による。

・公募型プロポーザルの概要

⑸　その他制約条件等

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定（以下「省エネ適合性判定」）又は同法第20条に基づく建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の通知（以下「省エネ計画の通知」）に用いる基準は、下記によるものとする。

・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1号ロ（モデル建物法）

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議すること。

４．設計委託業務の範囲（○印の付いたものを適用）

建築工事       ・実施設計      設計図書の作成一切

上記工事の               の  　　　　　  の  ・数量内訳書の作成一切

設備工事       基本設計      法令関係申請書等の作成一切

・法令関係申請書等の提出

その他、上記以外で必要となる

書類及び資料作成等

５．履行期間

契約締結日から令和８年３月９日

Ⅱ　業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は、「設計業務委託共通仕様書（令和６年度版）」（大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室）による。

１．特記仕様書の適用

特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。

２．管理技術者の資格要件

管理技術者の資格要件は次による。

建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士

・建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士又は二級建築士

３．プロポ－ザル方式により業務を受注した業務履行

受注者は、プロポ－ザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により本業務を履行する。

- 業務の内容

⑴　一般業務

| ①基本設計（別添標準基本設計業務参照） | ②実施設計 |
| --- | --- |
| 建築（意匠）基本設計 | ・建築（意匠）実施設計（仮設計画含む） |
| 建築（構造）基本設計 | ・建築（構造）実施設計 |
| 電気設備基本設計 | ・電気設備実施設計 |
| 機械設備基本設計 | ・機械設備実施設計 |
| ガス設備基本設計 | ・ガス設備実施設計 |
| 法令上の諸条件の調査及び | ・昇降機設備実施設計 |
| 関係機関との打ち合わせ | ・法令上の諸条件の調査及び |
| 上下水道、ガス、電力、通信等の供給 | 関係機関との打ち合わせ |
| 状況の調査及び関係機関との打ち合わせ | ・上記概算業務 |
| 脱炭素社会の実現に向けたZEB化、 | ・国庫補助申請書資料の作成 |
| 木質化等の環境配慮の検討 |  |
| 上記概算業務 |  |

※上記業務の実施にあたっては、排土バランスや液状化対策等を併せて検討すること。

※上記概算業務については、R７.８月末迄に概算金額を提示するものとする。（建築物エネルギー消費性能基準の検討、ZEB化に伴う工事費上昇及びエネルギー使用料金の削減値の検討および、各種申請関係手数料を含む）

※上記関係機関との打ち合わせとは、次のうち、本設計に必要なものとする。

建築基準法協議、都市計画法協議、景観協議、宅地造成及び特定盛土等規制法協議、

河川法協議、土壌汚染協議、水道協議、下水道協議、道路協議、警察協議、消防協議、

公園協議、水利組合協議、経済産業省協議、関西電力協議、大阪ガス協議、NTT協議、

その他

⑵　追加業務

追加業務の内容は次による。なお、法令関係の手続きに関する手数料は、大阪府が納付する。

・建築積算業務（RIBC）

・電気設備積算業務(RIBC)

・機械設備積算業務(RIBC)

透視図作成〔種類（外観　内観）、判の大きさ（Ａ２ ・ 　）、枚数　２枚

額の有無（有　・無）及び材質　木製　　　　　　　〕

・模型製作　〔縮尺　　　　    　　　、主要材料　　　　　　   　　　　　〕

ケ－スの有無（・有　・無）及び材質　　　　　　　　　　　　 　　〕

・日影図の作成

・建築基準法第18条第2項に規定する計画通知に関する手続き業務（必要な図書の作成は一般業務に含む）

・建築基準法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る手続き業務（必要な図書の作成は一般業務に含む）

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「建築物省エネ法」という。）第13条第2項に規定する手続き業務（必要な図書の作成は一般業務に含む）。

・建築物省エネ法第20条第2項に規定する手続き業務（必要な図書の作成は一般業務に含む）。

関係法令等に基づく各種申請手続き業務（必要な各種協議、必要な図書の作成、提出を含む。）

建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）による評価書の作成（評価A以上）

・設計住宅性能評価の資料作成及び申請手続き

敷地調査（設計に必要な現地調査）

テレビ電波受信障害調査報告書

「テレビ電波受信障害調査業務委託仕様書」（令和５年度版）（大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室住宅整備課）に基づき行うこと。

■机上検討

注１　テレビ電波受信障害調査報告書に添付する、テレビ受信障害予測地域図
（縮尺　1/1,000 ～ 1/5,000）については、建築物の規模、形状、周辺の地形、障害物等に充分配慮してテレビ受信障害予測を行い作成すること。
※図には縮尺を表示するスケール（物差し）を記入すること。

注２　テレビ受信障害予測地域図及びテレビ電波受信障害調査報告書の作成者は、一般社団法人日本CATV協会の認定による調査技術者の資格（区分：第１級CATV技術者）を有する者またはそれと同等以上の知識と経験を有する者とする。

５．業務の実施

⑴　一般事項

a．基本設計業務は、提示された設計与条件、適用基準等によって行う。

b．実施設計業務は、指示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。

c．積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。

⑵　業務計画

契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、提出すること。

業務計画書には、実施体制、配置技術者、詳細工程表を含めること。

⑶　打合せ及び記録

打合せは次の時期に行う。

a．週１回程度の定例打合せを行う。※各主任技術者は必ず出席すること。

b．監督職員又は、統括管理技術者等が必要と認めた時。

打ち合わせ内容は毎回記録し、1週間以内に提出すること。

併せて、「調整事項一覧表」を作成し、提出すること。

⑷　再委託（変更等）承諾願等の提出

受注者は、業務の一部を第三者に委任する場合、契約締結前に再委託（変更等）承諾願を提出し、大阪府の承諾を得なければならない。前述の取扱いについては、再々委託についても準用する。（契約約款第12条第2項に定める「軽微な部分」以外）

また、軽微な部分の再委託及び再々委託については、契約締結前に下請負人（再委託）予定通知書を大阪府に提出しなければならない。

⑸　貸与資料

■　地質調査報告書（R7.夏頃貸与予定）

■　計画地測量成果データ（R7.3月時点）

■　その他　（大阪府夢洲警察署（仮称）新築工事基本計画策定業務成果品）

⑹　質問回答書の作成

成果物の引渡し後といえども、当該設計に関する質問が生じたときは、府と協議し、受注者は、原則として無償で質問に対する回答書を作成すること。

⑺　設計変更、追加設計の実施

成果物の引渡し後といえども、工事発注時の積算業務、現場で設計の変更が生じたとき、及び工事予算残額をもって追加工事の必要が生じたときは、府と協議の上、受注者は、原則として無償で積算業務、変更設計、及び追加設計を行うこと。（杭芯ずれによる基礎補強計算も含む。ただし、標準設計の場合は除く。）

⑻　分割発注の場合の留意事項

１）府の都合により工事を分割発注する旨の指示があった場合は、工事範囲、図面上の分割の仕方及び図面等提出時期について、監督職員の指示を受けること。

２）建築本体工事（杭工事含む）と設備工事は、それぞれ原則として分離発注とする。

⑼　設計図書への製品名等の記載について

１）設計図には特定の製造業者による製品名等は原則記載しないものとし、仕様・品質（性能・材質・JIS記号）等を表示する。ただし、別途「材料等仕様一覧表」（別紙参照）を作成することとする。

２）今回工事で使用する予定の製品等の選定に当たっては、原則として同様の仕様・品質と認められる３社以上の製品（社名・品名・型番等）を「材料等仕様一覧表」に記載することとし府内業者の製品を優先的に行うようにすること。また、記載の順位についても同様とする。

⑽　計画通知

計画通知における建築基準法の適合確認については、本業務で作成された設計図書のみならず、計画通知申請書のすべての構造及び設備の関連項目について、建築士法第20条の2及び第20条の3に基づく「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」が確認を行い、記名を行うこと。

⑾　地下水位に関する所見について

別途発注で行う地質調査結果を基に、地下水位に関する構造担当者の所見をまとめた上で、山留め等の設計を行うこと（必要に応じて、地質調査結果の考察について、確認を行う）。

⑿　排土バランス・液状化対策検討

設計にあたり、当該計画地は軟弱地盤で液状化や圧密沈下の恐れがあることを考慮し、排土バランスや液状化対策、不同沈下対策等について検討すること。

⒀　ZEB化・木材利用検討

設計にあたり、ZEB化及び木材利用について検討すること。

⒁  実施設計の発注等について

本業務の成果に基づき、来年度以降に実施予定の実施設計業務等について、本件受注者と契約する場合は、継続業務であることから、本件契約の落札率を当該契約金額の参考とする。また、設計変更の場合も同様とする。

ただし、本業務の成績評定点が６５点未満の場合、本件と同じ管理技術者、主任技術者を配置できない場合（やむを得ないと大阪府が認めた場合を除く）並びに諸般の事情により事業計画の変更を行う場合は、その後の業務委託を契約しないことがある。

Ⅲ　要求成果物

１．要求成果物一覧表

【基本設計】

|  | 提出形式・部数 |
| --- | --- |
| 【基本設計条件】 |  |
| 設計条件書 | 原稿1、電子データ |
| 敷地周辺状況、写真 | 原稿1、電子データ |
| 法規制概要図 | 原稿1、電子データ |
| ハザードマップによる浸水チェック図 | 原稿1、電子データ |
| インフラ現況図 | 原稿1、電子データ |
| 類似施設図面、写真 | 原稿1、電子データ |
| 【基本設計趣旨】 |  |
| 外観・内観デザイン方針 | 原稿1、電子データ |
| 設計趣旨説明書 | 原稿1、電子データ |
| 透視図（外観・内観） | 原稿1、電子データ |
| 外装材選定比較表 | 原稿1、電子データ |
| 【建築計画】 |  |
| 設計概要書 | 原稿1、電子データ |
| 面積表、補助対象各室面積表、緑地求積図、仕上表 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 意匠図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| （位置図、全体配置図、各階平面図、立面図、断面図） |  |
| 外構図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 雨水排水計画図、雨水流出調整検討図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 【構造計画】 |  |
| 基本設計方針 | 原稿1、電子データ |
| 地盤概要及び基礎計画 | 原稿1、電子データ |
| 建物別構造概要 | 原稿1、電子データ |
| 設定荷重表 | 原稿1、電子データ |
| 基礎の比較表 | 原稿1、電子データ |
| 【設備計画】 |  |
| 設備設計概要書 | 原稿1、電子データ |
| 設備諸元表 | 原稿1、電子データ |
| 設備機器搬入計画書 | 原稿1、電子データ |
| 設備方式検討書 | 原稿1、電子データ |
| 太陽光発電利用等検討書 | 原稿1、電子データ |
| 各種計算書 | 原稿1、電子データ |
| 自家発電設備、直流電源装置 | 原稿1、電子データ |
| 災害時の給排水設備対策検討書 | 原稿1、電子データ |
| 各種必要設備計画 | 原稿1、電子データ |
| （排煙設備、自動制御設備、情報通信設備、拡声設備、TV共同受信 |  |
| 設備音響設備、監視カメラ設備） |  |
| インフラ引き込み計画図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 防災設備設計概要図（系統図、プロット図） | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 梁貫通図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 荷重表 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 動力表 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 移設設備検討書 | 原稿1、電子データ |
| テレビ電波受信障害調査報告書 | 原稿1、電子データ |
| 【電気設備図】 |  |
| 受変電設備図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| （単線結線図、系統図、各皆平面図、外構図、ESP断面図、プロット図、 |  |
| 特殊部分詳細図） |  |
| 電灯設備図（照明器具姿図、各階平面図、外構図） | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 弱電設備図（系統図、各階平面図、外構図） | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 警報設備図（系統図、各階平面図） | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 【機械設備図】 |  |
| 衛生設備図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| （配置図、機器表、器具表、系統図（配管）、各階平面図、排水計画図、 |  |
| プロット図、特殊部分詳細図） |  |
| 厨房機器設備図（機器表、機器配置図） | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 空調換気設備図 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| （機器表、ゾーニング図、エアーバランス図、系統図（ダクト・配管）、 |  |
| 各階平面図） |  |
| 昇降機設備概要書 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 【共通事項】 |  |
| ゾーニング計画（セキュリティ区分等） | 原稿1、電子データ |
| 建築設備防災システム整備マニュアル適合確認資料 | 原稿1、電子データ |
| 法令調査報告書 | 原稿1、電子データ |
| 官公庁等協議録 | 原稿1、電子データ |
| 現地調査報告書及びカラ－写真 | 原稿1、電子データ |
| 敷地周辺建物概要調査報告書 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| 消防設備一覧表 | 原稿1、電子データ |
| 法適合 各階平面図 | 原稿1、電子データ |
| 天空率算定図 | 原稿1、電子データ |
| 省エネ計算書の概要 | 原稿1、電子データ |
| CASBEEの概要 | 原稿1、電子データ |
| 環境配慮チェックシート | 原稿1、電子データ |
| 雨水流出抑制検討書 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| コストコントロールチェックリスト | 原稿1、電子データ |
| 事業工程表、工事工程表 | 原稿1、電子データ |
| 仮設計画図 （現況～完了、ころがし計画図） | 原稿1、電子データ |
| 山留め検討計算書 | 原稿1、電子データ |
| 停電・断水・空調停止計画 | 原稿1、電子データ |
| 工事費概算書 | 原稿1、電子データ |
| 実施設計へ向けての課題 | 原稿1、電子データ |
| 基本設計書（上記成果品から監督員と協議してまとめる） A3製本 ５部 |  |
| CD-R 上記成果品の電子データ一式を格納 2部 |  |
| 原稿・原図一式（紙）ファイル綴じ |  |

【実施設計】

|  | 提出形式・部数 |
| --- | --- |
| 【実施設計図面】 | 原図1、PDF及びCADデータ |
| ・意匠図（改修・撤去図・仮設計画図等含む） |  |
| ・構造図 |  |
| ・外構図 |  |
| ・設備図（電気） |  |
| ・設備図（昇降機） |  |
| ・設備図（機械・ガス） |  |
| 【構造計算等】 | 原稿1、電子データ（PDF等） |
| ・構造計算書 |  |
| ・構造計算概要書 |  |
| ・地質調査設計図 |  |
| 【各種検討資料】 |  |
| ・仮設計画（ころがし計画含む） | 原図1、PDF及びCADデータ |
| ・緑被率計算書 | 原稿1、電子データ |
| ・日影図（周辺説明用） | 原図1、PDF及びCADデータ |
| ・工事工程計画書 | 原稿1、電子データ |
| ・各種計算書（設備関係含む） | 原稿1、電子データ |
| ・各種技術資料 | 原稿1、電子データ |
| ・改修工法検討書(※改修工事のみ) | 原稿1、電子データ |
| ・その他必要な検討資料 | 原稿1、電子データ |
| 【積算図書】 |  |
| ・工事費概算書 | 原稿1、電子データ |
| ・工事費内訳書（RIBC） | 原稿1、電子データ |
| ・数量調書（数量チェックシート、拾い図、拾い表等含む） | 原稿1、電子データ |
| ・見積書（見積比較表含む） | 原稿1、電子データ |
| ・材料等仕様一覧表 | 原稿1、電子データ |
| 【各種申請関係】 |  |
| ・法令調査報告書及び法令手続経過書 | 原稿１、電子データ |
| ・各種申請図書一式 | 正・副 各1 |
| 【その他資料】 |  |
| ・各種打ち合わせ記録 | 原稿1、電子データ |
| ・透視図（カラ－） | 原稿1、電子データ |
| ・模型及びカラ－写真（キャビネ版） | 原稿1、電子データ |
| ・設計主旨説明書（色等提案含む） | 原稿1、電子データ |
| ・各室面積表 | 原稿1、電子データ |
| ・現地調査報告書及びカラ－写真 | 原稿1、電子データ |
| ・設計住宅性能評価資料 | 原稿1、電子データ |
| ・コストコントロールチェックリスト | 原稿1、電子データ |
| ・環境配慮事項チェックリスト | 原稿1、電子データ |
| ・テレビ電波受信障害調査報告書 | 原稿1、電子データ |
| ・化学分析結果 | 原稿1、電子データ |
| ・木材使用量見込み調書 | 原稿1、電子データ |
| ・その他（その他提出図面に指定するもの） | 原稿1、電子データ |
| ・実施設計図面（発注毎に製本する。詳細は監督員と協議） A3製本 ５部 A１製本 ２部 |  |
| ・CD-R 上記成果品の電子データ一式を格納 2部 |  |
| ・原稿・原図一式（紙）ファイル綴じ |  |

注１　上記のうち・に○印のものを提出する。

注２　詳細については、監督職員と十分に協議すること。

注３　製本の成果物提出については、工事入札時の質問回答終了後行うこと。提出時期については、監督職員と協議すること。

注４　ＣＡＤデータの保存形式及びレイヤー構成等については、業務着手時に監督職員と協議すること。

注５　電子デ－タ納品は「設計・図面作成成果電子納品要領（令和５年６月）」による。
（工事発注（施設）毎に1枚のCD-Rに格納）

注６　積算数量調書の作成は、原則として営繕積算システムＲＩＢＣ（(一財)建築コスト管理システム研究所）による。

２．建築工事と設備工事の工事区分等について

⑴　建築工事と設備工事の工事区分については、必ず事前に設備担当者（監督職員及び受注者）と確認し合って、記入漏れのないよう注意すること。

⑵　積算調整、補足説明等による変更についても、工事区分に関する事は設備担当者に連絡すること。

Ⅳ　その他

(1)　受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、発注者及び管轄警察署への報告を行わなければならない。

(2)　報告は、不当介入報告書により、速やかに、大阪府及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。

※報告様式等は以下リンクの大阪府公共工事等不当介入要領による。

https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/futoukainyuu.html

(3)　受注者は、再委託契約（再々委託契約も含む）の当事者が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。

(4)　報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例（平成22年大阪府条例第58号）に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。

（5） 本業務において提出を求める、建設コンサルタント業務関係書類（様式）は以下リンクよりダウンロードすること。

https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/hattyu_kennkonn/itakuyoushiki.html

◆　その他提出図面について　◆

| 用 途 等 | 必要図面 | サイズ | 体 裁 | 部数 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国庫補助等 申 請 用 | 別途指示 | Ａ３ | 原図 | ２部 | 監督職員の指示による |  |
| チェック用 | 図面一式 | Ａ１ Ａ３ | 焼図バラ ホッチキス止 | １部 １部 | 監督職員の指示による |  |
| 積 算 用 | 図面一式 | Ａ１ | 焼図バラ ホッチキス止 | １部 | 監督職員の指示による |  |