## 公表表紙
工事名称 | 日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事（東地区）
工事場所 | 吹田市千里万博公園
工 期 | 0
工事概要 | 受変電設備工事一式（改修） 高圧キュービクル、高圧ケーブルの撤去及び新設（競技場線） 敷地面積1,245,000㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事（東地区）
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事（東地区）
工事場所： | 吹田市千里万博公園
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CET(EE) | 100mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 690
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 34
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 100mm2 ﾗｯｸ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 383
ｍ
端末処理 | 100mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 6
か所
直線接続材 | 100mm2（乾式ﾓｰﾙﾄﾞ）
6kV EM-CET |  | 2
組
ｹｰﾌﾞﾙ銘板 | ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製
23
枚
高圧ｹｰﾌﾞﾙ
耐圧試験費 |  | 1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ﾋﾟｯﾄ蓋再取付 | 再取付労務
24
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
No.206ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 3面体（屋外型）
1
式
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) | ダイヤル温度計・防振ゴム付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 50kVA
(60Hz用) | ダイヤル温度計・防振ゴム付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
低圧配電盤 | （屋外自立型鋼板製）
1
面
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
消火器設置 | 粉末消火器 設置
| ABC-10型 | 1
個
消火器保管箱 | 1本用
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ﾋﾟｯﾄ蓋取外し | 再使用する
24
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 100mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 690
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 100mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 34
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 100mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 383
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
銅屑 | 1号銅線
3,011.48
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
4,804.38
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.22
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
2.85
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.1
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 12.5kA
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 1
面
変圧器撤去 | 単相 150ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 50ｋVA 再使用しない
1
台
低圧配電盤 | （屋外自立型鋼板製）
撤去 | 再使用しない | 1
面
絶縁油処理費
143
Ｌ
消火器撤去 | 粉末消火器
| ABC-10型 | 1
| 再使用しない |  | 個
消火器収納箱 | １本用
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.22
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
0.4
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 800㎏以下
0.6
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
2.85
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
1.1
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
15
人
PCB含有調査
2
検体
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 | 3φ75mm
4
基・日
排水ﾎｰｽ | 100mm
20
ｍ
発電機 | 5kVA
4
基・日
既設調査費
1
式
計