## 公表表紙
工事名称 | 大阪府三島府民センタービル高圧受変電設備改修工事
工事場所 | 茨木市中穂積一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 受変電設備工事一式（改修） トランス、コンデンサ、計器類及び配線用遮断器等の撤去及び新設 【既存施設概要】 RC造 地上４階建地下１階 延べ面積7,271㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府三島府民センタービル高圧受変電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府三島府民センタービル高圧受変電設備改修工事
工事場所： | 茨木市中穂積一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
低圧配線設備
1
式
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
計
低圧配線設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 5
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 20
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 39
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 51
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
表示窓ｴｯﾁﾝｸﾞ
1
個
PE管 | 82mm 露出
(厚鋼) |  | 4
ｍ
PE管 | 36mm 露出
(厚鋼) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 12
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (80) 異種管接続材
1
個
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 10
ｍ
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 | 1
| 300A |  | 台
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 10m- 19cm- 3.5kN
1
本
腕金(碍子別途) | 1200㎜
2
本
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
(材料費) |  | 3
個
支線材 | 1屯用
1
個
支線ｶﾞｰﾄﾞ
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
4
ｍ
電気主任技術者立
会・竣工試験費、
及び保安管理費用
（増額分）
1
式
視覚障害者用 | 300×300×6cm
誘導ブロック |  | 10
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（引込～仮設QB）
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
15
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
5
ｍ
難然FEP（80） | 難然性波付硬算ポリエチレン管
15
ｍ
PE管 | 82mm 露出
(厚鋼) |  | 5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 25
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 地中
(VE) |  | 5
ｍ
接地極 | 7φ×300l
4
か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（仮設QB関係）
屋外用キュービク | 3φ3W 6600V 60Hz
ル6連（ﾘｰｽ） | W6000×D2000×H2350〔mm〕 | 1
2ヶ月 | 8500kg |  | 式
屋外用キュービク
ル6連（ﾘｰｽ） |  | 1
施工費 |  |  | 式
消火器設置 | 粉末消火器 設置
| ABC-10型 | 2
個
消火器保管箱 | 2本用
1
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
（仮設QB～電気室
）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
152
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
228
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
305
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
304
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
456
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
380
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
76
ｍ
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
380
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 800B 1段目
71
ｍ
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
スチール鋼製建具 | （1200×1800）2箇所
1
式
仮設間仕切り下地 | A種 軽鉄下地
20
㎡
仮設間仕切り | A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 |  | 20
㎡
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ﾎﾞｰﾄﾞ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
仮設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
1
式
仮設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ運搬
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
1
ｍ
既設キュービクル | 低圧動力盤No.1,2
改修 | 低圧電灯盤No.1,2
DS,VCB,OCR,ZCT,ZPD,LBS,PCS,PF,LG
R,集合形漏電検出装置,ﾀﾞｲﾔﾙ温度計
1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 50kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 100kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子台 | 一般形（400A）
10
個
端子台 | 一般形（150A）
22
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
関電調整費 | AS操作費
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
視覚障害者用 | 300×300×6cm
誘導ブロック | 再使用しない | 10
撤去 |  |  | 個
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 62
ｍ
厚鋼電線管 | (G82) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1号銅線屑
64.1
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
135.78
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
試掘 | 深 1200
2
か所
土工事 | 人力掘方
| - | 6.1
ｍ3
土工事 | 人力埋め戻し
| - | 5.61
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 0.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 土砂 DID区間無し | 0.5
| 5.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費
0.5
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 舗装ｶｯﾀ切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ (m)
解体工事 |  | 12.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 取り壊し (m3)
解体工事 |  | 0.12
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 地業 取り壊し (m3)
解体工事 |  | 0.39
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.12
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.39
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
0.12
ｍ3
ｶﾞﾚｷ処分費
0.39
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 人力舗装 A (歩道)
1.05
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 人力舗装 A-C (歩道)
2.8
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 80
| 再使用しない | 15
ｍ
厚鋼電線管 | (PE82) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 16
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
600V絶縁電線 | 60mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 25
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
接地極撤去 | 打込式 単独打込
| 再使用しない | 4
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
1号銅線屑
26.04
kg
2号銅線屑
0.79
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
50.21
kg
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬入費 | 複数搬入 10000kg以下
8.5
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬出費 | 複数搬出 10000kg以下
8.5
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
屋外用キュービク | 再使用する
ル6連（ﾘｰｽ） |  | 1
取り外し |  |  | 式
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
消火器撤去 | ABC-10型
| 再使用しない | 2
個
消火器箱撤去 | 2本用
| 再使用しない | 1
個
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 152
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 228
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 305
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 304
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 150mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 456
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 380
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 150mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 76
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 200mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 380
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去 | 800㎜幅 1段目 再使用しない
71
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(壁貫通処理用) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | か所
スチール鋼製建具 | （1200×1800）
撤去 | 再使用しない | 2
個
壁下地撤去 | 集積共
20
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 20
㎡
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.57
ｍ3
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.57
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ﾎﾞｰﾄﾞ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾎﾞｰﾄﾞ処分費
0.57
ｍ3
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
113
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 113
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
1号銅線屑
7,921.53
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
8,997.77
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5× 75×40 (溝形鋼) | 14
ｍ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
2.04
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
2.04
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 75kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 100kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去 | 三相 SC 75kvar用 再使用しない
1
台
直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去 | 三相 SC 100kvar用 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 50ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 200ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 75ｋVA 再使用しない
1
台
絶縁油処理費
264
Ｌ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設調査費
1
式
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 12m
2
台･日
PCB含有調査
6
検体
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
仮設発電機 | 1φ100V 2.0kVA
8
日・台
交通誘導警備員B
28
人
交通誘導警備員B
2
人
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ工事 | 【仮設発電機】
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
8
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
8
か所
ﾌｪﾝｽ潜戸 | H=1800 両面型用
| 片開き W=1000 | 2
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ工事 | 【仮設QB～電気室】
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
22
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
22
か所
ﾌｪﾝｽ潜戸 | H=1800 両面型用
| 片開き W=1000 | 2
か所
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計