## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立体育会館直流電源設備改修工事
工事場所 | 大阪市浪速区難波中三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 直流電源設備工事一式（改修） 直流電源装置、蓄電池（MSE-600（長寿命型）54セル）の撤去及び新設 【既存施設概要】 SRC造 地上４階建地下２階 延べ面積28,206㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立体育会館直流電源設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立体育会館直流電源設備改修工事
工事場所： | 大阪市浪速区難波中三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直流電源設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直流電源設備 | 直流電源
1
式
直流電源設備 | 電気主任技術者立会費等
1
式
直流電源設備 | ﾎﾟｲﾝﾄ切離し再接続
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾗｯｸ
41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C ﾗｯｸ
27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C ﾗｯｸ
14
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C ﾗｯｸ
82
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
14
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 1C ﾗｯｸ
41
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 14
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A 1段目
9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A 2段目以降
9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
長寿命型鉛蓄電池 | MSE-600Ah、54ｾﾙ
1
式
直流電源装置 | 整流器100A
1
式
蓄電池盤
1
式
機器搬入据付
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設費
1
式
既設直流電源設備 | 既設蓄電池架台、既設蓄電池、増設
撤去 | 蓄電池撤去含む | 1
式
既設処分費 | 既設蓄電池架台、既設蓄電池、増設
| 蓄電池撤去含む | 1
式
諸経費
1
式
鋼板製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
LED照明器具 | LRS3 -4 -48 LN
1
個
仮設ステージ
1
式
養生 | 搬出入路部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
天井 不燃積層 | 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧無し 下地張り | 4
張り(GB-NC) |  |  | ㎡
天井 不燃積層 | 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧無し 継目処理 | 4
張り(GB-NC) |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 4
㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0006
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 電気主任技術者立会費等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気主任技術者 | 電気主任技術者の立会及び停復電作
立会費等 | 業に要する費用１ | 1
式
電気主任技術者 | 電気主任技術者の立会及び停復電作
立会費等 | 業に要する費用２ | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | ﾎﾟｲﾝﾄ切離し再接続
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中央監視盤設定費 | ﾎﾟｲﾝﾄ切離し再接続
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 搬出入路部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
養生(内部改修) | 搬出入路部分
27.6
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 27.6
㎡
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 10
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費
0.01
ｍ3
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
4
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 4
㎡
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0006
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.08
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.08
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.08
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分
費(非拡散性) |  | 0.08
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 200mm2 2C 管内
去 | 再使用しない | 23
ｍ
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
仮設ステージ | 再使用しない
撤去 |  | 1
式
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
蛍光管処分費
0.51
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 直流電源設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾅｹﾞｯﾄ処理
81.7
kg
スクラップ | 1号銅線
120.75
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
4
人
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 10
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計