## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立労働センター昇降機設備改修工事（その２）
工事場所 | 大阪市中央区北浜東
工 期 | 0
工事概要 | 昇降機設備工事一式（改修） ・昇降機設備の撤去及び新設（機械室有型昇降機から機械室無型昇降機に更新） 非常用（人荷兼用） 積載荷重1,150kg（定員17人） 速度90m/分 停止箇所15箇所 1台 停電時自動着床、地震管制 【既存施設概要】 SRC造・S造 地上11階建地下３階 延べ面積21,584㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立労働センター昇降機設備改修工事（その２）
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立労働センター昇降機設備改修工事（その２）
工事場所： | 大阪市中央区北浜東
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## EV種目
昇降機設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## EV科目
昇降機設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備
1
式
幹線設備
1
式
弱電設備
1
式
計

## EV中科目1
昇降機設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備
1
式
計
幹線設備
1
式
計
弱電設備
1
式
計

## EV細目別内訳
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器費 | ６号機
1
式
据付費 | ６号機
1
式
既設撤去費 | ６号機
1
式
付帯建築工事費 | ６号機
1
式
処分費 | ６号機
1
式
搬入・搬出費 | ６号機
1
式
乗場内装撤去・
復旧工事 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳
昇降機設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
71
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
71
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 5
ｍ
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
昇降機設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 72
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 26
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 72
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾗｯｸ | 26
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| 管内 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 72
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾗｯｸ | 26
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 20C 管内
2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 20C ﾋﾟｯﾄ・天井
72
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 20C ﾗｯｸ
26
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB 管内
2
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
74
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾗｯｸ
26
ｍ
昇降機設備工事 細目別内訳
昇降機設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾄﾞｰﾑ型ｶﾒﾗ | 天井埋込
1
個
4chﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞｰ | 4chｶﾒﾗ電源ﾕﾆｯﾄ共
1
台
19型液晶ﾓﾆﾀｰ
1
台
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 賃料 | 2段 5日
1
基
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
昇降機設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0009
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計

## EV別紙明細
昇降機設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
昇降機設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
昇降機設備工事 別紙明細
昇降機設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
昇降機設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
昇降機設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 2
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(壁貫通処理用) |  | 3
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(床貫通処理用) |  | 3
か所
計
昇降機設備工事 別紙明細
昇降機設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 44
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 5P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 22
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 5P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 5P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 58
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 15P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 22
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 15P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 15P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 58
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| 管内 | 22
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 9
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 58
| 再使用しない |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(壁貫通処理用) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(床貫通処理用) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | か所
計
昇降機設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
昇降機設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
4
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 4
㎡
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0009
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 70㎞以下 |  | ｍ3
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ
費 |  | 0.1
ｍ3
計

## EV細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
8
人
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
仮囲い | 昇降機
1
式
仮囲い | ｶﾗｰｺｰﾝ・ｺｰﾝﾊﾞｰ
1
式
計

## EV別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 4
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
吹付アスベスト除去
1
式
耐火被覆復旧ほか
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
吹付アスベスト除去
1
式
計
耐火被覆復旧ほか
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
庁舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾟｯﾄ床清掃
6.9
㎡
EVｼｬﾌﾄ内 | H=61.7m
単管足場 | 作業床面積131㎡ 設置期間2か月 | 1
| 仮設材運搬・組立・解体共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 吹付アスベスト除去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設 | 床養生 7.9㎡
| 壁・天井養生 402㎡、 | 1
| 整理清掃片付け 運搬共 |  | 式
安全衛生設備 | ｾｷｭﾘﾃｨﾊｳｽ設置（3カ所）
機器など | 負圧除塵機損料、高性能真空掃除機 | 1
| ｴｱﾚｽｶﾞﾝﾕﾆｯﾄ損料 |  | 式
防護服、靴ｶﾊﾞｰ、手袋等
各種ﾌｨﾙﾀｰ
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ | 粉じん飛散防止剤吹付
除去処理 | 吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去 | 1
| 除去ｱｽﾍﾞｽﾄ処理（密封処置4.18㎥） |  | 式
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ | 積込・運搬
廃棄物処理 |  | 1
式
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ | 処分費
廃棄物処理 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度 | 作業前 5点 作業中 7点※6日毎
測定 | 養生撤去前 5点 作業後 5点 | 1
式
諸経費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
庁舎 |  | 耐火被覆復旧ほか
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨梁 | 耐火材巻付け
耐火被覆 | 2時間耐火 | 25.4
| 厚40 |  | ㎡
鉄骨梁 | 耐火材巻付け
耐火被覆 | 2時間耐火 | 3.6
| 厚65 |  | ㎡
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ | 耐火材巻付け
耐火被覆 | 2時間耐火 | 12
| 厚65 |  | ㎡
鉄骨梁 | 耐火材巻付け
耐火被覆 | 1時間耐火 | 31.2
| 厚20 |  | ㎡
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ | 耐火材巻付け
耐火被覆 | 1時間耐火 | 10.7
| 厚40 |  | ㎡
法定福利費
1
ｍ
壁開口閉鎖 | 500×800+150×500
1
か所
壁開口閉鎖 | 250×600
1
か所
計