## 公表表紙
工事名称 | 大阪府営東鳥取石田住宅消防設備改修工事（その２）
工事場所 | 阪南市石田
工 期 | 0
工事概要 | 消防設備工事一式（改修） 自動火災報知設備工事及びパッケージ型消火設備工事の新設 階段室開放性確保工事 アスベスト除去工事
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府営東鳥取石田住宅消防設備改修工事（その２）
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html
○ 本工事は、居住スペースに入居者が在宅した中での工事であるため、「公共建築工事積
算基準等資料(令和５年度改定)」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）における「執務並
行改修」の取り扱いとし、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量を割増し、市場単
価及び市場補正単価においては、改修補正率を標準として算定しています。

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府営東鳥取石田住宅消防設備改修工事（その２）
工事場所： | 阪南市石田
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目E
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目E
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動火災報知設備
1
式
非常警報設備
1
式
弱電設備
1
式
計

## 中科目E
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動火災報知設備 | 共用部
1
式
自動火災報知設備 | 住戸内
1
式
計
非常警報設備 | 非常警報設備
1
式
計
弱電設備 | 弱電設備
1
式
計

## 細目別内訳E
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 47
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 38
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 30
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 137
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 19
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 10C 管内
22
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 10C FEP内(PF･CD)
38
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 7C 管内
29
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 3C 管内
199
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 16
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 53
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 26
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 142
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 19
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 38
ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 8
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 8
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 12
個
受信機 | P型2級 5回線 壁掛形
1
面
共同住宅用自火報 | DC24V 6AH
非常電源装置 |  | 1
台
標識板 | 「火災受信所」
1
枚
発信機 | P型2級 露出型
12
個
表示灯 | 防水
12
個
ﾍﾞﾙ | 150φ WP
16
個
外部試験器 | 納品
1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾌﾟﾚｰﾄ | ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製
1
枚
火災報知立会検査 | P型2級
1
工事
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 住戸内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住戸内 | 2K
5
戸
住戸内 | 2KS
35
戸
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 非常警報設備 |  |  | 非常警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去（再使用しな | [5 empty] | 別紙 00-0006
い） |  | 1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 弱電設備 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去（再使用する | [5 empty] | 別紙 00-0008
） |  | 1
式
E51再取付 | 露出 再取付労務
6
ｍ
プルボックス再取 | 露出 再取付労務
付 | 200× 200× 100 | 1
個
配管支持材 | 40×40×L200
2
個
計

## 別紙明細E
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 住戸内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 40
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 110
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 非常警報設備 |  |  | 非常警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去（再使用しな | [5 empty] | 別紙 00-0006
い） |  | 1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 225
ｍ
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 139
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 29
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 41
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
金属製可とう電線 | F17 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 8
) 撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 350× 150× 100 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 150× 100 再使用しない
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150× 150× 100 再使用しない
12
個
非常警報複合装置 | 露出 再使用しない
撤去 |  | 4
個
増設ベル撤去 | 露出 再使用しない
4
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 非常警報設備 |  |  | 非常警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
銅くず | 1号銅線
4.02
kg
銅くず | 2号銅線
1.4
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
8.21
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 弱電設備 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去（再使用する | [5 empty] | 別紙 00-0008
） |  | 1
式
ねじなし電線管 | (E51) 再使用する
取外し |  | 6
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200× 200× 100 再使用する
1
個
計

## 細目別内訳 (2)E
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計

## 別紙明細 (2)E
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | ﾚｰﾀﾞｰ |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 基本料金 111-120箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 材料費 111-120箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 114
箇所
貫通部非破壊（ﾚｰ | 報告書作成費 111-120箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
式
貫通部非破壊（ﾚｰ | 諸経費 111-120箇所まで
ﾀﾞｰ）調査費 |  | 1
式
計

## 細目別内訳E(住戸内)
E | 直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
| 屋内設備 |  | 各戸火災報知設備（住戸用） |  |  | 2K
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
|  | 管内 | 12.9
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2.2
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | 管内 | 9
ｍ
| EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 2C 管内
4.2
ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | 管内 | 4.2
ｍ
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
Eﾓｰﾙ
22
ｍ
| 開閉器箱 | MCCB2P 20AF× 2個
| (一般形) |  | 1
個
| 住戸用自火報 | 露出型
| 受信機 |  | 1
| ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型 |  |  | 台
| 戸外表示器 | 確認表示灯付 ﾄﾞｱﾎﾝ機能付 露出型
| (遠隔試験 |  | 1
| 中継器付) |  |  | 台
遠隔試験ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
1
個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 遠隔試験機能付 -
| 感知器 |  | 2
個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 遠隔試験機能付 -
| 感知器 |  | 3
個
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
| 付) |  |  | 個
直 接 工 事 費 細目別内訳
| 屋内設備 |  | 各戸火災報知設備（住戸用） |  |  | 2K
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
| 直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
| 屋内設備 |  | 各戸火災報知設備（住戸用） |  |  | 2KS
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
|  | 管内 | 19.7
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5.5
ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | 管内 | 11.3
ｍ
| EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜- 2C 管内
4.2
ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
|  | 管内 | 4.2
ｍ
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
Eﾓｰﾙ
31
ｍ
| 開閉器箱 | MCCB2P 20AF× 2個
| (一般形) |  | 1
個
| 住戸用自火報 | 露出型
| 受信機 |  | 1
| ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型 |  |  | 台
| 戸外表示器 | 確認表示灯付 ﾄﾞｱﾎﾝ機能付 露出型
| (遠隔試験 |  | 1
| 中継器付) |  |  | 台
遠隔試験ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
1
個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 遠隔試験機能付 -
| 感知器 |  | 4
個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 遠隔試験機能付 -
| 感知器 |  | 4
個
| 合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
| 付) |  |  | 個
直 接 工 事 費 細目別内訳
| 屋内設備 |  | 各戸火災報知設備（住戸用） |  |  | 2KS
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 種目M
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生設備工事
1
式
計

## 科目M
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 2
衛生設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備
1
式
計

## 中科目M
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
衛生設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | 屋外消火栓設備
1
式
計

## 細目別内訳M
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
衛生設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋外消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 | I型(露出・総合形)
消火設備 |  | 12
組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計

## 別紙明細M
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 5
衛生設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋外消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
2.4
ｔ
計

## 種目A
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消防設備改修工事
１７号棟 | 1
式
既存建物改修工事
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
1
式
計

## 科目A
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
消防設備改修工事１７号棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
金属工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
既存建物改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
１７号棟改修
1
式
１７号棟撤去
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
1
式
計

## 中科目A
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
消防設備改修工事１７号棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
金属工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
既存建物改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
１７号棟改修
1
式
計
１７号棟撤去
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | 17号棟
1
式
計

## 細目別内訳A
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
消防設備改修工事１７号棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 運搬費含む | 22.8
| 45日程度 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 12ｍ未満 - 運搬費含む | 38.2
| 45日程度 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 22ｍ未満 - 運搬費含む | 50.8
| 45日程度 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 22ｍ未満 - 運搬費含む | 20.6
| 45日程度 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 運搬費含む | 21.9
| 45日程度 |  | ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 枠組本足場用
| 運搬費含む | 178
| 45日程度 |  | ㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高5.0m以上5.7m未満 | 25.5
| 運搬費含む 45日程度 |  | ㎡
仮設間仕切り | 単管下地
| 運搬費含む | 52
㎡
計
建築工事 細目別内訳
消防設備改修工事１７号棟 |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.5階、3.5階
消防設備改修
消火栓転落防止補
助金物 |  | 8
か所
アルミ製手摺 | W1280xH1200 取付ｱﾝｸﾞﾙ共
| 8ヶ所 | 1
式
あと施工アンカー | 接着系アンカー M12
| 下向打 | 24
本
あと施工アンカー | 接着系アンカー M12
| 横向打 | 64
本
あと施工アンカー | 接着系アンカー M12
| 上向打 | 16
本
鋼材 ボルト類 | M12 L＝40
| 亜鉛めっき | 64
組
5階
消防設備改修
消火栓転落防止補
助金物 |  | 4
か所
アルミ製手摺 | W155xH1200 取付ｱﾝｸﾞﾙ共
| 4ヶ所 | 1
式
あと施工アンカー | 接着系アンカー M12
| 下向打 | 24
本
あと施工アンカー | 接着系アンカー M12
| 横向打 | 8
本
あと施工アンカー | 接着系アンカー M12
| 上向打 | 8
本
鋼材 ボルト類 | M12 L＝40
| 亜鉛めっき | 8
組
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
既存建物改修工事 |  | １７号棟改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(手摺撤去跡改修)
手摺撤去跡壁補修 | 高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ
| ﾓﾙﾀﾙ押エ | 0.6
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 0.6
㎡
(排煙開口改修)
排煙開口改修 | 高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ
| ﾓﾙﾀﾙ押エ | 1
| 0.04m2 |  | 式
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 0.4
㎡
(5階消防設備改修
)
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚50
0.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳
既存建物改修工事 |  | １７号棟撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（手摺撤去）
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
21.5
ｍ
手摺撤去 | 撤詳-101
| W2170×H1120程度 | 8
か所
手摺撤去 | 撤詳-102
| W1040×H1050程度 | 4
| 集積 |  | か所
(排煙開口撤去)
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
0.9
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
0.01
ｍ3
小計
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
| 0.01m3 | 1
式
とりこわし | 2t積級
発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| 14.5㎞以下 0.01ｍ3 |  | 式
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
発生材処分 |  | 1
| 0.01m3 |  | 式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
189
kg
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 |  | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 |  |  | 17号棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | 17号棟 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
石綿含有産業廃棄
物処分費 |  | 1
式
計

## 別紙明細A
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 |  | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 |  |  | 17号棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | 17号棟 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去作業費 | 階段室排煙開口（塗膜・下地調整材
| 除去） | 0.4
㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去作業費 | アンカー穿孔（6Φｘ40L程度）
200
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去作業費 | アンカー穿孔（12.5～14.5Φｘ60L
| 程度） | 144
か所
石綿含有産業廃棄 | 袋代含む
物袋詰め |  | 1
式
同上運搬費
1
式
機械リース費 | 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ
| 集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ等 | 1
式
消耗品等 | 各種ﾊﾞｯｸ･ﾌｨﾙﾀｰ等
1
式
同上保護具 | 防塵ﾏｽｸ･ｺﾞｰｸﾞﾙ等
1
式
石綿作業主任者管
理費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ空気環境測 | 作業前・中・後各1点(計3点)
定 |  | 1
式
諸経費 | 法定福利費を含む
1
式
計

## 細目別内訳 (2)A
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
監督員事務所 | 1号、ﾘｰｽ
| 6ヶ月程度 | 1
| 用水費、電力費共 |  | 式
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 60
人日
工事用仮設看板 | 詳-606
2
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の | 17号棟
事前調査 |  | 1
式
計
現場管理費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
事前調査結果の報
告 |  | 1
式
計