## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府咲洲庁舎機械設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
電気設備工事 | 1 | 式
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷水／温水ポンプ設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
給排水衛生設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水ポンプ設備
1
式
排水ポンプ設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷水／温水ポンプ設備 | 機器設備
1
式
冷水／温水ポンプ設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備 | 熱源制御弁更新工事
1
式
自動制御設備 | 吐出用制御弁更新工事
1
式
自動制御設備 | 空気源装置更新工事
1
式
自動制御設備 | インバーター復旧工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
給排水衛生設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水ポンプ設備 | 機器設備
1
式
給水ポンプ設備 | 配管設備
1
式
計
排水ポンプ設備 | 機器設備
1
式
排水ポンプ設備 | 配管設備
1
式
計

## M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PC-101-2,-5
| 2150L/min×120m | 2
| 3-400V 75kW 防振架台共 |  | 台
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PC-105-1,-3,-6
| 2850L/min×240m | 3
| 3-400V 180kW 防振架台共 |  | 台
温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PH-115-2,-4
| 1650L/min×120m | 2
| 3-400V 55kW 防振架台共 |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 150A | 13
ｍ
冷温水・水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 200A | 10
ｍ
冷温水管 圧力配 | Sch40 機械室・便所
管用炭素鋼鋼管 | 20A | 4
ｍ
冷温水管 圧力配 | Sch40 機械室・便所
管用炭素鋼鋼管 | 100A | 4
ｍ
冷温水管 圧力配 | Sch40 機械室・便所
管用炭素鋼鋼管 | 125A | 11
ｍ
冷温水管 圧力配 | Sch40 機械室・便所
管用炭素鋼鋼管 | 150A | 8
ｍ
仕切弁 | JIS30K 20A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 200A
3
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | JIS20K 125A
4
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | JIS30K 150A
3
個
逆止弁 | JIS20K 125A
4
個
逆止弁 | JIS30K 150A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 150A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 200A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防振継手 | 球形ｺﾞﾑ製 JIS20K 125A
4
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ JIS30K 150A
3
個
配管分岐 | 配管分岐 125A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 150A 保温有
(鋼管類) |  | 7
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 200A 保温有
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
(再使用する) |  | 1
式
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 再取付 | 100A
2
個
圧力調整弁再取付 | 65A
2
個
仕切弁 再取付 | 20A
1
個
圧力計再取付
1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械設備工事 細目別内訳
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空気調和設備 |  | 自動制御設備 |  |  | 熱源制御弁更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.1 熱源制御弁 | 80A 電動二方弁
16
個
1.1 熱源制御弁 | 100A電動二方弁
48
個
1.2調整費
1
式
1.3計装工事 | 撤去、結線作業など
1
式
1.4諸経費
1
式
1.5法定福利費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
空気調和設備 |  | 自動制御設備 |  |  | 吐出用制御弁更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2.1 吐出用制御弁 | 125A 20K ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
4
個
2.1 吐出用制御弁 | 150A 30K ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
3
個
2.2調整費
1
式
2.3計装工事 | 撤去、結線作業など
1
式
2.4諸経費
1
式
2.5法定福利費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備 |  | 自動制御設備 |  |  | 空気源装置更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3.1 空気源装置 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 3.7kw
4
台
3.1 空気源装置 | ｴｱﾌｨﾙﾀｰ
2
個
3.1 空気源装置 | 減圧弁
2
個
3.1 空気源装置 | ﾌｨﾙﾀｰ
2
個
3.1 空気源装置 | ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ
2
台
3.2調整費
1
式
3.3計装工事
1
式
3.4諸経費
1
式
3.5法定福利費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
空気調和設備 |  | 自動制御設備 |  |  | インバーター復旧工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷水No1ﾎﾟﾝﾌﾟ
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ動力配線
復旧工事
雑材料消耗品
1
式
養生及び雑作業費
1
式
電工労務費
1
式
交通運搬費
1
式
現場経費
1
式
試運転調整作業費
1
式
現場管理費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（夜間工事）
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PCW-511
| 1300L/min×65m | 2
| 3-400V 30kW 防振架台共 |  | 台
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PCW-512
| 2100L/min×175m | 2
| 3-400V 90kW 防振架台共 |  | 台
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PCW-513
| 3400L/min×270m | 2
| 3-400V 250kW 防振架台共 |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
直接仮設 | 単管足場（2ヶ月） |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（夜間工事）
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 10
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水管 圧力配管 | Sch40 機械室・便所
用炭素鋼鋼管 | 125A | 12
ｍ
給水管 圧力配管 | Sch40 機械室・便所
用炭素鋼鋼管 | 150A | 6
ｍ
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)
6
個
仕切弁 | JIS20K 125A
2
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)
2
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | JIS30K 150A
2
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 125A
2
個
逆止弁 | JIS20K 125A
2
個
逆止弁 | JIS30K 150A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 150A
2
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JIS20K 125A
2
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JIS30K 150A
2
個
配管分岐 | 配管分岐 125A 保温有
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 150A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
凍結工法 | [5 empty] | 別紙 00-0018
（昼間作業） |  | 1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | 排水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-603
| 3-200V 2.2kW | 2
台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-604
| 3-200V 3.7kW | 2
台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 湧水 PD-605
| 3-200V 3.7kW | 2
台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-608
| 3-200V 5.5kW | 2
台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水 PD-609
（No.2のみ） | 3-200V 7.5kW | 1
台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水 PD-610
| 3-200V 7.5kW | 2
台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-611
| 3-200V 7.5kW | 3
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
給排水衛生設備 |  | 排水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 32
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 32
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 54
(SGP-VD) |  |  | ｍ
逆止弁 | 50A ｶｳﾝﾀｰｳｴｲﾄ式
4
個
逆止弁 | 80A ｶｳﾝﾀｰｳｴｲﾄ式
4
個
逆止弁 | 100A ｶｳﾝﾀｰｳｴｲﾄ式
6
個
連成計 | 水用
14
組
配管分岐 | 配管分岐 50A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 80A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 100A 保温有
(鋼管類) |  | 6
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計

## M別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
3.51
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
8.98
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1,000kg以下
3.37
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
PC-101 | 2150L/min×120m
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 | 防振架台共 | 2
台
PC-105 | 2850L/min×240m
冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 | 防振架台共 | 3
台
PH-115 | 1650L/min×120m
温水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 | 防振架台共 | 2
台
PC-101 | 3-400V 75kW
電動機据付費 |  | 2
台
PC-105 | 3-400V 180kW
電動機据付費 |  | 3
台
PH-115 | 3-400V 55kW
電動機据付費 |  | 2
台
試運転調整費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去費 | PC-101
再使用しない | 2150L/min×120m 防振架台共 | 2
台
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去費 | PC-105
再使用しない | 2850L/min×240m 防振架台共 | 3
台
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去費 | PC-115
再使用しない | 1650L/min×120m 防振架台共 | 2
台
電動機撤去費 | PC-101
再使用しない | 3－400 75kW | 2
台
電動機撤去費 | PC-105
再使用しない | 3－400 180kW | 3
台
電動機撤去費 | PC-115
再使用しない | 3－400 55kW | 2
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 13
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 15,000kg以下
11.13
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ヘビーH3
12.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 13.1
| 150A |  | ｍ
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 9.9
| 200A |  | ｍ
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 4
| 20A |  | ｍ
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 3.8
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10.5
| 125A |  | ｍ
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 7.5
| 150A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | 標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 65A |  | 個
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 1
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 0.4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
形鋼振止(冷温水)
3
％
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
(再使用する) |  | 1
式
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁取外し | 100A
再使用する |  | 2
個
圧力調整弁取外し | 65A
再使用する |  | 2
個
仕切弁取外し | 20A
再使用する |  | 1
個
圧力計取外し
再使用する |  | 1
個
計
機械設備工事 別紙明細
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 13.1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 200A
水冷却水) |  | 9.9
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 3.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 10.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 7.5
再使用しない |  |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 150A
再使用しない |  | 4
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 200A
再使用しない |  | 3
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 125A
再使用しない |  | 4
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 150A
再使用しない |  | 3
個
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 4
個
弁類撤去 | 150A
再使用しない |  | 3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 150A
撤去 |  | 4
再使用しない |  |  | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 200A
撤去 |  | 3
再使用しない |  |  | 個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
空気調和設備 |  | 冷水／温水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 125A
撤去 |  | 4
再使用しない |  |  | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 150A
撤去 |  | 3
再使用しない |  |  | 個
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 13.1
| 150A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 9.9
| 200A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 3.8
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10.5
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 7.5
| 150A 再使用しない |  | ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｶﾞﾗｽくず | 保温材等
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
（夜間工事）
搬入費 | 複数搬入 1,000kg以下
2.21
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
4.86
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
4.86
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
（夜間工事）
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 30.0 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 2
(衛生機器) |  |  | 台
PCW-512 | 2100L/min×175m
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 | 防振架台共 | 2
台
PCW-513 | 3400L/min×270m
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 | 防振架台共 | 2
台
PCW-512 | 3-400V 90kW
電動機据付費 |  | 2
台
PCW-513 | 3-400V 250kW
電動機据付費 |  | 2
台
試運転調整費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 単管足場（2ヶ月） |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
単管本足場 | 掛払い手間 10m未満
| - | 161
㎡
単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満
| - | 9,660
㎡
単管本足場 | 基本料 修理費含む 10m未満
| - | 161
㎡
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 161
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
（夜間工事）
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | PCW-511
再使用しない | 1300L/min×65m | 2
| 3-400V 30kW 防振架台共 |  | 台
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去費 | PCW-512
再使用しない | 2100L/min×175m 防振架台共 | 2
台
ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去費 | PCW-513
再使用しない | 3400L/min×270m 防振架台共 | 2
台
電動機撤去費 | PCW-512
再使用しない | 3－400V 90kW | 2
台
電動機撤去費 | PCW-513
再使用しない | 3－400V 250kW | 2
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 10
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
（夜間工事）
搬出費(撤去用) | 複数搬出 3,000kg以下
1.83
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 5,000kg以下
4.62
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 5,000kg以下
4.62
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ヘビーH3
11.9
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
凍結工法 | [5 empty] | 別紙 00-0018
（昼間作業） |  | 1
式
凍結工法 | ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 150A
（昼間作業） |  | 2
か所
凍結工法 | ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 125A
（昼間作業） |  | 6
か所
凍結工法 | 圧力配管 150A
（昼間作業） |  | 2
か所
凍結工法 | 圧力配管 125A
（昼間作業） |  | 2
か所
凍結追加液 | 凍結工法用
(液体窒素) |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
（夜間工事）
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 2
| 150A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 12
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 6
| 150A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6
| 125A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 150A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 150A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 150A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 125A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 150A |  | 個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 150A |  | 個
計
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
形鋼振止(給水)
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
（夜間工事）
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 10
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 12
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 6
再使用しない |  |  | ｍ
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 6
個
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 150A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 150A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 150A
再使用しない |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 125A
撤去 |  | 4
再使用しない |  |  | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 150A
撤去 |  | 2
再使用しない |  |  | 個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
給排水衛生設備 |  | 給水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 125A
撤去 |  | 2
再使用しない |  |  | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 125A
撤去 |  | 2
再使用しない |  |  | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 150A
撤去 |  | 2
再使用しない |  |  | 個
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10
| 125A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 2
| 150A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 12
| 125A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 6
| 150A 再使用しない |  | ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ｶﾞﾗｽくず | 保温材等
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 排水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.84
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
汚水、雑排水、 | 2.2 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 3.7 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 3.7 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 5.5 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 7.5 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 7.5 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 7.5 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 3
据付(衛生機器) |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
給排水衛生設備 |  | 排水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-603
撤去（再使用しな | 3-200V 2.2kW | 2
い） |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-604
撤去（再使用しな | 3-200V 5.5kW | 2
い） |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 湧水 PD-605
撤去（再使用しな | 3-200V 3.7kW | 2
い） |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-608
撤去（再使用しな | 3-200V 5.5kW | 2
い） |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水 PD-609
撤去（再使用しな | 3-200V 7.5kW | 1
い）No.2のみ |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水 PD-610
撤去（再使用しな | 3-200V 7.5kW | 2
い） |  |  | 台
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水 PD-611
撤去（再使用しな | 3-200V 7.5kW | 3
い） |  |  | 台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 2.6
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.84
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 排水ポンプ設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ヘビーH3
2.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
給排水衛生設備 |  | 排水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 6
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 6
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 9
| 100A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6
| 100A |  | 個
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 26.4
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 80A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 26.4
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 100A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 44.9
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
給排水衛生設備 |  | 排水ポンプ設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 32
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 80A
水冷却水) |  | 32
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 100A
水冷却水) |  | 54
再使用しない |  |  | ｍ
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 4
個
弁類撤去 | 100A
再使用しない |  | 6
個
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 6
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 6
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 9
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｶﾞﾗｽくず | 保温材等
0.1
ｔ
計

## M共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
32
人
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
(夜間) |  | 15
人
冷風扇 | リース代（4か月）
3
台
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
| 【空調用冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ】 | 1
式
動力設備 | 動力分岐
| 【排水ﾎﾟﾝﾌﾟ】 | 1
式
動力設備 | 動力分岐
| 【給水ﾎﾟﾝﾌﾟ】 | 1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【空調用冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 38
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 38
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 57
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
29
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(C) |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 18
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式以外
7
台
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【空調用冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 101㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【排水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 191
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 225
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 369
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 230
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 158
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 78
(PF管内) |  |  | ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
14
台
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【給水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 39
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 44
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
25
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(C) |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 12
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式以外
6
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【給水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 101㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【空調用冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 38
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 38
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 57
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 19
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 19
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 29
ｍ
薄鋼電線管 | (C75) 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | (G92) 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【空調用冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
7
台
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1号銅線屑
506.99
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
594.13
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【排水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 191
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 225
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 369
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 230
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 158
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 78
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
14
台
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
1号銅線屑
9.7
kg
2号銅線屑
46.43
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
80.42
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【給水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 83
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 21
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 25
ｍ
薄鋼電線管 | (C75) 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | (G92) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式以外 再使用しない
6
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐【給水ﾎﾟﾝﾌﾟ】
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | （再使用しない） |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1号銅線屑
379.65
kg
2号銅線屑
1.19
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
447.73
kg
計