## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立体育会館電気設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳書
工事費内訳書総括表 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事 | 1 | 式
※左記（太枠内）記載の額を数値的失格判断基準により判定
計（直接工事費）
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計（共通費）
工事価格
| 1 | 式
※【数値的失格判断基準】事前調査において、本書に記載された直接工事費の額が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった直接工事費の額の８７％以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。 なお、本書に記載する直接工事費は、現場管理費相当額（直接工事費の10％）を差し引かない金額とする。

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備改修
1
式
発電設備改修
1
式
中央監視制御設備改修
1
式
電気主任技術者等立会費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備改修 | 1）地下２階主電気室
1
式
受変電設備改修 | 2）４階第２電気室
1
式
受変電設備改修 | 3）４階第３電気室
1
式
受変電設備改修 | 4）高圧ケーブル改修
1
式
受変電設備改修 | 5）キュービクル仮設
1
式
計
発電設備改修 | 1）自家発電（原動機）
1
式
発電設備改修 | 2）付帯建築工事
1
式
計
中央監視制御設備改修 | 改修工事に伴うデータ設定
1
式
計
電気主任技術者等立会費 | 電気主任技術者等立会費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 1）地下２階主電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧受電盤
1
面
ﾌｨｰﾀﾞｰ盤（1）
1
面
ﾌｨｰﾀﾞｰ盤（2）
1
面
ﾌｨｰﾀﾞｰ盤（3）
1
面
母線連絡盤
1
面
発電機連絡盤
1
面
ﾌｨｰﾀﾞｰ盤（4）
1
面
No.1ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
1
面
No.2ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
1
面
No.3ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
1
面
No.1一般電灯
変圧器盤 |  | 1
面
No.1一般電灯
MCCB盤 |  | 1
面
No.2一般電灯
変圧器盤 |  | 1
面
No.2一般電灯
MCCB盤 |  | 1
面
No.3一般電灯
変圧器盤 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 1）地下２階主電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
No.3一般電灯
MCCB盤 |  | 1
面
一般動力変圧器盤
1
面
一般動力
MCCB盤（1） |  | 1
面
一般動力
MCCB盤（2） |  | 1
面
第2競技場
音響中継車 |  | 1
変圧器盤 |  |  | 面
第2競技場
MCCB盤 |  | 1
面
柔剣・第2競技場
電灯変圧器盤 |  | 1
面
柔剣・第2競技場
MCCB盤 |  | 1
面
保安動力変圧器盤
1
面
保安動力
MCCB盤（1） |  | 1
面
保安動力
MCCB盤（2） |  | 1
面
No.1保安電灯
変圧器盤 |  | 1
面
保安電灯
MCCB盤（1） |  | 1
面
No.2保安電灯
変圧器盤 |  | 1
面
No.3保安電灯
変圧器盤 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 1）地下２階主電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保安電灯
MCCB盤（2） |  | 1
面
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 50kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 3
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 3
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 2
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 200kvar
(60Hz用) |  | 3
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (200kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 3
(60Hz用) |  |  | 台
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
21
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾗｯｸ
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
48
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
48
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
80
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
96
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 1）地下２階主電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
88
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
8
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
8
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2- 3C ﾗｯｸ
48
ｍ
中央監視配線 | 100P（主電気室）
中継端子盤 |  | 1
面
中継端子盤-1 | A～I（主電気室）
9
面
仮設ステージ
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬出費 | 主電気室 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 2）４階第２電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
第１競技場
高圧受電盤 |  | 1
面
第１競技場
音響MCCB盤 |  | 1
面
第１競技場
音響変圧器盤 |  | 1
面
大型映像MCCB盤
1
面
大型映像変圧器盤
1
面
舞台機構変圧器盤
1
面
舞台機構MCCB盤
1
面
第１競技場
電灯変圧器盤 |  | 1
面
第１競技場
電灯MCCB盤 |  | 1
面
舞台照明変圧器盤
1
面
舞台照明
MCCB盤（1） |  | 1
面
舞台照明
MCCB盤（2） |  | 1
面
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 75kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 2）４階第２電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相4線 6kV-210V
(60Hz用) | 500kVA | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
48
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 1C ﾗｯｸ
32
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 1C ﾗｯｸ
32
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 1C ﾗｯｸ
320
ｍ
中央監視配線 | 50P（第2電気室）
中継端子盤 |  | 1
面
中継端子盤-1 | J～0（第2電気室）
6
面
仮設デッキ
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 2）４階第２電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費 | 第２電気室 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 3）４階第３電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般動力高圧盤
1
面
一般動力変圧器盤
1
面
一般動力MCCB盤
1
面
保安動力MCCB盤
1
面
保安動力変圧器盤
1
面
保安動力高圧盤
1
面
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA
(60Hz用) | 温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
128
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
8
ｍ
中央監視配線 | 50P（第3電気室）
中継端子盤 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 3）４階第３電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中継端子盤-1 | P,Q（第3電気室）
2
面
鋼板製 | 500× 500× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 1000× 700× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 1000× 700× 500
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 800× 700× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 600× 200× 1500
金属ﾀﾞｸﾄ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 200× 1200
金属ﾀﾞｸﾄ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
仮設デッキ
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
搬出費 | 第３電気室 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 4）高圧ケーブル改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CE(EE) | 38mm2- 3C 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 354
ｍ
6kV EM-CE(EE) | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 17
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 100mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 31
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ |  | 17
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
46
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
19
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 38
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 38
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 26
ｍ
端末処理 | 38mm2- 3C 屋内
6kV EM-CE |  | 18
か所
端末処理 | 100mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 100mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 4）高圧ケーブル改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端末処理 | 38mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 2
か所
支給ケーブル入線 | 3.5°-7C
18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 200
ｍ
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
個
鋼板製 | 500× 500× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 600× 600× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
計量器ﾎﾞｯｸｽ取付 | 支給品
| W250xD200xH580 | 1
個
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 30日
1
台
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 4）高圧ケーブル改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設キュービクル | リース期間6か月
1
式
仮設警報盤 | 5窓
1
面
仮設電源中継盤
1
面
工事用仮設電源盤
1
面
中継端子盤-1
1
面
中継端子盤-2
1
面
中継端子盤-3
1
面
中継端子盤-4
1
面
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 94
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 91
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2 架空
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 44
(PF管内) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2 架空
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 50
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
177
ｍ
架空 | 3.5mm2- 2C
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
181
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
100
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
60
ｍ
架空 | 60mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
42
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
24
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
11
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
12
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 95
ｍ
架空 | 38mm2
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 19
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
10
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
25
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 55mm2
24
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
17
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 183
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 95
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
樹脂製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
関西電力申請費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 1）自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 319
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
20
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
20
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
20
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
159
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 58
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 169
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 206
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 152
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 7
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 1）自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 9
個
動力盤 | M-4CT
1
面
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L300
9
個
冷却塔架台
4
か所
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
【機器費】
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ | 595ｋW
2
台
同期発電機 | 6600V、500ｋVA、60Hz
2
台
直流電源盤 | DC24V-MSE200
2
面
発電機盤 | 7.2ｋV、600A、自立閉鎖型
2
面
自動始動盤 | 自立閉鎖型
2
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 1）自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
連絡遮断器盤 | 7.2ｋV、600A、自立閉鎖型
1
面
給気消音器 | 75ｄB、ﾌｧﾝ3.7ｋWｘ2
1
基
換気消音器 | 75ｄB、ﾌｧﾝ3.7ｋWｘ2
1
基
排気消音器 | 75ｄｂ
2
基
排気逆流防止器
2
基
燃料小出槽 | 490L
1
基
燃料移送ポンプ | 0.75ｋW
1
台
燃料返油ポンプ | 0.75ｋW
1
台
熱交換器 | プレート式
2
基
冷却塔 | 開放式
2
基
冷却水槽 | 100L
1
基
冷却水電動ポンプ | 7.5ｋW
2
台
【工事費】
既設撤去及び搬出
1
式
既設処分費 | 産廃処理
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 1）自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地下ﾀﾝｸ改修 | FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ
1
式
地下ﾀﾝｸ改修 | 廃油産廃処理
1
式
搬入・据付工事
1
式
燃料配管工事
1
式
冷却水配管工事
1
式
電気配線工事
1
式
排気管工事
1
式
諸官庁申請手続
1
式
施工図面作成
1
式
試運転調整
1
式
【燃料】
燃料 | A重油
10,490
Ｌ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 2）付帯建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中央監視室
天井改修 |  | 1
式
天井 不燃積層 | 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧無し 下地張り | 12
張り(GB-NC) |  |  | ㎡
天井 不燃積層 | 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧無し 継目処理 | 12
張り(GB-NC) |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 12
㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0024
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
LED照明器具 | 5200lm-W300 埋込
2
個
撤去工事 | 再使用あり |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(施工費) |  | 1
個
火災報知設備 | 感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型
(施工費) |  | 1
個
撤去工事 | 再使用なし |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 中央監視制御設備改修 |  |  | 改修工事に伴うデータ設定
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中央監視盤設定費 | ﾎﾟｲﾝﾄ切離し再接続
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 電気主任技術者等立会費 |  |  | 電気主任技術者等立会費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気主任技術者等 | 立会１
立会費 |  | 1
式
電気主任技術者等 | 立会２
立会費 |  | 1
式
電気主任技術者等 | 立会３
立会費 |  | 1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 1）地下２階主電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
仮設ステージ | 再使用しない
撤去 |  | 1
式
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 12.5kA
| 再使用しない | 5
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm以下
| 再使用しない | 15
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 11
面
変圧器撤去 | 単相 50ｋVA 再使用しない
3
台
変圧器撤去 | 単相 100ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 150ｋVA 再使用しない
3
台
変圧器撤去 | 三相 100ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 500ｋVA 再使用しない
2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 200kvar 再使用しない
去 |  | 3
台
直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去 | 三相 SC 200kvar用 再使用しない
3
台
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 1）地下２階主電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 単独搬入 250㎏以下
0.67
ｔ
搬入費 | 単独搬入 500㎏以下
2.93
ｔ
搬入費 | 単独搬入 3000kg以下
7.3
ｔ
搬入費 | 単独搬入 600㎏/m3未満
3.1
ｔ
搬入費 | 単独搬入 500㎏/m3未満
19.1
ｔ
搬入費 | 単独搬入 400㎏/m3未満
2.2
ｔ
搬入費 | 単独搬入 100㎏/m3未満
0.1
ｔ
養生(内部改修) | 搬出入路部分
27.6
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 27.6
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 1）地下２階主電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | 主電気室 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 250㎏以下
0.67
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 500㎏以下
2.93
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 800㎏以下
1.6
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 3000kg以下
12.9
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 600㎏/m3未満
8.3
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 500㎏/m3未満
6.3
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 400㎏/m3未満
1.8
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 100㎏/m3未満
0.1
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 2）４階第２電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
仮設デッキ撤去 | 再使用しない
1
式
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 12.5kA
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm以下
| 再使用しない | 5
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 7
面
変圧器撤去 | 単相 100ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 150ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 75ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 300ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 500ｋVA 再使用しない
1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 2）４階第２電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏以下
(揚重機除く) |  | 1.17
ｔ
搬入費 | 単独搬入 1000kg以下
(揚重機除く) |  | 0.87
ｔ
搬入費 | 単独搬入 3000kg以下
(揚重機除く) |  | 3.75
ｔ
搬入費 | 単独搬入 500㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 8.9
ｔ
搬入費 | 単独搬入 400㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 1.5
ｔ
揚重機 | 25ｔ
12
日
養生(内部改修) | 搬出入路部分
42
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 42
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 2）４階第２電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | 第２電気室 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
搬出費 | 単独搬出 500㎏以下
(揚重機除く) |  | 1.17
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 800㎏以下
(揚重機除く) |  | 0.8
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 1000kg以下
(揚重機除く) |  | 0.87
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 3000kg以下
(揚重機除く) |  | 7.75
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 600㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 3.5
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 500㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 2.1
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 400㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.6
(撤去用) |  |  | ｔ
揚重機 | 25ｔ
3
日
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 3）４階第３電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 500× 500× 400 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 1000×700×300 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 1000×700×500 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 800×700×300 再使用しない
1
個
金属ﾀﾞｸﾄ撤去 | 600×200×1500 再使用しない
1
個
金属ﾀﾞｸﾄ撤去 | 400×200×1200 再使用しない
1
個
仮設デッキ撤去 | 再使用しない
1
式
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 12.5kA
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm以下
| 再使用しない | 3
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 3
面
変圧器撤去 | 三相 300ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 500ｋVA 再使用しない
1
台
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 3）４階第３電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
搬入費 | 単独搬入 1000kg以下
(揚重機除く) |  | 0.87
ｔ
搬入費 | 単独搬入 3000kg以下
(揚重機除く) |  | 3.55
ｔ
搬入費 | 単独搬入 600㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 1.5
ｔ
搬入費 | 単独搬入 500㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 1.7
ｔ
搬入費 | 単独搬入 400㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 1.6
ｔ
揚重機 | 25ｔ
6
日
養生(内部改修) | 搬出入路部分
42
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 42
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 3）４階第３電気室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | 第３電気室 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
搬出費 | 単独搬出 800㎏以下
(揚重機除く) |  | 1.6
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 1000kg以下
(揚重機除く) |  | 0.87
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 3000kg以下
(揚重機除く) |  | 5.05
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 600㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.9
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 単独搬出 500㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 1.4
(撤去用) |  |  | ｔ
揚重機 | 25ｔ
2
日
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 4）高圧ケーブル改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
丸形貫通処理 | φ150
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 4）高圧ケーブル改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 354
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 17
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 100mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
ねじなし電線管 | (E63) 再使用しない
撤去 |  | 200
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
スクラップ | 1号銅線
467.87
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
1,046.3
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
金属短管貫通処理 | (51)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 500mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
仮設警報盤撤去 | 再使用なし
1
面
仮設電源中継盤 | 再使用なし
撤去 |  | 1
面
工事用仮設電源盤 | 再使用なし
撤去 |  | 1
面
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 94
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 91
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 12
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 18
ｍ
架空線撤去 | 14mm2 1c 低圧 再使用しない
11
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 44
ｍ
架空線撤去 | 38mm2 1c 低圧 再使用しない
17
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 50
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 177
ｍ
架空線撤去 | 3.5mm2 2c 低圧 再使用しない
15
ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 181
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 100
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 40
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 60
ｍ
架空線撤去 | 60mm2 3c 低圧 再使用しない
17
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 42
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 22mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 11
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 38mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
去 | 再使用しない | 12
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 5～6c
| FEP内(PF、CD) | 95
| 再使用しない |  | ｍ
架空線撤去 | 38mm2 3c 高圧 再使用しない
19
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2 （再使用無し）
撤去 |  | 25
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 55mm2 （再使用無し）
撤去 |  | 24
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 30
| 再使用しない | 4
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 40
| 再使用しない | 183
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 50
| 再使用しない | 95
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 80
| 再使用しない | 12
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 400× 400× 200 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150× 150× 100 再使用しない
3
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備改修 |  |  | 5）キュービクル仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
スクラップ | 1号銅線
311.4
kg
スクラップ | 2号銅線
39.8
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
513.35
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 1）自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 400mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 2）付帯建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 11.8
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
11.8
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 11.8
㎡
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0024
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.22
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.22
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.22
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分
費(非拡散性) |  | 0.22
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
電気設備工事 |  | 発電設備改修 |  |  | 2）付帯建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用あり |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 1
個
感知器撤去 | スポット型 定温式
| 再使用する | 1
個
計
撤去工事 | 再使用なし |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
蛍光管処分費
1.01
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 12m
10
台･日
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ | 2ｔ
30
日
合板敷き
84
㎡
交通誘導警備員B
20
人
交通誘導警備員B
54
人
仮囲(7) | (B) 月額損料
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 |  | 96
図参-6 |  |  | か所
仮囲(7) | (B) 撤去手間
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 |  | 16
図参-6 |  |  | か所
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
既設調査費
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 9
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計