## 公表表紙
工事名称 | 大阪府中河内府税事務所高圧受変電設備改修工事
工事場所 | 東大阪市御厨栄町四丁目
工 期 | 0
工事概要 | 受変電設備工事一式（改修） トランス、コンデンサ及び計器類の撤去及び新設 【既存施設概要】 RC造 地上３階建地下１階 延べ面積2,662㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府中河内府税事務所高圧受変電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府中河内府税事務所高圧受変電設備改修工事
工事場所： | 東大阪市御厨栄町四丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
真空遮断器(VCB) | 7.2/3.6kV
2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 18kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 30kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧交流負荷開閉 | ﾋｭｰｽﾞG30A×3
器(LBS) |  | 1
台
過電流継電器(OCR | 5A 4VA
) |  | 3
個
計器用変流器(CT) | 50/5A
2
個
計器用変流器(CT) | 10/5A
2
個
計器用変流器(CT) | 15/5A
2
個
計器用変圧器(VT) | 6.6ｋV
2
個
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 75kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ、ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ、ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ、ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
銅帯 | (6t×50mm)×1
8
ｍ
PDC電線 | 22mm2
6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
立会検査費
1
工事
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
真空遮断器 | 7.2/3.6kV
撤去 | 再使用しない | 2
個
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 15/18kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 25/30kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 50kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
高圧交流負荷開閉 | ﾋｭｰｽﾞG30A×3
器7.2kV | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
過電流継電器 | 5A 4VA
撤去 | 再使用しない | 3
個
計器用変流器 | 50/5A
撤去 | 再使用しない | 2
個
計器用変流器 | 10/5A
撤去 | 再使用しない | 2
個
計器用変流器 | 15/5A
撤去 | 再使用しない | 2
個
計器用変圧器 | 6.6kV
撤去 | 再使用しない | 2
個
変圧器撤去 | 三相 75ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 100ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 100ｋVA 再使用しない
1
台
銅帯 | 6t×50
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 100mm2 1c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
PDC電線 撤去 | 22m2
| 再使用しない | 6
ｍ
絶縁油処理費
284
Ｌ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
4.82
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
6.22
kg
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
1.26
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
1.26
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
6
人
PCB含有調査
6
検体
ラフテレーンクレ | 45t
ーン |  | 2
日
計