## 公表表紙
工事名称 | 旧大阪府立芦原高等職業技術専門校内部改修電気設備工事
工事場所 | 大阪市浪速区木津川二丁目
工 期 | 0
工事概要 | 電気設備工事一式（改修） 高圧引込設備、受変電設備、幹線設備、電灯・コンセント設備及び自動火災報知設備の撤去及び新設 【既存施設概要】 RC造 地上３階建地下１階 延べ面積4,774㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
旧大阪府立芦原高等職業技術専門校内部改修電気設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 旧大阪府立芦原高等職業技術専門校内部改修電気設備工事
工事場所： | 大阪市浪速区木津川二丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
校舎棟
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
低圧引込設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
校舎棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
情報表示設備
1
式
誘導支援設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
計
低圧引込設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
校舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
幹線設備 | 動力幹線設備
1
式
幹線設備 | 電灯幹線設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
情報表示設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
校舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
誘導支援設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
自動火災報知設備 | 自動火災報知設備
1
式
自動火災報知設備 | 自動閉鎖設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 22
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 36
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 22
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 36
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 72
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 72
ｍ
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
72
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
36
ｍ
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 | 1
| 400A SOG制御装置を含む |  | 台
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
はつり工事 | ハンドホール貫通 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
屋外 |  | 低圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
KIP | 38mm2
74
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
受電盤 | 自立開放型 12.5kA
1
面
電灯盤 | 自立開放型 W=800
1
面
動力盤 | 自立開放型 W=800
1
面
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視盤 | 自立開放型
1
面
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ付、ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ付、ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 36kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (36kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
高圧断路器 | 屋内形3極 400A
1
個
LBS | 3P200A(PF=G5A)
| 絶縁バリア | 1
個
LBS | 3P200A(PF=G50A)
| 絶縁バリア | 1
| 単相変圧器用 |  | 個
LBS | 3P200A(PF=G50A)
| 絶縁バリア | 1
| 三相変圧器用 |  | 個
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 普通形
(材料費) |  | 57
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
校舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金網 | クリンプ金網30*30*2.6
9
㎡
鋼材 | L50×50×6
31
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
20
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 13
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
BM-1
幹線(FPT14mm2) |  | 1
再接続 |  |  | 面
BM-2
幹線(IV14mm2×3) |  | 1
再接続 |  |  | 面
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
校舎棟 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
BL-1
幹線(IE14mm2×3) |  | 1
継足し |  |  | 面
1L-1
幹線(IV38mm2×3) |  | 1
再接続 |  |  | 面
1L-3
幹線(IV22mm2×3) |  | 1
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内接続 |  |  | 面
1L-1
幹線(CVT100mm2) |  | 1
再接続 |  |  | 面
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 88
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 93
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
44
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
47
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 42
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 47
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
RM-1 | ELCB3P50AF/40AT×1
内機新設 | ELCB3P50AF/20AT×1 | 1
| 新設 |  | 面
手元開閉器盤 | MCCB3P50AF/20AT×1
SUSWP |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手元開閉器盤 | MCCB3P50AF/40AT×1
SUSWP |  | 1
面
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 34
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-16 いんぺい
電線管(PF管) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-22 いんぺい
電線管(PF管) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
誘導灯(A＋I) | SH1-FBF 20 - - C -
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(天井用) | 5
個
誘導灯(A＋J) | SH1-FBF 20 - - C -
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(壁用) | 14
個
誘導灯(C＋I) | SH1-FRF 21 P - BL -
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(天井用) | 4
個
誘導灯(D＋J) | ST1-FBF 22 - - C -
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(壁用) | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯(E＋J) | ST1-FBF 22 - - C -
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(壁用) | 4
個
誘導灯(F＋J) | ST1-FBF 22 - - C -
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(壁用) | 2
個
一体型階段灯 | ﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ40形
6
個
一体型階段灯 | ﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ20形
2
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
12
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 45
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-16 いんぺい
電線管(PF管) |  | 22
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-22 いんぺい
電線管(PF管) |  | 2
ｍ
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 5
塗装共 |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 3
(塗装共) |  |  | 個
1L-4 | MCCB2P50AF/20AT×1
改造 | 新設 | 1
面
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 3
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 6
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電話機
1
台
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
校舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 情報表示設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 7
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
校舎棟 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
35
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 8
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
校舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 75
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| 管内 | 150
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 670
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 管内 | 121
ｍ
複合盤 | P型1級 30回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形
(火報-排煙) |  | 1
面
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
67
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 防水
4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
4
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
54
個
発信機 | P型1級 屋内型
(表示灯一体形) |  | 10
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
10
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 5段 8m
| 1週間 | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
電気設備工事 細目別内訳
校舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
校舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| 管内 | 66
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P 管 内
45
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P 管 内
7
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 52
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
光電式煙感知器 | 3種 蓄積型 露出
8
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 12
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 22.13
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 12.13
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 10
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 10
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
残土処分費 | 阪南
10
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 56
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 38mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 5～6c
| 管内 | 56
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 5～6c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 5
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 2c
| 管内 | 56
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 5
| 再使用しない |  | ｍ
高圧引込用負荷 | 400A ZCT・TC付
開閉器(PAS) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 台
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
銅くず | 1号銅線
70.3
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
148.92
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | ハンドホール貫通 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 低圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 47
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 47
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 38mm2 3c FEP内(PF、CD)
去 | 再使用しない | 47
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 38mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 9
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 50
| 再使用しない | 47
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 65
| 再使用しない | 93
ｍ
積算電力量計盤 | 400×400×200
撤去 | 再使用しない | 1
面
引込開閉器盤 | 400×400×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
屋外 |  | 低圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
銅くず | 1号銅線
147.59
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
209.44
kg
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
KIP | 38mm2
撤去 | 受がいし撤去を含む | 96
| 再使用しない |  | ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
銅帯 | (6t×75mm)×1
撤去 | 再使用しない | 48
ｍ
受配電盤撤去 | 開放垂直形 7.2kV 8.0kA
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 開放垂直形 盤幅 800mm以下
| 再使用しない | 4
面
低圧盤撤去 | 開放垂直形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 1
面
変圧器撤去 | 単相 75ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 100ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 300ｋVA 再使用しない
2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 75kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 100kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
高圧断路器 | 屋内形単極 400A
撤去 | 再使用しない | 3
個
LBS | 3P200A
撤去 | 再使用しない | 4
個
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
校舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
絶縁油処理費
75
Ｌ
金網 | 再使用しない
撤去 |  | 5
㎡
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
銅くず | 1号銅線
71.18
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
97.16
kg
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
1.29
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
0.74
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 3000kg以下
2.06
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
校舎棟 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
金属短管貫通処理 | (51)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 34
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 45
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 60
ｍ
600V絶縁電線 | 100mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 34
ｍ
薄鋼電線管 | (C63) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
仮設盤 | MCCB3P100AF/75AT×1
撤去 | MCCB3P100AF/60AT×1 | 1
再使用しない | MCCB3P50AF/20AT |  | 面
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
銅くず | 1号銅線
45.98
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
58.8
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
校舎棟 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 60
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 42
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 210
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
600V絶縁電線 | 60mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 36
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 38
ｍ
薄鋼電線管 | (C51) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
2LM-1 | 1300×2150×250
撤去 | 再使用しない | 1
面
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
2LM-2
撤去 | 再使用しない | 1
面
2L-2 | 600×800×200
撤去 | 再使用しない | 1
面
2LC-1 | 600×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
2LC-3 | 600×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3LC-1 | 500×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3LC-3 | 600×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3LC-4 | 600×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3LC-5 | 700×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3LC-6 | 600×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3LC-7 | 600×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3LC-8 | 600×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
校舎棟 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
銅くず | 1号銅線
46.29
kg
銅くず | 2号銅線
8.57
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
78.5
kg
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費 | ｱﾝｶｰ等穿孔作業
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ袋詰・運搬 | ｱﾝｶｰ等穿孔作業
1
式
安全衛生設備機器 | ｱﾝｶｰ等穿孔作業
費等 |  | 1
式
石綿作業主任者 | ｱﾝｶｰ等穿孔作業
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物処理 | ｱﾝｶｰ等穿孔作業
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 63
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 23
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 102
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 47
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 418
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 40
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 69
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 21
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 33
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 46
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
構内・着色識別ﾎﾟ | 1.2mm 5P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 管内 | 2
| 再使用しない |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 134
ｍ
ねじなし電線管 | (E51) 再使用しない
撤去 |  | 21
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 60
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 69
ｍ
厚鋼電線管 | (G42) 再使用しない
撤去 |  | 29
ｍ
厚鋼電線管 | (G54) 再使用しない
撤去 |  | 36
ｍ
厚鋼電線管 | (G70) 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
金属製可とう電線 | F24 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F30 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 3
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F38 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F50 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 5
) 撤去 |  |  | ｍ
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
金属製可とう電線 | F63 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 10
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F76 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 28 再使用しない
電線管 |  | 23
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200× 200× 100 再使用しない
1
個
RM-1 | ELCB3P225AF/200AT×2
内機撤去 | ELCB3P225AF/125AT×3
ELCB3P100AF/75AT×1
ELCB3P100AF/60AT×1
| ELCB3P50AF/30AT×1 | 1
| 再使用しない |  | 面
手元開閉器盤 | 500×400×150
撤去 | ELCB3P50AF/50AT×1+60AF/60AT×1 | 1
| 再使用しない |  | 面
手元開閉器盤 | 300×300×100
撤去 | ELCB3P50AF/20AT×3 | 1
| 再使用しない |  | 面
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
1
台
電動機結線撤去 | 直入始動方式以外 再使用しない
26
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
校舎棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
銅くず | 1号銅線
153.3
kg
銅くず | 2号銅線
34.94
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
269.31
kg
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 209
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 31
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 47
ｍ
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 24
個
誘導灯撤去 | C - 再使用しない
32
個
誘導灯撤去 | BL,BH - 再使用しない
8
個
ｽｲｯﾁ | 1P15A×1,PL×1
撤去 | （再使用無し） | 1
個
ｽｲｯﾁ | 1P15A×5
撤去 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 1
| （再使用無し） |  | 個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
銅くず | 1号銅線
4.6
kg
銅くず | 2号銅線
1.19
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
8.5
kg
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
蛍光管処分費
12.14
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
1L-4 | MCCB1P50AF/30AT×1
改造 | 再使用しない | 1
(撤去) |  |  | 面
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 27
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(接地端子付)
撤去 | （再使用無し） | 9
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(接地端子付)
撤去 | （再使用無し） | 8
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×4(接地端子付)
撤去 | （再使用無し） | 110
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
銅くず | 1号銅線
1
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
1.4
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
校舎棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
電話機 | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
増幅器 | （再使用無し）
撤去 |  | 1
台
拡声設備 | ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
校舎棟 |  | 情報表示設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
子時計付きｽﾋﾟｰｶ | 再使用しない
撤去 |  | 7
台
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
校舎棟 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
構内・着色識別ﾎﾟ | 0.9mm 15P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 管内 | 40
| 再使用しない |  | ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 4P 管内
| 再使用しない | 33
ｍ
2TC-1 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
2TC-2 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
2TC-3 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
2TC-4 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TC-1 | 500×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TC-3 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TC-4 | 500×1000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TC-5 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TC-6 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TC-7 | 500×2000×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TC-8 | 500×2200×150
撤去 | 再使用しない | 1
面
3TS-2 | 500×2150×250
撤去 | 再使用しない | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
校舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,808
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 5P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 62
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 20P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 169
ｍ
複合盤 | P型1級 壁掛形
(火報-排煙) | 自火報20回線 防火扉10回線 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 面
副受信機 | 30回線
撤去 | 再使用しない | 1
面
感知器撤去 | スポット型 差動式
| 再使用しない | 69
個
感知器撤去 | スポット型 定温式
| 再使用しない | 4
個
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用しない | 52
個
発信機 | P型1級 露出型
撤去 | 再使用しない | 10
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
撤去 | 再使用しない | 10
個
産業廃棄物運搬費 | 350kg以下
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
校舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
廃棄物処分費 | 感知器
0.02
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
校舎棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 3c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 66
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 3P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 45
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 52
ｍ
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用しない | 8
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) | 再使用しない | 12
撤去 |  |  | 個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 33
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
電力基本料金 | 80kW
2.5
か月
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 12m
1
台･日
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 7
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計