## 公表表紙
工事名称 | 大阪府本庁舎別館パッケージエアコン系統空調設備改修工事
工事場所 | 大阪市中央区大手前三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備工事一式（改修） 空冷式パッケージエアコン（冷房能力14.0kW×１、40ｋW×３）の撤去及び新設 上記設備改修工事に伴う配管配線等付帯工事 【既存施設概要】 SRC造・RC造 地上８階建地下３階 延べ面積30,127㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府本庁舎別館パッケージエアコン系統空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府本庁舎別館パッケージエアコン系統空調設備改修工事
工事場所： | 大阪市中央区大手前三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## MA種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## MA科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
直接仮設
1
式
計
建築工事 科目別内訳
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## MA中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## MA細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休日作業）
ACP-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 冷房能力 14.0kW | 1
ｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ | 暖房能力 16.0kWﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ共 |  | 台
PAC-203 | 床置きﾀﾞｸﾄ接続形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 冷房能力 40.0kW | 1
ｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ | 暖房能力 45.0kW |  | 台
PAC-204 | 床置きﾀﾞｸﾄ接続形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 冷房能力 40.0kW | 1
ｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ | 暖房能力 45.0kW |  | 台
PAC-210 | 床置きﾀﾞｸﾄ接続形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 冷房能力 40.0kW | 1
ｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ | 暖房能力 45.0kW |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
温度調節器 | 室内型夏冬切替
2
個
温度調節器 | 挿入形
1
個
湿度 調節器 | 室内形
2
個
湿度 調節器 | 挿入形
1
個
ﾘﾓｺﾝ格納用ﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 400×300×100mm
1
個
中央監視立会費 | 2日×4人 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休日作業）
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | C2 20
13
個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | C2 25
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 600 200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 200
4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 900 850
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 250
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 900
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 150
1
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 600
2
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 1150
2
個
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 850
1
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
5
ｍ
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
(再使用する) |  | 1
式
冷媒用ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ | 再取付
5
㎡
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
有価材 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休日作業）
（冷媒）
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 15
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 157
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 15
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 157
ｍ
（制御線）
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
172
ｍ
（ﾄﾞﾚﾝ排水管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 32A
3
個
配管用防虫網 | 25A
1
個
（加湿用給水）
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
廃棄物処分費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
有価材 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休日作業）
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
直接仮設 | 足場等 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休日作業）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 3.9
㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
天井点検口撤去 | 集積共
2
か所
間仕切り壁 | 撤去手間
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休日作業）
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 3.7
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 10.6
(DR) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
間仕切り壁 | 場内移設、復旧
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休日作業）
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
石綿含有材 | [5 empty] | 別紙 00-0023
積込運搬 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計

## MA別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 50.0kW以下 | 3
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 50.0kW以下 | 3
接続)据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
1
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.22
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.27
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.22
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.27
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.22
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.27
ｔ
計
中央監視立会費 | 2日×4人 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
中央監視立会費 | 技術員派遣費
8
人日
中央監視立会費 | 所内作業費
1
式
中央監視立会費 | 交通費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 2
接続) 撤去 | 再使用しない |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 18kW以下（２台連結） | 2
接続) 撤去 | 再使用しない |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 50.0kW以下 | 1
接続) 撤去 | 再使用しない |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下（２台連結） | 1
接続) 撤去 | 再使用しない |  | 組
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 1
個
温度調節器 | 室内形
| 撤去再使用しない | 4
| 水銀含有 |  | 個
温度調節器 | 挿入形
| 撤去再使用しない | 1
| 水銀含有 |  | 個
湿度 調節器 | 室内形
| 撤去再使用しない | 2
個
湿度 調節器 | 挿入形
| 撤去再使用しない | 1
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 13.1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
冷媒フロン回収工 | 14kW
事 |  | 1
台
冷媒フロン回収工 | 35.5kW
事 |  | 2
台
冷媒フロン回収工 | 40.0kW
事 |  | 1
台
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.19
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.19
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.19
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.43
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 1.9
ｔ
その他の産業廃棄 | 水銀使用製品産業廃棄物
物 |  | 0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
(再使用する) |  | 1
式
冷媒管用ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ | 再使用する
5.4
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 撤去 | 直径200㎜以下 再使用しない | 13
個
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 撤去 | 直径250～350㎜ 再使用しない | 3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下
撤去 | 再使用しない | 5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 1.0㎡以下
撤去 | 再使用しない | 1
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない
5
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 1.0㎡以下 再使用しない
3
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
(ｷｬﾝﾊﾟｽ継手)撤去 |  | 4.8
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.7
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾀﾞｸﾄ切断
13
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.07
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.07
| DID区間有り 70.0km以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
石綿含有産業廃棄
物処分費 |  | 0.07
ｍ3
計
有価材 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
鉄くず | H3
0.15
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 5.4
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 125A 厚20mm | 13
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 125A 厚20mm | 66.7
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 4.4
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 40.4
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5.8
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10.7
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.8
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.1
| 32A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 10.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 103.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 10.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 22.22
再使用しない |  | 103.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 25.40
再使用しない |  | 5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 9.52
再使用しない |  | 4.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 12.70
再使用しない |  | 102
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 15.88
再使用しない |  | 58.8
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 19.05
再使用しない |  | 4.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 22.22
再使用しない |  | 102
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 25.40
再使用しない |  | 58.8
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| 管内 | 1.8
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 5.9
| 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 4c
| 管内 | 149.5
| 再使用しない |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 25A
排水) |  | 10.7
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 25A
排水) |  | 4.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 3.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 32A
水冷却水) |  | 3.1
再使用しない |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 32A
撤去再使用しない |  | 3
個
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 5.3
再使用しない |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 5.4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 139.7
| 150A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 56.4
| 150A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 5.3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14.4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.59
ｍ3
計
廃棄物処分費 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
15.4
ｍ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.06
ｔ
計
有価材 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
鉄くず | H3
0.02
ｔ
銅くず | 下銅
234
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
1159.6
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 1159.6
㎡
計
直接仮設 | 足場等 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高4.0m超5.0m未満 | 50
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 25.5
| - |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 50
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 4階建
(内部仕上足場 |  | 25.5
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 75.5
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
床養生 | 隔離ｼｰﾄ厚0.15二重張り
19.9
㎡
壁養生 | 隔離ｼｰﾄ厚0.08一重張り
18.4
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 10.6
㎡
呼吸用保護具等
4
人
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.2
ｍ3
整理清掃後片付け
19.9
㎡
計
建築工事 別紙明細
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.06
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.06
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
石綿含有材 | [5 empty] | 別紙 00-0023
積込運搬 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.2
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2
| DID区間有り 70.0km以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 平日作業 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
発生材処分 | ボード類
0.06
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分
0.2
ｍ3
計

## M共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
20
人
高所作業車 | 床面高さ10.0m以下
2
日
仮設暖房機 | 電気式ファンヒーター 30日
10
台
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 138
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 375
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
185
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| 管内 | 13
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 5
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 35
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 47
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 67
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 90
ｍ
金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 4
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 3
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 5
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 1
個
動力制御盤 | M-B3D
1
面
動力制御盤 | M-B3E
1
面
動力制御盤 | M-2C
1
面
開閉器取付 | ELCB3P 50AF/30AT × 1
1
個
開閉器箱 | ELCB3P 100AF× 1個
(屋外形) |  | 3
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
LED照明器具 | LRS6-4
再取付 |  | 18
個
LED非常照明器具 | 埋込型
再取付 |  | 2
個
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 4
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 2mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 92
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 33
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 22
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 9～10c
| 管内 | 13
| 再使用しない |  | ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm 2c 管内
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
撤去 | 管内 | 1
| 再使用しない |  | ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 7P
撤去 | 管内 | 1
| 再使用しない |  | ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm 10P
撤去 | 管内 | 34
| 再使用しない |  | ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10C
撤去 | 管内 | 5
| 再使用しない |  | ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 51
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200× 200× 100 再使用しない
4
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
動力制御盤 | M-B3D
撤去 | 再使用しない | 1
面
動力制御盤 | M-B3E
撤去 | 再使用しない | 1
面
動力制御盤 | M-2C
撤去 | 再使用しない | 1
面
開閉器 | ELCB3P 50AF/30AT × 1
撤去 | 再使用しない | 1
個
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
4
台
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
7.78
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
9.09
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
27.2
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
LED照明器具 | LRS6-4
取外し | 再使用する | 18
個
LED非常照明器具 | 埋込型
取外し | 再使用する | 2
個
計

## E共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0007
(X線) |  | 1
式
計

## E共仮別紙
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0007
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 4
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計