## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立女性自立支援センター機械設備改修工事
工事場所 | 大阪府内
工 期 | 0
工事概要 | 機械設備工事一式（改修） ・空調設備 ガス吸収式冷温水機（冷房能力105kw×１）、冷却塔（冷却能力195.7kw×１）、 冷却水ポンプ及び膨張水槽の撤去及び新設 ・給水設備 受水槽（有効容量15m3）及び加圧給水ポンプユニット（860L/min）の撤去及び新設 ・消防設備 屋内消火栓ポンプユニット及び消火用補給水槽の撤去及び新設 ・上記設備改修工事に伴う配管配線等付帯工事 【既存施設概要】 RC造 地上３階建 延べ面積4,882㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立女性自立支援センター機械設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年１月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立女性自立支援センター機械設備改修工事
工事場所： | 大阪府内
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理棟
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給水設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
直接仮設
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RA-1 | 冷凍能力： 30 USRT（105kW）
吸収式冷温水機 | 暖房能力： 114.0kW | 1
基
CT-1 | 開放型超低騒音型
冷却塔 | 冷却能力： 195.7 Kw | 1
基
CDP-1 | ラインポンプ
冷却水ポンプ | 65φ×510L/min×15m×2.2kw | 1
台
EXT-1 | SUS製角形
膨張水槽 | 200L | 1
基
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.6㎜
再取付 |  | 9
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 100A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 20A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 100A | 15
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 2
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 5
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 80A | 18
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 8
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
煙道
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
4
個
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
4
個
電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
1
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A
1
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 80A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 100A
1
個
温度計
4
個
圧力計 | 水用
6
組
瞬間流量計 | 80A
1
個
瞬間流量計 | 100A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
6
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1 | FRP製単板パネル形（２槽式）
受水槽 | 片槽毎更新 | 1
| 5000（1500＋3500）×2000×2000H |  | 基
WP-1 | 推定末端圧力一定給水システム
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 65φ×860L/min×35m×5.5kw×2 | 1
ﾄ |  |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
片槽毎更新工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 16
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 14
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
1
個
電磁弁 | 20A
(水用) |  | 2
個
電動弁 | 20A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 25A
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 25A
2
個
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
2
個
緊急遮断弁 | 機械式 100A
2
個
配管用防虫網 | 80A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
5
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FP-1 | 40φ×140L/min×50m×3.7kw
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
TF-1 | FRP製複合板パネル形タンク
消火用補給水槽 | 1000×1000×1000H | 1
| 有効容量 0.5 m3 |  | 基
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 5
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 12
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 32A | 3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 32A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
消火器設置 | 粉末消火器 設置
| ABC-10型 | 24
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管理棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 1
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管理棟 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.96
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.28
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
吸収冷温水機 | 140kW以下
据付 |  | 1
基
冷却塔据付 | 209.0kW以下
1
基
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 | 2.2 kW以下
1
台
開放形 | TE-200
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
1
個
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)
0.03
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 型枠 一般用 (㎡)
0.24
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 鉄筋 D10･13 (Kg)
1.46
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30㎜程度
(面はつり) |  | 0.53
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.02
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.02
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.02
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
吸収冷温水機 | 140kW以下
撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 基
冷却塔撤去 | 209.0kW以下
再使用しない |  | 1
基
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去 | 2.2kW以下
再使用しない |  | 1
台
開放形 | TE-200
膨張ﾀﾝｸ 撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 基
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 1
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 22.5
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏/m3未満
1.96
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
0.24
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
0.24
ｔ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 2.94
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用する
取外し |  | 8.7
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管用 | 露出 100A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 10.8
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 20A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 2
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 100A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 14.5
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
煙道 断熱 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
0.08
㎡
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 2
| 20A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4.6
| 65A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 17.6
| 80A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.2
| 40A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3.5
| 40A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 機械室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 80A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 80A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 2.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 3.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 65A
水冷却水) |  | 4.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 80A
水冷却水) |  | 20.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 15.1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 8.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 100A
水冷却水) |  | 10.8
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 25A
排水) |  | 4.7
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 40A
排水) |  | 4.9
再使用しない |  |  | ｍ
排煙円形ﾀﾞｸﾄ | 160A
撤去再使用しない |  | 1.7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 2.0mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 0.8
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 0.8
ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 80A
再使用しない |  | 4
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 100A
再使用しない |  | 5
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 1
個
弁類撤去 | 100A
再使用しない |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A
撤去再使用しない |  | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 100A
撤去再使用しない |  | 6
個
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 1.3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 3.5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4.6
| 65A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 20.6
| 80A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.3
| 40A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.88
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
4.7
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
4.9
ｍ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.55
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH3
0.59
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
小形給水 | 防振基礎 5.5 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
0.29
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
片槽毎更新工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
仕切補強材
1
式
仕切補強材
取付作業費 |  | 1
式
既設水槽・架台
解体作業費 |  | 1
式
消耗雑材費
1
式
交通車両費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 11.3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6.7
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6.4
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 2.4
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 16.1
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5.3
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9.2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.1
| 32A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 65A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 3
| 100A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 125A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
設計審査手数料
（水道） |  | 1
式
装置検査手数料
（水道） |  | 1
式
計
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.72
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
小形給水 | 防振基礎 5.5 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 組
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 9.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 3.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 65A
水冷却水) |  | 2.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 3.1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 9.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 20A
水冷却水) |  | 9.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 14
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 0.1
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 40A
排水) |  | 1.7
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 50A
排水) |  | 2.4
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 機械室・便所 80A
排水) |  | 10.6
再使用しない |  |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 65A
再使用しない |  | 2
個
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 100A
再使用しない |  | 3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 65A
撤去再使用しない |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 100A
撤去再使用しない |  | 2
個
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 7
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 9.8
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 3.4
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 2.4
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 3.1
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 9.6
| 125A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9.2
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 2.8
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
1.7
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 50A
2.4
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 80A
10.6
ｍ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 1.05
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH3
0.12
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 5.5 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
開放形 | TE-500
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.17
ｔ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 5
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 11.8
塗装 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.8
| 32A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
管理棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.38
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.22
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 3.7 kW
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去 |  | 1
再使用しない |  |  | 組
消火補給水槽撤去 | FRP製複合板パネル形タンク
再使用しない | 1000×1000×1000H | 1
基
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 1.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 13
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 2.8
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 40A
排水) |  | 1.6
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 50A
排水) |  | 1.9
再使用しない |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.8
| 32A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 2.23
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
管理棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
1.6
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 50A
1.9
ｍ
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.38
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
0.22
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH3
0.07
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 0.4
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
管理棟 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 12m未満、4か月 | 42.8
㎡
仮設搬出入ステー | 枠組棚足場
ジ | 階高3.4m - 4か月 | 9
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 4か月 | 64.2
ｍ
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 42.8
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 9
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 64.2
ｍ
計

## M共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
監督員事務所1号 | 6ヶ月
面積10㎡ |  | 1
式
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
5
人
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
6
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
36
か所
仮設トイレ | 基本料（設置、撤去費）
| 洋式、非水洗 | 4
台
仮設トイレ | 賃料
| 洋式、非水洗 | 360
日
仮設暖房機 | 電気式ファンヒーター
| 30日 | 2
台
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
10
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 3
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
蛍光灯器具 | FL 40W ×1 金属線ぴ
再取付 | 再取付労務 | 3
個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 25
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 31
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| 管内 | 7
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 8
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
44
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 44
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 7
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 18
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 25
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 73
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 38
ｍ
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
電極 | ３Ｐ (電極ｺｰﾄﾞ)
4
個
電極 | ５Ｐ (電極ｺｰﾄﾞ)
2
個
電動機結線 | 直入始動方式
6
台
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
試験調整費
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 21
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 40㎜×30㎜ 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
0.59
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
0.8
kg
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
蛍光灯器具 | FL 40W ×1 金属線ぴ
取外し | 再使用する | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 5～6c
| 管内 | 11
| 再使用しない |  | ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 9～10c
| 管内 | 5
| 再使用しない |  | ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 14mm2 3c 管内
去 | 再使用しない | 5
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 10P 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 47
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 64
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 5～6c
| 管内 | 12
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| 管内 | 7
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 3c
| 管内 | 7
| 再使用しない |  | ｍ
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 4c
| 管内 | 5
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 9～10c
| 管内 | 18
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 3c
| 管内 | 10
| 再使用しない |  | ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
薄鋼電線管 | (C51) 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
薄鋼電線管 | (C63) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 26
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200× 200× 200 再使用しない
1
個
水位電極 | 3P （再使用無し）
撤去 |  | 2
個
電極撤去 | 5P（再使用無し）
2
個
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
6
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
8.96
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
5.4
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
24.52
kg
計

## E共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
計

## E共仮別紙
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計