## 公表表紙
工事名称 | 大阪府四條畷保健所高圧受変電設備改修工事
工事場所 | 四條畷市江瀬美町
工 期 | 0
工事概要 | 受変電設備工事一式（改修） トランス、コンデンサ、計器類及び配線用遮断器等の撤去及び新設 【既存施設概要】 RC造 地上３階建地下１階 延べ面積2,649㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府四條畷保健所高圧受変電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和６年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府四條畷保健所高圧受変電設備改修工事
工事場所： | 四條畷市江瀬美町
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備改修工事
1
式
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備改修工事
1
式
計
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 高圧引込設備改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 | 1
| 300A |  | 台
電気主任技術者立 | 竣工試験手数料
会費 |  | 1
式
電気主任技術者立 | 高圧停・復電操作
会費 | （休日・昼間） | 1
式
内部仕上足場 | 階高7.4m以上9.1m未満
(簡易型移動式足 |  | 1
場) |  |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修工事 | 撤去工事
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修工事 | 改修工事
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修工事 | 諸経費
1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) |  | 2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 2
(60Hz用) |  |  | 台
消火器設置 | 粉末消火器 設置
| ABC-10型 | 2
個
消火器保管箱 | 2本用
1
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ鉄製蓋 | 再取付労務
再取付 |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 高圧引込設備改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
高圧引込用負荷開 | 再使用しない
閉器（PAS）撤去 |  | 1
台
高圧カットアウト | 再使用しない
(PC)撤去 |  | 3
台
避雷器 （LA） | 再使用しない
(撤去） |  | 3
台
LA接地端子箱 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ鉄製蓋 | 再使用する
取り外し |  | 1
式
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
変圧器撤去 | 単相 150ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 200ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 200ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 75ｋVA 再使用しない
1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 50kvar 再使用しない
去 |  | 2
台
直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去 | 三相 SC 50kvar用 再使用しない
2
台
絶縁油処理費
9
Ｌ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
1.36
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1000kg以下
1.9
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 800㎏以下
1.36
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 1000kg以下
1.9
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
4
人
PCB含有調査
2
検体
仮設囲い | 4日間
1
式
既設調査費
1
式
計