## Sheet1
大阪府立青少年海洋センター工事修繕等内容一覧
R3年度
月 | 修繕項目 | 金額 | 特記事項
４月 | カヤックパドル ９本修理 | 36930
４月 | ファミリー棟進入路閉塞工事 | 539000
５月 | 屋外雑・汚水管更新工事 | 1980000
５月 | ウォール修理 | 45100
６月 | 灯浮標(第二号、第３号、第５号)整備工事 | 4164116
７月 | ＹＨファンコイルユニット取替工事 | 1821600
８月 | 東ポンツーン支柱補修工事 | 2495900
９月 | 宿泊管理棟冷蔵庫・冷凍庫用冷却塔取替工事 | 366300
９月 | ポンツーン修理 米松板 | 154275
１１月 | 消防設備 各種修理 | 162800
１１月 | ＹＨ消防設備 各種修理 | 142450
１月 | 宿泊管理棟冷却塔補修工事 | 1397000
１月 | ＯＰ，レーザー 修理 | 53900
１月 | 舟艇防食亜鉛、ビルジポンプ修理 | 102223
１月 | 機械室内非常用発電機 | 165000
１月 | レーザー、Ｖ１５セイル修理 | 86350
１月 | 雑排水槽と機械室前の排水管貫通 | 352000
３月 | 人工芝ロール ウインドターフ | 32780
３月 | 消火器と感知器 交換修理 | 106700
３月 | スロープマット老朽化のため購入 | 356400
３月 | Ｑ２エンジン交換 | 704000
15264824
R4年度
月 | 修繕項目 | 金額 | 特記事項
４月 | 人工芝ロール ウインドターフ | 78672
４月 | 消防設備 各種修理 | 198000
４月 | カヤックパドル ７本 | 28378
４月 | タイヤチューブ | 83600
４月 | ＹＨ消防設備 各種修理 | 38500
６月 | カッター オール ６本 | 348480
６月 | 船外機エンジンカバー組み換え | 32890
６月 | 白鳥修理 エンジンベルト、スターンチューブ | 74283
７月 | 灯浮標（淡輪港口第一号灯浮標）整備工事 | 2970000
７月 | フォーレストアンカー | 91971
７月 | ポンツーン擬木 | 339500
８月 | レーザーセール修理 | 17600
８月 | Ｑ３ ビルジポンプ フィッシュエンジン調整 | 29700
８月 | ファミリー棟 高圧受電設備改修等工事 | 4543935
９月 | 蒸気ボイラー及び圧力容器整備 | 1628000
１０月 | ＯＰ，ＦＲＰ補修 | 20000
１０月 | 蒸気ボイラのボール弁 | 176000
１０月 | 煙感知器交換 | 253000
１１月 | 床、ガラス清掃 | 415250
１１月 | 船底補修塗料など | 51850
１１月 | 船 エンジンオイル、フルター | 38698
１１月 | 空調自動制御装置保守 | 880000
１１月 | 床、ガラス清掃 ＹＨ | 198000
１１月 | ＹＨ 消防設備（誘導灯）交換整備 | 67100
１１月 | 船底補修塗料（うなぎ） | 84000
１１月 | ヨットハウス非常照明設備補修工事 | 759000
１２月 | カッターオールカバー | 142120
１２月 | ターボ冷凍機フロースイッチ取り替え | 109340
１２月 | 非常用自家発電設備疑似負荷 | 165000
１２月 | 消火器入れ替え | 21450
１２月 | 排気ダクト（駐車場便所前）補修工事 | 88000
１月 | 宿泊管理棟冷凍庫用冷凍機補修工事 | 396000
１月 | ＯＰセイル修理 その他部品購入 | 66550
１月 | 厨房冷凍冷蔵庫リモコン コントローラー基盤 | 145200
１月 | 草刈り機 バッテリー | 24237
１月 | 宿泊管理棟食堂冷温水管補修工事 | 2136200
２月 | ライジャケラック修理 | 457600
２月 | 温水ヘッダーバイパス制御調節計取り替え | 181500
２月 | 灰捨て場 整備 | 204600
２月 | 空調用膨張水槽（宿泊管理棟屋上設置）補修工事 | 1573000
３月 | 消防設備修理 交換 | 140360
３月 | ポンツーン擬木 | 331000
３月 | Ｑ１ Ｑ３ 定期検査 | 48600
３月 | ニュータックルエンジン修理 | 20900
３月 | ファミリー棟 ボイラー取替工事 | 6563700
３月 | ファミリー棟 高圧受電設備改修工事その２ | 1219628
27481392
R5年度
月 | 修繕項目 | 金額 | 特記事項
４月 | カゴ台車２台 | 25740
４月 | A艇庫内の燃料倉庫の照明取替え | 134420
４月 | 白鳥号のｽﾀﾝﾁｭｰﾌﾞﾎﾞﾙﾄ修理 | 6470
５月 | スズキ船外機 エンジン取替え（フィッシュ） | 588599
６月 | 厨房スチームの軟水器ｶｰﾄﾘｯｼﾞ取替え | 28600
６月 | 浮桟橋ｼﾞｮｲﾝﾄ部渡りｱﾙﾐ板修繕 | 22000
６月 | ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞのｾｲﾙとﾚｰｻﾞｰのｾｲﾙ修理 | 70950
７月 | 灯浮標（4号灯浮標）補修工事 | 3366000
７月 | ﾆｭｰﾀｯｸﾙ船外機ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ交換 | 20108
７月 | 防火戸用ﾗｯﾁ取替、防排煙制御中継器交換 | 176000
７月 | ヨットハウス ガス漏れ警報器取替え | 26400
８月 | 自動火災報知設備補修工事その２ | 154000
９月 | ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞのｾｲﾙﾘｰﾁとﾚｰｻﾞｰのｾｲﾙ修理 | 33550
１０月 | ヨットハウス 喫茶コーナーのブラインド修理 | 117798
１０月 | ﾀｯｸﾙ油水分離器ﾌｨﾙﾀー交換 他 | 37389
１０月 | 白鳥号工事着手金 | 1600000
１０月 | 研修棟東階段蛍光灯取替え | 81664
１１月 | 軽トラのブレーキランプ電球取替え | 770
１１月 | Q-2 油圧操舵交換作業、船外機修繕 | 285604
１１月 | 音響装置、煙感知器、非常ベル交換 | 86900
１１月 | ヨットハウス 誘導灯電池交換 | 12980
１１月 | 船台用のタイヤ | 229598
１２月 | 機械警備電源工事 | 34100
１２月 | 機械室蛍光灯取替え | 28380
１２月 | ｽﾃﾝﾚｽ金ねじ、六角ﾅｯﾄ、丸ﾜｯｼｬｰ交換 | 7073
１２月 | 蒸気ボイラ部品交換 | 176000
１２月 | ヨットハウス 屋上扉ヒンジ取替 | 42350
１２月 | ﾖｯﾄﾏｽﾄｷｬﾘｰ改造、船台修理 | 29260
１２月 | OPｾｲﾙ修理、ヴァンガード・レーザーセイル修理 | 49000
１２月 | 船台用のタイヤ | 24695
１２月 | 白鳥号ｽﾀﾝﾁｭｳﾌﾞ調整工事・ﾌｨﾙﾀ・ｴﾚﾒﾝﾄ・ｱｴﾝ・ｵｲﾙ等交換 | 14685
１２月 | ヨットハウス ﾛﾋﾞｰﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ照明取替、受付ｶｳﾝﾀｰ上部照明取替 | 80872
１月 | LED照明設置工事 | 1617000
１月 | 中央監視設備補修工事 | 1155000
１月 | 機械棟冷温水管他補修工事その2 | 770000
１月 | 東ポンツーン補修工事 | 1657700
１月 | ディンギー修理 | 113300
１月 | ﾍﾟﾗｸﾘﾝ・ｼﾞﾝｸ・ｱﾝｶｰ・ｵｰﾊﾞﾙｷｰﾎﾙﾀﾞｰ | 35090
１月 | ヨットハウス テレビ共聴用 ブースター取替 | 63580
２月 | スズキ船外機（ﾆｭｰﾀｯｸﾙ）ｷﾞｱｹｰｽ脱着、組み換え整備一式 他 | 67738
２月 | 白鳥号補修工事完工 | 3399500
３月 | 男子浴室給湯管漏水修理 | 16500
３月 | ヨットハウス 機械室給湯管修理 | 67100
３月 | カッターのオールカバー | 74800
３月 | ウォールの板取替 | 42000
３月 | 軽トラの電球取替えとパンク修理 | 5170
８月 | 自動火災報知設備補修工事 | 1427800
１１月 | 歩道橋スラブ裏補修工事 | 1134430
９月 | 昇降機設備補修工事 | 239250
１月 | 機械棟冷温水管他補修工事 | 2046000
１０月 | 熱源制御盤圧力調整器補修工事 | 253000
２月 | 基礎鋼管杭電気防蝕装置補修工事 | 1595000
１月 | 宿泊管理棟食堂給湯管補修工事 | 352000
23723913