## 定モ調査
平 成 １ ２ 年 度 定 期 モ ニ タ リ ン グ 調 査 結 果
測 定 地 点 |  |  |  | 環 境 基 準 健 康 項 目 （ｍｇ／Ｌ） | [51 empty] | 一般 | 井戸の諸元
[6 empty] | 全 |  |  |  | 六価 | [5 empty] | ｱﾙｷﾙ |  |  |  | ｼﾞｸﾛﾛ |  | 四塩化 |  | 1,2- |  | 1,1- |  | ｼｽ-1,2- |  | 1,1,1 |  | 1,1,2- |  | ﾄﾘｸﾛﾛ |  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛ |  | 1,3- | [5 empty] | ﾁｵﾍﾞﾝ | [5 empty] | 硝酸性窒 | [7 empty] | 飲用
番号 | 所 在 地 |  | 測定日 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ |  |  |  | 鉛 |  |  |  | 砒素 |  | 総水銀 |  |  |  | PCB | [5 empty] | ｼﾞｸﾛﾛ |  | ｼﾞｸﾛﾛ |  | ｼﾞｸﾛﾛ |  | ﾄﾘｸﾛﾛ |  | ﾄﾘｸﾛﾛ | [5 empty] | ｼﾞｸﾛﾛ |  | ﾁｳﾗﾑ |  | ｼﾏｼﾞﾝ |  |  |  | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | ｾﾚﾝ |  | 素・亜硝酸 |  | ふっ素 |  | ほう素 |  | pH | 深度 | の
[6 empty] | ｼｱﾝ |  |  |  | ｸﾛﾑ | [5 empty] | 水 銀 |  |  |  | ﾒﾀﾝ |  | 炭素 |  | ｴﾀﾝ |  | ｴﾁﾚﾝ |  | ｴﾁﾚﾝ |  | ｴﾀﾝ |  | ｴﾀﾝ |  | ｴﾁﾚﾝ |  | ｴﾁﾚﾝ |  | ﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | [5 empty] | ｶﾙﾌﾞ | [5 empty] | 性窒素 | [6 empty] | （ｍ） | 有無
T-1 | 泉佐野市 | 野出町 | 00.09.26 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.007 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | * | 0.013 | [12 empty] | # | 4.2 |  |  |  |  | 6.6 | 5 | －
T-1 | 泉佐野市 | 野出町 | 01.02.20 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.005 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.004 | * | 0.017 | [12 empty] | # | 5.1 |  |  |  |  | 6.4 | 5 | －
T-2 | 貝塚市 | 沢 | 00.10.03 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.033 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.004 | * | 0.03 | [12 empty] | * | 14 |  |  |  |  | 6.5 | 11.2 | －
T-2 | 貝塚市 | 沢 | 01.02.19 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.043 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.004 | * | 0.032 | [12 empty] | * | 13 |  |  |  |  | 6.7 | 11.2 | －
T-3 | 岸和田市 | 西大路町 | 00.09.27 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.016 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.076 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.3 | 150 | －
T-3 | 岸和田市 | 西大路町 | 01.02.19 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.018 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 150 | －
T-4 | 富田林市 | 川向町 | 00.10.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0008 | [12 empty] | # | 1.7 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | －
T-4 | 富田林市 | 川向町 | 01.02.21 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.005 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0073 | [12 empty] | # | 2.7 |  |  |  |  | 6.4 | 12 | －
T-5-1 | 藤井寺市 | 小山 | 00.09.25 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0092 | [12 empty] | # | 5.4 |  |  |  |  | 6.3 | 4.5 | 有
T-5-1 | 藤井寺市 | 小山 | 01.02.06 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | * | 0.017 | [12 empty] | # | 4.4 |  |  |  |  | 6.4 | 4.5 | 有
T-5-2 | 藤井寺市 | 岡 | 00.09.25 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0098 | [12 empty] | # | 4.5 |  |  |  |  | 6.9 | 7.5 | －
T-5-2 | 藤井寺市 | 岡 | 01.02.06 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.31 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.046 | * | 0.19 | [12 empty] | # | 0.71 |  |  |  |  | 6.8 | 7.5 | －
T-6 | 豊中市 | 中桜塚 | 00.09.27 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.8 | 12 | －
T-7 | 池田市 | 豊島南 | 00.09.28 | [22 empty] | # | 0.013 | < | 0.004 | # | 0.11 |  |  | # | 0.002 | * | 0.012 | [12 empty] | # | 2.2 |  |  |  |  | 6.6 | 4.5 | －
T-7 | 池田市 | 豊島南 | 01.02.13 | [22 empty] | # | 0.011 | < | 0.004 | # | 0.17 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0075 | [12 empty] | # | 2.3 |  |  |  |  | 6.7 | 4.5 | －
T-8-1 | 高槻市 | 桃園町 | 00.04.17 | [20 empty] | # | 0.0015 | * | 0.027 | * | 2.4 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.8 | 53 | －
T-8-1 | 高槻市 | 桃園町 | 00.09.18 | [20 empty] | # | 0.0021 | * | 0.034 | * | 3.6 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 7.1 | 53 | －
T-8-1 | 高槻市 | 桃園町 | 00.12.18 | [20 empty] | # | 0.0024 | * | 0.038 | * | 4.4 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.6 | 53 | －
T-8-2 | 高槻市 | 桃園町 | 00.04.17 | [20 empty] | * | 0.0076 | * | 0.081 | * | 16 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.6 | 37 | －
T-8-2 | 高槻市 | 桃園町 | 00.09.18 | [20 empty] | * | 0.0061 | * | 0.085 | * | 11 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.6 | 37 | －
T-8-2 | 高槻市 | 桃園町 | 00.12.18 | [20 empty] | * | 0.0058 | * | 0.092 | * | 13 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.6 | 37 | －
T-8-3 | 高槻市 | 下田部町 | 00.04.17 | [20 empty] | * | 0.0062 | # | 0.002 | * | 0.83 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.9 | 55.4 | －
T-8-3 | 高槻市 | 下田部町 | 00.09.25 | [20 empty] | * | 0.0052 | # | 0.002 | * | 0.57 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.007 | < | 0.0005 | [18 empty] | - | 55.4 | －
T-8-3 | 高槻市 | 下田部町 | 00.12.18 | [20 empty] | # | 0.0034 | # | 0.002 | * | 0.64 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 7 | 55.4 | －
T-8-4 | 高槻市 | 下田部町 | 00.04.17 | [20 empty] | * | 0.11 | # | 0.005 | * | 1.8 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.39 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.5 | 40 | －
T-8-4 | 高槻市 | 下田部町 | 00.09.25 | [20 empty] | * | 0.045 | # | 0.002 | * | 1 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.07 | < | 0.0005 | [18 empty] | - | 40 | －
T-8-4 | 高槻市 | 下田部町 | 00.12.18 | [20 empty] | * | 0.039 | # | 0.002 | * | 0.75 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.82 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.4 | 40 | －
T-8-5 | 高槻市 | 西冠 | 00.04.17 | [20 empty] | * | 0.015 | < | 0.002 | * | 0.29 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.11 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.5 | 53 | －
T-8-5 | 高槻市 | 西冠 | 00.09.18 | [20 empty] | * | 0.013 | < | 0.002 | * | 0.31 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.09 | < | 0.0005 | [18 empty] | 7.4 | 53 | －
T-8-5 | 高槻市 | 西冠 | 00.12.18 | [20 empty] | * | 0.013 | < | 0.002 | * | 0.29 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.072 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.4 | 53 | －
T-8-6 | 高槻市 | 西冠 | 00.04.17 | [20 empty] | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.5 | 27 | －
T-8-6 | 高槻市 | 西冠 | 00.09.18 | [20 empty] | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 7.4 | 27 | －
T-8-6 | 高槻市 | 西冠 | 00.12.18 | [20 empty] | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 7.1 | 27 | －
T-8-7 | 高槻市 | 城西町 | 00.09.25 | [20 empty] | < | 0.0004 | < | 0.002 | * | 0.14 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.013 | < | 0.0005 | [18 empty] | - | 12 | －
T-8-8 | 高槻市 | 城西町 | 00.09.25 | < | 0.001 |  |  | * | 0.042 |  |  | * | 0.012 | < | 0.0005 | [40 empty] | 6.8 | 4.2 | －
T-9-1 | 交野市 | 私市 | 00.10.10 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0059 | [12 empty] | # | 2.1 |  |  |  |  | 6.3 | 3 | 有
T-9-1 | 交野市 | 私市 | 01.02.22 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0029 | [12 empty] | # | 2.4 |  |  |  |  | 6.2 | 3 | 有
T-10 | 島本町 | 広瀬 | 00.10.02 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.009 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.006 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.94 |  |  |  |  | 6.6 | 96.4 | 有
T-10 | 島本町 | 広瀬 | 01.02.14 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.009 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.009 | # | 0.0012 | [12 empty] | # | 0.98 |  |  |  |  | 6.8 | 96.4 | 有
T-11-4 | 大阪市 | 北区池田町 | 00.12.12 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | # | 0.0005 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | # | 0.11 | # | 0.02 | 7.3 | 8 | －
T-12-3 | 大阪市 | 天王寺区玉造本町 | 00.12.13 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | # | 0.001 | < | 0.0006 | # | 0.019 | # | 0.0039 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.08 | # | 0.08 | 6.4 | 60 | －
T-14-4 | 大阪市 | 中央区西心斎橋 | 00.12.11 | [8 empty] | * | 0.13 | [6 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | * | 1.4 | # | 0.42 | 8 | 20 | －
T-15-1 | 岸和田市 | 岸城町 | 00.09.27 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.056 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.012 | # | 0.0054 | [12 empty] | # | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 | 8 | －
T-15-1 | 岸和田市 | 岸城町 | 01.02.19 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.048 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.018 | # | 0.0062 | [12 empty] | # | 8.5 |  |  |  |  | 6.4 | 8 | －
T-15-2 | 岸和田市 | 南町 | 00.10.02 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.13 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.004 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 6 |  |  |  |  | 6.4 | 3.8 | －
T-15-2 | 岸和田市 | 南町 | 01.02.19 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.14 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.006 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 2 |  |  |  |  | 6.4 | 3.8 | －
T-16-4 | 美原町 | 今井 | 00.10.04 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.21 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.4 | 70 | －
T-16-4 | 美原町 | 今井 | 01.02.08 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.16 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.5 | 70 | －
T-16-5 | 美原町 | 今井 | 00.10.04 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 1 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.005 | # | 0.001 | [12 empty] | # | 5.9 |  |  |  |  | 6.3 | 6 | －
T-16-5 | 美原町 | 今井 | 01.02.08 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.49 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.004 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 4.3 |  |  |  |  | 6.5 | 6 | －
T-17 | 羽曳野市 | はびきの | 00.10.03 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.002 | # | 0.01 | [12 empty] | # | 6.4 |  |  |  |  | 6.2 | 10 | －
T-17 | 羽曳野市 | はびきの | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0069 | [12 empty] | # | 6.5 |  |  |  |  | 6.6 | 10 | －
T-18-1 | 松原市 | 一津屋 | 00.10.04 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.11 |  |  |  |  | 6.8 | 7 | －
T-18-2 | 羽曳野市 | 恵我之荘 | 00.10.03 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | # | 0.0014 |  |  | # | 0.002 | # | 0.0034 | [12 empty] | # | 1 |  |  |  |  | 6.7 | 7 | 有
T-18-2 | 羽曳野市 | 恵我之荘 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.006 | # | 0.0019 |  |  | # | 0.003 | * | 0.021 | [12 empty] | # | 2.8 |  |  |  |  | 6.5 | 7 | 有
T-19 | 柏原市 | 国分東条町 | 00.09.19 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0008 | [12 empty] | # | 1.8 |  |  |  |  | 6.7 | 4 | －
T-19 | 柏原市 | 国分東条町 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 1.9 |  |  |  |  | 6.5 | 4 | －
T-20 | 交野市 | 南星台 | 00.10.10 | [10 empty] | < | 0.0005 | < | 0.0005 | [32 empty] | # | 6.5 |  |  |  |  | 6.2 | 4 | －
T-20 | 交野市 | 南星台 | 01.02.22 | [10 empty] | * | 0.0008 | < | 0.0005 | [32 empty] | # | 2.7 |  |  |  |  | 5.7 | 4 | －
T-21-1 | 交野市 | 幾野 | 01.03.05 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.59 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.098 | * | 0.16 | [12 empty] | # | 0.78 |  |  |  |  | 6.5 | 65 | －
T-21-2 | 交野市 | 幾野 | 00.10.10 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.26 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.092 | * | 0.38 | [12 empty] | # | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 40 | －
T-21-2 | 交野市 | 幾野 | 01.02.22 | [22 empty] | # | 0.016 | * | 0.11 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.023 | * | 0.024 | [12 empty] | # | 0.09 |  |  |  |  | 6.4 | 40 | －
T-22 | 東大阪市 | 友井 | 00.08.04 | < | 0.001 | < | 0.1 | < | 0.005 | < | 0.04 | < | 0.005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | [8 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | # | 0.5 | # | 0.13 | 6.7 | 8.2 | －
T-23 | 門真市 | 柳田町 | 00.08.07 | < | 0.001 | < | 0.1 | # | 0.005 | < | 0.04 | * | 0.011 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | [8 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | * | 0.9 | # | 0.27 | 7.7 | 13.1 | －
T-25 | 枚方市 | 出屋敷西町 | 00.05.22 | [18 empty] | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.0005 |  |  | # | 0.012 | * | 0.05 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.5 | 30 | －
T-25 | 枚方市 | 出屋敷西町 | 00.10.16 | [18 empty] | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.0005 |  |  | # | 0.009 | * | 0.036 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.1 | 30 | －
T-26 | 枚方市 | 津田北町 | 00.05.16 | [10 empty] | < | 0.0005 | [34 empty] | # | 0.17 |  |  |  |  | 6.2 | 200 | －
T-26 | 枚方市 | 津田北町 | 00.10.16 | [10 empty] | < | 0.0005 | [34 empty] | # | 0.29 |  |  |  |  | 6.2 | 200 | －
T-28 | 吹田市 | 津雲台 | 00.08.21 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.002 | < | 0.0005 | [19 empty] | 210 | －
T-28 | 吹田市 | 津雲台 | 01.02.07 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.002 | < | 0.0005 | [19 empty] | 210 | －
T-29 | 東大阪市 | 太平寺 | 00.05.29 | [24 empty] | # | 0.016 | < | 0.0005 |  |  | * | 0.074 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.2 | 28 | －
T-31-1 | 高槻市 | 緑町 | 00.04.24 | [8 empty] | * | 0.062 | [42 empty] | 6.8 | 90 | －
T-31-1 | 高槻市 | 緑町 | 00.10.23 | [8 empty] | * | 0.052 | [42 empty] | 6.3 | 90 | －
T-31-2 | 高槻市 | 安満新町 | 00.04.24 | [8 empty] | * | 0.3 | [42 empty] | 7.6 | 90 | －
T-32-1 | 高槻市 | 東上牧 | 00.04.24 | [8 empty] | * | 0.018 | [42 empty] | 7.5 | 185 | －
T-32-2 | 島本町 | 江川 | 00.10.02 | [8 empty] | < | 0.005 | [36 empty] | # | 0.27 |  |  |  |  | 6.6 | 80 | －
T-33 | 豊中市 | 向ヶ丘 | 00.11.14 | < | 0.001 | < | 0.1 | # | 0.006 | < | 0.04 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.0005 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.02 | # | 0.1 | < | 0.02 | 6.8 | 19 | －
T-34 | 池田市 | 栄町 | 00.09.26 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | * | 0.013 | [12 empty] | # | 6.2 |  |  |  |  | 7 | 5 | －
T-34 | 池田市 | 栄町 | 01.02.13 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | * | 0.02 | [12 empty] | # | 6 |  |  |  |  | 7.3 | 5 | －
T-35 | 河南町 | 神山 | 00.10.03 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.005 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 5 |  |  |  |  | 6.4 | 4 | －
T-36-1 | 箕面市 | 牧落 | 00.09.27 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | * | 0.014 | [12 empty] | # | 9 |  |  |  |  | 6.4 | 10 | －
T-36-1 | 箕面市 | 牧落 | 01.02.15 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0043 | [12 empty] | # | 8.8 |  |  |  |  | 6.7 | 10 | －
T-37 | 八尾市 | 東本町 | 00.11.14 | [26 empty] | < | 0.0005 |  |  | # | 0.019 | * | 0.12 | [18 empty] | 6.6 | 5 | －
T-38 | 八尾市 | 南本町 | 00.11.14 | [26 empty] | < | 0.0005 |  |  | # | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.9 | NA | －
T-39-1 | 吹田市 | 南吹田 | 00.05.09 | [22 empty] | # | 0.005 | * | 0.76 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.017 | # | 0.0033 | [19 empty] | 0 | －
T-39-1 | 吹田市 | 南吹田 | 00.08.21 | [22 empty] | # | 0.002 | * | 0.6 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.007 | # | 0.0012 | [19 empty] | 0 | －
T-39-1 | 吹田市 | 南吹田 | 00.11.21 | [22 empty] | # | 0.003 | * | 0.69 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.013 | # | 0.0017 | [19 empty] | 0 | －
T-39-1 | 吹田市 | 南吹田 | 01.02.19 | [22 empty] | # | 0.003 | * | 0.62 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.008 | # | 0.0011 | [19 empty] | 0 | －
T-39-2 | 吹田市 | 南吹田 | 00.05.09 | [22 empty] | # | 0.014 | * | 2.8 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0023 | [19 empty] | 0 | －
T-39-2 | 吹田市 | 南吹田 | 00.08.21 | [22 empty] | # | 0.012 | * | 2.9 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [19 empty] | 0 | －
T-39-2 | 吹田市 | 南吹田 | 00.11.21 | [22 empty] | # | 0.011 | * | 2.9 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [19 empty] | 0 | －
T-39-2 | 吹田市 | 南吹田 | 01.02.19 | [22 empty] | # | 0.011 | * | 2.8 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [19 empty] | 0 | －
T-40 | 池田市 | 石橋 | 00.09.26 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0009 | [12 empty] | # | 2.2 |  |  |  |  | 7.4 | 6 | 有
T-41 | 交野市 | 星田北 | 00.09.25 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.024 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.4 | 180 | －
T-41 | 交野市 | 星田北 | 01.02.22 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 180 | －
T-42 | 枚方市 | 長尾元町 | 00.05.16 | [10 empty] | < | 0.0005 | [34 empty] | # | 2.3 |  |  |  |  | 5.5 | 45 | －
T-42 | 枚方市 | 長尾元町 | 00.10.12 | [10 empty] | < | 0.0005 | [34 empty] | # | 3.2 |  |  |  |  | 5.8 | 45 | －
T-43 | 堺市 | 草部 | 00.08.28 | [10 empty] | < | 0.0005 | [14 empty] | # | 0.0019 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0058 | [12 empty] | # | 3.2 |  |  |  |  | 5.9 | 10 | －
T-43 | 堺市 | 草部 | 01.03.12 | [10 empty] | < | 0.0005 | [14 empty] | < | 0.0005 |  |  | # | 0.012 | # | 0.055 | [12 empty] | # | 5 |  |  |  |  | 6.5 | 10 | －
T-44 | 美原町 | 阿弥 | 00.10.04 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.003 | # | 0.0035 | [12 empty] | # | 5.3 |  |  |  |  | 6.5 | 3 | －
T-44 | 美原町 | 阿弥 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 4.1 |  |  |  |  | 6.4 | 3 | －
T-45-1 | 松原市 | 丹南 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0093 | [12 empty] | * | 12 |  |  |  |  | 6.8 | 3 | －
T-45-1 | 松原市 | 丹南 | 01.01.29 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0079 | [12 empty] | # | 9.4 |  |  |  |  | 7.2 | 3 | －
T-45-2 | 美原町 | 大保 | 00.10.04 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.091 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.003 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.3 | 65 | －
T-45-2 | 美原町 | 大保 | 01.02.08 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.082 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.006 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.2 | 65 | －
T-49-3 | 箕面市 | 桜井 | 00.09.27 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0035 | [12 empty] | # | 8.6 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | －
T-49-3 | 箕面市 | 桜井 | 01.02.15 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0034 | [12 empty] | # | 7.5 |  |  |  |  | 6.6 | 12 | －
T-50-1 | 松原市 | 上田 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.085 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.006 | * | 0.26 | [12 empty] | # | 3.4 |  |  |  |  | 6.5 | 5 | －
T-50-1 | 松原市 | 上田 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.15 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.017 | * | 0.9 | [12 empty] | # | 3.3 |  |  |  |  | 6.5 | 5 | －
T-50-2 | 松原市 | 上田 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.006 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.01 | [12 empty] | # | 7.3 |  |  |  |  | 6.6 | 7 | －
T-50-2 | 松原市 | 上田 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0071 | [12 empty] | # | 4.4 |  |  |  |  | 7.1 | 7 | －
T-50-3 | 松原市 | 上田 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.057 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.006 | * | 0.061 | [12 empty] | # | 0.6 |  |  |  |  | 6.5 | 12 | －
T-50-3 | 松原市 | 上田 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0077 | [12 empty] | # | 0.14 |  |  |  |  | 6.9 | 12 | －
T-51 | 藤井寺市 | 沢田 | 00.09.25 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0057 | [12 empty] | # | 4.9 |  |  |  |  | 6.5 | 50 | －
T-51 | 藤井寺市 | 沢田 | 01.02.06 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | # | 0.0007 |  |  | < | 0.002 | # | 0.01 | [12 empty] | # | 5.4 |  |  |  |  | 6.1 | 50 | －
T-52 | 大阪市 | 天王寺区上本町 | 00.12.13 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | # | 0.003 | # | 0.005 | # | 0.0065 | < | 0.0006 | * | 0.14 | * | 0.044 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.08 | # | 0.09 | 6.4 | 100 | －
T-53-1 | 枚方市 | 片鉾本町 | 00.05.16 | [26 empty] | # | 0.012 |  |  | # | 0.019 | [14 empty] | # | 0.55 |  |  |  |  | 6 | NA | －
T-53-1 | 枚方市 | 片鉾本町 | 00.10.12 | [26 empty] | # | 0.13 |  |  | # | 0.017 | [14 empty] | # | 0.57 |  |  |  |  | 5.7 | NA | －
T-53-2 | 枚方市 | 片鉾本町 | 00.05.16 | [26 empty] | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | [14 empty] | # | 1.4 |  |  |  |  | 6.4 | NA | －
T-53-2 | 枚方市 | 片鉾本町 | 00.10.16 | [26 empty] | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | [14 empty] | # | 2.9 |  |  |  |  | 5.9 | NA | －
T-54 | 枚方市 | 津田元町 | 00.05.16 | [22 empty] | # | 0.012 |  |  | # | 0.039 | [18 empty] | # | 8.3 |  |  |  |  | 6.3 | 8 | －
T-54 | 枚方市 | 津田元町 | 00.10.12 | [22 empty] | # | 0.014 |  |  | # | 0.041 | [18 empty] | # | 10 |  |  |  |  | 5.9 | 8 | －
T-55-1 | 枚方市 | 池之宮 | 00.05.16 | [10 empty] | * | 0.0013 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.0063 |  |  | * | 0.11 | * | 3 | [12 empty] | # | 1.2 |  |  |  |  | 5.9 | 90 | －
T-55-1 | 枚方市 | 池之宮 | 00.10.12 | [10 empty] | * | 0.0021 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.0078 |  |  | * | 0.14 | * | 3.3 | [12 empty] | # | 0.86 |  |  |  |  | 6.4 | 90 | －
T-55-2 | 枚方市 | 春日北町 | 00.05.16 | [10 empty] | < | 0.0005 | [14 empty] | < | 0.0005 |  |  | # | 0.021 | # | 0.0015 | [12 empty] | # | 0.28 |  |  |  |  | 6.9 | 7 | －
T-55-2 | 枚方市 | 春日北町 | 00.10.12 | [10 empty] | < | 0.0005 | [14 empty] | < | 0.0005 |  |  | # | 0.022 | # | 0.0017 | [12 empty] | # | 0.81 |  |  |  |  | 6.3 | 7 | －
T-56 | 池田市 | 神田 | 00.09.26 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0023 | [12 empty] | # | 6.9 |  |  |  |  | 6.6 | 60 | －
T-56 | 池田市 | 神田 | 01.02.13 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.74 |  |  |  |  | 6.8 | 60 | －
T-57-1 | 和泉市 | 府中町 | 00.09.28 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.003 | < | 0.0005 | [12 empty] | * | 11 |  |  |  |  | 6.3 | 5 | －
T-57-1 | 和泉市 | 府中町 | 01.02.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.01 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 8.5 |  |  |  |  | 6.2 | 5 | －
T-57-2 | 泉大津市 | 東豊中町 | 00.09.27 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0017 | [12 empty] | # | 8 |  |  |  |  | 6.5 | 9 | －
T-57-2 | 泉大津市 | 東豊中町 | 01.02.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | # | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0018 | [12 empty] | # | 8.4 |  |  |  |  | 6.3 | 9 | －
T-58 | 富田林市 | 西条町 | 01.02.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.019 | # | 0.0005 | [12 empty] | # | 2.6 |  |  |  |  | 6.5 | 9 | －
T-58-2 | 羽曳野市 | 通法寺 | 00.10.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.008 | # | 0.0009 | [12 empty] | # | 3.3 |  |  |  |  | 6.7 | 15 | －
T-58-2 | 羽曳野市 | 通法寺 | 01.02.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.005 | # | 0.0009 | [12 empty] | # | 2.7 |  |  |  |  | 6.6 | 15 | －
T-59-1 | 枚方市 | 中宮山戸町 | 00.10.12 | [30 empty] | # | 0.003 | [14 empty] | # | 4.7 |  |  |  |  | 6 | RA | －
T-59-2 | 枚方市 | 中宮山戸町 | 00.05.16 | [32 empty] | * | 0.016 | [12 empty] | # | 6.7 |  |  |  |  | 6.5 | NA | －
T-60 | 守口市 | 大宮通 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.8 | 100 | －
T-61 | 岸和田市 | 尾生町 | 00.10.02 | [10 empty] | * | 0.0015 | < | 0.0005 | [32 empty] | # | 9.6 |  |  |  |  | 5.2 | 9 | －
T-61 | 岸和田市 | 尾生町 | 01.02.19 | [10 empty] | * | 0.001 | < | 0.0005 | [32 empty] | * | 13 |  |  |  |  | 5.4 | 9 | －
T-62 | 和泉市 | 小田町 | 00.09.28 | [8 empty] | * | 0.011 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.5 | 730 | 有
T-62 | 和泉市 | 小田町 | 01.02.21 | [8 empty] | * | 0.012 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.5 | 730 | 有
T-63 | 泉佐野市 | 上瓦屋 | 00.09.26 | [8 empty] | < | 0.005 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.4 | 180 | －
T-64 | 池田市 | 伏尾町 | 00.09.26 | [8 empty] | * | 0.018 | [36 empty] | # | 0.99 |  |  |  |  | 8 | 200 | －
T-64 | 池田市 | 伏尾町 | 01.02.13 | [8 empty] | * | 0.015 | [36 empty] | # | 0.27 |  |  |  |  | 8 | 200 | －
T-65 | 池田市 | 空港 | 00.09.26 | [8 empty] | # | 0.009 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.2 | 180 | －
T-65 | 池田市 | 空港 | 01.02.13 | [8 empty] | # | 0.01 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.4 | 180 | －
T-66 | 能勢町 | 下田尻 | 00.09.28 | [8 empty] | # | 0.009 | [36 empty] | # | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 185 | －
T-66 | 能勢町 | 下田尻 | 01.02.15 | [8 empty] | * | 0.011 | [36 empty] | # | 0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 185 | －
T-67 | 能勢町 | 野間西山 | 00.09.28 | [8 empty] | * | 0.037 | [36 empty] | # | 0.42 |  |  |  |  | 7.4 | 185 | －
T-67 | 能勢町 | 野間西山 | 01.02.15 | [8 empty] | * | 0.032 | [36 empty] | # | 0.33 |  |  |  |  | 7.7 | 185 | －
T-68 | 茨木市 | 銭原 | 00.09.27 | [8 empty] | * | 0.035 | [42 empty] | 8.3 | 250 | 有
T-68 | 茨木市 | 銭原 | 01.02.21 | [8 empty] | # | 0.007 | [42 empty] | 8.1 | 250 | 有
T-70 | 大阪市 | 東成区深江北 | 00.12.12 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | # | 0.27 | # | 0.24 | 7.6 | 20 | －
T-71 | 高槻市 | 阿武野 | 00.04.24 | [8 empty] | * | 0.02 | [42 empty] | 7 | 144 | －
T-71 | 高槻市 | 阿武野 | 00.10.23 | [8 empty] | * | 0.018 | [42 empty] | 6.5 | 144 | －
T-73 | 大阪市 | 天王寺区四天王寺 | 00.12.13 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | # | 0.0028 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.08 | # | 0.1 | 6.5 | 50 | －
T-75 | 八尾市 | 福栄町 | 00.11.14 | [8 empty] | < | 0.005 | [42 empty] | 6.7 | 50 | －
T-76 | 吹田市 | 江坂町 | 00.08.22 | [8 empty] | < | 0.005 | [43 empty] | 200 | 有
T-76 | 吹田市 | 江坂町 | 01.02.07 | [8 empty] | < | 0.005 | [43 empty] | 200 | 有
T-77 | 枚方市 | 楠葉中之芝 | 00.05.29 | [8 empty] | * | 0.024 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.9 | 62 | －
T-77 | 枚方市 | 楠葉中之芝 | 00.10.10 | [8 empty] | # | 0.008 | [36 empty] | # | 0.99 |  |  |  |  | 6.7 | 62 | －
T-78 | 島本町 | 山崎 | 00.10.02 | [8 empty] | * | 0.029 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.4 | 96 | －
T-78 | 島本町 | 山崎 | 01.02.14 | [8 empty] | * | 0.034 | [36 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.7 | 96 | －
T-79 | 門真市 | 東田町 | 00.09.18 | [20 empty] | # | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7 | 100 | －
T-79 | 門真市 | 東田町 | 01.02.05 | [20 empty] | # | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.025 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7 | 100 | －
T-80 | 大阪市 | 旭区新森 | 00.12.12 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.038 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.008 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | # | 0.15 | # | 0.22 | 6.7 | 7 | －
T-81 | 大阪市 | 阿倍野区天王寺町北 | 00.12.13 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | * | 0.21 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | # | 0.11 | # | 0.11 | 6.5 | 60 | －
T-82 | 大阪市 | 東住吉区桑津 | 00.12.11 | [16 empty] | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.017 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | [6 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | # | 0.17 | # | 0.14 | 7.3 | 90 | －
T-83-2 | 守口市 | 暁町 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.4 | 30 | －
T-83-2 | 守口市 | 暁町 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 3.2 |  |  |  |  | 7.5 | 30 | －
T-84-2 | 守口市 | 松下町 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.21 |  |  |  |  | 6.9 | 19 | －
T-84-2 | 守口市 | 松下町 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 1.1 |  |  |  |  | 6.7 | 19 | －
T-85 | 高槻市 | 郡家本町 | 00.10.23 | [20 empty] | < | 0.0004 | < | 0.002 | * | 0.13 | < | 0.0005 |  |  | # | 0.025 | * | 3 | [18 empty] | 4.9 | 10.5 | －
T-86 | 高槻市 | 白梅町 | 00.09.25 | # | 0.001 |  |  | * | 0.19 |  |  | # | 0.007 | < | 0.0005 | [40 empty] | 6.8 | 6.3 | －
T-87 | 茨木市 | 太田東芝 | 00.09.27 | [22 empty] | # | 0.018 | # | 0.039 | # | 0.025 |  |  | * | 0.13 | [20 empty] | 7.7 | － | －
T-87 | 茨木市 | 太田東芝 | 01.02.21 | [22 empty] | * | 0.06 | * | 0.064 | # | 0.22 |  |  | * | 0.16 | [20 empty] | 7.5 | － | －
T-88 | 門真市 | 松生町 | 00.09.18 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.6 | 5 | －
T-88 | 門真市 | 松生町 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.7 | 5 | －
T-89-1 | 藤井寺市 | 川北 | 00.09.25 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.005 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.5 | 50 | －
T-89-1 | 藤井寺市 | 川北 | 01.02.06 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.11 |  |  |  |  | 7.1 | 50 | －
T-89-2 | 八尾市 | 西弓削町 | [54 empty] | 60 | －
T-89-3 | 八尾市 | 沼 | 00.11.29 | [24 empty] | < | 0.004 |  |  |  |  | < | 0.002 | [20 empty] | 6.9 | 150 | －
T-90 | 大東市 | 諸福 | 00.09.21 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.093 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | # | 0.0022 | [12 empty] | # | 3 |  |  |  |  | 9.2 | 20 | －
T-90 | 大東市 | 諸福 | 01.02.20 | [22 empty] | < | 0.002 | # | 0.035 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 1.1 |  |  |  |  | 8.6 | 20 | －
T-91 | 阪南市 | 鳥取 | 00.09.19 | [18 empty] | < | 0.0002 | [26 empty] | # | 4.4 |  |  |  |  | 5.7 | 60 | －
T-91 | 阪南市 | 鳥取 | 01.02.20 | [18 empty] | < | 0.0002 | [26 empty] | # | 4.9 |  |  |  |  | 5.6 | 60 | －
T-92 | 大阪市 | 西淀川区姫里 | 00.12.11 | [8 empty] | * | 0.16 | [38 empty] | # | 0.32 | # | 0.17 | 7 | 60 | －
T-93-1 | 八尾市 | 北亀井町 | 00.11.14 | [16 empty] | # | 0.009 |  |  |  |  | * | 4.9 | * | 40 | * | 120 | * | 0.027 | * | 32 | * | 13 | [18 empty] | 6.2 | 4.0 | －
T-93-2 | 八尾市 | 北亀井町 | 00.11.14 | [16 empty] | < | 0.002 |  |  |  |  | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.8 | 5.5 | －
T-93-3 | 八尾市 | 北亀井町 | 00.11.14 | [16 empty] | < | 0.002 |  |  |  |  | # | 0.002 | # | 0.005 | # | 0.0041 | < | 0.0006 | # | 0.004 | # | 0.0033 | [18 empty] | 7.4 | 3.5 | －
T-93-4 | 八尾市 | 北亀井町 | 00.11.14 | [16 empty] | < | 0.002 |  |  |  |  | * | 0.056 | * | 4.4 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | * | 0.34 | # | 0.0008 | [18 empty] | 7.9 | 3.7 | －
T-93-5 | 八尾市 | 北亀井町 | 00.12.25 |  |  |  |  | < | 0.005 |  |  | < | 0.005 | [42 empty] | 7.4 | 4.0 | －
T-94-1 | 枚方市 | 中宮東之町 | 00.05.22 | [32 empty] | # | 0.008 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.4 | 8 | －
T-94-1 | 枚方市 | 中宮東之町 | 00.10.30 | [32 empty] | * | 0.03 | [12 empty] | # | 1.2 |  |  |  |  | 6.5 | 8 | －
T-94-2 | 枚方市 | 上野 | 00.05.22 | [24 empty] | # | 0.022 |  |  |  |  | * | 0.07 | [14 empty] | # | 2.3 |  |  |  |  | 6.3 | 10 | －
T-94-2 | 枚方市 | 上野 | 00.11.06 | [24 empty] | # | 0.009 |  |  |  |  | * | 0.049 | [14 empty] | # | 3.1 |  |  |  |  | 6.4 | 10 | －
T-95 | 吹田市 | 幸町 | 00.08.21 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [19 empty] | 228 | －
T-95 | 吹田市 | 幸町 | 01.02.07 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [19 empty] | 228 | －
T-96 | 門真市 | 堂山町 | 00.09.18 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 7.2 | 30 | －
T-96 | 門真市 | 堂山町 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.83 |  |  |  |  | 6.7 | 30 | －
T-97 | 柏原市 | 石川町 | 00.09.19 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 0.86 |  |  |  |  | 6.8 | 30 | －
T-97 | 柏原市 | 石川町 | 01.02.05 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 1 |  |  |  |  | 6.7 | 30 | －
T-98 | 熊取町 | 野田 | 00.09.19 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.4 | 245 | 有
T-98 | 熊取町 | 野田 | 01.02.20 | [22 empty] | # | 0.005 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | < | 0.08 |  |  |  |  | 6.3 | 245 | 有
T-99 | 和泉市 | 芦部町 | 00.09.28 | [42 empty] | < | 0.001 |  |  | # | 0.93 |  |  |  |  | 6.7 | 5 | －
T-99 | 和泉市 | 芦部町 | 01.02.21 | [42 empty] | < | 0.001 |  |  | # | 0.9 |  |  |  |  | 6.5 | 5 | －
T-100 | 岸和田市 | 今木町 | 00.10.02 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 2.6 |  |  |  |  | 7.5 | 6 | －
T-100 | 岸和田市 | 今木町 | 01.02.19 | [22 empty] | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [12 empty] | # | 2.1 |  |  |  |  | 7.7 | 6 | －
T-101 | 大阪狭山市 | 今熊 | 00.10.04 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.7 | # | 0.0013 |  |  | * | 0.48 | * | 0.86 | [12 empty] | * | 16 |  |  |  |  | 6.3 | 8 | －
T-101 | 大阪狭山市 | 今熊 | 01.02.08 | [22 empty] | < | 0.002 | * | 0.55 | # | 0.0008 |  |  | * | 0.24 | * | 0.7 | [12 empty] | * | 20 |  |  |  |  | 6.3 | 8 | －
T-102 | 大阪市 | 東淀川区大桐 | 00.12.12 | [46 empty] | * | 32 | # | 0.11 | # | 0.09 | 6.9 | NA | －
T-103 | 大阪市 | 西区北堀江 | 00.12.13 | [46 empty] | # | 4.9 | # | 0.13 | # | 0.04 | 6.7 | 3 | －
T-104-1 | 豊中市 | 上新田 | 01.02.15 | [8 empty] | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.0004 |  |  | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [8 empty] | < | 0.001 |  |  | # | 1.2 | # | 0.1 | < | 0.02 | 6.5 | 6 | －
T-104-2 | 豊中市 | 上新田 | 01.02.15 | [8 empty] | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.0004 |  |  | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [8 empty] | < | 0.001 |  |  | # | 1.1 | # | 0.11 | < | 0.02 | 6.6 | 6 | －
T-104-3 | 豊中市 | 上新田 | 01.02.15 | [8 empty] | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.0004 |  |  | < | 0.004 | < | 0.0005 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0005 | [8 empty] | < | 0.001 |  |  | # | 4.1 | # | 0.08 | # | 0.02 | 6.3 | 9 | －
T-107-1 | 寝屋川市 | 木田元宮 | 01.03.06 | [16 empty] | < | 0.002 |  |  | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.7 | 6 | －
T-107-1 | 寝屋川市 | 木田元宮 | 00.12.05 | [16 empty] | < | 0.002 |  |  | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.6 | 6 | －
T-107-2 | 寝屋川市 | 木田元宮 | 01.03.06 | [16 empty] | < | 0.002 |  |  | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.5 | 5.4 | －
T-107-2 | 寝屋川市 | 木田元宮 | 00.12.05 | [16 empty] | < | 0.002 |  |  | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | [18 empty] | 6.5 | 5.4 | －
（注１） 「－」は測定せず。 「ND」は定量下限値未満をいい、シアンは0.1mg/L、PCBは0.0005mg/L未満である。
（注２） 「＃」は検出したが、保全目標以下である。 「 * 」は保全目標を超えて検出した。
（注３） アルキル水銀は、総水銀が検出された場合（定量下限値 0.0005mg/L）にのみ測定を行うこととしている。