## 概況（定点方式）
平成25年度地下水質調査結果(概況調査(定点方式)) （年平均値）
測定地点 |  |  | 健 康 項 目 年 平 均 値 （mg/L） | [55 empty] | 井戸の諸元等
計画番号 | 所在地 |  | カドミウム |  | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価クロム |  | 砒素 |  | 総水銀 |  | アルキル水銀 |  | PCB |  | ジクロロメタン |  | 四塩化炭素 |  | 塩化ビニルモノマー |  | １，２‐ジクロロエタン |  | 1，1‐ジクロロエチレン |  | １，２‐ジクロロエチレン |  | １,１,１‐トリクロロエタン |  | １,１,２‐トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | １，３‐ジクロロプロペン |  | チウラム |  | シマジン |  | チオベンカルブ |  | ベンゼン |  | セレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | ふっ素 |  | ほう素 |  | １，４‐ジオキサン |  | 深度（ｍ） | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号
F-3-1 | 富田林市 | 若松町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2 | 2 | 大阪府 | F-3-1
F-3-2 | 富田林市 | 若松町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7.5 | 2 | 大阪府 | F-3-2
F-3-3 | 富田林市 | 若松町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 不明 | 2 | 大阪府 | F-3-3
F-4 | 交野市 | 私市 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - | # | 0.14 | < | 0.02 |  | - | 150 | 2 | 大阪府 | F-4
（注１）「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。
（注２）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
（注３）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

## 概況（ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式）
平成25年度地下水質調査結果(概況調査(ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式)) (年平均値)
測定地点 |  |  | 健 康 項 目 年 平 均 値 （mg/L） | [55 empty] | 井戸の諸元等
計画番号 | 所在地 |  | カドミウム |  | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価クロム |  | 砒素 |  | 総水銀 |  | アルキル水銀 |  | PCB |  | ジクロロメタン |  | 四塩化炭素 |  | 塩化ビニルモノマー |  | １，２‐ジクロロエタン |  | 1，1‐ジクロロエチレン |  | １，２‐ジクロロエチレン |  | １,１,１‐トリクロロエタン |  | １,１,２‐トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | １，３‐ジクロロプロペン |  | チウラム |  | シマジン |  | チオベンカルブ |  | ベンゼン |  | セレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | ふっ素 |  | ほう素 |  | １，４‐ジオキサン |  | 深度（ｍ） | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号
1 | 岬町 | 淡輪 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.66 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 1.5 | 1 | 大阪府 | 1
2 | 阪南市 | 箱作 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.17 | # | 0.12 | # | 0.04 | < | 0.005 | 5.5 | 1 | 大阪府 | 2
3 | 阪南市 | 尾崎町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.2 | # | 0.1 | # | 0.1 | < | 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 3
4 | 泉南市 | 信達牧野 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 5.2 | < | 0.08 | # | 0.05 | < | 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 4
5 | 泉南市 | 岡田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.5 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 8 | 1 | 大阪府 | 5
6 | 田尻町 | 嘉祥寺 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 200 | 1 | 大阪府 | 6
7 | 泉佐野市 | 日根野 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 190 | 1 | 大阪府 | 7
8 | 泉佐野市 | 上之郷 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 6 | # | 0.16 | # | 0.05 | < | 0.005 | 4 | 1 | 大阪府 | 8
9 | 泉佐野市 | 湊 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 |  | ※ | # | 0.32 | # | 0.04 | < | 0.005 | 3.4 | 1 | 大阪府 | 9
10 | 貝塚市 | 三ツ松 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 4.1 | < | 0.08 | # | 0.04 | < | 0.005 | 89 | 1 | 大阪府 | 10
11 | 貝塚市 | 西町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.2 | # | 0.1 | # | 0.08 | < | 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 11
12 | 忠岡町 | 高月南 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.4 | # | 0.23 | # | 0.08 | < | 0.005 | 6 | 1 | 大阪府 | 12
13 | 高石市 | 東羽衣 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.09 | # | 0.14 | # | 0.18 | < | 0.005 | 250 | 1 | 大阪府 | 13
14 | 泉大津市 | 昭和町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 6.5 | # | 0.11 | # | 0.05 | < | 0.005 | 4 | 1 | 大阪府 | 14
15 | 松原市 | 大堀 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.09 | # | 0.02 | < | 0.005 | 211 | 1 | 大阪府 | 15
16 | 松原市 | 天美東 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.12 | # | 0.04 | < | 0.005 | 150 | 1 | 大阪府 | 16
17 | 河内長野市 | 天野町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.004 | # | 0.001 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 4.4 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 17
18 | 富田林市 | 宮甲田町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 5.1 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 7 | 1 | 大阪府 | 18
19 | 大東市 | 諸福 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.78 | # | 0.12 | # | 0.05 | < | 0.005 | 10 | 1 | 大阪府 | 19
20 | 大東市 | 龍間 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.4 | # | 0.14 | < | 0.02 | < | 0.005 | 3.8 | 1 | 大阪府 | 20
21 | 門真市 | 桑才 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.52 | # | 0.62 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 21
22 | 摂津市 | 一津屋 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.4 | # | 0.1 | # | 0.03 | < | 0.005 | 5.1 | 1 | 大阪府 | 22
23 | 島本町 | 百山 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.2 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 118 | 1 | 大阪府 | 23
24 | 池田市 | 古江町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.2 | # | 0.59 | # | 0.56 | < | 0.005 | 8 | 1 | 大阪府 | 24
25 | 池田市 | 八王寺 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.19 | # | 0.09 | # | 0.11 | < | 0.005 | 100 | 1 | 大阪府 | 25
26 | 豊能町 | 木代 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.56 | # | 0.1 | < | 0.02 | < | 0.005 | 6 | 1 | 大阪府 | 26
27 | 豊能町 | 牧 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.11 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 35 | 1 | 大阪府 | 27
28 | 大阪市 | 天王寺区伶人町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.7 | # | 0.14 | # | 0.07 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪市 | 28
29 | 大阪市 | 東淀川区豊里 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.11 | # | 0.02 | < | 0.005 | 80 | 1 | 大阪市 | 29
30 | 大阪市 | 西淀川区姫島 | < | 0.0003 |  | N.D. | # | 0.009 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | < | 0.08 | # | 0.1 | < | 0.005 | 68 | 1 | 大阪市 | 30
31 | 大阪市 | 城東区中央 | < | 0.0003 |  | N.D. | # | 0.006 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | # | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.13 | # | 0.12 | # | 0.012 | 96 | 1 | 大阪市 | 31
32 | 大阪市 | 港区築港 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.17 | # | 0.23 | < | 0.005 | 104 | 1 | 大阪市 | 32
33 | 大阪市 | 城東区森之宮 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.12 | # | 0.08 | # | 0.017 | 60 | 1 | 大阪市 | 33
34 | 大阪市 | 生野区林寺 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.1 | # | 0.18 | # | 0.21 | < | 0.005 | 19 | 1 | 大阪市 | 34
35 | 大阪市 | 住之江区御崎 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.27 | * | 1.7 | * | 1.8 | < | 0.005 | 11 | 1 | 大阪市 | 35
36 | 堺市 | 堺区大仙中町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.007 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.08 | # | 0.05 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 堺市 | 36
37 | 堺市 | 中区深井北町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.8 | # | 0.27 | # | 0.03 | < | 0.005 | 6 | 1 | 堺市 | 37
38 | 堺市 | 東区草尾 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 9.5 | < | 0.08 | # | 0.07 | < | 0.005 | 5 | 1 | 堺市 | 38
39 | 堺市 | 西区鳳北町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 4.5 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 6 | 1 | 堺市 | 39
40 | 堺市 | 南区豊田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.91 | # | 0.09 | # | 0.02 | < | 0.005 | 5 | 1 | 堺市 | 40
41 | 堺市 | 北区中百舌鳥町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.3 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 堺市 | 41
42 | 堺市 | 美原区北余部 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.9 | # | 0.1 | # | 0.04 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 堺市 | 42
45 | 岸和田市 | 西之内町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | * | 23 | # | 0.18 | # | 0.02 | < | 0.005 | 7 | 2 | 岸和田市 | 45
44 | 岸和田市 | 内畑町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.3 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 5 | 1 | 岸和田市 | 44
43 | 岸和田市 | 中井町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.5 | # | 0.14 | # | 0.07 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 岸和田市 | 43
46 | 豊中市 | 宮山町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.9 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 13 | 1 | 豊中市 | 46
47 | 豊中市 | 蛍池北町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.3 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 47
48 | 豊中市 | 刀根山 | # | 0.0006 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.5 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 48
49 | 豊中市 | 立花町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.46 | < | 0.08 | # | 0.07 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 49
50 | 豊中市 | 服部本町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.1 | # | 0.1 | # | 0.03 | < | 0.005 | 1 | 1 | 豊中市 | 50
51 | 豊中市 | 豊南町東 | < | 0.0003 |  | N.D. | # | 0.006 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | # | 0.0004 | # | 0.0019 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | # | 0.0028 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.28 | < | 0.08 | # | 0.04 | < | 0.005 | 4 | 1 | 豊中市 | 51
52 | 吹田市 | 青葉丘南 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 142 | 1 | 吹田市 | 52
53 | 吹田市 | 山田南 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 150 | 1 | 吹田市 | 53
54 | 吹田市 | 千里万博公園 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.18 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 200 | 1 | 吹田市 | 54
55 | 吹田市 | 原町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.1 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 4.2 | 1 | 吹田市 | 55
56 | 吹田市 | 円山町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.6 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 吹田市 | 56
57 | 高槻市 | 中畑 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.2 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | RA | 1 | 高槻市 | 57
58 | 高槻市 | 富田町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 9 | 1 | 高槻市 | 58
59 | 高槻市 | 大学町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | # | 0.0012 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.013 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.57 | # | 0.09 | # | 0.05 | < | 0.005 | 100 | 1 | 高槻市 | 59
60 | 枚方市 | 招堤元町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.4 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 5 | 1 | 枚方市 | 60
61 | 枚方市 | 渚本町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.18 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 5 | 1 | 枚方市 | 61
62 | 枚方市 | 高田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 4.6 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 7 | 1 | 枚方市 | 62
63 | 茨木市 | 佐保 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | # | 0.002 | # | 1.2 | # | 0.31 | # | 0.03 | < | 0.005 | 30 | 1 | 茨木市 | 63
64 | 茨木市 | 大門寺 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3 | # | 0.23 | < | 0.02 | < | 0.005 | 15 | 1 | 茨木市 | 64
65 | 茨木市 | 蔵垣内 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.32 | < | 0.02 | < | 0.005 | 152 | 1 | 茨木市 | 65
66 | 茨木市 | 北春日丘 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.6 | # | 0.2 | < | 0.02 | < | 0.005 | 4 | 1 | 茨木市 | 66
67 | 八尾市 | 本町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.2 | # | 0.15 | # | 0.08 | < | 0.005 | 10 | 1 | 八尾市 | 67
68 | 八尾市 | 山本町南 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.2 | # | 0.2 | # | 0.04 | < | 0.005 | 20 | 1 | 八尾市 | 68
69 | 八尾市 | 空港 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.71 | # | 0.1 | < | 0.02 | < | 0.005 | 100 | 1 | 八尾市 | 69
70 | 寝屋川市 | 木屋元町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.25 | # | 0.04 | < | 0.005 | 150 | 1 | 寝屋川市 | 70
71 | 寝屋川市 | 寝屋川公園 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.18 | # | 0.03 | < | 0.005 | 102 | 1 | 寝屋川市 | 71
74 | 東大阪市 | 西鴻池町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.14 | # | 0.1 | < | 0.005 | 3 | 1 | 東大阪市 | 74
73 | 東大阪市 | 渋川町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.11 | # | 0.05 | < | 0.005 | 60 | 1 | 東大阪市 | 73
77 | 東大阪市 | 客坊町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 5.5 | # | 0.17 | # | 0.04 | < | 0.005 | 4 | 1 | 東大阪市 | 77
75 | 東大阪市 | 松原南 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.1 | # | 0.1 | # | 0.05 | < | 0.005 | 3 | 1 | 東大阪市 | 75
76 | 東大阪市 | 善根寺町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.008 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.36 | < | 0.02 | < | 0.005 | 150 | 1 | 東大阪市 | 76
72 | 東大阪市 | 森河内西 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 7.3 | # | 0.16 | # | 0.05 | < | 0.005 | RA | 1 | 東大阪市 | 72
（注１）「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。
（注２）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
（注３）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。
（注４）※：計画番号9（泉佐野市湊）は硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の継続監視調査実施地点であるため、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の値は継続監視調査結果の表に記載しています。