## 恩智川
| 地点統一番号 |  | 府独自番号 | 河川名 |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） |  | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
| 01651 |  | 50301 | 恩智川 |  | 福栄橋下流100m |  | C |  | 生物B |  | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
| 採 取 月 日 |  |  |  | 2023-05-16 | 2023-07-04 | 2023-08-01 |  | 2023-11-14 |  | 2024-01-10 | 2024-02-07 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 9:00 | 9:00 | 9:00 |  | 9:00 |  | 9:10 | 9:03
[5 empty] | 15:00 | 15:00 | 14:40 |  | 15:00 |  | 15:10 | 15:07
[5 empty] | 21:00 | 21:00 | 21:00 |  | 21:00 |  | 21:15 | 21:00
[5 empty] | 4:20 | 3:05 | 3:05 |  | 3:05 |  | 3:15 | 3:00
| 天 候 |  |  |  | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
[5 empty] | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 曇
[5 empty] | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
[5 empty] | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
| 気 温 |  |  |  | 24.4 | 29 | 29.3 |  | 15.6 |  | 5.8 | 6.7
|  |  |  | (℃) | 28.4 | 33.8 | 38.2 |  | 18.1 |  | 8.7 | 13.9 | - | / | 24 | 2 | ～ | 38.2 | 18.275
[5 empty] | 22 | 28.5 | 29.2 |  | 12 |  | 6.7 | 4.1
[5 empty] | 17.8 | 25.3 | 27.5 |  | 7.3 |  | 4.3 | 2
| 水 温 |  |  |  | 20.3 | 26.1 | 23.8 |  | 13.8 |  | 6.8 | 6.2
|  |  |  | (℃) | 28.2 | 33.2 | 33.6 |  | 18.2 |  | 9.5 | 11 | - | / | 24 | 5.4 | ～ | 33.6 | 18.0667
[5 empty] | 21.5 | 27.8 | 29.5 |  | 12.8 |  | 8.5 | 8.2
[5 empty] | 18.5 | 26.2 | 27 |  | 11 |  | 6.5 | 5.4
| 流 量 |  |  |  | 0.53 | 0.71 | 0.48 |  | 0.42 |  | 0.41 | 0.32
|  |  |  | (m3/S) | 0.48 | 0.69 | 0.41 |  | 0.67 |  | 0.54 | 0.32 | - | / | 24 | 0.28 | ～ | 0.71 | 0.46833
[5 empty] | 0.41 | 0.63 | 0.41 |  | 0.49 |  | 0.47 | 0.3
[5 empty] | 0.44 | 0.57 | 0.4 |  | 0.41 |  | 0.45 | 0.28
| 透 視 度 |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | (cm) | 30 | >30 | >30 |  | 13 |  | 30 | 30 | - | / | 24 | 13 | ～ | 30 | 29.0556
[5 empty] | 30 | >30 | >30 |  | 30 |  | 30 | 30
[5 empty] | 30 | >30 | >30 |  | 30 |  | 30 | 30
| 臭 気 |  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[5 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[5 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[5 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
| 色 相 |  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[5 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[5 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[5 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
| 生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  | 7.6 | 7.6 | 7.8 |  | 7.5 |  | 7.5 | 7.4
|  |  |  | ( - ) | 8.5 | 8.1 | 9.4 |  | 7.7 |  | 7.8 | 7.7 | 1 | / | 24 | 7.4 | ～ | 9.4 | 7.7167
[5 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.9 |  | 7.6 |  | 7.5 | 7.7
[5 empty] | 7.4 | 7.4 | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 | 7.4
10 |  | Ｄ Ｏ |  | (mg/L) | 10 | 7.7 | 9.8 |  | 12 |  | 13 | 11 | 0 | / | 6 | 7.7 | ～ | 13 | 10.5833
11 |  | Ｂ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 1.9 | 1.7 | 1.9 |  | 2.4 |  | 3.6 | 5.3 | 1 | / | 6 | 1.7 | ～ | 5.3 | 2.8
12 |  | Ｃ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 5.4 | 5.8 | 6 |  | 6.9 |  | 6.1 | 7.1 | - | / | 6 | 5.4 | ～ | 7.1 | 6.2167
13 |  | Ｓ Ｓ |  | (mg/L) | 5 | 4 | 5 |  | 23 |  | 9 | 17 | 0 | / | 6 | 4 | ～ | 23 | 10.5
15 |  | 全 窒 素 |  | (mg/L) | 2.8 | 2.6 | 2.2 |  | 3.3 |  | 4 | 4.1 | - | / | 6 | 2.2 | ～ | 4.1 | 3.1667
16 |  | 全 燐 |  | (mg/L) | 0.33 | 0.38 | 0.94 |  | 0.48 |  | 0.52 | 0.42 | - | / | 6 | 0.33 | ～ | 0.94 | 0.51167
17 |  | 全亜鉛（水生生物） |  | (mg/L) | - |  | 0.006 |  |  |  |  | 0.019 | 0 | / | 2 | 0.006 | ～ | 0.019 | 0.0125
18 |  | ノニルフェノール（水生生物） |  | (mg/L) | - |  | 6e-05 |  |  |  |  | 6e-05 | 0 | / | 2 | 6e-05 | ～ | 6e-05 | 6e-05
19 |  | Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  | (mg/L) | - |  | 0.0021 |  |  |  |  | 0.0006 | 0 | / | 2 | 0.0006 | ～ | 0.0021 | 0.00135
20 | 健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0.0003 | 0 | / | 2 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
21 |  | 全 シ ア ン |  | (mg/L) | - |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | / | 2 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
22 |  | 鉛 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
23 |  | 六 価 ク ロ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 0 | / | 2 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
24 |  | ヒ 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
25 |  | 総 水 銀 |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
26 |  | ア ル キ ル 水 銀 |  | (mg/L) | - |  | -
27 |  | Ｐ Ｃ Ｂ |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1
28 |  | ジ ク ロ ロ メ タ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
29 |  | 四 塩 化 炭 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0.0002 | 0 | / | 2 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
30 |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0004 |  |  |  |  | 0.0004 | 0 | / | 2 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
31 |  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
32 |  | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.004 |  |  |  |  | 0.004 | 0 | / | 2 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
33 |  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
34 |  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0.0006 | 0 | / | 2 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
35 |  | トリクロロエチレン |  | (mg/L) | - |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
36 |  | テトラクロロエチレン |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
37 |  | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
38 |  | チ ウ ラ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1
39 |  | シ マ ジ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1
40 |  | チ オ ベ ン カ ル ブ |  | (mg/L) | - |  | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1
41 |  | ベ ン ゼ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
42 |  | セ レ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
43 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | (mg/L) | - |  | 1.4 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | / | 2 | 1.4 | ～ | 2.8 | 2.1
44 |  | ふ っ 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | / | 2 | 0.12 | ～ | 0.17 | 0.145
45 |  | ほ う 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.03 | 0 | / | 2 | 0.03 | ～ | 0.04 | 0.035
46 |  | 1,4-ジ オ キ サ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
47 | 特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  | (mg/L) | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | - | / | 4 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
48 |  | フ ェ ノ ー ル 類 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 | [5 empty] | - | / | 1
49 |  | 銅 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 | [5 empty] | - | / | 1
50 |  | 鉄 （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - |  | 0.15 | [5 empty] | - | / | 1
51 |  | マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - |  | 0.01 | [5 empty] | - | / | 1
52 |  | 全 ク ロ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.03 | [5 empty] | - | / | 1
53 |  | 陰イオン界面活性剤 |  | (mg/L) | - |  | 0.05 | [5 empty] | - | / | 1
54 |  | ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.23 |  | 0.12 |  | 0.33 |  |  | 0.59 | - | / | 4 | 0.12 | ～ | 0.59 | 0.3175
55 |  | 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 2 |  | 1.4 |  | 2.5 |  |  | 2.7 | - | / | 4 | 1.4 | ～ | 2.7 | 2.15
56 |  | 亜 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | - | / | 4 | 0.05 | ～ | 0.1 | 0.0875
57 |  | り ん 酸 性 り ん |  | (mg/L) | - |  | 0.85 | [5 empty] | - | / | 1
58 | 特定項目 | トリハロメタン生成能 |  | (mg/L)
59 |  | クロロホルム生成能 |  | (mg/L)
60 |  | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
61 |  | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
62 |  | ブロモホルム生成能 |  | (mg/L)
63 | 要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  | (mg/L) |  |  | <0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
64 |  | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
65 |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
66 |  | p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.03 | [5 empty] | 0 | / | 1
67 |  | イ ソ キ サ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
68 |  | ダ イ ア ジ ノ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1
69 |  | フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1
70 |  | イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
71 |  | オ キ シ ン 銅 |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
72 |  | ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
73 |  | プ ロ ピ ザ ミ ド |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
74 |  | E P N |  | (mg/L) |  |  | <0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1
75 |  | ジ ク ロ ル ボ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
76 |  | フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  | (mg/L) |  |  | <0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1
77 |  | イ プ ロ ベ ン ホ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
78 |  | ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0001 | [5 empty] | 0 | / | 1
79 |  | ト ル エ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.06 | [5 empty] | 0 | / | 1
80 |  | キ シ レ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.04 | [5 empty] | 0 | / | 1
81 |  | ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  | (mg/L) |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
82 |  | ニ ッ ケ ル |  | (mg/L) |  |  | <0.001 | [5 empty] | 0 | / | 1
83 |  | モ リ ブ デ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.007 | [5 empty] | 0 | / | 1
84 |  | ア ン チ モ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
85 |  | 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  | (mg/L) |  |  | <0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
86 |  | エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.00003 | [5 empty] | 0 | / | 1
87 |  | 全 マ ン ガ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0 | / | 1
88 |  | ウ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
89 |  | PFOS及びPFOA |  | (mg/L) |  |  | 2.6e-05 | [5 empty] | 0 | / | 1
89 |  | PFOS |  | (mg/L) |  |  | 9e-06 | [5 empty] | - | / | 1
89 |  | PFOS直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 6e-06 | [5 empty] | - | / | 1
89 |  | PFOA |  | (mg/L) |  |  | 1.7e-05 | [5 empty] | - | / | 1
89 |  | PFOA直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 1.6e-05 | [5 empty] | - | / | 1
90 |  | クロロホルム(水生生物） |  | (mg/L)
91 |  | フェノ－ル（水生生物） |  | (mg/L)
92 |  | ホルムアルデヒド（水生生物） |  | (mg/L)
93 | その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  | (mg/L)
96 |  | A T U 添 加 B O D |  | (mg/L)
97 |  | 非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
98 |  | 電 気 伝 導 率
99 |  |  |  | (mS/m)
100

## 玉串川
地点統一番号 |  | 府独自番号 | 河川名 |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
20602 |  | 50501 | 玉串川 |  | JAグリーン大阪前 |  | － |  | - | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 |  |  |  | 2023-05-16 |  | 2023-08-01 |  | 2023-11-14 |  | 2024-02-07 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 |  |  |  | 9:20 |  | 9:20 |  | 9:20 |  | 9:20
|  |  |  | 15:20 |  | 15:10 |  | 15:20 |  | 15:42
|  |  |  | 21:20 |  | 21:35 |  | 21:30 |  | 21:35
|  |  |  | 3:20 |  | 3:35 |  | 3:30 |  | 3:35
天 候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇
|  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
気 温 |  |  |  | 26.6 |  | 33.4 |  | 24.9 |  | 7
|  |  | (℃) | 28.5 |  | 32.1 |  | 17.3 |  | 12.8 |  |  |  | 2 | ～ | 33.4 | 19.1938
|  |  |  | 22 |  | 29.2 |  | 12 |  | 4
|  |  |  | 20.5 |  | 27.5 |  | 7.3 |  | 2
水 温 |  |  |  | 21.6 |  | 28.9 |  | 15.1 |  | 7.8
|  |  | (℃) | 25.6 |  | 32.9 |  | 18.1 |  | 10.4 |  |  |  | 7.5 | ～ | 32.9 | 18.6938
|  |  |  | 22 |  | 29.8 |  | 13 |  | 8.3
|  |  |  | 17.5 |  | 28.6 |  | 12 |  | 7.5
流 量 |  |  |  | 0.26 |  | 0.31 |  | 0.34 |  | 0.31
|  |  | (m3/S) | 0.31 |  | 0.34 |  | 0.4 |  | 0.42 |  |  |  | 0.25 | ～ | 0.42 | 0.315
|  |  |  | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.33 |  | 0.32
|  |  |  | 0.29 |  | 0.3 |  | 0.31 |  | 0.29
透 視 度 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  |  | (cm) | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 25 |  |  |  | 25 | ～ | 30 | 29.6875
|  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
臭 気 |  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
色 相 |  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  | 7.5 |  | 7.8 |  | 7.7 |  | 7.7
|  |  | ( - ) | 8.3 |  | 9 |  | 8 |  | 8.4 | 1 | / | 16 | 7.4 | ～ | 9 | 7.8625
|  |  |  | 7.4 |  | 7.9 |  | 7.8 |  | 7.6
|  |  |  | 7.5 |  | 7.7 |  | 7.8 |  | 7.7
| Ｄ Ｏ |  | (mg/L) | 9.4 |  | 7.9 |  | 10 |  | 12 | 0 | / | 4 | 7.9 | ～ | 12 | 9.825
| Ｂ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 1.6 |  | 1.4 |  | 2 |  | 4 | 0 | / | 4 | 1.4 | ～ | 4 | 2.25
| Ｃ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 5 |  | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.8 | - | / | 4 | 5 | ～ | 6.8 | 6
| Ｓ Ｓ |  | (mg/L) | 27 |  | 4 |  | 10 |  | 21 | 0 | / | 4 | 4 | ～ | 27 | 15.5
| 全 窒 素 |  | (mg/L) | 2.8 |  | 2.6 |  | 2.9 |  | 4 | - | / | 4 | 2.6 | ～ | 4 | 3.075
| 全 燐 |  | (mg/L) | 0.45 |  | 0.49 |  | 0.58 |  | 0.6 | - | / | 4 | 0.45 | ～ | 0.6 | 0.53
| 全亜鉛（水生生物） |  | (mg/L) | - |  | 0.007 |  |  |  |  | - | / | 1
| ノニルフェノール（水生生物） |  | (mg/L) | - |  | -
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  | (mg/L) | - |  | -
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.0003 |  |  |  | 0.0003 | 0 | / | 2 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  | (mg/L) | - |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | / | 2 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0 | / | 2 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  | (mg/L) | - |  | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.0002 |  |  |  | 0.0002 | 0 | / | 2 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0004 |  |  |  | 0.0004 | 0 | / | 2 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0 | / | 2 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0006 |  |  |  | 0.0006 | 0 | / | 2 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  | (mg/L) | - |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| チ ウ ラ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| シ マ ジ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ベ ン ゼ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | (mg/L) | - |  | 2 |  |  |  | 3 | 0 | / | 2 | 2 | ～ | 3 | 2.5
| ふ っ 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.14 |  |  |  | 0.09 | 0 | / | 2 | 0.09 | ～ | 0.14 | 0.115
| ほ う 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.04 |  |  |  | 0.03 | 0 | / | 2 | 0.03 | ～ | 0.04 | 0.035
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  | (mg/L) | - |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | - | / | 2 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
| フ ェ ノ ー ル 類 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  |  | - | / | 1
| 銅 |  | (mg/L) | - |  | 0.01 |  |  |  |  | - | / | 1
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - |  | 0.08 |  |  |  |  | - | / | 1
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - |  | 0.01 |  |  |  |  | - | / | 1
| 全 ク ロ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.03 |  |  |  |  | - | / | 1
| 陰イオン界面活性剤 |  | (mg/L) | - |  | 0.06 |  |  |  |  | - | / | 1
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.04 |  |  |  | 0.1 | - | / | 2 | 0.04 | ～ | 0.1 | 0.07
| 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | - |  | 2 |  |  |  | 3 | - | / | 2 | 2 | ～ | 3 | 2.5
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | - |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 | - | / | 2 | 0.04 | ～ | 0.07 | 0.055
| り ん 酸 性 り ん |  | (mg/L) | - |  | 0.45 |  |  |  |  | - | / | 1
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  | (mg/L) |  |  | <0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.03 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| イ ソ キ サ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ダ イ ア ジ ノ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| オ キ シ ン 銅 |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| E P N |  | (mg/L) |  |  | <0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ル ボ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  | (mg/L) |  |  | <0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0001 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ト ル エ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.06 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| キ シ レ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.04 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  | (mg/L) |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ニ ッ ケ ル |  | (mg/L) |  |  | <0.001 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| モ リ ブ デ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.007 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ア ン チ モ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  | (mg/L) |  |  | <0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.00003 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| 全 マ ン ガ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ウ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| PFOS及びPFOA |  | (mg/L) |  |  | 2e-05 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| PFOS |  | (mg/L) |  |  | 6e-06 |  |  |  |  | - | / | 1
| PFOS直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 4e-06 |  |  |  |  | - | / | 1
| PFOA |  | (mg/L) |  |  | 1.4e-05 |  |  |  |  | - | / | 1
| PFOA直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 1.3e-05 |  |  |  |  | - | / | 1
| クロロホルム(水生生物） |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  | (mg/L)
| A T U 添 加 B O D |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)

## 楠根川
地点統一番号 |  | 府独自番号 | 河川名 |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
23801 |  | 50701 | 楠根川 |  | 新家東橋 |  | － |  | - | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 |  |  |  | 2023-05-16 |  | 2023-08-01 |  | 2023-11-14 |  | 2024-02-07 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 |  |  |  | 10:10 |  | 10:00 |  | 10:00 |  | 9:45
|  |  |  | 16:10 |  | 15:50 |  | 16:00 |  | 16:25
|  |  |  | 22:10 |  | 21:58 |  | 22:03 |  | 22:08
|  |  |  | 04:10 |  | 4:05 |  | 4:05 |  | 4:10
天 候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
|  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
気 温 |  |  |  | 27.2 |  | 30.9 |  | 12.8 |  | 9.8
|  |  | (℃) | 28.1 |  | 31.6 |  | 14 |  | 12.3 |  |  |  | 2 | ～ | 31.6 | 17.9937
|  |  |  | 22 |  | 29 |  | 10 |  | 3.9
|  |  |  | 20 |  | 27.3 |  | 7 |  | 2
水 温 |  |  |  | 22.3 |  | 26.7 |  | 16.4 |  | 10.6
|  |  | (℃) | 24.9 |  | 29.6 |  | 14.3 |  | 11.5 |  |  |  | 9.1 | ～ | 29.6 | 18.775
|  |  |  | 21.5 |  | 29.1 |  | 14.5 |  | 10.2
|  |  |  | 17.5 |  | 28.2 |  | 14 |  | 9.1
流 量 |  |  |  | 0.15 |  | 0.22 |  | 0.074 |  | 0.69
|  |  | (m3/S) | 0.14 |  | 0.85 |  | 0.067 |  | 1 |  |  |  | 0.067 | ～ | 1 | 0.37444
|  |  |  | 0.14 |  | 0.59 |  | 0.28 |  | 0.64
|  |  |  | 0.21 |  | 0.35 |  | 0.22 |  | 0.37
透 視 度 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  |  | (cm) | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 | ～ | 30 | 30
|  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
臭 気 |  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
色 相 |  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  | 7.3 |  | 7.3 |  | 7.5 |  | 7.3
|  |  | ( - ) | 7.7 |  | 7.9 |  | 7.6 |  | 7.6 | 0 | / | 16 | 7.1 | ～ | 7.9 | 7.4
|  |  |  | 7.1 |  | 7.3 |  | 7.5 |  | 7.3
|  |  |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.4 |  | 7.3
| Ｄ Ｏ |  | (mg/L) | 9.5 |  | 9 |  | 9.8 |  | 11 | 0 | / | 4 | 9 | ～ | 11 | 9.825
| Ｂ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 0.9 |  | 1.6 |  | 1 |  | 2.4 | 0 | / | 4 | 0.9 | ～ | 2.4 | 1.475
| Ｃ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 5.8 |  | 6.6 |  | 5.6 |  | 6.9 | - | / | 4 | 5.6 | ～ | 6.9 | 6.225
| Ｓ Ｓ |  | (mg/L) | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 10 | 0 | / | 4 | 2 | ～ | 10 | 5
| 全 窒 素 |  | (mg/L) | 3.4 |  | 4 |  | 4 |  | 4.8 | - | / | 4 | 3.4 | ～ | 4.8 | 4.05
| 全 燐 |  | (mg/L) | 0.28 |  | 0.33 |  | 0.44 |  | 0.38 | - | / | 4 | 0.28 | ～ | 0.44 | 0.3575
| 全亜鉛（水生生物） |  | (mg/L) | - |  | 0.007 |  |  |  |  | - | / | 1
| ノニルフェノール（水生生物） |  | (mg/L) | -
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  | (mg/L) | -
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  | (mg/L) | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0 | / | 4 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  | (mg/L) | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0 | / | 4 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  | (mg/L) | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0 | / | 4 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  | (mg/L) | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0 | / | 4 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  | (mg/L) | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0 | / | 4 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 4 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  | (mg/L) | - |  | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  | (mg/L) | - |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  | (mg/L) | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  | (mg/L) | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0 | / | 4 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0 | / | 4 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0 | / | 4 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0 | / | 4 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0 | / | 4 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  | (mg/L) | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0 | / | 4 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  | (mg/L) | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0 | / | 4 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | (mg/L) | - |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| チ ウ ラ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| シ マ ジ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  | (mg/L) | - |  | 0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ベ ン ゼ ン |  | (mg/L) | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0 | / | 4 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  | (mg/L) | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | (mg/L) | 2.9 |  | 3.2 |  | 3.7 |  | 4.2 | 0 | / | 4 | 2.9 | ～ | 4.2 | 3.5
| ふ っ 素 |  | (mg/L) | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.13 |  | 0.1 | 0 | / | 4 | 0.1 | ～ | 0.15 | 0.1225
| ほ う 素 |  | (mg/L) | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.04 | 0 | / | 4 | 0.03 | ～ | 0.05 | 0.04
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  | (mg/L) | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | - | / | 4 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
| フ ェ ノ ー ル 類 |  | (mg/L) | - |  | 0.005 |  |  |  |  | - | / | 1
| 銅 |  | (mg/L) | - |  | 0.006 |  |  |  |  | - | / | 1
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - |  | 0.09 |  |  |  |  | - | / | 1
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - |  | 0.01 |  |  |  |  | - | / | 1
| 全 ク ロ ム |  | (mg/L) | - |  | 0.03 |  |  |  |  | - | / | 1
| 陰イオン界面活性剤 |  | (mg/L) | - |  | 0.07 |  |  |  |  | - | / | 1
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.08 |  | 0.23 |  | 0.08 |  | 0.15 | - | / | 4 | 0.08 | ～ | 0.23 | 0.135
| 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 2.9 |  | 3.2 |  | 3.7 |  | 4.2 | - | / | 4 | 2.9 | ～ | 4.2 | 3.5
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.04 |  | 0.08 |  | 0.04 |  | 0.04 | - | / | 4 | 0.04 | ～ | 0.08 | 0.05
| り ん 酸 性 り ん |  | (mg/L) | - |  | 0.31 |  |  |  |  | - | / | 1
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  | (mg/L) |  |  | <0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.03 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| イ ソ キ サ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ダ イ ア ジ ノ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| オ キ シ ン 銅 |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  | (mg/L) |  |  | <0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| E P N |  | (mg/L) |  |  | <0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ル ボ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  | (mg/L) |  |  | <0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0001 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ト ル エ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.06 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| キ シ レ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.04 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  | (mg/L) |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ニ ッ ケ ル |  | (mg/L) |  |  | 0.011 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| モ リ ブ デ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.007 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ア ン チ モ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0004 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  | (mg/L) |  |  | <0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.00003 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| 全 マ ン ガ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| ウ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1
| PFOS及びPFOA |  | (mg/L) |  |  | 2.9e-05 |  |  |  |  | 1 | / | 1
| PFOS |  | (mg/L) |  |  | 1.2e-05 |  |  |  |  | - | / | 1
| PFOS直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 8e-06 |  |  |  |  | - | / | 1
| PFOA |  | (mg/L) |  |  | 1.7e-05 |  |  |  |  | - | / | 1
| PFOA直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 1.5e-05 |  |  |  |  | - | / | 1
| クロロホルム(水生生物） |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  | (mg/L)
| A T U 添 加 B O D |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)

## 平野川
地点統一番号 |  | 府独自番号 | 河川名 |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） |  | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
06152 |  | 51001 | 平野川 |  | 東竹渕橋 |  | C |  | 生物B |  | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 |  |  |  | 2023-05-16 | 2023-07-04 | 2023-08-01 |  | 2023-11-14 |  | 2024-01-10 | 2024-02-07 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 |  |  |  | 11:10 | 10:15 | 11:10 |  | 11:05 |  | 10:15 | 10:17
|  |  |  | 17:10 | 16:15 | 17:30 |  | 17:05 |  | 16:15 | 18:12
|  |  |  | 23:10 | 22:15 | 23:05 |  | 23:10 |  | 22:20 | 23:20
|  |  |  | 5:10 | 4:15 | 5:05 |  | 5:10 |  | 4:20 | 5:20
天 候 |  |  |  | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
|  |  |  | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
|  |  |  | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
|  |  |  | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
気 温 |  |  |  | 27.8 | 29.3 | 34.9 |  | 16.7 |  | 4.9 | 10.1
|  |  | (℃) | 27.4 | 33.4 | 32.1 |  | 11.5 |  | 7.8 | 11.2 |  |  |  | 3 | ～ | 34.9 | 17.9042
|  |  |  | 21.5 | 28.3 | 28.9 |  | 9.5 |  | 6.3 | 4
|  |  |  | 17.5 | 26 | 27 |  | 6.8 |  | 3.8 | 3
水 温 |  |  |  | 24.2 | 27 | 28.5 |  | 19.6 |  | 12.1 | 12
|  |  | (℃) | 24.1 | 28.8 | 29.9 |  | 18.7 |  | 13 | 12.5 |  |  |  | 10.8 | ～ | 29.9 | 20.1958
|  |  |  | 22.1 | 27.8 | 28.8 |  | 16.2 |  | 12.5 | 10.8
|  |  |  | 21 | 27.2 | 27.8 |  | 16 |  | 12 | 12.1
流 量 |  |  |  | 0.94 | 1.2 | 1.4 |  | 0.97 |  | 0.76 | 1.4
|  |  | (m3/S) | 1.1 | 1 | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.81 | 1.5 |  |  |  | 0.35 | ～ | 1.5 | 0.9675
|  |  |  | 1.1 | 0.94 | 0.77 |  | 1 |  | 0.73 | 0.81
|  |  |  | 1 | 1 | 0.35 |  | 0.92 |  | 0.57 | 0.75
透 視 度 |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
|  |  | (cm) | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | ～ | 30 | 30
|  |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
臭 気 |  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
色 相 |  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  | 6.9 | - | 6.9 |  | 6.9 |  |  | 6.9
|  |  | ( - ) | 6.8 | - | 7.3 |  | 7 |  |  | 7.1 | 0 | / | 24 | 6.7 | ～ | 7.3 | 6.9313
|  |  |  | 6.8 | - | 7 |  | 6.9 |  |  | 7
|  |  |  | 6.7 | - | 6.9 |  | 6.9 |  |  | 6.9
| Ｄ Ｏ |  | (mg/L) | 8.9 | - | 7.5 |  | 8.6 |  |  | 10 | 0 | / | 4 | 7.5 | ～ | 10 | 8.75
| Ｂ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 1.2 | - | 1.9 |  | 1.3 |  |  | 3 | 0 | / | 4 | 1.2 | ～ | 3 | 1.85
| Ｃ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 6.5 | - | 7.3 |  | 6.4 |  |  | 7.4 | - | / | 4 | 6.4 | ～ | 7.4 | 6.9
| Ｓ Ｓ |  | (mg/L) | 2 | - | 7 |  | 4 |  |  | 6 | 0 | / | 4 | 2 | ～ | 7 | 4.75
| 全 窒 素 |  | (mg/L) | 4.3 | - | 4.7 |  | 5.4 |  |  | 5.8 | - | / | 4 | 4.3 | ～ | 5.8 | 5.05
| 全 燐 |  | (mg/L) | 0.2 | - | 0.38 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | - | / | 4 | 0.2 | ～ | 0.47 | 0.3775
| 全亜鉛（水生生物） |  | (mg/L) | - | - | 0.027 |  |  |  |  | 0.12 | 1 | / | 2 | 0.027 | ～ | 0.12 | 0.0735
| ノニルフェノール（水生生物） |  | (mg/L) | - | - | 0.00011 |  |  |  |  | 0.00013 | 0 | / | 2 | 0.00011 | ～ | 0.00013 | 0.00012
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  | (mg/L) | - | - | 0.0037 |  |  |  |  | 0.0006 | 0 | / | 2 | 0.0006 | ～ | 0.0037 | 0.00215
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  | (mg/L) | <0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.0003 | 0 | / | 6 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  | (mg/L) | <0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | / | 6 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  | (mg/L) | <0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | / | 6 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  | (mg/L) | <0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  | (mg/L) | - | - | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  | (mg/L) | - | - | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  | (mg/L) | - | - | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  | (mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  | (mg/L) | <0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0.0002 | 0 | / | 6 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | <0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 | 0 | / | 6 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | <0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | <0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.004 | 0 | / | 6 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | <0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0.0006 | 0 | / | 6 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  | (mg/L) | <0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  | (mg/L) | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | (mg/L) | - | - | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| チ ウ ラ ム |  | (mg/L) | - | - | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| シ マ ジ ン |  | (mg/L) | - | - | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  | (mg/L) | - | - | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ベ ン ゼ ン |  | (mg/L) | <0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  | (mg/L) | <0.002 | - | 0.002 |  | 0.002 |  | - | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | (mg/L) | 3.7 | 3 | 3.5 |  | 5.1 |  | 6.6 | 4.9 | 0 | / | 6 | 3 | ～ | 6.6 | 4.4667
| ふ っ 素 |  | (mg/L) | 0.14 | 0.18 | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.11 | 0.12 | 0 | / | 6 | 0.11 | ～ | 0.18 | 0.145
| ほ う 素 |  | (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 | 0 | / | 6 | 0.04 | ～ | 0.06 | 0.05
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  | (mg/L) | - | - | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  | (mg/L) | <0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | - | / | 6 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
| フ ェ ノ ー ル 類 |  | (mg/L) | - | - | 0.005 | [5 empty] | - | / | 1
| 銅 |  | (mg/L) | - | - | 0.008 | [5 empty] | - | / | 1
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - | - | 0.1 | [5 empty] | - | / | 1
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - | - | 0.01 | [5 empty] | - | / | 1
| 全 ク ロ ム |  | (mg/L) | - | - | 0.03 | [5 empty] | - | / | 1
| 陰イオン界面活性剤 |  | (mg/L) | - | - | 0.07 | [5 empty] | - | / | 1
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.1 | 0.08 | 0.42 |  | 0.18 |  | 0.23 | 0.24 | - | / | 6 | 0.08 | ～ | 0.42 | 0.20833
| 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 3.7 | 3 | 3.5 |  | 5.1 |  | 6.6 | 4.9 | - | / | 6 | 3 | ～ | 6.6 | 4.4667
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 | - | / | 6 | 0.04 | ～ | 0.07 | 0.048333
| り ん 酸 性 り ん |  | (mg/L) | - | - | 0.34 | [5 empty] | - | / | 1
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  | (mg/L) |  |  | <0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.03 | [5 empty] | 0 | / | 1
| イ ソ キ サ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ダ イ ア ジ ノ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| オ キ シ ン 銅 |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| E P N |  | (mg/L) |  |  | <0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ル ボ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  | (mg/L) |  |  | <0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0001 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ト ル エ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.06 | [5 empty] | 0 | / | 1
| キ シ レ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.04 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  | (mg/L) |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ニ ッ ケ ル |  | (mg/L) |  |  | 0.016 | [5 empty] | 0 | / | 1
| モ リ ブ デ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.007 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ア ン チ モ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  | (mg/L) |  |  | <0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.00003 | [5 empty] | 0 | / | 1
| 全 マ ン ガ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ウ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| PFOS及びPFOA |  | (mg/L) |  |  | 2.4e-05 | [5 empty] | 1 | / | 1
| PFOS |  | (mg/L) |  |  | 1e-05 | [5 empty] | - | / | 1
| PFOS直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 7e-06 | [5 empty] | - | / | 1
| PFOA |  | (mg/L) |  |  | 1.4e-05 | [5 empty] | - | / | 1
| PFOA直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 1.3e-05 | [5 empty] | - | / | 1
| クロロホルム(水生生物） |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  | (mg/L)
| A T U 添 加 B O D |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)

## 大正川
地点統一番号 |  | 府独自番号 | 河川名 |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） |  | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
24201 |  | 51101 | 大正川 |  | 平野川合流直前 |  | － |  | - |  | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 |  |  |  | 2023-05-16 | 2023-07-04 | 2023-08-01 |  | 2023-11-14 |  | 2024-01-10 | 2024-02-07 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 |  |  |  | 10:50 | 9:50 | 10:50 |  | 10:50 |  | 9:55 | 10:35
|  |  |  | 18:50 | 15:50 | 16:50 |  | 16:50 |  | 15:55 | 17:46
|  |  |  | 22:50 | 21:50 | 22:45 |  | 22:50 |  | 22:00 | 22:50
|  |  |  | 4:50 | 3:50 | 4:50 |  | 4:52 |  | 4:00 | 4:50
天 候 |  |  |  | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
|  |  |  | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
|  |  |  | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
|  |  |  | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 | 晴
気 温 |  |  |  | 27.6 | 29.2 | 34.9 |  | 14.2 |  | 5.1 | 7.7
|  |  | (℃) | 27.9 | 33.7 | 31.8 |  | 13 |  | 8.2 | 9.1 |  |  |  | 3 | ～ | 34.9 | 17.7083
|  |  |  | 21 | 27.7 | 28.9 |  | 9.8 |  | 6.3 | 4
|  |  |  | 17.5 | 26.2 | 27.5 |  | 6.9 |  | 3.8 | 3
水 温 |  |  |  | 21.3 | 26.3 | 31.2 |  | 16.3 |  | 7 | 8
|  |  | (℃) | 23.1 | 29.9 | 31.4 |  | 17.4 |  | 9.8 | 9.5 |  |  |  | 6.1 | ～ | 31.4 | 18.1292
|  |  |  | 22.2 | 27.1 | 28.5 |  | 12.5 |  | 8 | 7.5
|  |  |  | 19 | 26.9 | 27.8 |  | 11.5 |  | 6.8 | 6.1
流 量 |  |  |  | 0.041 | 0.38 | 0.31 |  | 0.08 |  | 0.086 | 0.2
|  |  | (m3/S) | 0.09 | 0.44 | 0.29 |  | 0.11 |  | 0.089 | 0.31 |  |  |  | 0.041 | ～ | 0.44 | 0.19142
|  |  |  | 0.083 | 0.38 | 0.27 |  | 0.047 |  | 0.097 | 0.24
|  |  |  | 0.093 | 0.37 | 0.26 |  | 0.042 |  | 0.076 | 0.21
透 視 度 |  |  |  | 30 | >30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
|  |  | (cm) | 30 | >30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | ～ | 30 | 30
|  |  |  | 30 | >30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | 30 | >30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
臭 気 |  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
|  |  |  | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
色 相 |  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
|  |  |  | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  | 9.2 | - | 8.2 |  | 7.6 |  |  | 7.4
|  |  | ( - ) | 8.7 | - | 7.7 |  | 7.2 |  |  | 7.4 | 2 | / | 24 | 7 | ～ | 9.2 | 7.6
|  |  |  | 7 | - | 7.3 |  | 7.4 |  |  | 7.2
|  |  |  | 7.1 | - | 7.4 |  | 7.5 |  |  | 7.3
| Ｄ Ｏ |  | (mg/L) | 11 | - | 7.6 |  | 7.1 |  |  | 8.8 | 0 | / | 4 | 7.1 | ～ | 11 | 8.625
| Ｂ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 3.3 | - | 2 |  | 2 |  |  | 4.8 | 0 | / | 4 | 2 | ～ | 4.8 | 3.025
| Ｃ Ｏ Ｄ |  | (mg/L) | 8.2 | - | 7 |  | 6.5 |  |  | 6.7 | - | / | 4 | 6.5 | ～ | 8.2 | 7.1
| Ｓ Ｓ |  | (mg/L) | 2 | - | 7 |  | 1 |  |  | 5 | 0 | / | 4 | 1 | ～ | 7 | 3.75
| 全 窒 素 |  | (mg/L) | 3.2 | - | 2.8 |  | 4.2 |  |  | 4.4 | - | / | 4 | 2.8 | ～ | 4.4 | 3.65
| 全 燐 |  | (mg/L) | 0.6 | - | 0.58 |  | 0.49 |  |  | 0.53 | - | / | 4 | 0.49 | ～ | 0.6 | 0.55
| 全亜鉛（水生生物） |  | (mg/L) | - | - | 0.057 | [5 empty] | - | / | 1
| ノニルフェノール（水生生物） |  | (mg/L) | - | -
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  | (mg/L) | - | -
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  | (mg/L) | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.0003 | 0 | / | 6 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  | (mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | / | 6 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  | (mg/L) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | / | 6 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  | (mg/L) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  | (mg/L) | - | - | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  | (mg/L) | - | - | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  | (mg/L) | - | - | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  | (mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  | (mg/L) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0.0002 | 0 | / | 6 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 | 0 | / | 6 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.004 | 0 | / | 6 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | (mg/L) | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0.0006 | 0 | / | 6 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  | (mg/L) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  | (mg/L) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | (mg/L) | - | - | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| チ ウ ラ ム |  | (mg/L) | - | - | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| シ マ ジ ン |  | (mg/L) | - | - | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  | (mg/L) | - | - | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ベ ン ゼ ン |  | (mg/L) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  | (mg/L) | 0.002 | - | 0.002 |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | (mg/L) | 2.3 | 1.8 | 2.1 |  | 3.6 |  | 4.7 | 3.3 | 0 | / | 6 | 1.8 | ～ | 4.7 | 2.9667
| ふ っ 素 |  | (mg/L) | 0.2 | 0.19 | 0.16 |  | 0.24 |  | 0.12 | 0.19 | 0 | / | 6 | 0.12 | ～ | 0.24 | 0.18333
| ほ う 素 |  | (mg/L) | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.06 | 0.06 | 0 | / | 6 | 0.05 | ～ | 0.07 | 0.06
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  | (mg/L) | - | - | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  | (mg/L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | - | / | 6 | 0.5 | ～ | 1.5 | 0.66667
| フ ェ ノ ー ル 類 |  | (mg/L) | - | - | 0.005 | [5 empty] | - | / | 1
| 銅 |  | (mg/L) | - | - | 0.01 | [5 empty] | - | / | 1
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - | - | 0.1 | [5 empty] | - | / | 1
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  | (mg/L) | - | - | 0.01 | [5 empty] | - | / | 1
| 全 ク ロ ム |  | (mg/L) | - | - | 0.03 | [5 empty] | - | / | 1
| 陰イオン界面活性剤 |  | (mg/L) | - | - | 0.07 | [5 empty] | - | / | 1
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.04 | 0.06 | 0.08 |  | 0.23 |  | 0.36 | 0.5 | - | / | 6 | 0.04 | ～ | 0.5 | 0.21167
| 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 2.1 | 1.8 | 2.1 |  | 3.5 |  | 4.5 | 3.2 | - | / | 6 | 1.8 | ～ | 4.5 | 2.8667
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  | (mg/L) | 0.29 | 0.09 | 0.09 |  | 0.19 |  | 0.29 | 0.16 | - | / | 6 | 0.09 | ～ | 0.29 | 0.185
| り ん 酸 性 り ん |  | (mg/L) | - | - | 0.52 | [5 empty] | - | / | 1
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  | (mg/L) |  |  | <0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | (mg/L) |  |  | <0.03 | [5 empty] | 0 | / | 1
| イ ソ キ サ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ダ イ ア ジ ノ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| オ キ シ ン 銅 |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  | (mg/L) |  |  | <0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| E P N |  | (mg/L) |  |  | <0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ジ ク ロ ル ボ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  | (mg/L) |  |  | <0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  | (mg/L) |  |  | <0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.0001 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ト ル エ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.06 | [5 empty] | 0 | / | 1
| キ シ レ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.04 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  | (mg/L) |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ニ ッ ケ ル |  | (mg/L) |  |  | 0.012 | [5 empty] | 0 | / | 1
| モ リ ブ デ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.007 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ア ン チ モ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  | (mg/L) |  |  | <0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.00003 | [5 empty] | 0 | / | 1
| 全 マ ン ガ ン |  | (mg/L) |  |  | <0.02 | [5 empty] | 0 | / | 1
| ウ ラ ン |  | (mg/L) |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1
| PFOS及びPFOA |  | (mg/L) |  |  | 2.1e-05 | [5 empty] | 1 | / | 1
| PFOS |  | (mg/L) |  |  | 6e-06 | [5 empty] | - | / | 1
| PFOS直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 4e-06 | [5 empty] | - | / | 1
| PFOA |  | (mg/L) |  |  | 1.5e-05 | [5 empty] | - | / | 1
| PFOA直鎖体 |  | (mg/L) |  |  | 1.3e-05 | [5 empty] | - | / | 1
| クロロホルム(水生生物） |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  | (mg/L)
| A T U 添 加 B O D |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)