**令和７年度中元期　商品量目立入検査の結果について**

**１　検査の概要**

（１）実施期間

令和７年６月３０日（月）　～　令和７年７月７日（月）

（２）実施日数

延べ１１日間（実働６日間）

（３）検査人員

延べ２７名

（４）実施市町村

１１市町

（５）実施事業所数

　　①量目検査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 量目立入検査対象外〔定期検査未受検等〕 | 量目検査実施事業所数 |
| １８ | ３ | １５ |

②質量計

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 質量計立入検査対象外〔廃業等〕 | 質量計検査実施事業所数 |
| １８ | ０ | １８ |

（６）検査項目

適正な計量の実施を推進するため、次の項目について検査を実施し、必要な指導を行いました。

・商品量目

・表記事項

・その他の必要な事項

**２　検査結果の概要**

（１）商品量目の検査について

スーパーマーケット、小売市場及びショッピングセンター内のテナント等１５事業所に量目検査を実施し、量目不適正（不適正率が５％を超える事業所）が４事業所（26.7％）でした。

（２）表記事項の検査

１５事業所に表記事項の検査を実施し、表記事項の不適正はありませんでした。

（３）その他必要な事項の検査について

１８事業所に質量計の検査を実施し、はかりの定期検査の受検の有無、設置状況不備（水平）は７事業所（38.9％）でした。

また、法第１０条の正確計量の基準である指導公差等の適否の判断は、計量法関係ガイドライン（全国計量行政会議）、立入検査実施要領細則に基づき行いました。

**３　検査成績の概要**

（１）総合検査成績

|  |  |
| --- | --- |
| 検　　査事業所数 | 不適正事業者 |
| 商品量目 | 表記事項 | 質量計（指導含む。） |
| 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 |
| １５件（質量計１８件） | ４ | 26.7％ | ０ | 0.0％ | ７ | 38.9％ |

（２）商品量目検査

　① 成績比較

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査事業所数 | 不適正事業所数 | 検査件数 | 量目検査成績 |
| 事業所数 | ％ | 指導基準を超える超過の件数 | 適 正 件 数 | 量目公差を超える不足の件数 |
| 件数 | ％ | 件数 | ％ | 件数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 5 | 0 | 0.0 | 196 | 0 | 0.0 | 196 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 10 | 4 | 40.0 | 433 | 2 | 0.5 | 415 | 95.8 | 16 | 3.7 |
| 合　　計 | 15 | 4 | 26.7 | 629 | 2 | 0.3 | 611 | 97.2 | 16 | 2.5 |

② 品目別検査成績

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査事業者数 | 不適正事業者数 | 検査件数 | 量目検査成績 |
| 指導基準を超える超過の件数 | 適正件数 | 量目公差を超える不足の件数 |
| 件数 | ％ | 件数 | ％ | 件数 | ％ |
| 　　　　　　　　　　特　　定　　商　　品 | 食　肉 | 食肉 | 8 | 0 | 96 | 2 | 2.1 | 94 | 97.9 |  |  |
| 食肉加工品 | 2 | 0 | 6 |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
| 魚介類 | 魚介類 | 14 | 2 | 128 |  |  | 122 | 95.3 | 6 | 4.7 |
| 魚介類加工品 | 12 | 0 | 60 |  |  | 60 | 100.0 |  |  |
| 野　菜 | 野菜 | 14 | 2 | 152 |  |  | 147 | 96.7 | 5 | 3.3 |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 農産物の漬物 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 果　実 | 果実 | 2 | 0 | 6 |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調　理食　品 | 調理食品 | 14 | 3 | 175 |  |  | 170 | 97.1 | 5 | 2.9 |
| つくだに | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類の加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の食品 | 2 | 0 | 6 |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
| 非特定商品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　　　計 | 68 | 7 | 629 | 2 | 0.3 | 611 | 97.2 | 16 | 2.5 |

検査事業所数は、商品ごとの集計で実施事業所数とは一致しません。

③ 不適正の原因（品目毎の不適正原因件数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査件数 | 不適正件数 | 不適正原因別件数 |
| 件数 | ％ | 風袋量設 定間違い | 添え物込 み計 量 | 風袋引き計量未実施 | 自然減量対策不十分 | その他 |
| 特定商品 | 食肉類 | 食肉 | 96 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 食肉加工品 | 6 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 魚介類 | 魚介類 | 128 | 6 | 4.7 |  | 6 |  |  |  |
| 魚介類加工品 | 60 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 野菜 | 野菜 | 152 | 5 | 3.3 |  |  |  | 5 |  |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 農産物の漬物 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 果実 | 果実 | 6 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 調理食品 | 調理食品 | 175 | 5 | 2.9 |  |  | 3 | 1 | 1 |
| つくだに | － |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の食品 | 6 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 非特定商品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 629 | 16 | 2.5 |  | 6 | 3 | 6 | 1 |

（３）表記事項の検査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 検査戸数 | 不適正戸数 |
| 戸数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 5 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 10 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 15 | 0 | 0.0 |

（４）はかりの設置状況の検査

① 成績比較

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査戸数 | 不適正事業所数(指導含む。) | 検査台数 | 不適正台数 | 指導台数 |
| 戸数 | ％ | 台数 | ％ | 台数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 5 | 1 | 20.0 | 16 | 0 | 0.0 | 1 | 6.3 |
| 一般事業所 | 13 | 6 | 46.2 | 54 | 8 | 14.8 | 4 | 7.4 |
| 合計 | 18 | 7 | 38.9 | 70 | 8 | 11.4 | 5 | 7.1 |

② 不適正の内訳

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査台数 | 不適正計量器 | 指導計量器 |
| 不適正台数 | 不適正事由 | 指導台数 | 指導事由 |
| 台数 | ％ | 証印無 | 未受検 | 台数 | ％ | 水平 | 据付 |
| 電気抵抗線式 | 40 | 6 | 15.0 |  | 6 | 5 | 12.5 | 5 |  |
| 光電式 | －  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばね式指示 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動包装値付 | 30 | 2 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 70 | 8 | 11.4 |  | 6 | 5 | 7.1 | 5 |  |

（５）不適正商品に対する措置

① 量目公差を超えている商品については、再計量させ、風袋設定見直し等不適正原因の改善指導を行いました。

② その他正確計量確保のための指導

　ア　定期検査未受検の事業所

　　・定期検査未受検の事業所については、速やかに定期検査（代検査含む）を受検するよう指導を行いました。

イ　風袋量が適正でなかった事業所

・「はかり」に適正な風袋量を設定し、正確な計量に努めるよう指導を行いました。

ウ　はかりの使用方法についての指導を行った事業所

・はかりの水平の確認、風が当たらないようにするよう指導を行いました。