## 資料4a
ビ ル 管 理 年 間 作 業 計 画 表
大阪府立弥生文化博物館
作業項目 |  | 回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
警備業務 |  | 毎日 | [12 empty] | 機械警備 24ｈ有人警備 夜間有人警備 (有人警備：特別展とその前後） | bar: 4月 to 3月
清掃業務 |  | 毎日 | [12 empty] | 日常清掃 (作業員1名,知的障がい者1名) 定期清掃 | bar: 4月 to 3月
環境衛生管理業務 | 空気環境測定 | 年６回 | [12 empty] | 空気環境測定(8P) | bar: 4月; 6月; 8月; 10月; 12月; 2月
| 排水槽清掃 | 年２回 | [12 empty] | 雑排水槽（年2回）、湧水槽（２槽の内各槽交互に年1回） | bar: 9月; 3月
| 防虫防鼠 | 年６回 | [12 empty] | 防除×２、調査×４ 薬剤散布のみ休館日 | bar: 4月; 6月; 8月; 10月; 12月; 2月
消防設備点検業務 |  | 年２回 | [12 empty] | 総合点検 機器点検 | bar: 7月; 1月
空調機設備保守点検業務 |  | 年２回 | [12 empty] | 年２回（ＣＴ他4～5月、10～11月その他、7月、1月） | bar: 4月; 7月; 10月; 1月
吸収式冷温水発生機 保守点検業務 |  | 年４回 | [12 empty] | 年４回 | bar: 4月; 8月; 11月; 2月
エレベーター保守点検業務 |  | 月1回 | [12 empty] | ２台 通常第２火曜日に行っている | bar: 4月 to 3月
簡易リフト保守点検業務 |  | 年４回 | [12 empty] | 年４回 | bar: 6月; 9月; 12月; 3月
自動扉保守点検業務 |  | 年３回 | [12 empty] | 年3回（2台） | bar: 5月; 9月; 1月
卑弥呼の館保守点検業務 |  | 年１回 | [12 empty] | 模型清掃・点検業務 | bar: 12月
自家用電気工作物 保安管理業務 |  | 年６回 | [12 empty] | 絶縁遠隔監視装置 隔月点検 年次点検（平日昼間）例年10月～11月 | bar: 5月; 7月; 9月; 11月; 1月; 3月
塵芥処理業務 |  | 一般廃棄物(週2回6袋) 市現物(月2回1袋) | [12 empty] | 一般廃棄物(週2回6袋) 資源(月2回1袋) | bar: 4月 to 3月
塵芥処理業務（臨時ごみ） |  | 都度 | [12 empty] | 都度 (別途)
館周辺薬剤散布 |  | 年２回 | [12 empty] | 年２回 初夏、夏の終わりごろ休館日 | bar: 6月; 9月
建築設備等定期検査報告 |  | 年１回 | [12 empty] | 平成28年度より実施 | bar: 8月
特殊建築物定期調査報告 |  | 1回/3年 | [12 empty] | R7年度実施
防火設備定期調査報告 |  | 年１回 | [12 empty] | 平成29年度より実施 | bar: 7月
設備巡回点検業務 |  | 毎月 | [12 empty] | 各種設備機器点検 毎月 | bar: 4月 to 3月
資料４ａ

## 資料4b
| ビ ル 管 理 年 間 作 業 計 画 表 | [12 empty] | 大阪府立近つ飛鳥博物館
作業項目 | 回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
巡回点検 | 12 | bar: 4月 to 3月
中央監視装置・自動制御保守点検 | 2 | [12 empty] | 中監盤・自動制御 | bar: 4月; 1月
パッケージエアコン保守点検 | 2 | bar: 7月; 1月
ファンコイル保守点検 | 2 | bar: 7月; 1月
空調機フィルター取替 | 2 | bar: 7月; 1月
自家用電気工作物保安管理業務 | 6 | bar: 5月; 7月; 9月; 11月; 1月; 3月
ＨＶ機器管理保守点検業務 | 2 | bar: 9月; 3月
ＡＶ機器保守点検業務（ＤＶＤ・モニター・システム点検） | 1 | [12 empty] | 12月臨時休館日に実施 | bar: 12月
エレベーター保守点検業務 | 12 | [12 empty] | ３台、ＰＯＧ | bar: 4月 to 3月
構内交換電話設備保守点検業務 | 12 | [12 empty] | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電子交換機１式、一般内線電話機22台、多機能電話機14台 | bar: 4月 to 3月
自動扉保守点検業務 | 4 | [12 empty] | ＤＳ-21型1台、ＤＳ-41型2台、レギュラーメンテナンス | bar: 5月; 8月; 11月; 2月
博物館及び風土記の丘 塵芥処理業務 | [13 empty] | 一般廃棄物収集週２回 | bar: 4月 to 3月
風土記の丘汚水処理設備内余剰水引抜き処分業務 | 都度 | bar: 6月; 3月
風土記の丘園路内便所浄化槽維持管理業務 | 6 | [12 empty] | 清掃年１回 保守点検年6回、放流水水質検査毎月 | bar: 4月; 6月; 8月; 10月; 12月; 2月
博物館汚水処理設備維持管理業務 | 2 | [12 empty] | 巡回点検週２回、水質検査月１回 （460人槽） | bar: 4月 to 3月
風土記の丘汚水処理設備維持管理業務 | 24 | [12 empty] | 管理棟合併処理槽保守点検 （93人槽） | bar: 4月 to 3月
博物館消防設備保守点検業務 | １回/年 | [12 empty] | 特別展、企画展の状況により変更有 | bar: 7月; 12月
博物館及び風土記の丘 環境衛生管理業務 | [13 empty] | 選任
①貯水槽清掃 | 1 | [12 empty] | 博物館、風土記の丘 | bar: 9月
②空気環境測定（１３Ｐ） | 6 | [12 empty] | 13ポイント | bar: 4月; 6月; 8月; 10月; 12月; 2月
③飲料水水質検査（２検体） | 3 | [12 empty] | １６、１１、１２項目（2検体） | bar: 9月; 3月
④殺虫･殺鼠（６回） | 6 | [12 empty] | 年6回 | bar: 4月; 6月; 8月; 10月; 12月; 2月
⑤簡易専用水道検査 | 1 | [12 empty] | 書類 | bar: 3月
⑥浄化槽定期点検 | 1 | [12 empty] | 書類 | bar: 9月
博物館敷地内樹木管理 | [13 empty] | 剪定10月、薬剤散布5月、施肥2月 | bar: 6月; 10月 to 11月; 2月
博物館警備業務 | 毎日 | [12 empty] | 夜間17:45～翌9:30 休館日9:30～翌9:30 | bar: 4月 to 3月
博物館清掃業務 日常業務 | 毎日 | [12 empty] | 開館時清掃常駐時間 10：00～14:00 | bar: 4月 to 3月
博物館清掃業務 定期清掃 | 4 | [12 empty] | ○床 △ガラス 特別展、企画展の状況により変更有 | bar: 4月 to 5月; 7月; 9月; 11月 to 12月
風土紀の丘清掃業務 | [13 empty] | ※①9：00～17:30 ②9:00～16:30 | bar: 4月 to 3月
風土紀の丘梅林管理 | [13 empty] | 原則：剪定・7月、除草・6,9,12月、薬剤散布・7,12月、施肥・2月 | bar: 7月; 9月; 12月; 2月
簡易リフト定期点検 | 4 | bar: 5月; 8月; 11月; 2月
建築設備定期検査 | １回/年 | bar: 9月
防火設備定期検査 | １回/年 | bar: 7月
特殊建築物 定期調査（３年に１回） | １回/3年 | [12 empty] | R7年度実施 | bar: 9月
資料４ｂ

## 資料5
外注業務一覧
| 弥生文化博物館 |  | 近つ飛鳥博物館・風土記の丘
1 | 警備 | 1 | 警備
2 | 清掃 | 2 | 清掃
3 | 環境衛生管理（雑排水槽清掃点検） | 3 | 環境衛生管理（排水槽槽清掃点検）
4 | 環境衛生管理（ねずみ昆虫等調査・防除） | 4 | 環境衛生管理（ねずみ昆虫等調査・防除）
5 | 消防設備保守点検 | 5 | 消防設備保守点検
6 | 防火設備点検 | 6 | 防火設備点検
7 | 建築設備点検 | 7 | 建築設備点検
8 | 特定建築物等定期調査業務 | 8 | 特定建築物等定期調査業務
9 | 空調機設備保守点検 | 9 | 遠隔監視・空調点検・フィルター清掃等
10 | 吸収式冷温水発生装置保守点検 | 10 | AV機器管理保守点検
11 | エレベーター保守点検 | 11 | エレベーター保守点検
12 | 簡易リフト保守点検 | 12 | 簡易リフト保守点検
13 | 自動扉保守点検 | 13 | 自動扉保守点検
14 | 模型保守関係 | 14 | 簡易専用水道定期検査
15 | 電気設備保守関係 | 15 | 電気設備保守関係
16 | 塵芥収集関係 | 16 | 塵芥収集関係
17 | 館周植栽薬剤散布 | 17 | 風土記の丘清掃業務
18 | 券売システム保守点検 | 18 | HV機器管理保守点検
19 | WEBサイト制作及び維持管理 | 19 | 浄化槽、汚水処理設備、各水槽清掃業務
20 | ネットワーク保守 | 20 | 浄化槽定期点検
21 | デザイン | 21 | 構内交換電話設備保守点検
22 | 美術品輸送業務 | 22 | WEBサイト制作及び維持管理
23 | 産業廃棄物収集運搬 | 23 | ネットワーク保守
24 | 多言語パンフレットの翻訳業務 | 24 | 券売システム保守
25 | 防火シャッター危害防止装置設置工事 | 25 | デザイン
26 | マンガ制作業務 | 26 | 美術品輸送業務
|  | 27 | 言語パンフレットの翻訳業務
|  | 28 | 防火シャッター危害防止装置設置工事
資料５

## 資料6
行政財産目的外使用許可状況一覧表
施設名 | 種別 | 面積/数量 | 使用目的 | 使用者名 | 使用終了日
大阪府立弥生文化博物館 | 01 建物 | 0.9㎡ | 自動販売機 | 指定管理者（自主事業） | 令和08年03月31日
大阪府立弥生文化博物館 | 00 土地 | 本柱 １本 支線 １本 | 電柱 | 関西電力株式会社南大阪営業所 | 令和10年03月31日
大阪府立弥生文化博物館 | 00 土地 | 本柱 ２本 | 電話柱 | 西日本電信電話株式会社大阪支店 | 令和10年03月31日
大阪府立弥生文化博物館 | 00 土地 | 0.32㎡ | 案内板 | 和泉市教育委員会 | 令和08年03月31日
大阪府立近つ飛鳥風土記の丘 | 00 土地 | 2982.02㎡ | 送電線下敷 | 関西電力株式会社 大阪支社 | 令和12年03月31日
大阪府立近つ飛鳥風土記の丘 | 00 土地 | 0.07㎡ | 標柱（標識板） | 河南町教育委員会 | 令和09年03月31日
大阪府立近つ飛鳥博物館 | 01 建物 | 16.76㎡ | 喫茶軽食堂 | 個人事業主 | 令和08年03月31日
大阪府立近つ飛鳥博物館 | 00 土地 | 0.9㎡ | 自動販売機 | 大阪府府民文化部 | 令和08年03月31日
大阪府立近つ飛鳥博物館 | 00 土地 | 21.9㎡ | 省エネルギーサービス（ESCO事業）の提供 | 東芝エレベータ株式会社 関西支社 | 令和08年03月31日
大阪府立近つ飛鳥博物館 | 01 建物 | 7.67㎡ | 省エネルギーサービス（ESCO事業）の提供 | 東芝エレベータ株式会社 関西支社 | 令和08年03月31日
資料６

## 資料7
事業収支の推移について
■弥生文化博物館 |  |  |  | （単位：円）
項目 |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 （予定） | 備 考
収入 | 入館料 | 2971530 | 4186960 | 2500000
| 指定管理委託料 | 126921000 | 126921000 | 126921000
| その他の収入 | 1124570 | 475217 | 1000000 | 講座等参加料等
| 補助金・助成金・寄附金 | 0 | 0 | 0
| 府からの入館料補填 | 2605936 | 0 | 0 | R5は光熱費補填
| 小計（税込み） | 133623036 | 131583177 | 130421000
| 税込み※ | 146985000 | 144741000 | 143463000
支出 | 事業費 | 8623453 | 9974477 | 9000000 | 企画展事業費
| 人件費 | 49218299 | 52979983 | 58016000 | 給与・社会保険料
| 交通費 | 2270161 | 2241106 | 1916000
| 光熱水費 | 12647416 | 14063935 | 12200000 | 水道・ガス・電気代
| 消耗品費 | 6805758 | 5308517 | 2700000 | 普及事業・事務関連他事務用品費他
| 備品費 | 5891812 | 1861200 | 2000000 | 教育普及事業他事業備品関連・館内備品関連他
| 通信運搬費 | 909867 | 979802 | 1000000 | 郵送費・通信費他
| 宣伝費 | 907632 | 2085141 | 1600000 | ポスター・チラシ他広報宣伝費
| 施設管理費 | 14865400 | 17880484 | 16308000 | 管理費・風土記の丘維持管理費
| 修繕費 | 6949492 | 1734205 | 1650000 | 建物修繕費
| 賃借料 | 1643090 | 1729050 | 1726000 | パソコン・複合機・社用車リース費他
| 委託料 | 2097492 | 917230 | 1000000 | 普及事業関連講師謝金・ネットワーク管理・産業廃棄物処理・ホームページ管理他
| 公租公課費 | 4921829 | 5297993 | 5801000
| 保険料 | 363969 | 466874 | 500000 | 施設保険
| 本社管理費 | 15355037 | 15277600 | 15004000
| 指定管理者収入 | 152329 | 0 | 0
| 納付金 | 0 | 0 | 0
| 小計（税込み） | 133623036 | 132797597 | 130421000
| 税込み※ | 146985000 | 146077000 | 143463000
■近つ飛鳥博物館（近つ飛鳥風土記の丘） |  |  |  | （単位：円）
項目 |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 （予定） | 内 訳
収入 | 入館料 | 3726690 | 5003390 | 1620000
| 指定管理委託料 | 143200000 | 143200000 | 143200000
| その他の収入 | 3102453 | 988326 | 900000 | 講座等参加料等
| 補助金・助成金・寄附金 | 0 | 0 | 0
| 府からの入館料補填 | 2004543 | 0 | 0
| 小計（税込み） | 152033686 | 149191716 | 145720000
| 税込み※ | 167237000 | 164111000 | 160292000
支出 | 事業費 | 9223977 | 10655108 | 7200000 | 企画展事業費
| 人件費 | 39183362 | 44922188 | 49525000 | 給与・社会保険料
| 交通費 | 1275786 | 1130556 | 1188000
| 光熱水費 | 15914950 | 17681353 | 15767000 | 水道・ガス・電気代
| 消耗品費 | 3759158 | 4419382 | 4410000 | 普及事業・事務関連他事務用品費他
| 備品費 | 8717983 | 2169990 | 251000 | 教育普及事業他事業備品関連・館内備品関連他
| 通信運搬費 | 628099 | 475345 | 755000 | 郵送費・通信費他
| 宣伝費 | 905523 | 1117400 | 1090000 | ポスター・チラシ他広報宣伝費
| 施設管理費 | 42594200 | 42423700 | 41537000 | 管理費・風土記の丘維持管理費
| 修繕費 | 4104342 | 3295600 | 1980000 | 建物修繕費
| 賃借料 | 2747524 | 1728504 | 1927000 | パソコン・複合機・社用車リース費他
| 委託料 | 3836448 | 903174 | 1538000 | 普及事業関連講師謝金・ネットワーク管理・産業廃棄物処理・ホームページ管理他
| 公租公課費 | 3918335 | 4492214 | 4952000
| 保険料 | 348825 | 50527 | 1538000 | 施設保険
| 本社管理費 | 13715851 | 13546504 | 13250000
| 指定管理者収入 | 0 | 180171 | 0
| 納付金 | 0 | 0 | 0
| 小計（税込み） | 150874363 | 149191716 | 146908000
| 税込み※ | 165962000 | 164111000 | 161599000
資料７

## 資料9
施 設 管 理 年 間 作 業 計 画 表
泉大津市池上曽根弥生学習館
作業項目 | 回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
警備業務 | 毎日 | [12 empty] | 機械警備 | bar: 4月 to 3月
清掃業務 | 週２回 | [12 empty] | 日常のトイレ清掃 (シルバー人材センター1名) | bar: 4月 to 3月
自動ドア保守点検 | 年4回 | [12 empty] | 総合点検 機器点検 | bar: 6月; 9月; 12月; 3月
エレベーター保守点検 | 年4回 | [12 empty] | 定期点検4回 遠隔点検12回 | bar: 5月; 8月; 11月; 2月
空調設備保守点検 | 年1回 | [12 empty] | 総合点検 機器点検 R8.7迄はメーカー保証期間、以降保守点検。 3年に1度フロン点検 | bar: 5月
消防設備保守点検 | 年２回 | [12 empty] | 総合点検 機器点検 | bar: 7月; 1月
樹木管理 | 年１回 | [12 empty] | 枝払い、剪定 | bar: 11月
陶芸窯保守点検 | 年２回 | [12 empty] | 総合点検 | bar: 7月; 1月
塵芥収集 | 週２回 | [12 empty] | 一般廃棄物(事業系・週2回) | bar: 4月 to 3月
資料の定期点検 | 月１回 | [12 empty] | 通常月初 大型井戸定点撮影及び計測 | bar: 4月 to 3月
資料 9

## 資料10
外注業務一覧
泉大津市立池上曽根弥生学習館
| 1 | 警備業務
| 2 | 清掃業務
| 3 | 自動ドア保守点検
| 4 | エレベーター保守点検
| 5 | 空調設備保守点検
| 6 | 消防設備保守点検
| 7 | 樹木管理
| 8 | 陶芸窯保守点検
| 9 | 塵芥収集
| 10 | 学習館業務補助業務
資料10

## 資料11
事業収支の推移について
■泉大津市立池上曽根弥生学習館 |  |  |  |  | （単位：円）
項目 |  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 （予定） | 備 考
収入 | 講座受講料 | 153400 | 94600 | 152000 | 200000
| 体験学習教材販売収入 | 917250 | 1077000 | 1343050 | 1800000
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 1070650 | 1171600 | 1495050 | 2000000
支出 | 事業運営費 | 5038490 | 3846904 | 5293330 | 6051000 | 事業に関する費用
| ・講師謝礼 | 365000 | 243000 | 389000 | 532000
| ・ボランティア謝礼 | 2224500 | 1697400 | 2317800 | 2459000
| ・消耗品費 | 973230 | 807820 | 973230 | 1290000
| ・傷害保険料 | 5760 | 17200 | 5760 | 14000
| ・学習館事業補助業務委託料 | 1470000 | 1070000 | 1470000 | 1500000 | 弥生学習館協力会委託費（体験水田及び体験の広場の日常清掃）
| ・その他 | 0 | 11484 | 137540 | 256000 | 備品購入費等
| 事務費 | 19178480 | 16026001 | 20696465 | 20548000 | 人件費、光熱水費、施設管理費等
| ・人件費 | 13182713 | 11851783 | 15023262 | 14624000 | 再任用×1、会計年度任用職員×4 ＊令和５年度は会計年度任用職員１名が年度内に退職
| ・旅費 | 352220 | 325170 | 352220 | 378000 | 職員の交通費、出張旅費
| ・光熱水費 | 2566468 | 1712877 | 2566468 | 3138000
| ・施設管理費 | 1827778 | 1685620 | 1827778 | 1937000
| ・通信運搬費 | 173833 | 182437 | 173833 | 182000 | 電話代等
| ・使用料 | 83028 | 83028 | 83028 | 84000 | AED借上げ料、アドビソフトウエア使用料
| ・その他 | 992440 | 185086 | 669876 | 205000 | 簡易な修繕費
| 小計 | 24216970 | 19872905 | 25989795 | 26599000
＊令和5年9/1～2/29にかけて改修工事のため臨時休館
資料11