津波による

資料２－４

タンク規模別・品名別の最大流出量

（単位：ｋL）

|  |  |  |  | 大阪北港 |  |  |  |  |  | 堺泉北臨海 |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 現計画 |  | 修正後 |  | 削減率 |  | 現計画 |  | 修正後 |  | 削減率 |  | 現計画 |  | 修正後 |  | 削減率 |  |
| タンク 規模別 | 500kL以上 | 流出量 | 20,966 |  | 0 |  | 100% |  | 2,672 |  | 0 |  | 100% |  | 23,638 |  | 0 |  | 100% |  |
|  |  | (構成比) | (77%) |  | (0%) |  |  |  | (55%) |  | (0%) |  |  |  | (74%) |  | (0%) |  |  |  |
|  | 100～500kL | 流出量 | 4,454 |  | 2,939 |  | 34% |  | 1,429 |  | 729 |  | 49% |  | 5,883 |  | 3,668 |  | 38% |  |
|  |  | (構成比) | (16%) |  | (66%) |  |  |  | (30%) |  | (63%) |  |  |  | (18%) |  | (65%) |  |  |  |
|  | 100kL未満 | 流出量 | 1,807 |  | 1,513 |  | 16% |  | 737 |  | 434 |  | 41% |  | 2,544 |  | 1,947 |  | 23% |  |
|  |  | (構成比) | (7%) |  | (34%) |  |  |  | (15%) |  | (37%) |  |  |  | (8%) |  | (35%) |  |  |  |
| 品名別 | 第１石油類 | 流出量 | 4,823 |  | 1,908 |  | 60% |  | 797 |  | 387 |  | 51% |  | 5,620 |  | 2,295 |  | 59% |  |
|  |  | (構成比) | (18%) |  | (43%) |  |  |  | (16%) |  | (33%) |  |  |  | (18%) |  | (41%) |  |  |  |
|  | 第２石油類 | 流出量 | 8,045 |  | 1,789 |  | 78% |  | 755 |  | 306 |  | 59% |  | 8,800 |  | 2,095 |  | 76% |  |
|  |  | (構成比) | (30%) |  | (40%) |  |  |  | (16%) |  | (26%) |  |  |  | (27%) |  | (37%) |  |  |  |
|  | 第３・４ 石油類 | 流出量 | 14,359 |  | 755 |  | 95% |  | 3,286 |  | 470 |  | 86% |  | 17,645 |  | 1,225 |  | 93% |  |
|  |  | (構成比) | (53%) |  | (17%) |  |  |  | (68%) |  | (40%) |  |  |  | (55%) |  | (22%) |  |  |  |
| 合計流出量 |  |  |  | 27,227 |  | 4,452 |  | 84% |  | 4,838 |  | 1,163 |  | 76% |  | 32,065 |  | 5,615 |  | 82% |  |