## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府泉佐野保健所外壁その他改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
環境配慮改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修 | 撤去
1
式
外壁改修 | 改修
1
式
計
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
建築工事 中科目別内訳
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 積込み・運搬・処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理整頓後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（本体屋上）
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
50.4
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 57.7
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 6.5
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
233
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
7
か所
脱気筒撤去
8
か所
電気設備配管
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ |  | 1
式
空調屋外機
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ |  | 1
式
小計
（２階屋根①）
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
23.9
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 9.9
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 2
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
39.6
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
2
か所
脱気筒撤去
2
か所
小計
（２階屋根②）
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
17.3
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 4.1
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 0.8
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
27.6
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
2
か所
小計
（３階屋根③）
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
17.2
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 4.1
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 0.8
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
27.4
ｍ
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
1
か所
小計
（３階屋根④）
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 平場・立上り部
撤去 |  | 21.3
㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
1
か所
砂利敷撤去
3.6
ｍ3
小計
（３階屋根⑤）
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 平場・立上り部
撤去 |  | 27.9
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去
0.4
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
11.3
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
1
か所
植込み土壌撤去 | H400程度
7.9
ｍ3
小計
（４階屋根⑥）
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
15.6
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 7.2
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 1.5
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
20.7
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
1
か所
脱気筒撤去
1
か所
小計
（４階屋根⑦）
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
29.5
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 16.3
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 3.3
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
42.2
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
2
か所
脱気筒撤去
2
か所
小計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（４階屋根⑧）
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
11.8
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 6
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 1.2
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
23.5
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
1
か所
脱気筒撤去
2
か所
小計
（４階屋根⑨）
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部
114
㎡
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り部
撤去 |  | 3.9
㎡
防水層押え | 立上り部
ﾚﾝｶﾞ積み撤去 |  | 0.8
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
19.3
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去
1
か所
脱気筒撤去
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（本体屋上）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
313
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
32.6
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 345
㎡
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
32.6
㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 | 立上り部
57.7
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
114
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－１
平場 |  | 190
㎡
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－１
立上り |  | 25.1
㎡
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 148
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 363
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 114
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 198
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 19.8
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 縦型 100Φ
2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 100Φ
5
か所
脱気筒 | SUS製
8
か所
太陽光ﾊﾟﾈﾙ基礎 | 300×300×H150
| 28か所 | 1
| ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水共 |  | 式
小計
（２階屋根①）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
46.3
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
9.9
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 56.1
㎡
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
9.9
㎡
樹脂モルタル補修 | 立上り部
9.9
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
39.6
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 16.2
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 16.2
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 39.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 74.6
ｍ
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 7.9
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 縦型 100Φ
2
か所
脱気筒 | SUS製
2
か所
小計
（２階屋根②）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
19.7
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
4.1
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 23.8
㎡
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
4.1
㎡
樹脂モルタル補修 | 立上り部
4.2
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
27.6
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 15.1
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 15.1
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 27.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 59.7
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 縦型 100Φ
1
か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
2
か所
小計
（３階屋根③）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
19.1
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
4.1
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 23.2
㎡
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
4.1
㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 | 立上り部
4.1
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
27.4
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 15.9
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 15.9
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 27.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 59.2
ｍ
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
2
か所
小計
（３階屋根④）
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 平場
常温複合工法 |  | 17.8
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り
常温複合工法 |  | 3.4
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 21.3
㎡
仮防水 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
21.3
㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 | 立上り部
4.3
㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 縦型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
1
か所
小計
（３階屋根⑤）
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 平場
常温複合工法 |  | 26
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 立上り
常温複合工法 |  | 9.6
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 35.6
㎡
仮防水 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
30.3
㎡
樹脂モルタル補修 | 立上り部
9.6
㎡
下地活性材 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下
5.3
㎡
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 2.9
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 2.9
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 6.6
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 縦型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
1
か所
小計
（４階屋根⑥）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
26.8
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
7.2
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 34.1
㎡
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
7.2
㎡
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 | 立上り部
7.2
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
20.7
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 5.5
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 5.5
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 15.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 33.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 6.6
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 縦型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
1
か所
小計
（４階屋根⑦）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
78.2
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
16.3
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 94.5
㎡
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
16.3
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 | 立上り部
16.3
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
42.2
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 13.1
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 13.1
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 42.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 61.7
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 縦型 100Φ
1
か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
2
か所
手摺基礎 | 300×300×H300
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | 10
か所
小計
（４階屋根⑧）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
24.4
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
6.1
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 30.5
㎡
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
6.1
㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 | 立上り部
6.1
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
23.9
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 6.7
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 6.7
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 14.5
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 47.7
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
2
か所
点字ﾌﾞﾛｯｸ | 900×600
1
か所
小計
（４階屋根⑨）
ｼｰﾄ防水 平場 | かぶせ工法 ＳＭ－２ 軽歩行
26.5
㎡
ｼｰﾄ防水 立上り | かぶせ工法 ＳＭ－２
3.9
㎡
既設面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 30.4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮防水 | ｼｰﾄ防水用 立上り部
3.9
㎡
樹脂モルタル補修 | 立上り部
3.9
㎡
防水止め金物 | 立上り部端部
19.3
ｍ
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 6.9
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 6.9
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
水切りﾃｰﾌﾟ |  | 15.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 29
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 100Φ
1
か所
脱気筒 | SUS製
1
か所
小計
（屋根Ａ）
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 13.9
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 13.9
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 35.7
ｍ
小計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（屋根Ｂ）
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 50.1
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 50.1
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 15×10 | 7.5
ｍ
小計
（屋外附属建物）
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 | Ｘ－２
平場 |  | 14.2
㎡
塗膜防水施工面
ｹﾚﾝ・清掃 |  | 14.2
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
1,471
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) |  | 2,130
㎡
ﾀｲﾙ面水洗い | 塩素系
1,568
㎡
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ水洗い | 高圧洗浄 30～50Mpa
199
㎡
既設ＲＣ面水洗い | 15Mpa程度
32.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 20×10 | 688
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 783
ｍ
外壁ﾀｲﾙ浮き補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面樹脂注入
71.1
㎡
外壁ひび割れ補修 | 0.2mm未満 ｼｰﾙ工法
18.7
ｍ
ﾀｲﾙ撤去跡貼替補
修 |  | 9.1
㎡
ﾀｲﾙ貼替補修 | 150×150
| ｶｯﾀｰ入れ共 | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場ｱﾝｶｰ部 | 水循環式無振動ﾄﾞﾘﾙ19Φ
外壁塗装撤去 |  | 43
か所
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
1,786
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ面 | 内外両面
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 336
㎡
ｻｯｼ･ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 内外両面
225
㎡
ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ | 片面5×5 ｼﾘｺｰﾝ系
| ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 | 637
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 475
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 674
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
20.2
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 20.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 20.2
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1300×1300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 5
か所
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 5.2
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 4.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 4.5
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 6
(DR) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 561
| 既設面水洗い、下地調整（C－2）共 |  | ㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面塗装替 | 既存塗膜除去、既設面下地調整共
171
㎡
ＤＰ塗替え | 鉄鋼面 3級
配管 | 下地調整･錆止め塗料・下塗り共 | 3.8
㎡
ＤＰ塗替え | 鉄鋼面 3級
竪樋 | 下地調整･錆止め塗料・下塗り共 | 36
㎡
ＤＰ塗装 | 鉄鋼面 3級
設備機器置場 | 下地調整･錆止め塗料・下塗り共 | 216
ﾙｰﾊﾞｰ鉄部 |  |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼建面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) | 66.1
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 5.2
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 4.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込み・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0009
発生材運搬 |  | 1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計

## A別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し
(屋上防水改修) |  | 972
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 972
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
20.2
㎡
養生(外部足場開 | 合板ｔ12・養生ｼｰﾄ
口) |  | 11.3
㎡
計
整理整頓後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 972
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 585
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 20.2
㎡
計
建築工事 別紙明細
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 22m未満 | 2,418
| 設置期間：6ヵ月 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 12m未満 | 117
| 設置期間：6ヵ月 |  | ㎡
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 設置期間：6ヵ月
| 運搬共 | 539
㎡
開口ビーム | W=3600 6カ月
2
か所
開口ビーム | W=5400 6カ月
1
か所
枠組棚足場 | 設置期間：6ヵ月
35.8
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 設置期間：6ヵ月 | 261
ｍ
安全手すり | 単管本足場用
11.6
ｍ
脚立足場 | 設置期間：1ヵ月
| 階高4.0m以下 | 17.4
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
単管本足場 | 10ｍ未満
| 設置期間：1ヵ月 | 73.1
㎡
脚立足場 | 設置期間：1ヵ月
| 階高4.0m以下 | 20.2
㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 枠組本足場用
| 運搬費含む | 2,535
| 設置期間：6ヵ月 |  | ㎡
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 設置期間：6ヵ月 | 44
ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(ｺｰﾅｰ部) | 設置期間：6ヵ月 | 3
か所
養生金網 | 6ヶ月
205
㎡
計
建築工事 別紙明細
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 2,418
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 117
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 73.1
㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 261
ｍ
仮設材運搬 | 単管本足場用
(安全てすり) |  | 11.6
ｍ
仮設材運搬
(棚足場) |  | 35.8
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(外部仕上足場 |  | 17.4
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 20.2
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 2,535
㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用
(養生防護棚) |  | 44
ｍ
仮設材運搬
(金網類) |  | 205
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込み・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
17.3
ｍ3
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
2.1
ｍ3
発生材積込み | 砂利 人力
3.6
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.2
ｍ3
計
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0009
発生材運搬 |  | 1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 土砂 DID区間有り | 7.9
| 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 17.3
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 2.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 がれき | 3.6
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 | 0.2
| DID区間有り 100.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込み・運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分 | 発生土
7.9
ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
17.3
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
2.1
ｍ3
発生材処分 | がれき
3.6
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
0.2
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.1
ｔ
計

## A細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 昼間 B -
| 6.5か月 | 3
人
仮囲い | H1800
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 養生ｼｰﾄ H1000 | 57.8
| 設置期間：6.9ヶ月 |  | ｍ
仮囲い | H1800
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 養生ｼｰﾄ H1000 | 22.9
| 設置期間：1ヶ月 |  | ｍ
仮囲い | 鋼板 H3000+
| 単管防音ｼｰﾄ張り H1000 | 83.5
| 設置期間:6.9ヶ月 |  | ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H1800 W3600 片引き
| 設置期間：6.9ヵ月 | 1
か所
ｶﾗｰｺｰﾝ | ｶﾗｰｺｰﾝﾊﾞｰ、ｺｰﾝｳｴｲﾄ共
| 設置期間：6.9ヵ月 | 20
ｍ
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 2
か所
揚重機械器具 | 16ｔ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き
13
日
漏水試験費 | 陸屋根
1
式
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備
1
式
動力設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯分岐
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | コンセント分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
自動火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 1C 管内
8
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
接続箱再取付 | 再取付労務
1
個
太陽光ﾊﾟﾈﾙ
太陽光ﾊﾟﾈﾙ・架台
取外し |  | 1
式
PVケーブル取外し
（端末処理含む） |  | 1
式
太陽光ﾊﾟﾈﾙ・架台
取付 |  | 1
式
PVケーブル再接続
（整線作業含む） |  | 1
式
仮置運搬作業費
1
式
消耗雑材費
1
式
養生作業費
1
式
試運転調整費
1
式
報告書作成費
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L300
64
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
蛍光灯 | 蛍光灯 露出形 FL
(施工費) | 13W ×1 | 7
個
蛍光灯 | 蛍光灯 露出形 FL
(施工費) | 18W ×1 | 5
個
誘導灯(施工費) | C
1
個
蛍光灯 | 蛍光灯 埋込形 FL
(施工費) | 40W ×2 | 14
個
蛍光灯 | 蛍光灯 埋込形 FL
(施工費) | 20W ×2 | 1
個
白熱灯器具 | E-1
再取付 | IL5W,壁付 | 2
個
防水型ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1
再取付 | 再取付労務 | 1
個
自動点滅器 | 再取付労務
再取付 |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
防水型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1E
再取付 |  | 2
個
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(施工費) |  | 3
個
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ
(施工費) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機
(施工費) |  | 2
台
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
火災報知設備 | 感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型
(施工費) |  | 1
個
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
接続箱取外し | 再使用する
1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用する
3
台
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
支持金物 | 架台ﾌﾞﾛｯｸ･ﾚｰｽｳｪｲ
撤去 | 再利用しない | 64
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 13W ×1
取外し | 再使用する | 7
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 18W ×1
取外し | 再使用する | 5
個
誘導灯撤去 | C - 再使用する
1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
取外し | 再使用する | 14
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×2
取外し | 再使用する | 1
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用する
取外し |  | 2
個
防水型ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1
取外し | 再利用する | 1
個
自動点滅器 | 再利用する
取外し |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
防水型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1E
取外し | 再利用する | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 3
個
拡声設備 | ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 再利用する
取外し |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
火災報知設備 | スポット型感知器
撤去 | 差動式 再使用する | 1
個
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## M中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計

## M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-5 | 更新用 室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw | 1
台
PAC-5-1 | 室内機 天井埋込ｶｾｯﾄ型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 2
台
PAC-5-2 | 室内機 天井埋込ｶｾｯﾄ型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1
台
PAC-5-3 | 室内機 天井埋込ｶｾｯﾄ型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1
台
PAC-5-4 | 室内機 天井埋込ｶｾｯﾄ型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 1
台
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
4
個
RF-1 | 室内外機、リモコン共 天井吊型
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫用 | 冷凍能力1440w | 2
冷却ﾕﾆｯﾄ |  |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ6.4
6
か所
配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ9.5
3
か所
配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ12.7
7
か所
配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ15.9
3
か所
配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ25.4
1
か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 7
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計

## M別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 単独搬入 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.23
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬出費 | 単独搬出 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.23
(撤去用) |  |  | ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫用 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
冷却ﾕﾆｯﾄ | 冷凍能力1440W | 2
台
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫用 | 屋内器 天井吊型
冷却ﾕﾆｯﾄ | 冷凍能力1440W | 2
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
6
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
PAC-5 | 室外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力20000kcal/h | 1
撤去 |  |  | 台
PAC-5-1・5-4 | 室内機 ｶｾｯﾄ型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力5000kcal/h | 3
撤去 |  |  | 台
PAC-5-2・5-3 | 室内機 ｶｾｯﾄ型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力2500kcal/h | 2
撤去 |  |  | 台
RF-1 | 室外機
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫用 | 冷凍能力1270kcal/h | 2
冷却ﾕﾆｯﾄ 撤去 |  |  | 台
RF-1 | 室内機 天井吊型
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫用 | 冷凍能力1270kcal/h | 2
冷却ﾕﾆｯﾄ 撤去 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 6
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 2.55
ｍ3
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力22.4kW
1
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力2.8kW
2
台
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属くず
0.47
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 3.5
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 1
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 1
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 6.35
再使用しない |  | 2
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 2
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 2.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 2
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 25.40
再使用しない |  | 0.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 25A
排水) |  | 3.5
再使用しない |  |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.5
| 25A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
3.5
ｍ
金属くず
0.01
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計