## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府本庁舎別館外壁その他改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
塗装改修
1
式
環境配慮改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | （土日祝日作業）
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
防水改修 | 改修（土日祝日作業）
1
式
計
外壁改修 | 撤去
1
式
外壁改修 | 改修
1
式
外壁改修 | 改修（土日祝日作業）
1
式
計
建具改修 | 撤去（土日祝日作業）
1
式
建具改修 | 改修（土日祝日作業）
1
式
計
塗装改修 | 改修（土日祝日作業）
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
環境配慮改修 | （土日祝日作業）
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | （土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
その他 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
6,089
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
庁舎 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 防水立上り
| MS-2 20*10 | 1,954
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 外壁目地
| PU-2 25*10 | 185
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 外壁目地
| PU-2 20*10 | 51.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 外壁目地
| MS-2 30*10 | 757
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 外壁目地
| MS-2 10*10 | 43.7
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具廻り
| MS-2 20*10 | 2,671
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具廻り
| SR-2 15*10 | 76.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具廻り
| SR-2 10*10 | 11.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｱﾙﾐ笠木
| MS-2 20*10 | 176
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｱﾙﾐ笠木
| MS-2 15*15三角 | 67.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｱﾙﾐ押え金物
| MS-2 15*15三角 | 79
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾊﾟﾈﾙ目地
| MS-2 20*15 | 104
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 防水改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場
809
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り
766
㎡
ｹﾚﾝ・清掃 | 下地調整共
1,574
㎡
改修ﾄﾞﾚﾝ | 塩ﾋﾞ製 縦引 φ100用
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
庁舎 |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
進入禁止板 | ｱﾙﾐ板t2 1800*350
撤去 | 集積共 | 1
か所
避難器具表示板 | 樹脂板t1.0 360*120
撤去 | 集積共 | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 4,451
㎡
石張り
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 32.2
㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 292
㎡
幕板ﾊﾟﾈﾙ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 11.9
㎡
ｱﾙﾐ笠木
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 447
㎡
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 353
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 高圧洗浄
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 6.7
㎡
ﾓﾙﾀﾙこて押え | 高圧洗浄
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 4.3
㎡
車路壁 | 高圧洗浄
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 55.6
㎡
玄関庇
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 72.4
㎡
進入禁止板 | ｱﾙﾐ板t2 1800*350
| 普通反射ｼｰﾄ貼り(白) | 1
| 文字入り |  | か所
避難器具表示板 | 樹脂板t1.0 360*120
| 文字入り | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
庁舎 |  | 外壁改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧洗浄 | 加圧力30～50MPa程度
4,451
㎡
外装厚塗材E | 人造石吹付面
天然石調 | 下地調整C-2共 | 2,175
(目地あり) |  |  | ㎡
外装厚塗材E | 目地作成費
天然石調 |  | 2,500
(目地あり) |  |  | ｍ
防水形複層塗材E | 吹付ﾀｲﾙ面
(凹凸) | 下地調整C-2共 | 257
㎡
防水形 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
複層塗材 E | ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 22
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
外装厚塗材E | 擬石ﾌﾞﾛｯｸ叩き仕上面
| 下地調整CM-2共 | 68.6
㎡
水系ﾌｯ素樹脂塗装 | 擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き仕上面
| ｼｰﾗｰ処理共 | 1,876
㎡
ｹｲ酸質系塗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面
| 下地調整共 | 101
㎡
軒天 | ｼﾙﾊﾞｰ
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ |  | 72.4
㎡
軒天 | ｼﾙﾊﾞｰ
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻 |  | 49.9
縁 |  |  | ｍ
8F12通りｻｯｼ下部 | 下地支持材、あと施工ｱﾝｶｰ、
下地補修 | LGS下地、ｹｲｶﾙ板、幕板共 | 1
| 下地支持材等撤去共 |  | 式
ひび割れ部改修 | 自動式低圧樹脂注入工法
238
ｍ
浮き部改修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
32.8
㎡
欠損部改修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法
22.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 撤去（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
53.2
㎡
鋼製戸撤去 | 片開き戸 扉のみ 集積共
13.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【鋼製建具】
SD101 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD201 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD301 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD302 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD401 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD402 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD501 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD502 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD601 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD602 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
SD701 | 建具調整：片開き戸*1ヶ所
1
式
【ｽﾃﾝﾚｽ製建具】
SSW101 | 建具調整：片開き窓*1ヶ所
1
式
SSW102 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SSW103 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW104 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW105 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW108 | ｶﾊﾞｰ工法：片引き窓→片開き窓
| W1060*H1950*1ヶ所 | 1
| 建具調整：片引き窓*2ヶ所 |  | 式
SSW109 | 建具調整：片引き窓*3ヶ所
1
式
SSW110 | 建具調整：片引き窓*1ヶ所
| 建具調整：片開き窓*1ヶ所 | 1
式
SSW111 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW112 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW113 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW114 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW115 | 建具調整：片開き窓*1ヶ所
| ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替：1ヶ所 | 1
式
SSW116 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW117 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW118 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW119 | 建具調整：片引き窓*1ヶ所
| 建具調整：片開き窓*1ヶ所 | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SSW120 | 建具調整：片引き窓*3ヶ所
1
式
SSW121 | 建具調整：片引き窓*2ヶ所
1
式
SSD122 | 建具調整：両開き戸*1ヶ所
1
式
SSD123 | 建具調整：両開き戸*2ヶ所
1
式
SSD124 | 建具調整：両開き戸*2ヶ所
1
式
SSD125 | 建具調整：両開き戸*1ヶ所
1
式
SSW201 | 建具調整：片引き窓*1ヶ所
| 建具調整：片開き窓*1ヶ所 | 1
式
SSW202 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW203 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
| 中桟追加：L1270*2ヶ所 | 1
| ﾊﾟﾈﾙ新設：W1270*H600*2ヶ所 |  | 式
SSW204 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW205 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
| 中桟追加：L1270*2ヶ所 | 1
| ﾊﾟﾈﾙ新設：W1270*H600*2ヶ所 |  | 式
SSW206 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW207 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW208 | 建具調整：片開き窓*1ヶ所
1
式
SSW209 | 建具調整：片開き窓*1ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SSW210 | 建具調整：片引き窓*1ヶ所
| 建具調整：片開き窓*1ヶ所 | 1
式
SSW211 | 建具調整：片引き窓*3ヶ所
1
式
SSW212 | 建具調整：片引き窓*3ヶ所
1
式
SSW213 | 建具調整：片引き窓*1ヶ所
| 建具調整：片開き窓*1ヶ所 | 1
式
SSW214 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW215 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW216 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW217 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW218 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW219 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW220 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW221 | 建具調整：片開き窓*2ヶ所
1
式
SSW222 | 建具調整：片引き窓*1ヶ所
| 建具調整：片開き窓*1ヶ所 | 1
式
SSW223 | 建具調整：片引き窓*2ヶ所
1
式
SSW224 | 建具調整：片引き窓*3ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｱﾙﾐ製建具】
AW225 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW226 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW228 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW301 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW302 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW303 | 横桟追加：L990*2ヶ所
| ﾊﾟﾈﾙ新設：W990*H600*2ヶ所 | 1
| ｽﾄｯﾊﾟｰ取付：2組 |  | 式
AW304 | 横桟追加：L990*2ヶ所
| ﾊﾟﾈﾙ新設：W990*H600*2ヶ所 | 1
| ｽﾄｯﾊﾟｰ取付：2組 |  | 式
AW305 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW306 | 横桟追加：L990*2ヶ所
| ﾊﾟﾈﾙ新設：W990*H600*2ヶ所 | 1
| ｽﾄｯﾊﾟｰ取付：2組 |  | 式
AW307 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW308 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：2ヶ所 | 1
式
AW309 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW310 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：2ヶ所 | 1
式
AW311 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW312 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW313 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW314 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW315 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW316 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW317 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW318 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW319 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW320 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW321 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW322 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
| W990*H1630*1ヶ所 | 1
| 建具調整：自由片引き窓*1ヶ所 |  | 式
AW323 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
| W990*H1630*1ヶ所 | 1
| 建具調整：自由片引き窓*1ヶ所 |  | 式
AW324 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW325 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW326 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW327 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW328 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW329 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW330 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW331 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW332 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW401 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW402 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：2ヶ所 | 1
式
AW403 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW404 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW405 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW406 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW407 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW408 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW409 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW410 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW411 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW412 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW413 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW414 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW415 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW416 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW417 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW418 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW419 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW420 | 建具調整：自由片引き窓*1ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW421 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW422 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW423 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW424 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW425 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW426 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW427 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW428 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW429 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW430 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
| W1055*H1630*1ヶ所 | 1
| 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所 |  | 式
AW431 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW432 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW501 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW502 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：2ヶ所 | 1
式
AW503 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW504 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW505 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW506 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW507 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW508 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW509 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW510 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW511 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW512 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW513 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW514 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW515 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW516 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW517 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW518 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW519 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW520 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW521 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW522 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW523 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW524 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW525 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW526 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW527 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW528 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW529 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW530 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW531 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW532 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW601 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW602 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW603 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW604 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW605 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW606 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW607 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW608 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW609 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW610 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW611 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW612 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW613 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW614 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW615 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW616 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW617 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW618 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW619 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW620 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW621 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW622 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW623 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW624 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW625 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：2ヶ所 | 1
式
AW626 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW627 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW628 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW629 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW630 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW631 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW632 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW701 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
W990*H1630*1ヶ所
建具調整：自由片引き窓*1ヶ所
ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所
1
式
AW702 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW703 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW704 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW705 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW706 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW707 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW708 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW709 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW710 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW711 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW712 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW713 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW714 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW715 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW716 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW717 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
| W990*H1630*1ヶ所 | 1
| 建具調整：自由片引き窓*1ヶ所 |  | 式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW718 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW719 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW720 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW721 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW722 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW723 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW724 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW725 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW726 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW727 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW728 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW729 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW801 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW802 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW803 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW804 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW805 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW806 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW807 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW808 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW809 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW810 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW813 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW814 | 建具調整：自由片引き窓*3ヶ所
1
式
AW817 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW818 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW819 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
| W990*H1630*1ヶ所 | 1
| 建具調整：自由片引き窓*1ヶ所 |  | 式
AW820 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW821 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW822 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW823 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
1
式
AW824 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW825 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW826 | 建具調整：自由片引き窓*2ヶ所
| ｸﾚｾﾝﾄ取替：1ヶ所 | 1
式
AW827 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW828 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW829 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
| W1055*H1630*3ヶ所 | 1
式
AW830 | ｶﾊﾞｰ工法：自由片引き窓→片開き窓
| W1055*H1630*3ヶ所 | 1
式
AW831 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
AW832 | 建具調整：突出し窓*1ヶ所
1
式
【その他】
複層ｶﾞﾗｽ | HSG5+A6+PSG5 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 23
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | HSG5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.7
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 22.2
㎡
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ取替 | L=1630
20
か所
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｻｯｼ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ｶﾞﾗｽ共
2,204
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
庁舎 |  | 塗装改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8F12通りｻｯｼ下部 | 鉄鋼面
錆止め | 素地ごしらえ共 | 5.3
㎡
8F12通りｻｯｼ下部 | ｹｲｶﾙ板面
NAD塗 | 素地ごしらえ共 | 2.2
㎡
建具腰ﾊﾟﾈﾙ | 建具腰ﾊﾟﾈﾙ面
NAD塗替 | 下地調整共 | 54.4
㎡
建具 | 鋼製建具面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 166
㎡
竪樋 | SGP100A
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 105
| 錆止・下地調整共 |  | ｍ
通気管 | SGPφ48.6
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 1.3
| 錆止・下地調整共 |  | ｍ
ﾀﾞｸﾄｶﾊﾞｰ | 鉄鋼面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 10.7
㎡
RF排水管 | SGPφ60.5
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 0.7
| 錆止・下地調整共 |  | ｍ
RF手摺 | SGP100A
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 160
| 錆止・下地調整共 |  | ｍ
丸環 | 鉄鋼面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 12
か所
1Fｽﾁｰﾙ製蓋 | 200*200
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 5
| 錆止・下地調整共 |  | か所
1Fﾀﾗｯﾌﾟ | 鉄鋼面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 1
か所
1F車路表示板 | 150*150
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 2
| 錆止・下地調整共 |  | か所
RF通気口（格子） | 鉄鋼面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 1
か所
RF室外機架台 | 鉄鋼面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 4
か所
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 塗装改修 |  |  | 改修（土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RF点検蓋 | 1200*830
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 1
| 錆止・下地調整共 |  | か所
RF点検口 | 1100*550
DP塗替 | 鉄鋼面 1級 | 1
| 錆止・下地調整共 |  | か所
RF水切 | 鉄鋼面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 3.7
ｍ
RFﾚｰﾙ | 鉄鋼面 1級
DP塗替 | 錆止・下地調整共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
庁舎 |  | 環境配慮改修 |  |  | （土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁 | 新環境配慮型剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ
石綿含有仕上塗材 | 工法、湿式集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ | 32.8
・下地調整材除去 | ｰ工法 |  | ㎡
床養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 0.15mm 2重
320
㎡
壁養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 0.1mm
4,544
㎡
機械損料 | 吸引装置含む
1
式
同時吸引廃材・廃 | 廃水は固化後処分
水分別費 |  | 1
式
廃棄物袋詰め | 0.15mm 2重梱包
1
式
安全衛生設備機器
1
式
石綿作業主任者
1
式
石綿含有産業廃棄 | 廃養生材含む
物処分費 |  | 34.9
ｍ3
石綿含有産業廃棄 | 4ｔ車
物収集運搬費 |  | 6
車
諸経費 | 法定福利費含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | がれき類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
1.3
ｍ3
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ類 人力
0.8
ｍ3
発生材積込み | その他 人力
1.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
庁舎 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 がれき類 | 0.1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1.3
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｶﾞﾗｽ類 | 0.8
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 その他 | 1.1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | がれき類
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
発生材処分 |  | 1.3
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ類
発生材処分 |  | 0.8
ｍ3
とりこわし | その他
発生材処分 |  | 1.1
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ 18Cr:8Ni
31.7
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
0.1
ｔ
計

## A別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | （土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生(外壁改修)
445
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 445
㎡
計
建築工事 別紙明細
庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | （土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
くさび緊結式足場 | 幅600mm 10m未満
手摺先行方式 | 11ヶ月 | 96.5
抜止め機能付き | 安全手摺共 |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 10m未満
手摺先行方式 | 11ヶ月 | 378
抜止め機能付き | 安全手摺共 |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 20m以上
手摺先行方式 | 11ヶ月 | 6,321
抜止め機能付き | 安全手摺共 |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅1800mm 10m未満
手摺先行方式 | 11ヶ月 | 113
抜止め機能付き | 安全手摺共 |  | ㎡
ﾌﾞﾗｹｯﾄ構台A | 11ヶ月
北面 |  | 1
式
ﾌﾞﾗｹｯﾄ構台B | 11ヶ月
南東面 |  | 1
式
ﾌﾞﾗｹｯﾄ構台B | 11ヶ月
南西面 |  | 1
式
ｼﾞｬｯｷ構台 | 11ヶ月
玄関前 |  | 1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | （土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 11ヶ月 | 4,385
㎡
採光防音ｼｰﾄ張り | 11ヶ月
1,262
㎡
防音ｼｰﾄ張り | 11ヶ月
1,262
㎡
小幅ﾈｯﾄ張り | 11ヶ月
11.7
ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
| 11ヶ月 | 452
ｍ
養生ﾍﾞﾆｱ敷き | 足場板共
| 11ヶ月 | 13.8
㎡
梁枠 | 2ｽﾊﾟﾝ
| 11ヶ月 | 2
本
計
建築工事 別紙明細
庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | （土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(くさび式足場) |  | 96.5
(手摺先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900
(くさび式足場) |  | 6,699
(手摺先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅1800
(くさび式足場) |  | 113
(手摺先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 218
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 6,909
㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) |  | 11.7
ｍ
仮設材運搬
(養生防護棚) |  | 452
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | （土日祝日作業）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
その他 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
駐車場案内ｻｲﾝ | ｱﾙﾐ板 600*600程度
取外し再取付 |  | 1
か所
郵便局 | ｱｸﾘﾙ板t3(白) 600*400両面
持出表示ﾌﾟﾚｰﾄ | 400*400両面 樹脂ｼｰﾄ印刷貼り | 1
| 合板下地、塗装共 |  | か所
郵便局 | ｱｸﾘﾙ板t5(白) 5000*500
仮設看板 | ｱｸﾘﾙ板t3(白) 900*900 | 1
| 樹脂ｼｰﾄ印刷貼り |  | か所
送水口・放水口 | ｱｸﾘﾙ板t3(白) 450*300
表示ﾌﾟﾚｰﾄ | 樹脂ｼｰﾄ印刷貼り | 1
か所
ﾀﾏﾘｭｳ植替
26.3
㎡
計

## A細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=1800
足場直付 | 目隠しｼｰﾄ張り共 | 88.3
| 12.2ヶ月 |  | ｍ
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=1800
置基礎 | 目隠しｼｰﾄ張り共 | 50.4
| 12.2ヶ月 |  | ｍ
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=1800
置基礎 | 目隠しｼｰﾄ張り共 | 6.6
| 11ヶ月 |  | ｍ
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=1800
H鋼ﾍﾞｰｽ | 目隠しｼｰﾄ張り共 | 17.9
| 12.2ヶ月 |  | ｍ
万能鋼板 | H=3000
H鋼ﾍﾞｰｽ | 12.2ヶ月 | 23.7
ｍ
万能鋼板出入口扉 | 消防活動用出入口1ヶ所
| 作業出入口6ヶ所 | 6
か所
交通誘導員 | 昼間 A -
12
人月
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 181
人日
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ移設 | W5400*H2000
1
か所
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ移設 | H=1800
4.2
ｍ
既設万能鋼板 | 単管補強共
控え柱取外し復旧 |  | 4
ｍ
揚重機 | ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 10t
| ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 | 14
日
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## M中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計

## M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUSﾌﾟﾚｰﾄ | 200φ
3
か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計

## M別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 9.52
再使用しない |  | 96.3
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 19.05
再使用しない |  | 96.3
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 5.1
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 27
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 27
| 再使用しない |  | ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 135
ｍ
冷媒ﾀﾞｸﾄ撤去 | W600
| 再使用しない | 8.5
冷媒ﾀﾞｸﾄ撤去 | W450
| 再使用しない | 1.1
冷媒ﾀﾞｸﾄ撤去 | W300
| 再使用しない | 4.6
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 15.3
| 100A 再使用しない |  | ｍ
配管支持材撤去 | W150
| 再使用しない | 3
個
配管支持材撤去 | W600
| 再使用しない | 2
個
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.36
ｍ3
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず |  | 0.58
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
銅くず | 並銅
23.46
kg
2号銅線屑
13.3
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
27.73
kg
計