## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 災害拠点病院支援施設特定天井改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
特定天井改修工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
特定天井改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
特定天井改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬・処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設間仕切 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
建築工事 細目別内訳
特定天井改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 930
㎡
天井下地撤去 | 集積共
930
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
特定天井改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特定天井設置工事 | 吊ﾎﾞﾙﾄ取付金物、下地材、仕上材共
| 周辺見切り ｱﾙﾐL型75共 | 1
式
ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ取り外 | 2箇所
し再取付 |  | 1
式
母屋 | C-100×50×20×2.3
0.5
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 0.5
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
0.5
ｔ
計
建築工事 細目別内訳
特定天井改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 積込み共 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計

## A別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
930
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 搬出入路部分
61.4
㎡
養生(内部改修) | 足場下
| ｺﾝﾊﾟﾈｔ12 + ｼｰﾄ養生 | 930
| 運搬費共 |  | ㎡
養生(内部改修) | 足場上
| ｺﾝﾊﾟﾈｔ12 + ｼｰﾄ養生 | 930
| 運搬費共 |  | ㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 61.4
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 930
㎡
計
建築工事 別紙明細
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｽﾃｰｼﾞ足場 | H9.7m
| 設置期間：7ヶ月 | 19.4
㎡
安全手すり | 設置期間：7ヶ月
(手すり先行方式) |  | 20
ｍ
職員通路
壁ﾍﾞﾆﾔ張り |  | 23
㎡
搬入路ﾊﾞﾙｺﾆｰ | W2000×H1100 ｺﾝﾊﾟﾈt12 番線止め
手摺仮撤去復旧 | 切断、復旧 | 1
| 手摺部4か所 手摺子1か所 |  | か所
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
棚足場 | 枠組棚足場
| 階高5.7m以上7.4m未満 | 930
| 設置期間：7ヶ月 |  | ㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 設置期間：7ヶ月 | 930
㎡
安全手すり | 設置期間：7ヶ月
(手すり先行方式) |  | 132
ｍ
仮設電灯 | 設置期間：7ヶ月
9
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設間仕切 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設間仕切り下地 | B種 軽鉄下地
86.9
㎡
仮設間仕切り | B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 |  | 86.9
㎡
仮設間仕切撤去 | 集積共
86.9
㎡
仮設間仕切壁扉 | W2000×H2000 撤去共
2
か所
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類
| 7か月 | 175
㎡
養生防護棚 | 枠組本足場用 7か月
(直線部) |  | 9
ｍ
計
建築工事 別紙明細
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | 9.1m以上10.8m未満
(棚足場) |  | 19.4
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 5.7m以上7.4m未満
(棚足場) |  | 930
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 930
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(安全てすり) |  | 152
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 175
㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用
(養生防護棚) |  | 9
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
特定天井改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 積込み共 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
17.7
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 17.7
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
17.7
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
4.7
ｔ
計

## A細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H1800
| 養生ｼ-ﾄ共 | 25.4
| 設置期間：7.8ヶ月 |  | ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | L=3600 H=1800
| 設置期間：7.8ヶ月 | 1
か所
ｶﾗｰｺｰﾝ＋ｺｰﾝﾊﾞｰ | ｺｰﾝｳｪｲﾄ共
| 設置期間：7.8ヶ月 | 40
ｍ
ｶﾗｰｺｰﾝ | ｺｰﾝｳｪｲﾄ共
| 区分け表示部 | 16
| 設置期間：7.8ヶ月 |  | 個
工事看板
1
か所
交通誘導員 | 昼間 B -
7.5
人月
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 100
人日
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 4
か所
揚重機械器具 | 10t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き
25
日
揚重機 | 吊上げ荷重200㎏ 7ヶ月
(ﾍﾞﾋﾞｰｳｨﾝﾁ) |  | 1
台
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
1
式
拡声設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | 電灯分岐
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 357
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 35
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角 形 ﾌﾞﾗﾝｸ(4連用)
(金属製) |  | 2
個
照明器具 | Rn250 落下防止ワイヤー付
| 防球ガード共 | 53
個
非常照明 | an30B 落下防止ワイヤー付
9
個
調光用ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ
2
個
非常照明点検ﾘﾓｺﾝ
1
個
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機 | (たて+横)2100㎜以下
器 木板20㎜ |  | 2
枚
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 4L＋新設ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×4
(再取付) | (再使用品) | 2
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 引掛形接地極付 | 2
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 28
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 131
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 38
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 177
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
48
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
85
ｍ
非常放送調整費
1
式
講堂音響調整費
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(施工費) |  | 20
個
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 壁掛型
(施工費) |  | 1
個
拡声設備 | ｱｯﾃﾈｰﾀ -
(施工費) |  | 1
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 講堂音響用
(再取付) | 再取付労務 | 4
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 189
ｍ
自火報受信機調整
費 |  | 1
式
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
火災報知設備 | 感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型
(施工費) |  | 36
個
火災報知設備 | 総合盤 単独
(施工費) |  | 1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 8L 再取付する
取外 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 26
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 642
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 91
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 160
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 2c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 5P FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 0.9mm 5P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
HID灯器具 | 埋込 150W以下
撤去 | 再使用しない | 95
個
灯具昇降装置 | 再使用しない
(昇降装置)撤去 |  | 95
個
白熱灯器具 | 埋込灯 再使用しない
撤去 |  | 9
個
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ昇降用 | 4L
ｽｲｯﾁ撤去 | 再使用しない | 2
個
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤 | 4L（内機のみ）
撤去 | 再使用しない | 2
面
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
蛍光管処分費
30.5
kg
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
１号銅線
56.86
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
134.11
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 40
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A 引掛形接地極付
撤去 | 再使用しない | 2
個
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
１号銅線
3.85
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
8.05
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 20
個
拡声設備 | 壁掛形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 1
個
拡声設備 | ｱｯﾃﾈｰﾀ 再使用する
撤去 |  | 1
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 講堂音響用
取外 | 再取付する | 4
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 28
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 131
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 38
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 177
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C FEP内 再使用しない
撤去 |  | 48
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C ﾋﾟｯﾄ 再使用しない
撤去 |  | 85
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
火災報知設備 | スポット型感知器
撤去 | 差動式 再使用する | 36
個
火災報知設備 | 総合盤(単独)
撤去 | - 再使用する | 1
個
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 189
ｍ
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
消火設備
1
式
計

## M中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
1
式
計
消火設備 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
1
式
計

## M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 23
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 14
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 350㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 500㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 14
ｍ
自動距離調整 | ♯20
ﾉｽﾞﾙ | ﾎﾞｯｸｽ 内貼共 | 46
個
誘引ﾉｽﾞﾙ | 30φ
45
個
吸込口 | HS 650×650
| ﾎﾞｯｸｽ 内貼共 | 1
個
ﾀﾞｸﾄ切断
92
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 29
ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ形 閉鎖形
98
個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用巻き出 | - 1,000L
しﾌﾚｷ(固定金具共 |  | 98
) |  |  | 本
水抜き・水張り | 2人×2日間
試験調整手間 |  | 1
式
消火器 | ABC粉末 10型
3
本
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計

## M別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.8
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 22.5
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 13.8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 500㎜ | 13.8
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
0.8
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 22.5
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 13.8
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 350㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 0.3
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 500㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 13.8
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 0.8
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 32.5
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
自動距離調整ノズ | ♯20
ル撤去 | ﾎﾞｯｸｽ・内貼共 再使用しない | 46
個
誘引ﾉｽﾞﾙ 撤去 | 30φ 再使用しない
45
個
吸込口 撤去 | HS 650×650
| ﾎﾞｯｸｽ 内貼共 | 1
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.95
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属くず
0.2
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.03
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 29.1
再使用しない |  |  | ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ型 閉鎖型
撤去 | 再使用しない | 98
個
巻き出しﾌﾚｷ | 再使用しない
撤去 |  | 98
本
消火器 | ABC粉末 10型
撤去 | 再使用しない | 3
本
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.03
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
金属くず
0.07
ｔ
計