## 表紙
様式－１
数 量 公 開 用
（建 築 工 事）
工事名称 | ： | 大阪府新別館南館特定天井改修工事
数量作成 |  | 大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室一般建築課
○本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部
住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基
づいて積算した数量です。

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
特定天井改修工事
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
特定天井改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
天井改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
特定天井改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
天井改修 | 撤去
1
式
天井改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設間仕切 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
建築工事 細目別内訳
特定天井改修工事 |  | 天井改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 113
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 425
㎡
天井下地撤去 | 集積共
529
㎡
照明ﾊﾟﾈﾙ撤去 | ｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ 鋼製枠共
| 集積共 | 113
㎡
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ支持材 | W1500×D400×H1400
撤去 | 集積共 | 1
か所
吊ﾓﾆﾀｰ用吊材撤去 | Φ9 L2180
| 集積共 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
特定天井改修工事 |  | 天井改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量天井 | 540m2程度
| 仕上材･廻縁･軽鉄下地等･穴あけ加 | 1
| 工･天井点検口･あと施工ｱﾝｶｰ共 |  | 式
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | 凹凸内部用 厚15 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 8.4
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 1
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
24.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
特定天井改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
14.3
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 13.7
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.6
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
特定天井改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
13.7
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.6
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
1.5
ｔ
計

## A別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
529
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
538
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
549
㎡
搬入路床養生 | 合板t12.0 常時
125
㎡
作業用床養生 | 合板t12.0 常時
512
㎡
床養生 | ｺﾞﾑｼｰﾄt1.5+合板t12.0
557
㎡
壁養生 | 防炎ｼｰﾄⅡ類
| 設置期間:7か月 | 746
㎡
天井養生 | 防炎ｼｰﾄⅡ類
| 設置期間:7か月 | 59.3
㎡
計
建築工事 別紙明細
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 538
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 549
㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高4.0m超5.0m未満 | 512
| 設置期間:7.0か月 |  | ㎡
間仕切りﾚｰﾙ下 | 枠組棚足場 撤去・再設置手間共
内部仕上足場 | 階高4.0m超5.0m未満
(手すり先行方式) | 設置期間:7.0か月
（間仕切収納部施工時,不使用分は
| 資材置き場に保管） | 97.6
㎡
間仕切り収納部 | 枠組棚足場 撤去･再設置手間
内部仕上足場 | 階高4.0m超5.0m未満 | 25.9
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 512
| - |  | ㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 2.5
| 先行撤去部 |  | ㎡
安全手すり | 枠組棚足場用
(手すり先行方式) | 設置期間：7.0か月 | 101
| 盛替え共 |  | ｍ
棚足場上部 | 150W
仮設電灯 | 設置期間:7.0か月 | 20
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
特定天井改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設間仕切 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設間仕切り下地 | A種 軽鉄下地
45.2
㎡
仮設間仕切り | A種(両面) 合板
仕上材 |  | 45.2
㎡
仮設間仕切扉 | W1800×H2000
1
か所
仮設間仕切り撤去 | 壁下地 GB-R両面
| 仮設間仕切扉撤去共 | 45.2
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬(内部 | 5.0m
仕上足場 棚足場) |  | 610
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 515
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組棚足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 101
ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1.8
| 設置期間:8.8か月 | 30.2
ｍ
B2F 廃材置き場 | 設置期間：8.8か月
ｶﾗｰｺｰﾝ･ﾊﾞｰ |  | 10.8
ｍ
交通誘導員 | 昼間 B -
8.5
人月
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ | 昼間 B
利用) |  | 104
人日
あと施工ｱﾝｶｰ | 3ｹ所
引張試験費 |  | 1
式
揮発性有機化合物 | 拡散方式
濃度測定 |  | 4
か所
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
拡声設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 照明設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 舞台照明設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計

## E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A351 | LEDﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 350形
| LEDﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ枠ﾕﾆｯﾄ | 22
| 取付補強材共 |  | 個
B251 | LEDﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 250形
| LEDﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ枠ﾕﾆｯﾄ | 10
個
C61 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60形
| 取付補強材共 | 2
個
D363 | LEDｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
| 埋込下面開放ﾀｲﾌﾟ | 66
| 取付補強材共 |  | 個
非E | LED非常灯電源別置形
| 取付補強材共 | 12
個
誘F | LED B級・BL形
| 避難口誘導灯片面型 | 1
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
点検ﾘﾓｺﾝ
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 329
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| 管内 | 6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 308
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
122
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
調光制御盤 | 調光調色用IF収納ﾎﾞｯｸｽを含む
1
式
調光操作卓
1
式
調光操作卓用ｺﾈｸﾀ
ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1
式
A～Cﾘﾓｺﾝ
3
台
A～Cﾘﾓｺﾝ用ｺﾈｸﾀﾌﾟ
ﾚｰﾄ |  | 3
面
作業灯ｽｲｯﾁA～C
3
面
ﾗｲﾄﾊﾞﾄﾝ用ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞ
ｯｸｽ１ |  | 2
台
ﾗｲﾄﾊﾞﾄﾝ用ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞ
ｯｸｽ２ |  | 2
台
LED1000型SHｽﾎﾟｯﾄ | ﾊﾝｶﾞｰ・ｹｰﾌﾞﾙ付
ﾗｲﾄ |  | 6
台
LED1000型FMｽﾎﾟｯﾄ | ﾊﾝｶﾞｰ・ｹｰﾌﾞﾙ付
ﾗｲﾄ |  | 2
台
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ用ｹｰﾌﾞ | 5.5sq-3C 9m丸形用
ﾙﾘｰﾙ |  | 2
台
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ用ｹｰﾌﾞ | DMX20m丸形用
ﾙﾘｰﾙ |  | 2
台
ﾎﾞｰﾀﾞｰｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-3C 9m+3m
1
本
ﾎﾞｰﾀﾞｰｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-3C 5m
3
本
DMXｹｰﾌﾞﾙ | 9m
4
本
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電源用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸ
ｽ |  | 2
台
機器取付結線工事
費 |  | 1
式
ｼｽﾃﾑ調整費
1
式
機器搬入費
1
式
諸経費
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
123
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 131
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 26
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ | 非常放送用
| 取付補強材共 | 6
個
2ｳｪｲ天井埋込ｽﾋﾟｰ | 音響用
ｶｰ | 取付補強材共 | 18
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 62
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 57
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 247
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
拡声設備 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(施工費) |  | 3
個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
| 自動試験機能付 | 21
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 127
ｍ
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
火災報知設備 | 感知器 煙
(施工費) |  | 21
個
計

## E別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 4× 50×50 (等辺山形鋼) | 99
ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 324
個
白熱灯器具 | 埋込灯 再使用しない
撤去 |  | 59
個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ | 埋込形 FHT 16W ×1 再使用しない
蛍光灯器具 |  | 2
撤去 |  |  | 個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 11
個
誘導灯撤去 | BL,BH - 再使用しない
1
個
ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
撤去 | （再使用無し） | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
20
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 411
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 622
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤 | 2.0mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
去 | 再使用しない | 80
ｍ
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
銅くず | 1号銅線
27.48
kg
銅くず | 2号銅線
92.29
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
265.4
kg
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
蛍光管処分費
95.11
kg
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 舞台照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
既設機器撤去費
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 58
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 173
ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 0.9mm 10P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 146
| 再使用しない |  | ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 0.9mm 10P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | FEP内(PF、CD) | 51
| 再使用しない |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 28 再使用しない
電線管 |  | 58
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
銅くず | 1号銅線
17.37
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
40.49
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 4× 50×50 (等辺山形鋼) | 30
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用しない
撤去 |  | 24
個
280ｲﾝﾁ ﾃﾞｭｱﾙﾋﾞﾃﾞ | 天井吊り金物含む
ｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 500×500×250 | 2
撤去 | 再使用しない |  | 台
21ｲﾝﾁ ﾓﾆﾀｰ | 天井吊り金物含む
撤去 | 再使用しない | 2
台
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 43
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 2c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 274
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 3c FEP内(PF、CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 43
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C ﾋﾟｯﾄ 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C FEP内 再使用しない
撤去 |  | 40
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
拡声設備 | 天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用する
撤去 |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 4× 50×50 (等辺山形鋼) | 4
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
火災報知設備 | 煙感知器
撤去 | - 再使用しない | 21
個
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 135
ｍ
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
火災報知設備 | 煙感知器
撤去 | - 再使用する | 21
個
計

## E細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計

## E別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 3
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
消火設備
1
式
計

## M中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
1
式
空気調和設備 | 排煙ﾀﾞｸﾄ設備
1
式
計
消火設備 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
1
式
計

## M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 275㎜
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 225㎜
22
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
13
本
吹出口 | BL-D 3600L（SA）
| ボックス共 | 4
個
吹出口 | BL-D 3100L（SA）
| ボックス共 | 10
個
吹出口 | ノズル 250φ ×2
| ボックス共 | 1
組
吸込口 | BL-D 3600L（RA）
| ボックス共 | 5
個
吸込口 | BL-D 3100L（RA）
| ボックス共 | 8
個
吸込吹出口 | BL-D 3600L（PASS）
| ボックス共 | 1
個
吸込吹出口 | BL-D 3100L（PASS）
| ボックス共 | 1
個
吸込吹出口 | BL-D 3100L（ﾀﾞﾐｰ）
| ボックス共 | 1
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
亜鉛鉄板製排煙 | 1.2mm(1201～1500mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 5
㎡
排煙口 | 500×500 ボックス共
6
個
ﾀﾞｸﾄ切断
2
か所
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞
1
㎡
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 150A | 1
ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ形 閉鎖形
85
個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用巻き出 | - 1,000L
しﾌﾚｷ(固定金具共 |  | 85
) |  |  | 本
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
1
個
仕切弁(16K) | 25A
1
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 25A
2
個
ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 150A
2
個
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
水抜き・水張り | 2人×2日間
試験調整手間 |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計

## M別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空調ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
吹出口 撤去 | BL-D 3600L ボックス・内貼共
| 再使用しない | 4
個
吹出口 撤去 | BL-D 3100L ボックス・内貼共
| 再使用しない | 10
個
吹出口 撤去 | BL-D 3600L ボックス共
| 再使用しない | 6
個
吹出口 撤去 | BL-D 3100L ボックス共
| 再使用しない | 10
個
吹出口 撤去 | ノズル 250φ×2 ボックス・内貼
| 共 | 1
| 再使用しない |  | 個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.1
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
金属くず
0.76
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 排煙ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
排煙口 撤去 | 500×500 ボックス共
| 再使用しない | 6
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
金属くず
0.08
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 150A
水冷却水) |  | 0.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 1.6
再使用しない |  |  | ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ型 閉鎖型
撤去 | 再使用しない | 77
個
巻き出しﾌﾚｷ | 再使用しない
撤去 |  | 77
本
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.09
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属くず
0.21
ｔ
計