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令和8年度予算編成等に向けた職場環境整備等の要求について（回答）

令和7年８月26日付けで貴分会から要求のあった事項について、下記のとおり回答します。

記

1. 職員の健康管理の観点より冷暖房・空調について下記のことを行うこと。
（1）  冷暖房運転・換気操作については、実際の気温・湿度に適応した運転をすること。また、空気の清浄性が保たれるように定期的な点検を行うこと。
（2）  運転開始時間についても室内温度に応じ弾力的に行うこと。
（回答）
冷暖房運転・換気操作については、常に職員の健康管理に留意して行っているところであり、今後とも、適切な運転や冷暖房設備の良好な維持管理に努めてまいりたい。
また、定期的に行っている執務室の環境測定においては、概ね環境基準をクリアしているところであり、引き続き、適切な維持管理に努めてまいりたい。
なお、換気操作にあたっては、労働安全衛生法に基づく厚生労働省令等における二酸化炭素含有率を踏まえ、適切な換気に努めてまいりたい。

2. 職場の労働安全衛生の観点から夕陽丘庁舎の執務室の保全・改善を行うこと。
（1）  庁舎・施設に係る耐震性の確保、震災等災害時の避難誘導等点検整備を怠らないこと。
また、執務室内の安全対策の充実を図ること。
（回答）
夕陽丘庁舎は耐震基準を満たしており、耐震性は確保されているものと考えている。震災や火災等の災害時にも適切な対応ができるよう施設の点検を行っている。
また、入居者を対象とする消防訓練や緊急参集者等に対する防災研修を実施すること等により、誘導経路等について周知を図ってまいりたい。さらに、執務室内の安全対策の充実にも努めてまいりたい。
（2）  災害・停電時に備え、非常電源を備えること。
（回答）
　　非常電源については、停電時に発電機から電気が供給されるコンセント（発電機回路）を各階に数か所設置しているところ。

（3）  庁舎の防犯体制を整えること。
（回答）
駐車場側出入口を職員専用通用口とした他、早期に、庁舎出入口2か所に防犯カメラを配備するとともに、女子トイレ内に防犯ブザーを設置することとしており、庁舎の防犯体制を整えてまいりたい。

（4）  各執務室の温度については場所により偏りがないよう、空調の設定温度及び風向を適宜調整すること。
（回答）
各執務室の温度について、職員の健康管理に留意し、場所によって偏りがないよう、空調の設定温度や風向を調整しつつ、適切な運転に努めてまいりたい。

(5)  休養室について、利用しやすいよう設置場所を工夫し充実をはかること。
（回答）
休養室については、各室に長椅子を配備したところであり、今後も利用しやすい工夫をして
まいりたい。

(6)  各階のトイレの便器の水圧を強化すること。または、使用に係る啓発を強化すること。
（回答）
各階のトイレの便器の水圧については、可能な範囲で強化に努めてまいりたい。また、使用にかかる啓発については、美化維持に関する掲示を行うなど、啓発に努めてまいりたい。


■ 要望事項
1. 　夕陽丘庁舎２階東窓側について、ブラインドの破損原因につながるため東側窓を西側窓と　
同じく2枚扉に変更すること。
（回答）
既存の窓（横軸回転窓）を２枚扉（引き違い窓）への改修は、壁の開口部を引き違い窓のサッシに合わせて加工したうえで、新しいサッシと窓ガラスを取り付ける、大掛かりな工事となる。　　
また、開口部の加工内容によっては、建物の躯体に影響を及ぼす恐れもあり、詳細な調査等が必要であり、窓改修単体としての工事実施は困難である。

2. 　災害等の緊急時における来庁者と職員の避難経路と誘導方法の確認をすること。また、非　
常灯について適切な設置か確認すること。
（回答）
地震や風水害などの自然災害に対し、迅速かつ的確に対応することを目的として策定された「災害時対応マニュアル（税務局）」、また、当所の「災害時対応マニュアル」、「参集後初動対応マニュアル」の周知と避難経路・誘導方法の確認を行ってまいりたい。
　また、非常灯については、消防設備点検において、適切と判断されており、令和３年度の消防査察時に指摘があった誘導灯については、令和４年度に適切な位置への移設を完了している。
　今後とも、適切に非常灯の更新等を行ってまいりたい。
