## Sheet1
安全点検チェックリスト
点 検 項 目 |  | 結果
【作業場】
４S 整理・整頓清掃・清潔 | 1.整理・整頓してあるか
2.不要物が散乱していないか
3.掘削土の整理状況はよいか
4.消火器、灰皿は設置されているか
作業場の区分 | 5.作業場に第三者の出入を禁止する措置をしているか
6.出入口の施錠はあるか
7.一般交通との区分（柵・バリケード・標識等）はしてあるか
8.柵や扉等、強風等により倒壊しない強度を有しているか
照明設備 | 9.照明設備に不具合はないか
10.眩しくないか 暗くないか
11.キャプタイヤをロープ代わりに使用していないか
工事現場に掲げる標識 | 12.工事現場に掲げる標識に漏れはないか ①工事の標示看板、②建設業の許可票、③建設リサイクル法届出シール ④労災保険関係成立票、⑤作業主任者一覧表、⑥建退共適用事業主工事現場標識 ⑦施工体系図、⑧再生資源利用［促進］計画書（現場掲示用）※ ⑧再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示
緊急通報 体制 | 13.緊急連絡表等による通報体制が整備されているか
14.応急処置等の機械器具が備え付けられているか
安全管理 者等 | 安全管理者 氏名（ ）[常時 50 人以上の事業所]
安全衛生推進者 氏名（ ）[常時 10～50 人の事業所]
【作業一般・服装】
作業員の服装・ 防護具 | 1.保安帽を着用しているか
2.墜落制止用器具（安全帯）を着用しているか
3.安全靴を履いているか
4.保護メガネ等必要な保護具を着用しているか
5.水中に転落の恐れがあるときは、救命具を着用しているか
6.水中に転落の恐れがあるときは、呼子を携帯し、現場に浮き輪を置いているか
7.服装に乱れはないか
【資格】
資 格 | 1.作業主任者を選任しているか
2.資格者を選任しているか（①発破作業、②つり上げ荷重 5ｔ以上のクレーンの運転、 ③つり上げ荷重 1～5ｔ未満の移動式クレーン、④１ｔ以上の玉掛け、⑤３ｔ以上 の車両系建設機械の運転、⑥ガス溶接、溶断等）
3.指名された者が行っているか（①つり上げ荷重 5ｔ未満クレーンの運転、②つり上げ荷 重 1ｔ未満の玉掛け、③3ｔ未満の車両系建設機械の運転、④アーク溶接、溶断等
点 検 項 目 |  | 結果
【作業一般・資格/届出】
騒音振動 | 4.指定作業の特定行政庁への届出はしているか（くい打ち、ブレーカー、溶断等）
【墜落・転落防止】
単管足場 | 1.最大積載荷重は表示しているか
2.ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか
3.根がらみを確実に取り付けているか
4.作業床は幅 40cm 以上、すきま 3cm 以下、床材と建地とのすき間は 12cm 未満か
5.手すり、中さんは全面に入っているか
枠組足場 | 1.作業床は幅 40cm 以上、すきま 3cm 以下、床材と建地とのすき間は 12cm 未満か
2.端部に手摺を設置しているか
3.ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか
4.根がらみを確実に取り付けているか
5.最大積載荷重の表示は示しているか
移動式足場 | 1.使用中はキャスターのブレーキを 4 箇所確実にきかせているか
2.手摺は高さ 90cm 以上とし、中桟等を設置しているか
作業床 | 1.作業床は幅 40cm 以上、すきま 3cm 以下で固定しているか
2.支持物の上で 20cm 以上重ね合わせているか
3.足場板の場合は 2 点支持（支点間 1.8ｍ以内にしているか）
開口部 | 1.墜落制止用器具（安全帯）を取り付ける設備はあるか
2.手摺の高さは 90cm 以上で中桟を設置しているか
3.開口部に注意表示を設置しているか
墜落制止用 器具 | （足場での作業）1.親綱は緊張して使用してあるか
（斜面での作業）2.作業者はメインロープとライフラインの 2 本を装着しているか
移動梯子 | 1.転位を防止する措置を行っているか
2.梯子の上端は上部床（上部端）から 60cm 以上突出しているか
タラップ | 1.手摺の高さは 90cm 以上で中桟を設けているか 2.支持物に固定しているか
【飛来・落下災害防止】
飛散防止設備 | 1.足場とネット（養生シート）の結束は、45cm 以下の間隔で行われているか
2.飛来落下のおそれのある場所では、飛来防止の設備を設け、作業員に保護帽等の保護具を着用させているか
3.危険区域への立入禁止措置を行っているか
【崩壊・倒壊防止】
型枠支保工 | 1.敷板、コンクリートの打設等により支柱の沈下防止措置を行っているか
土止め支保工 | 1.組立解体作業には作業主任者を選任しているか
2.組立解体作業区域には関係者以外の立入禁止措置がとられているか
3.支保工の材料は著しい損傷、変形または腐食のないものを使用しているか
4.土止め周囲には適切な手摺があるか
点 検 項 目 |  | 結果
【崩壊・倒壊防止】
明かり掘削 | 1.地山掘削の前に調査を行っているか
2.地山の掘削等により作業員に危険を及ぼすおそれがある場合は、土止め支保工を 設け、防護網を張り、立入禁止措置を行っているか
【車両系建設機械等災害防止】
掘削用機械 | 1.立入禁止の措置又は誘導員の配置はよいか
2.主たる用途外の使用（荷の吊り上げ等）をしていないか
移動式クレーン作業 | 1.吊荷の下に立ち入っていないか
2.アウトリガーは最大に張り出しているか
3.軟弱地盤では敷鉄板を使用しているか
玉掛け作業 | 1.玉掛ワイヤに形くずれ、索線切れ等の損傷はないか。
2.１本吊りをしていないか
3.吊り荷の下に作業員が立ち入っていないか
4.合図者を配置しているか
【機械器具等災害防止】
丸のこ | 1.巻き込まれやすい手袋をしていないか
2.巻き込まれやすい作業服を着用していないか
グラインダ | 1.防じんメガネ、防じんマスクを使用しているか
2.保護カバーが正しく取り付けてあるか
巻き上げ装置 | 1.原動機、回転軸等にカバーをしているか
2.ワイヤーロープに、キンク、摩耗等による損傷はないか
3.巻き過ぎ防止装置、動力しゃ断装置等、安全装置等を備えているか
【支障物件対応】
埋設物接近作業 | 1.埋設物管理者の立会いが行われているか
2.埋設物の確認はしたか
架空線近接作業 | 1.架空線等上空施設に接近して工事を行う場合は、必要に応じて、管理者に施工方 法の確認や立会を求めたか
2.建設機械等のブーム・ダンプトラックのダンプ等により、接触・切断の危険性がある場合は 必要に応じて保安措置を講じているか
3.架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具材 料等について安全な離隔を確保しているか
【健康障害防止】
熱中症対策 | 1.作業場所の近くに涼しい休憩場所はあるか
2.作業状況に応じ、作業休止時間や休憩時間の適切な確保を行っているか
3.作業場所、休憩場所等にスポーツドリンク等を備え、作業中、休憩時に作業者が容易に水分や塩分を補給できるようにしてあるか
休息 | 1.作業状況に応じ、作業休止時間や休憩時間の適切な確保を行っているか