被害情報：台風21号

9月4日（火）17:00

**【環境農林水産部】**

〔府有施設など〕

**§大阪府中央卸売市場（市場機能・取引面で直ちに支障はない様子）**

**①青果棟と水産棟にかかる大屋根シートが約3ｍに渡り破損、同大屋根骨組みも損傷**



**②青果棟屋根部分損傷　⇒　大果事務所の屋根部分のため、事務所内に雨漏り多発**



③青果棟水産棟渡り廊下の窓ガラス破損

④管理棟：内窓水漏れ、踊り場部分の天井損傷、

⑤市場北門：警備ボックス倒壊

⑥室外機等の破損、⑦コンポスト跡地のフェンス損壊、⑧水産棟の屋上部分損傷

**§大阪府漁港管理事務所**

◆9月4日お昼過ぎから現在も停電中のため、個人携帯電話で情報収集中。

**§堺第７-３区**

◆建物等への被害が発生しているようだが詳細は調査中。

〔その他〕

**§（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 水産技術センター**

◆羽曳野サイト（人的被害はなし）

・倒木が多数発生（正門から車が通行できない状況）

・敷地内圃場の東系統及び井戸用の揚水ポンプが停電

・水道水が断水。

◆岬サイト（人的被害はなし）

・停電が散発的に発生したが、随時復旧。

・ボイラーの火災報知器が作動（発火はしていない：原因不明）

・屋根が台風２０号の被害箇所に加えて２か所以上が飛散。

・展示コーナーに水が吹き込んで床がビショビショ。

◆寝屋川サイト（人的被害はなし）

・停電発生。現在まで電話が不通。

**§廃棄物処理施設の被害**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置主体名 | 施　設　名 | 稼働状況 | 人的・物的被害及び復旧の状況等 |
| 岸和田市貝塚市清掃施設組合 | 岸和田市貝塚市清掃施設組合　焼却処理施設 | 稼働中 | 建物の屋根が大破 |
| 岸和田市貝塚市清掃施設組合　リサイクルプラザ | 閉鎖中 | 建物の屋根・シャッター等が大破 |
| 柏羽藤環境事業組合 | 柏羽藤クリーンセンター | 稼働中 | 管理棟と工場棟を結ぶ渡り廊下の壁が剥がれ落ちる。管理棟にて雨漏り。（焼却場稼働には影響なし） |
| 高槻市 | 高槻市クリーンセンター（第一工場） | 稼働中 | 第一工場入口扉のガラス破損 |
| 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 鶴見工場 | 稼動中(1、2号炉共) | ごみピットトップライト破損 |
| 西淀工場 | 稼動中(1、2号炉共) | 屋上トップライト破損、扉破損 |
| 東淀工場 | 停止中(1、2号炉共) | 復水器ファン回転数制御不能により２炉共運転停止中 |
| 北港処分地 | 停止中 | 電柱倒壊による断線に伴う停電 |