被害情報　（9月4日22時00分時点）

【商工労働部】

施設に大きな被害なし。

■本庁関係

・エルおおさか

　　一時的に停電発生　⇒　復旧済

■出先機関

・東大阪高等職業技術専門校

正門の門扉倒れ　⇒　復旧作業中

・南大阪校高騰職業技術専門校

１階本館の倉庫の床が水浸し

複数の部屋で雨漏りを確認

・障害者職業能力開発校

教室上部（ＣＡＤ技術科）の笠木が脱落して落下

・芦原職業技術専門校

停電（地域が停電中）