## ソフト面
②チェックリスト(津波避難計画簡略版） 作成日：平成 年 月 日
事業所名
記載者氏名
所属
項目 |  |  | チェック欄
１．ソフト面の項目
（１）災害情報入手手段の確保
|  | ①防災無線、衛星電話、おおさか防災ネットなど災害情報手段が確保されていますか。 | □
（２）地震及び津波時の緊急運転停止手順の設定
|  | ①プラントの停止優先順位を決めていますか。 | □
|  | ②地震、津波の規模に対応した運転停止基準を決めていますか。 | □
|  | ③船舶の退避方法を決めていますか。 | □
（３）緊急停止要員とそれ以外の人との区分
|  | ①緊急停止措置を行うための所要時間と、そのための人員の把握を行っていますか。 | □
（４）避難
|  | ①避難経路を決めていますか。（液状化などで、避難経路が通行不能の場合の代替の避難経路を決めていますか。） | □
|  | ②浸水しない避難場所を決めていますか。 (避難場所を記載： ） | □
|  | ③避難場所を示す図を事業所内に掲示していますか。 | □
|  | ④自社に適切な避難場所がない場合、避難場所を他社に頼むことが必要と考えますか。 | □
|  | ⑤地区内の事業所で共同の避難場所を設置する場合、避難場所の提供が可能ですか。 | □
|  | ⑥自社の避難場所の場合、避難人員の飲料水、非常食、医薬品の備蓄はありますか。 | □
|  | ⑦負傷者の搬送設備（担架等）はありますか。 | □
|  | ⑧避難、退社の指示手段がありますか。(無線機等） | □
|  | ⑨情報入手の手段はありますか。（地元自治体、消防に頼らずに防災ラジオ等） | □
|  | ⑩避難する際に残る保安要員はリスト化されていますか。 | □
|  | ⑪従業員と家族との間の安否確認、連絡手段はありますか。 （遠隔地に連絡中継点を定めておく） | □
|  | ⑫在場者（来場者を含め）を把握していますか。 | □
|  | ⑬事業所内の指揮者は代行順位を決めていますか。 | □
（５）防災訓練及び防災教育
|  | ①全従業員を対象に防災訓練を年１回以上実施していますか。 | □
|  | ②緊急運転停止訓練を行っていますか。 | □
|  | ③情報収集、伝達訓練を行っていますか。 | □
|  | ④地震、津波避難訓練は行っていますか。 | □
|  | ⑤社内研修で地震、津波に関する研修を行っていますか。 | □

## ハード面
項目 |  |  | チェック欄
２．ハード面の項目
| （１）マニュアルに沿って日常点検・保全管理が行われていますか。 |  | □
（２）安全装置（安全弁、緊急遮断弁等）の整備・メンテナンス
|  | ①災害時に支障なく使用できるよう定期的に保守・点検が行われていますか。 (あれば具体例を記入ください） | □
|  | ②定期的に作動させていますか。 | □
（３）防消火設備の整備・メンテナンス
|  | ①災害時に支障なく使用できるよう定期的に保守・点検が行われていますか。 (あれば具体例を記入ください） | □
|  | ②訓練により定期的に作動させていますか。 | □
|  | ③操作される方は、操作に習熟していますか。 | □
|  | ④操作習熟のための教育は計画的に実施し、その評価を行っていますか。 | □
（４）地震対策
|  | ①危険物施設等の検査にかかる水などの荷重や時間は適切ですか。 | □
|  | ②設備・配管は破損しにくいような対策が行われていますか。 | □
|  | ③事業内のプラント以外の転倒転落防止(例：高圧ガスボンベをチェーンで固定）措置していますか。 | □
|  | ④損傷の受けやすい部位（特に配管）を抽出していますか。 | □
どのような部位ですか。
[部位名： ]
[部位名： ]
[部位名： ]
[部位名： ]
[部位名： ]
（５）危険物施設の法猶予期間前の前倒し
|  | ①浮屋根式タンクなどの改造を法律の猶予期間前に前倒しできませんか。 | □
（６）共同消火活動の検討
|  | ②１社で難しい場合、数社共同で消火活動が行えますか。 | □
（７）津波対策
①津波時の浸水に対する施設のチェック
|  | ○どの位浸水するか、把握していますか。 | □
|  | ○防油堤は浸水しませんか。 | □
|  | ○保安電源の位置は浸水しませんか。 | □
|  | ○防災無線の位置は浸水しませんか。 | □
|  | ○通報設備は浸水しませんか。 | □
|  | ○防消火設備等の操作位置は浸水しませんか。 | □
|  | ○散水装置、防消火設備、冷却水ポンプ、水噴霧装置等は浸水しませんか。 | □
|  | ○緊急遮断装置(タンク、特殊反応設備）の操作位置は浸水しませんか。 | □
○津波時に浸水するかどうかを確認する安全装置は他にどのようなものがありますか
|  | [安全装置名： ]浸水しませんか。 | □
|  | [安全装置名： ]浸水しませんか。 | □
|  | [安全装置名： ]浸水しませんか。 | □
|  | [安全装置名： ]浸水しませんか。 | □
|  | [安全装置名： ]浸水しませんか。 | □
②津波に対しての浮遊流動対策
|  | ○浸水区域にある施設は事前に架台などに固定されていますか。 | □
|  | ○想定を超えた津波に対してタンカー受入時の対策は行っていますか。 | □