## 現況調査チェックリスト
現 況 調 査 チ ェ ッ ク リ ス ト
〔第１面〕 | [5 empty] | 現況調査年月日 年 月 日
計画概要 | 敷 地 位 置 |  |  |  |  | 建 築 確 認 等 の 履 歴
| 工 事 種 別 | □増築 □改築 □大規模の修繕 □大規模の模様替え □用途変更
主 要 用 途
建 築 主 | 氏 名
住 所
電 話 番 号
調 査 者 | 資 格 | （ 級） 建築士 （ ） 登録 第 号
氏 名
| 建築士事務所名 | （ 級）建築士事務所 （ ）知事登録（ ）－ 号
所 在 地
電 話 番 号
建築確認申請図書等 の種類と有無 |  | 図書の種類 |  | □建築確認申請書副本 □施工図 □その他（ ）
|  | 図書の有無 |  | □意匠関係図 □設備関係図 □構造関係図 □構造計算書 □施工資料 □その他
チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  |  | 現 行 法 要 件 | 現 況 調 査 結 果 | 適否 判定 | 既 存 不適格
集団規定 | 道 路 関 係 | 接 道 長 |  | 法第43条、条例第66条から第68条まで | □２ｍ □４ｍ
|  | セットバック |  | 法第42条2項及び第44条 | □有り □無し
| 用途地域関係 |  |  | 法第48条 | 用途地域 （ ） | 主要用途 （ ）
| 容 積 率 |  |  | 法第52条 | 指定容積率 （ ）％ 前面道路幅員（ ）ｍ | （ ）％
| 建 蔽 率 |  |  | 法第53条 | 指定建ペイ率（ ）％ | （ ）％
| 外壁の後退距離 |  |  | 法第54条 | □１ｍ □1.5ｍ □無し
| 高さの限度 |  |  | 法第55条 | □１０ｍ □15ｍ □無し
| 斜線制限 | 道路斜線 |  | 法第56条第1項 |  | 別添図等参照
|  | 隣地斜線 |  | 法第56条第2項 | □有り □無し | 別添図等参照
|  | 北側斜線 |  | 法第56条第3項 | □有り □無し | 別添図等参照
| 高度地区 |  |  | 法第58条 | □有り □無し 第（ ）種 | 別添図等参照
| 日影規制 |  |  | 法第56条の2 | □有り □無し 規制時間（ h、 h ） | 別添図等参照
| 防火・準防火地域 |  |  | 法第61条から第64条まで | □地域内 □地域外
〔第２面〕
チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  |  | 現 行 法 要 件 | 現 況 調 査 結 果 | 適否 判定 | 既 存 不適格
単体規定 | 防耐火関係 | 屋 根 |  | 法第22条 | □区域内 □区域外 | 屋根材（ ）
|  | 延焼の恐れの ある外壁 |  | 法第23条 | □有り □無し | □告示1362（ ） □認定NO （ ）
|  | 木造建築物等 の特建の外壁 |  | 法第24条 | □有り □無し
|  | 防 火 壁 |  | 法第26条 | □有り □無し | □防火壁 □ただし書き（ ）号
|  | 耐火、準耐火 建築物 |  | 法第27条 | □有り（ 項 号） □なし | □耐建 □準耐建 □その他
|  | 防火区画 |  | 政令第112条 | □有り （ ）項 □なし | 別添図等参照
|  | 間仕切り壁 |  | 政令第114条 | □有り （ ）項 □なし | 別添図等参照
| 一般構造関係 | 採 光 |  | 法第28条 |  | 別添図等参照
|  | 換 気 |  | 法第28条 |  | 別添図等参照
|  | シックハウス |  | 法第28条の2 |  | 別添図等参照
|  | 長屋共同住宅 の界壁 |  | 法第30条
|  | 浄 化 槽 |  | 法第36条 | □有り □無し | 別添図等参照
|  | 階 段 |  | 政令第23条 | 幅 （ ）cm けあげ （ ）cm 踏 面 （ ）cm | 幅 （ ）cm けあげ （ ）cm 踏 面 （ ）cm
|  | 手 す り |  | 政令第25条 |  | □有り □無し
| 構造強度 |  |  | 法第20条 |  | 〔第３面〕、〔第４面〕による。
| 避難施設関係 | 直通階段 |  | 政令第120条 | 許容歩行距離（ ）ｍ | 歩行距離（ ）ｍ 別添図参照
|  | 2以上の 直通階段 |  | 政令第121条 | □有り □無し | □有り □無し
|  | 避難階段 |  | 政令第122条 | □有り □無し | □有り □無し （□屋内 □屋外 □特避）
|  | 廊 下 |  | 政令第119条 | □有り 幅員（ ）cm □無し | 幅員（ ）cm
|  | 客席からの出口 |  | 政令第118条 | □有り □無し
|  | 敷地内通路 |  | 政令第128条及び第128条の2 | □有り □無し
|  | 排煙設備 |  | 政令第126条の2及び第126条の3 | □有り □無し | 別添図等参照
|  | 非常用の 照明装置 |  | 政令第126条の4及び第126条の5 | □有り □無し | 別添図等参照
|  | 非常用の 進入口 |  | 政令第126条の6及び第126条の7 | □有り □無し
| 特殊建築物の内装 |  |  | 法第35条の2 | □有り □無し | 別添内装一覧表参照
| 建築設備関係 | 非常用 エレベーター |  | 法第34条2項及び政令第129条の13の2 | □有り □無し | □有り □無し □政令129条の13の2（ ）号
|  | 避雷設備 |  | 法第36条 | □有り □無し | 別添図等参照
|  | 給水、排水その他の配管設備 |  | 法第36条 | □有り □無し | 別添図等参照
大阪府建築基準法施行条例関係 |  | 角地制限 |  | 条例第5条 | □有り □無し
|  | 長屋の通路等 |  | 条例第6条 | □有り □無し
|  | 特殊建築物の回り階段の禁止 |  | 条例第8条 | □有り □無し
|  | 特殊建築物の用途による制限 |  | 条例第10条から第54条 | （ ）条適用
|  | 前面道路幅員 |  | 条例第67条及び第68条
|  | 自動回転ドア |  | 条例第6条の2 | □有り □無し