| バグフィルターの効率（検証） 柏市清掃工場（北部クリーンセンター）処理工程図（柏市HP抜粋） ※排ガス処理方法：バグフィルター＋触媒反応塔 柏市第二清掃工場（南部クリーンセンター）処理工程図（柏市HP抜粋） ※排ガス処理方法：バグフィルター＋触媒反応塔 | 参考資料６－２（参考２） 排ガス採取装置概念図例（廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル抜粋） |
| --- | --- |
|  | ＜結果まとめ＞ バグフィルターを通過した排ガスを円筒ろ紙、ドレン水、活性炭フィルタを通過させたところ、いずれも不検出 ＜参考＞ ○円筒ろ紙：0.3μmの粒子を99.9%以上捕集（ADVANTEC製No.86Rほか） ○HEPAフィルタ：0.3μmの粒子を99.97%以上捕集（JIS Z8122） |