論点と検討会議の結果

第７回災害廃棄物の処理指針に係る検討会議議事録（別添）

| 論点（案） | 検討会議の考え方 | 国の考え方 | 府民の声 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 北港処分地における国の評価結果は妥当か - 陸域で埋立を行う場合（ゼオライトなし）の評価結果は妥当か - ゼオライトを敷いた場合の評価結果は妥当か - 津波災害時の検討結果は妥当か ② 北港処分地の陸域での埋立方法や測定方法等について、陸上の埋立処分場と同様と考えてよいか - 埋立方法は以下のとおりでよいか - 埋立場所が特定できるように措置 - 水となるべく接触しないようにする - 土壌層の上に埋立 - 飛散、流出防止のため即日覆土（作業終了後に遮水シートをかぶせる方法でも問題ないか） - 放流水の濃度限度や測定地点、頻度等は陸上部における埋立処分と同様と考えてよいか | - 国の北港処分地の安全性評価結果については、安全側にたっての予測であり、予測手法、ゼオライトを敷くことの効果、沈下について土壌を増し積みする方針などを含めて概ね妥当。 - 埋立方法、濃度限度、測定地点や頻度等について、陸上の埋立処分の方法を準用することとして問題はない。 - 飛散流出防止策として、作業性の観点から遮水シートで作業終了後に廃棄物層を覆う方法についても、問題ない。 （その他） - 風評被害が発生しないよう、科学的に安全であるとの情報発信や測定データの即時公開など、安全に受入れていることが住民の皆さんに伝わるよう、府はもとより、国、市町村が連携していくことが重要。 | - 北港処分地に係る個別評価結果 ① 水面に焼却灰を直接投入した場合、残余水中の放射能濃度は検出下限値以下。 ② 焼却灰を陸域部に埋め立てた場合、焼却灰から溶出する放射能濃度は、残余水面に到達した時点で検出下限値以下。 ③ 焼却灰を陸域部に埋め立てる際にゼオライトを敷設した場合、焼却灰から溶出する放射能濃度は、埋め立て場所の直下で検出下限値以下。 ④ 津波災害時を想定し、焼却灰が残余水に広がった場合は、①の濃度をさらに下回る。 水処理施設が破壊され残余水高さが高い状態が５年続いた場合は、埋立地内の土堰堤によって封じ込めが可能であり、５年後に水処理施設が稼動し水位が下がることで②とほぼ同じ結果となる。 - 環境省ホームページQ&A Q：がれきを受け入れたことで風評被害にあった場合、政府は責任をとってくれるの？ A：風評被害については、未然防止に最善をつくします。 がれきの広域処理の対象としているのは、放射性セシウム濃度が不検出または低いものに限っており、科学的にも安全に処理できることが確認されています。 このため、本来は風評被害が生じるような性格のものではなく、環境省としても、安全性について説明に万全をつくします。また、放射線量の測定データなど、各種メディアを活用した積極的な広報、がれき受け入れの先行事例における実績の情報発信など、広報活動を進めているところです。万が一、風評被害による損害が生じた場合は、ご相談のうえ、国として責任をもって、これを回復するための可能なかぎりの対策を講じます。 | ○ セシウムは水溶性のため、海面埋立をすると海を汚染するのではないか。 ○ 大地震や津波の自然災害が生じた場合の対応や対策はどうするのか。 ○ 最終処分場の周囲に汚染がないか、地下水や空間線量率を継続的に測定し、公開してほしい ○ 放射能で汚染された排水の扱いはどうするのか。 ○ 最終処分場の跡地利用について制限を追加しないのか ○ ゼオライトが安全という科学的根拠はない。 ○ ゼオライトは塩基交換という性質があるため、海水につけると吸着した物質を排出する作用がある ○ ゼオライトは飽和状態になると効果がなくなるのではないか。 ○ ゼオライトはろ材のため、セシウムを吸着できないのではないか。 ○ 検討会議での委員からの意見を踏まえて、大阪府の責任において、府民に対して分かりやすく説明するなど、農水産物の風評被害が発生しないよう万全の策を講じること。 |