東京都温泉施設の事故発生を踏まえた施設管理者による一斉緊急点検結果について

平成１９年７月１９日（木）

| 代表連絡先 | 環境衛生課 生活衛生グループ 代表電話 06-6941-0351 内線 2582 直通電話 06-6944-6708 メールアドレス kankyoeisei- g04@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| --- | --- |

本点検については、事故発生後早急に実施していただくよう府内の全施設管理者に要請しましたが、その結果等についてまとまりましたのでお知らせします。

なお、対象施設のうち可燃性ガスが検出されている施設については、すでに保健所等による現地立ち入り調査により換気対策が適正に行える状態にあることを確認しました。

記

１　対象施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０施設（休止１９施設を除く）＊

２　可燃性ガス検出施設　　　　　　　　　　　　　　　　６１施設

３　　　　　〃　　　　のうち屋内に設備のある施設　　　１９施設

- 施設管理者による自主検査が遅れた２９施設については、大阪府等で緊急検査を実施。