温泉利用状況調査結果（府全域）

調査施設数

調査施設数は、府全域で９６施設であった。（調査対象施設数は、１０２施設）

1施設の別

９６施設の内訳は、「宿泊施設」３１、「浴場」５３、「その他の施設」１２施設であった。

なお、その他施設の内訳は、「病院」３、「老人保健（介護）施設」５、「プール」２、「スポーツ施設」１、「あし湯」１であった。

2主たる泉質（※計１０２の複数回答があった）

「単純泉」が３７、「塩化物泉」３３、「炭酸水素泉」１７と、この三種でほぼ９０％をしめていた。

3温泉利用の浴槽の総数

９６施設で　７８３浴槽に温泉を利用していた。　ひとつの施設で２８９浴槽に利用していたものを除くと、一施設あたりの浴槽数は、平均５．２（４９４浴槽／９５施設）であった。

4利用の許可

ア、温泉利用許可の時期は、昭和４０年の１施設が最も古く、４０年代で３施設、５０年代で４施設、６０年代４施設で、以後３施設前後で推移し、平成９年から増傾向にあり、平成１４年が最も多く１６施設となっていた。

イ、使用する源泉は、９６施設すべてで許可を得た源泉と同一であった。

5表示することなく入浴剤を使用(添加)することについて

９６施設すべてにおいて、表示せずに入浴剤を使用「したことがない」との結果であった。

6表示して入浴剤を使用(添加)することについて

９６施設のうち、「現在も表示して使用」が４施設（計１０浴槽）、「かつて表示して使用したことがある」が１施設、「使用したことがない」が９１施設であった。

（「現在も表示して使用」・「過去に表示して使用していた」もの５施設について）

ア、入浴剤使用の表示場所（複数回答可）

「表示して入浴剤を使用している」４施設では、「施設の入り口や受付に表示」が２施設、｢浴槽そば」が３施設であった。

イ、入浴剤の添加の時期

現在・過去に「表示して使用」の５施設で、「通年」で添加が２施設、「不定期」に添加が３施設であった。

ウ、入浴剤の添加の期間（約～年前）

１年前、２年前、５年前、１１年前から添加していた。　　なお、不明が１施設であった。

エ、入浴剤の製品名

「ラベンダーのドライフラワー」、「じっこう」、「ゆず湯」、「真珠風呂」、「ヘルス」などであった。

オ、入浴剤を添加している理由(複数回答可)

「施設のＰＲ効果を高める」、「いろいろな浴槽に入ってもらいたい」が、それぞれ２施設、「季節感を感じてもらいたい」が１施設であった。

その他として「イベントで使用している」が、１施設であった。

7入浴剤以外のものの使用(添加)について

- ９６施設のうち、「現在も使用している」が５施設（計１２浴槽）、「過去に使用していた」が１施設、「使用したことはない」が９０施設であった。

②「現在も使用している」・「過去に使用したことがある」もの（６施設）について

ア、表示の有無（現在使用・過去使用の６施設について）

全施設が「表示して使用」であった。

また、その使用浴槽全て（計１4浴槽）で「表示している」であった。

イ、その表示場所について（上記ア、「表示して使用」の６施設について）（複数回答可）

施設での表示の場所は、「施設の入り口や受付」が４施設、「浴槽のそば」が５施設、「パンフレット・ホームページ」が２施設であった。

ウ、添加の時期

６施設のうち、「通年」が２施設、「一時期」が１施設、「不定期」が３施設であった。

エ、添加の期間(約～年前から)

６施設それぞれ、０．３年前、０．５年前、１年前、２年前、１３年前、１６年前から添加していた。

オ、添加物の種類(複数回答可)

果物では「ゆず」が３、花では「菖蒲」２、薬草では「薬仁茶」、「菖蒲」、その他として「にがり」、「ヒマラヤイオウ岩塩」であった。

カ、使用している理由(複数回答可)

「施設のＰＲ効果を高める」、「季節感を感じてもらいたい」が、それぞれ３施設、「保温」、「いろいろな浴槽に入ってもらいたい」が、それそれれ１施設、その他として「健康増進のため」、「発汗作用をたかめるため」が、各１施設であった。

8源泉について

ア、源泉の所有

９６施設のうち、「自己所有」が８３施設、「共同利用」が１２施設であった。

（他にﾀﾝｸﾛｰﾘｰからの回答あり。）

a、「①自己所有」（８３施設）の場合

(a)源泉湧出量(直近ﾃﾞｰﾀ可)

湧出量は８．９～７７２㍑／分の範囲で、総計は約２１，２４０㍑／分であった。

(b)現在の湧出状況

「掘削動力揚湯泉」が７７施設、「自然湧出泉」･「掘削自噴泉」・「未記入」が、それぞれ２施設であった。

( c)成分分析年

自己所有８３施設について、温泉成分の分析年は、昭和３４年の１施設が最も古く、４０年代が３施設、５０年代が５施設、６０年代が５施設、平成１年以後５施設前後で推移している。

(d)湧出温度(直近既存ﾃﾞｰﾀ可)

８３施設の温泉湧出温度は、２５℃未満が１３施設（１５．２～２２．４℃）、２５～３４℃未満が２７施設、３４～４２℃未満が２４施設、４２℃以上（４２～５４．５℃）が１９施設であった。

b、「②共同利用」（１２施設）の場合の引湯量

１０施設で「１～４９９㍑／分」であり、「３，３００㍑／日」、「２トン/日」が各１施設であった。

9浴用利用施設における掲示

ア、掲示してある温泉成分の分析年月日

全９６施設について、掲示してある温泉成分の分析年は、昭和３４年の１施設が最も古く、４０年代が３施設、５０年代が９施設、６０年代が６施設、平成１年以後５施設前後で推移している。

イ、分析した温泉の採取場所

９６施設のうち９２施設とほとんどが「温泉湧出口」での採取であった。

「利用施設内」の「貯湯槽」での採取が２施設、その他１施設、未記入が１施設であった。

10源泉から利用施設までの供給方法（複数回答可)

全９６施設中「パイプ送湯」が８９施設、「自動車等での運搬」が７施設、「浴槽底部から湧出」が１施設であった。自動車等での運搬頻度は、１～３６回／月（一回の運搬量は１，０００～２０，０００リットル）であった。

11加水している浴槽の有無

９６施設のうち加水している浴槽が「ある」が２９施設（総浴槽数は１２４浴槽）、「なし」は６７施設であった。

（加水浴槽がある２９施設について）

ア、加水の時期

「通年」で加水しているのが２７施設、「不定期」に加水しているのが２施設であった。

イ、加水の期間　(約～年前から)

未記入の１施設を除く２８施設で任意に分類すると、０．５～３年前からが１０施設、５～１０年前からが６施設、１３～１６年前からが１０施設、３０年前から、３９年前からがそれぞれ１施設であった。

ウ、加水の程度(加水浴槽に使用する源泉を100として)

未記入の１施設を除く２８施設について、「１０％未満」が２施設（１１浴槽）、「１０～５０％未満」が１５施設（６８浴槽）、「５０～１００％未満」が９施設（２８浴槽）、「２００％以上」が２施設（６浴槽）であった。

エ、加水している理由(複数可)

「源泉温度が高いため」が３施設、「湯量不足を補うため」が１０施設、「湯が強酸・強アルカリのため」が２施設、「資源を保護し長期使用するため」が６施設、「その他」が１６施設であった。　　その他の内訳は、「源泉の高温滅菌のため」が１施設、「加温しているため」が５施設、「温度調整のため」が３施設等であった。

オ、加水の表示の有無

２９施設のうち「表示している」が５施設、「表示していない」が２４施設であった。

①表示している場合（複数回答可）

５施設の表示場所については、「入り口や受付」が１施設、「成分掲示場」が３施設、「浴槽のそば」が１施設、「パンフレット・ホームページ」が２施設であった。

②表示していない場合

２４施設のうち、「今後の表示予定あり」が３施設、「予定なし」が２０施設、「未記入」が１施設であった。

12加温している浴槽の有無

９６施設について、加温している浴槽が「ある」のが８９施設（浴槽総数は７１９浴槽）、加温浴槽「なし」が７施設であった。

（加温浴槽が「ある」８９施設について）

ア、加温の時期

「通年」が８６施設、「定期的」が１施設、「不定期」が１施設、「未記入」が１施設であった。

イ、加温の期間(約～年前から)

未記入の１施設を除く８８施設について、任意に期間を区分すると、０．５～２．５年前からが２６施設、３～５年前からが１５施設、６～７年前からが１２施設、８～１０年前からが９施設、１１～１５年前からが１３施設、１６～２０年前からが７施設、２１年前からが２施設、30年前・35年前・39年前・45年前からがそれぞれ１施設であった。

ウ、加温の理由(複数回答可)

「源泉温度が低いから」が７７施設、「加水により加温が必要」が８施設、「殺菌消毒のため」が６施設、「その他」が１６施設であった。　　　その他の内訳は、「循環ろ過方式のため」が１施設、「保温の為」が１施設、「温度調整のため」が１１施設、レジオネラ対策のためが３施設であった。

エ、加温の表示の有無

加温について「表示している」が１０施設、「表示していない」のが７９施設であった。

①「表示している」１０施設について（複数回答可）

加温の表示をしている場所については、「入り口や受付」が３施設、「成分掲示場」が５施設、「パンフレット・ホームページ」が４施設であった。

②「表示していない」７９施設について

今後の加温表示については、「予定あり」が５施設、「予定なし」が７３施設、未記入が１施設であった。

13循環ろ過装置利用の有無

９６施設のうち、循環ろ過装置の利用が「ある」のが８３施設（循環ろ過している浴槽の総数は４３３浴槽）、ろ過装置の利用が「ない」が１３施設であった。

（循環ろ過装置の利用が「ある」８３施設について）

ア、循環の方式

「浴槽内のみで循環」が６８施設、「浴槽から溢れた湯も循環」が１３施設、「その他」が２施設であった。

イ、ろ材の清掃頻度

ろ材の清掃頻度については、「毎日」が６７施設、「２日に一度」が４施設、「３日に一度」が２施設、「４日に一度」が２施設、「５日に一度」が１施設、「７日に一度」が６施設、「８日以上に一度」が１施設であった。

ウ、その理由　　(複数回答可)

循環ろ過を利用する理由については、「供給湯量の不足を補うため」が１９施設、「温泉資源を保護するため」が１４施設、「浴槽の汚れなどを除くため」が６８施設、「その他」が１１施設であった。          その他の内容は、「下水道のコストが高い」、「レジオネラ対策のため」、「経費削減」、「鉄分除去」等であった。

エ、循環ろ過装置利用の表示の有無

ろ過装置利用について、「表示している」が７施設、「表示していない」が７６施設であった。

①「表示している」７施設について（複数回答可）

表示の場所については、「施設の入り口や受付」が２施設、「成分等の掲示の場」が４施設、「浴槽のそば」が１施設、「パンフレット・ホームページ」が２施設であった。

②「表示していない」７６施設について

今後の表示予定については「予定あり」が８施設、「予定なし」が６８施設であった。

14源泉かけ流しをしている浴槽の有無

９６施設のうち、かけ流しをしている浴槽「あり」が１４施設（未記入を除く１３施設の総浴槽数は３３浴槽）、かけ流しをしている浴槽「なし」が８２施設であった。

（かけ流し浴槽がある１４施設について）

ア、それら浴槽の容量(合計　～リットル)

施設ごとのかけ流し浴槽の総容量を任意の段階に区分すると、「４００～７００リットル」が３施設、「１，５００～４，０００リットル」が４施設、「８，０００～１５，０００リットル」が４施設、「３０，０００～６０，０００リットル」が３施設であった。

イ、それら浴槽への温泉供給量(合計　　㍑／分)

各施設のかけ流し浴槽への総供給量を任意に分類すると、「０．６～２０㍑／分」が３施設、「３０～４０㍑／分」が４施設、「６０～１１０㍑/分」が３施設、「６０，０００㍑／分」が１施設、「不明」が３施設であった。

ウ、源泉かけ流しについての表示の有無

かけ流しについて、「表示している」が６施設、「表示していない」が８施設であった。

15浴槽の清掃等

ア、湯の入れ替えの頻度(施設内の最大浴槽のみ回答)

９６施設のうち「毎日」が１７施設、「２日に一度」が６施設、「３日に一度」が６施設、「４日に一度」が９施設、「６日に一度」が１施設、「７日に一度」が４２施設、「８日以上に一度」が１５施設であった。

イ、浴槽の清掃の頻度(施設内の最大浴槽のみ回答)

９６施設のうち「毎日」が３３施設、「２日に一度」が６施設、「３日に一度」が７施設、「４日に一度」が３施設、「６日に一度」が１施設、「７日に一度」が３６施設、「８日以上に一度」が１０施設であった。

ウ、浴槽の湯の殺菌処理の方法(複数回答可)

９６施設のうち「殺菌処理は行っていない」が５施設、「塩素で殺菌」が９０施設、「オゾンで殺菌」が１施設、「紫外線殺菌」が２施設、「加熱で殺菌」が５施設、「銀イオン殺菌」が２施設、「その他の方法」が２施設であった。

エ、浴槽の清掃・消毒方法に関する情報の利用者への表示

９６施設のうち利用者に対して「表示している」が１０施設、「表示していない」が８５施設、未記入が１施設であった。

①「表示している」１０施設について

表示の場所については、「施設の入り口や受付」が６施設、「成分等の掲示の場」が２施設、「浴槽のそば」が１施設、パンフレット・ホームページ」が３施設であった。

②表示していない８５施設について

今後、かけ流しの表示予定については、「ある」が１０施設、「ない」が７４施設、未記入が１施設であった。

オ、貯湯槽の有無

９６施設のうち、貯湯槽が「ある」のが８４施設、「ない」が１１施設、未記入が１施設であった。

カ、貯湯槽の清掃の有無

貯湯槽が「ある」８４施設について、「清掃を実施してきている」が７５施設、「これまで清掃したことはないが、今後清掃するつもり」が６施設、「今後も清掃するつもりはない」が３施設であった。

「清掃を実施してきている」７５施設について、年間の清掃実施回数は、「１回」が４５施設、「２回」が１２施設、「４回」が６施設、「６回」が３施設、「１２回」が６施設、「２４回」が３施設であった。

16その他

a、入浴前の洗体を掲示板等で周知

全９６施設について、利用者に対し「入浴前に体を洗うよう」に施設内の掲示板等で周知を「している」が６３施設、周知「していない」が３３施設であった。

b、貴温泉地全体の湯量減少の場合、貴施設で使用量を控える必要があると思うか

９６施設のうち、使用量を控える必要が「あると思う」が２８施設、「そう思わない」が９施設、「わからない」が５２施設であった。　　その他表記があったものとして、「ほかに施設が無い」が５施設、「未記入」が２施設であった。