## 概況（定点方式）
４－１ 平成27年度地下水質調査結果(概況調査(定点方式)) （年平均値）
測定地点 |  |  | 健 康 項 目 年 平 均 値 （mg/L） | [55 empty] | 井戸の諸元等
計画番号 | 所在地 |  | カドミウム |  | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価クロム |  | 砒素 |  | 総水銀 |  | アルキル水銀 |  | PCB |  | ジクロロメタン |  | 四塩化炭素 |  | 塩化ビニルモノマー |  | １，２‐ジクロロエタン |  | 1，1‐ジクロロエチレン |  | １，２‐ジクロロエチレン |  | １,１,１‐トリクロロエタン |  | １,１,２‐トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | １，３‐ジクロロプロペン |  | チウラム |  | シマジン |  | チオベンカルブ |  | ベンゼン |  | セレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | ふっ素 |  | ほう素 |  | １，４‐ジオキサン |  | 深度（ｍ） | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号
F-4 | 交野市 | 私市 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - | # | 0.11 | < | 0.02 |  | - | 150 | 2 | 大阪府 | F-4
（注１）「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満（環境基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度を下回ったこと）を示します。全シアンは0.1mg/L未満、アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満の場合をいいます。
（注２）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
（注３）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

## 概況（ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式）
平成27年度地下水質調査結果(概況調査(ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式)) (年平均値)
測定地点 |  |  | 健 康 項 目 年 平 均 値 （mg/L） | [55 empty] | 井戸の諸元等
計画番号 | 所在地 |  | カドミウム |  | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価クロム |  | 砒素 |  | 総水銀 |  | アルキル水銀 |  | PCB |  | ジクロロメタン |  | 四塩化炭素 |  | 塩化ビニルモノマー |  | １，２‐ジクロロエタン |  | 1，1‐ジクロロエチレン |  | １，２‐ジクロロエチレン |  | １,１,１‐トリクロロエタン |  | １,１,２‐トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | １，３‐ジクロロプロペン |  | チウラム |  | シマジン |  | チオベンカルブ |  | ベンゼン |  | セレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | ふっ素 |  | ほう素 |  | １，４‐ジオキサン |  | 深度（ｍ） | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号
1 | 岬町 | 多奈川谷川 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2 | # | 0.16 | # | 0.04 | < | 0.005 | 4 | 1 | 大阪府 | 1
2 | 阪南市 | 石田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.15 | # | 0.03 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 2
3 | 田尻町 | 吉見 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.008 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.7 | < | 0.08 | # | 0.04 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 3
4 | 泉佐野市 | 南中安松 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 6.2 | < | 0.08 | # | 0.05 | < | 0.005 | 4.8 | 1 | 大阪府 | 4
5 | 泉佐野市 | 新町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.8 | < | 0.08 | # | 0.07 | < | 0.005 | 3.4 | 1 | 大阪府 | 5
6 | 熊取町 | 和田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.8 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 6
7 | 貝塚市 | 麻生中 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | # | 0.07 | < | 0.005 | 200 | 1 | 大阪府 | 7
8 | 和泉市 | 尾井町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.2 | < | 0.08 | # | 0.09 | < | 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 8
9 | 和泉市 | 福瀬町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.5 | # | 0.1 | # | 0.05 | < | 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 9
10 | 貝塚市 | 水間 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.68 | # | 0.17 | # | 0.02 | < | 0.005 | 3 | 1 | 大阪府 | 10
11 | 高石市 | 綾園 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.84 | < | 0.08 | # | 0.08 | < | 0.005 | 6 | 1 | 大阪府 | 11
12 | 忠岡町 | 忠岡中 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.8 | # | 0.14 | # | 0.05 | < | 0.005 | 3 | 1 | 大阪府 | 12
13 | 富田林市 | 須賀 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.7 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 13 | 1 | 大阪府 | 13
14 | 羽曳野市 | 広瀬 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 5.4 | # | 0.15 | # | 0.11 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 14
15 | 河南町 | 東山 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.3 | # | 0.11 | # | 0.02 | < | 0.005 | 不定 | 1 | 大阪府 | 15
16 | 柏原市 | 河原町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.1 | # | 0.15 | # | 0.09 | < | 0.005 | 不定 | 1 | 大阪府 | 16
17 | 藤井寺市 | 北岡 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 100 | 1 | 大阪府 | 17
18 | 大東市 | 御領 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.14 | # | 0.1 | < | 0.005 | 150 | 1 | 大阪府 | 18
19 | 交野市 | 寺 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.1 | # | 0.11 | # | 0.02 | < | 0.005 | 8 | 1 | 大阪府 | 19
20 | 門真市 | 下島町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.14 | # | 0.39 | # | 0.1 | < | 0.005 | 70 | 1 | 大阪府 | 20
21 | 摂津市 | 三島 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.4 | # | 0.1 | # | 0.03 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 21
22 | 摂津市 | 鳥飼本町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.32 | # | 0.11 | # | 0.04 | < | 0.005 | 20 | 1 | 大阪府 | 22
23 | 島本町 | 桜井 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.008 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 100 | 1 | 大阪府 | 23
24 | 池田市 | 畑 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.23 | # | 0.2 | < | 0.02 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 24
25 | 箕面市 | 箕面 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.1 | # | 0.2 | # | 0.02 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 25
26 | 能勢町 | 倉垣 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.3 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 6.7 | 1 | 大阪府 | 26
27 | 大阪市 | 北区天神橋 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.4 | # | 0.29 | # | 0.06 | < | 0.005 | 20 | 1 | 大阪市 | 27
28 | 大阪市 | 西区南堀江 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.55 | # | 0.29 | < | 0.005 | 72 | 1 | 大阪市 | 28
29 | 大阪市 | 港区田中 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.53 | # | 0.21 | < | 0.005 | 357 | 1 | 大阪市 | 29
30 | 大阪市 | 天王寺区上本町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.1 | # | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 10 | 1 | 大阪市 | 30
31 | 大阪市 | 鶴見区横堤 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | # | 0.001 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.08 | # | 0.52 | # | 0.19 | < | 0.005 | 80 | 1 | 大阪市 | 31
32 | 大阪市 | 住吉区清水丘 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | # | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | * | 1.2 | # | 0.18 | # | 0.01 | 10 | 1 | 大阪市 | 32
33 | 大阪市 | 東住吉区住道矢田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.86 | # | 0.21 | # | 0.04 | < | 0.005 | 3 | 1 | 大阪市 | 33
34 | 大阪市 | 西成区鶴見橋 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | # | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 6 |  | - | # | 0.21 | < | 0.005 | 124 | 1 | 大阪市 | 34
35 | 堺市 | 堺区南陵町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.5 | # | 0.15 | # | 0.04 | < | 0.005 | 5 | 1 | 堺市 | 35
36 | 堺市 | 中区福田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 7.7 | # | 0.1 | # | 0.03 | < | 0.005 | 10 | 1 | 堺市 | 36
37 | 堺市 | 東区大美野 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.9 | # | 0.31 | # | 0.02 | < | 0.005 | 10 | 1 | 堺市 | 37
38 | 堺市 | 西区上 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | * | 17 | # | 0.12 | # | 0.05 | < | 0.005 | 7.5 | 2 | 堺市 | 38
39 | 堺市 | 北区長曽根町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.01 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.13 | # | 0.08 | < | 0.005 | 10 | 1 | 堺市 | 39
40 | 堺市 | 美原区太井 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 4.8 | # | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 3 | 1 | 堺市 | 40
41 | 堺市 | 南区泉田中 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.6 | # | 0.09 | # | 0.02 | < | 0.005 | 10 | 1 | 堺市 | 41
42 | 岸和田市 | 岡山町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.6 | # | 0.13 | # | 0.07 | < | 0.005 | 3.5 | 1 | 岸和田市 | 42
43 | 岸和田市 | 尾生町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.95 | # | 0.15 | < | 0.02 | < | 0.005 | 6 | 1 | 岸和田市 | 43
44 | 岸和田市 | 土生滝町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 8 | # | 0.12 | # | 0.02 | < | 0.005 | 10 | 1 | 岸和田市 | 44
45 | 豊中市 | 柴原町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.04 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 45
46 | 豊中市 | 桜の町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 4.9 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 不定 | 1 | 豊中市 | 46
47 | 豊中市 | 東豊中町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.009 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.04 | < | 0.08 | # | 0.03 | < | 0.005 | 200 | 1 | 豊中市 | 47
48 | 豊中市 | 浜 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.006 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.17 | < | 0.08 | # | 0.06 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 48
49 | 豊中市 | 利倉 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.007 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.5 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 1.5 | 1 | 豊中市 | 49
50 | 豊中市 | 三和町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.8 | < | 0.08 | # | 0.05 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 50
51 | 吹田市 | 南正雀 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 206 | 1 | 吹田市 | 51
52 | 吹田市 | 山手町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 200 | 1 | 吹田市 | 52
53 | 吹田市 | 千里万博公園 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.1 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 150 | 1 | 吹田市 | 53
54 | 吹田市 | 芳野町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.12 | # | 0.21 | # | 0.16 | < | 0.005 | 107 | 1 | 吹田市 | 54
55 | 吹田市 | 江坂町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 150 | 1 | 吹田市 | 55
56 | 高槻市 | 唐崎西 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.11 | # | 0.03 | < | 0.005 | 100 | 1 | 高槻市 | 56
57 | 高槻市 | 三島江 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | # | 0.0007 | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | # | 0.09 | # | 0.006 | 60 | 1 | 高槻市 | 57
58 | 高槻市 | 東上牧 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | # | 0.2 | < | 0.005 | 180 | 1 | 高槻市 | 58
59 | 枚方市 | 高野道 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.91 | # | 0.1 | < | 0.02 | < | 0.005 | 3.5 | 1 | 枚方市 | 59
60 | 枚方市 | 天之川町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.73 | < | 0.08 | # | 0.02 | < | 0.005 | 5 | 1 | 枚方市 | 60
61 | 枚方市 | 長尾家具町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.02 | < | 0.005 | 3.5 | 1 | 枚方市 | 61
62 | 茨木市 | 西河原 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.7 | # | 0.13 | # | 0.03 | < | 0.005 | 12.6 | 1 | 茨木市 | 62
63 | 茨木市 | 総持寺 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 4 | # | 0.14 | # | 0.02 | < | 0.005 | 8 | 1 | 茨木市 | 63
64 | 茨木市 | 沢良宜西 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.09 | # | 0.16 | < | 0.02 | < | 0.005 | 180 | 1 | 茨木市 | 64
65 | 八尾市 | 光町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.17 | # | 0.05 | < | 0.005 | 151 | 1 | 八尾市 | 65
66 | 八尾市 | 二俣 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.09 | # | 0.08 | # | 0.005 | 210 | 1 | 八尾市 | 66
67 | 八尾市 | 太子堂 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | # | 0.007 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.13 | < | 0.02 | < | 0.005 | 不明 | 1 | 八尾市 | 67
68 | 寝屋川市 | 池田 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 0.59 | # | 0.33 | # | 0.1 | < | 0.005 | 30 | 1 | 寝屋川市 | 68
69 | 寝屋川市 | 川勝町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | N.D. | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1.4 | # | 0.13 | < | 0.02 | < | 0.005 | 120 | 1 | 寝屋川市 | 69
70 | 東大阪市 | 加納 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.22 | # | 0.06 | < | 0.005 | 5 | 1 | 東大阪市 | 70
71 | 東大阪市 | 長田西 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 1 | # | 0.58 | # | 0.14 | < | 0.005 | 80 | 1 | 東大阪市 | 71
72 | 東大阪市 | 西石切町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.08 | # | 0.33 | # | 0.08 | < | 0.005 | 200 | 1 | 東大阪市 | 72
73 | 東大阪市 | 大蓮東 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 2.8 | # | 0.28 | # | 0.11 | < | 0.005 | 3 | 1 | 東大阪市 | 73
74 | 東大阪市 | 玉串元町 | < | 0.0003 |  | N.D. | < | 0.005 | < | 0.02 | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.001 | < | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | # | 3.2 | # | 0.25 | # | 0.05 | < | 0.005 | 5 | 1 | 東大阪市 | 74
（注１）「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満（環境基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度を下回ったこと）を示します。全シアンは0.1mg/L未満、アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満の場合をいいます。
（注２）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
（注３）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。