公共用水域及び地下水に係る水質の現況

１　公共用水域

（１）河川

平成2１年度における河川の水質測定は、水質測定計画に基づき105河川144地点で実施した（生活環境に係る環境基準の類型指定水域は68河川80水域）。

ア　人の健康の保護に関する項目（健康項目）

砒素１地点、ほう素7地点で環境基準を達成しなかった。要因としては、すべて自然要因であった（表１）。環境基準設定に伴い平成12年度から評価を開始したふっ素、ほう素は、環境基準未達成地点が多い状態が続いているが、海水や地質由来の自然要因である（図１－１）。

【表１　環境基準未達成地点 (平成21年度)】

未

達

成

地

点

数

年度

カドミウム

ジクロロメタン

(平成5年度～)

六価クロム

鉛

全シアン

ほう素

(平成12年度～)

砒素

ＰＣＢ

ふっ素

(平成12年度～)

（注） ・昭和46年度から平成21年度における環境基準未達成地点数。

・環境基準達成状況の判断は、測定当時に設定されていた基準値等による（平成4年度までは年間最高値、

5年度以降は全シアン、PCBを除く項目については年間平均値で評価を行っている）。

・平成5年3月にジクロロメタン等15項目、平成11年2月にほう素等３項目が健康項目に追加された。

【図１―１　環境基準未達成状況の推移】

イ　生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）

河川の代表的な汚濁指標であるBODをみると、環境基準が定められている80水域のうち66水域で基準を達成し、その達成率は82.5％（平成20年度81.3％）であった（図１－２）。

水域別に見ると、神崎川水域、大阪市内河川水域については高い達成率で推移しており、淀川水域、大和川水域および泉州諸河川水域についても、近年は上昇傾向が見られる（図１－３）。

主要な河川のＢＯＤの経年変化を見ると、淀川、神崎川、寝屋川、大和川については長期的な傾向として、濃度が低下している。一方で、泉州諸河川水域の大津川については変動があるものの、過去と同程度の濃度が続いている（図１－４）。

【図１―２　環境基準（ＢＯＤ）の類型別達成状況】

0       50      100

【図１―３　環境基準（ＢＯＤ）の水域別達成状況】

【図１―４　主な河川のBOD年平均値の経年変化】

（２）海域

平成21年度における大阪湾の水質測定は、水質測定計画に基づき大阪府域では22地点（うち環境基準点は15地点）、兵庫県域では44地点（うち環境基準点は14地点）で実施した。

ア　人の健康の保護に関する項目（健康項目）

昭和47年度の測定開始以来、兵庫県域を含め全ての地点で環境基準を達成している。

イ　生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）

海域の代表的な汚濁指標であるＣＯＤについては兵庫県域を含め12水域に類型が当てはめられている（図１－５、左）。そのうち8水域が環境基準を達成しており、環境基準達成率はここ数年66.7％である。（大阪府域の環境基準点15地点で見ると6地点で基準を達成しており達成率は40％である。）

また、富栄養化の要因物質とされている全窒素、全燐については兵庫県域を含め3水域に類型が当てはめられており（図１－５、右）、平成21年度は全窒素が全水域で環境基準を達成したが、全燐はⅡ類型の海域で環境基準を達成しなかった。

神崎川

神崎川

大阪湾(ｲ)

4.5

淀川

大阪湾(1)

淀川

0.59

0.064

0.049

兵庫運河

Ｃ類型

3.2

Ｃ類型

4.1

Ⅳ類型

0.49

2.7

C-3

C-3

0.36

0.51

Ⅲ類型

0.041

Ｂ類型

3.1

4.5

大和川

大和川

0.90

0.050

2.3

2.6

B-3

大阪湾(2)

B-3

0.035

0.28

0.032

0.34

0.38

0.10

Ａ類型

2.1

3.9

C-4

C-4

0.19

0.24

0.036

0.051

B-4

0.30

Ａ類型

1.6

5.1

A-2

B-4

大阪湾(3)

Ⅱ類型

A-2

大阪湾(ﾛ)

0.027

0.030

0.49

0.052

0.079

3.4

3.6

大阪湾(4)

大阪湾(ﾊ)

0.27

C-5

C-5

1.1

大阪湾(5)

0.19

0.027

0.038

B-4

C-5

3.9

A-6

B-5

A-6

0.22

0.042

0.23

0.29

0.054

Ａ類型

3.0

2.9

A-3

B-5

0.034

2.0

3.0

津名港

A-10

A-10

A-3

0.18

0.22

A-7

2.7

A-7

0.025

0.035

0.19

0.039

C-7

Ｃ類型

2.8

0.19

尾崎港

洲本港(2)

3.0

1.8

1.9

洲本港(1)

A-11

C-8

A-11

0.036

0.15

Ｃ類型

2.3

2.8

Ｂ類型

C-9

深日港

淡輪港

●　　大阪府測定点

兵庫県測定点

数値　COD濃度(表層年平均値)(mg/L)

2.7

●　　 大阪府測定点

▲　 　兵庫県測定点

上段数値 全窒素(表層年平均値)(mg/L)

下段数値 全燐(表層年平均値)(mg/L)

（下線付数値は、環境基準値を超えたもの）

【図１－５　大阪湾の環境基準点】

ＣＯＤの全層（表層、中層または底層）年平均値の経年変化を見ると、長期的な状況として横ばいの傾向が見られる（図１－６）。

【図１－６　大阪湾のCODの経年変化（兵庫県域を含む全層年平均値）】

（注）大阪府域及び兵庫県域の港内の７地点を除く。

を除く。

全窒素、全燐の表層年平均値の経年変化を見ると、全窒素については減少傾向、全燐については、概ね横ばいの傾向である（図１－７、図１－８）。

【図１－８　大阪湾の全燐の経年変化（兵庫県域を含む表層年平均値）】

【図１－７　大阪湾の全窒素の経年変化（兵庫県域を含む表層年平均値）】

≪参考≫　大阪湾の赤潮確認件数の推移（大阪府環境農林水産総合研究所調べ）

２　地下水

（１）概況調査

平成21年度の水質測定計画に基づき、78地点の井戸水について、環境基準26項目を対象に概況調査を実施した結果、3地点（3.8％）で環境基準を超過した（表2-１、図2-１）。

表2-２に各年度における概況調査の超過状況を示す。また、図2-２に平成17年度から平成21年度までの概況調査の測定地点を示す。

【表2-１　平成21年度概況調査の超過状況】

| 項目 | 調査 地点数 | 超過 地点数 | 府域の 超過率 (％) | 超過地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉛 | 77 | １ | 1.3 | 大阪市住吉区ひがしこ東粉はま浜 |
| 総水銀 | 77 | １ | 1.3 | 豊中市寺内 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 77 | １ | 1.3 | 高槻市だいがくまち大学町 |
| 全体（地点実数） | 78 | 3 | 3.8 |  |

【表2-２　各年度における概況調査の超過状況】

【図2-1　平成21年度 概況調査 測定地点図】

1

2

3

○　環境基準達成

●　環境基準超過

○　環境基準達成

●　環境基準超過

【図2-2　平成17～21度 概況調査 測定地点図】

（２）汚染井戸周辺地区調査

平成21年度までの概況調査等により有害物質による周辺の地下水汚染が懸念される40地区(356地点)について、汚染範囲の確認等のため汚染井戸周辺地区調査を実施した結果、12地区（24地点）で環境基準を超過した（図2-３）。

【図2-3　平成21年度 汚染井戸周辺地区調査 測定地区図】

○　環境基準達成

●　環境基準超過

1

2

3

4

5

8

6

7

9

10

11

12

平成22年度の汚染井戸周辺地区調査の実施状況（平成22年1２月末現在）は表２－３に示すとおりで、20地区において実施又は予定している。調査項目別で見ると、鉛が10地区と最も多く、次いで砒素が8地区、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が6地区である。なお、12地区において調査が終結しており、その他の地区については調査継続中又は今後調査開始予定である。

【表2-３　平成22年度汚染井戸周辺地区調査の実施状況】

（３）継続監視調査

平成21年度は、平成20年度までの汚染井戸周辺地区調査等で地下水汚染が判明している地区など113地区（142地点）で、継続的な監視として調査を実施した結果、53地区（65地点）で環境基準を超過した（表2-4、図2-4）。

調査対象の項目別超過状況は表2-４に示すとおりで、環境基準超過53地区のうち25地区（35地点）で、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物の環境基準を超過した。

【表２-４　継続監視調査測定項目の超過状況】

|  | 測定 |  |  | 測定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定対象項目 | 地区数 | 超過 | 超過率 | 地点数 | 超過 | 超過率 |
|  |  | 地区数 | （％） |  | 地点数 | （％） |
| 全シアン | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 鉛 | 9 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0.0 |
| 砒素 | 24 | 13 | 54.2 | 26 | 14 | 53.8 |
| 総水銀 | 6 | 2 | 33.3 | 7 | 2 | 28.6 |
| アルキル水銀 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| ジクロロメタン | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 |
| 四塩化炭素 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 7 | 2 | 28.6 | 18 | 3 | 16.7 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 59 | 1 | 1.7 | 82 | 1 | 1.2 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 61 | 13 | 21.3 | 85 | 21 | 24.7 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 58 | 0 | 0.0 | 81 | 0 | 0.0 |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 60 | 8 | 13.3 | 83 | 11 | 13.3 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 59 | 10 | 16.9 | 82 | 11 | 13.4 |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| ベンゼン | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 |
| セレン | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 28 | 9 | 32.1 | 30 | 10 | 33.3 |
| ふっ素 | 12 | 6 | 50.0 | 12 | 6 | 50.0 |
| ほう素 | 8 | 6 | 75.0 | 9 | 6 | 66.7 |
| 計 | 405 | 71 | 17.5 | 544 | 86 | 15.8 |
| 〔実数〕 | 〔113〕 | 〔53〕 | 〔46.9〕 | 〔142〕 | 〔65〕 | 〔45.8〕 |

（参考　測定対象項目の組み合わせ別地区数）

全井戸

【図2-4(1)　平成21年度 継続監視調査 測定地点図】

浅井戸

【図2-4(2)　平成21年度 継続監視調査 測定地点図】

深井戸

【図2-4(3)　平成21年度 継続監視調査 測定地点図】