平成24年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（案）の主な変更点

１　公共用水域

（１）人の健康の保護に関する環境基準の見直し

環境基本法第１６条に基づく環境基準についての告示の一部改正（平成２３年１０月２７日環境省告示第94号）に伴い、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準が次のとおり見直されたことから、基準値及び測定方法等について記載内容の変更を行う。

| 項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003mg/L | 0.01mg/L |

（２）測定回数の変更

過去の検出状況等に応じ重点化、効率化を図る。測定回数の効率化については、平成20年度の水質測定計画部会において承認された「図１モニタリングの効率化の原則」により、一定の条件を満足するものについて行う。測定回数変更内容については表１、測定地点ごとの測定回数の変更理由については表２に示す。

【表１　公共用水域変更内容】

第９回大阪府環境審議会水質測定計画部会承認（平成21年1月22日開催）

【図１　モニタリングの効率化の原則】

２　地下水

（１）人の健康の保護に関する基準の見直し

環境基本法第１６条に基づく環境基準についての告示の一部改正（平成２３年１０月２７日環境省告示第95号）に伴い、地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の基準値が次のとおり見直されたことから、基準値及び測定方法等について記載内容の変更を行う。

| 項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003mg/L | 0.01mg/L |

（２）調査の考え方等

概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査方法の基本的な考え方に変更なし。

（３）測定地点、測定項目、測定回数の変更

①概況調査　（図2-1、２）

・測定地点数：　８１地点　（２地点減少）　定点方式          ４地点（２地点減少）

ローリング方式  7７地点（増減なし）

・測定項目

定点方式　：一般項目６項目、地点ごとに定める項目 （変更点は表2-１,２の通り）

ローリング方式：一般項目６項目、健康項目2８項目

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

（平成2４年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(1)概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

利水的に重要な地域等において重点的に調査を行う定点方式と、地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

【表2-1　概況調査(定点方式)における各項目の測定地区数、地点数】

※▲は減少を示す。

【表2-2　概況調査(定点方式)における測定項目の変更地点一覧】

○　継続

×　終了

○内の数字は同一地区内の測定地点数

【図2－１　平成2４年度 概況調査(定点方式) 測定地区図】

○　平成24年度

●　平成23年度

【図2－２　平成２３、2４年度 概況調査(ローリング方式) 測定地点図】

②汚染井戸周辺地区調査

必要に応じて実施　（変更なし）

（平成2３年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。

③継続監視調査　（図2-３）

・測定地区数、地点数：　1１5地区140地点　（6地区7地点減少）

・測定項目：　一般項目６項目、地点ごとに定める項目 （変更点は表2-3,4の通り）

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

（平成2３年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

【表2-３　継続監視調査における各項目の測定地区数、地点数】

※「終了予定」は未確定であるため、測定するものとして計算

※「ローリング」はH24年度測定しないため、減少分として計算

※▲は減少を示す。

【表2-４　継続監視調査における測定項目の変更地点一覧】

- 継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

- ▲は減少を示す。

○　継続

◇　新規

△　項目追加

☆　ローリング

×　終了

Ⓧ　終了予定

☒　項目の終了予定

▽　休止

○､◇内の数字は同一地区内の測定地点数

【図2－３　平成2４年度 継続監視調査 測定地区図】

【図１　モニタリングの効率化の原則】