## ケース比較
ヒートアイランド対策熱負荷計算の ケース比較
計算結果の図表
建物の概要
| ケース | case1 | case2 | case3 | case4 | case5 | case6 | case7 | case8 | case9 | case10
|  | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ | →検討ケースの名前は、ここを変えてください
| 名称 | 新ビルヒートアイランド対策 c1 | 新ビルヒートアイランド対策 c2 | 新ビルヒートアイランド対策 c3 | 新ビルヒートアイランド対策 c4 | 新ビルヒートアイランド対策 c4 | 新ビルヒートアイランド対策 c6 | 新ビルヒートアイランド対策 c7 | 新ビルヒートアイランド対策 c8 | 新ビルヒートアイランド対策 c9 | 新ビルヒートアイランド対策 c10
規模
| 敷地面積 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ㎡
| 延床面積 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ㎡
| 地上部階数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 階
熱負荷量（敷地面積当たり）
| 建物敷地から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算 | [11 empty] | 建物敷地から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の時間平均
|  |  | case10 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 顕熱負荷 (積算量） | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 顕熱負荷 (時間平均） | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 4025.8894 | 4380.9313 | 3023.0606 | 2120.374 | 1947.5052 | 3609.1377 | 3357.1652 | 3105.1926 | 2240.5438 | 2154.1094 |  | 昼間 7-18 | 335.4908 | 365.0776 | 251.9217 | 176.6978 | 162.2921 | 300.7615 | 279.7638 | 258.7661 | 186.712 | 179.5091
| 夜間 19- 6 | 751.4638 | 881.3463 | 288.361 | 3.667 | -6.5017 | 382.3682 | 220.4742 | 58.5801 | -25.6335 | -30.7178 |  | 夜間 19- 6 | 62.622 | 73.4455 | 24.0301 | 0.30558 | -0.54181 | 31.864 | 18.3728 | 4.8817 | -2.1361 | -2.5598
| 全日 | 4777.3532 | 5262.2776 | 3311.4216 | 2124.041 | 1941.0035 | 3991.5059 | 3577.6393 | 3163.7727 | 2214.9103 | 2123.3916 |  | 全日 | 199.0564 | 219.2616 | 137.9759 | 88.5017 | 80.8751 | 166.3127 | 149.0683 | 131.8239 | 92.2879 | 88.4746
時間別熱負荷量(敷地面積当たり）
建物敷地から大気中に排出される熱－24時間別
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 時間 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 1 | 53.6229 | 63.7654 | 20.4767 | 18.9616 | 18.9616 | 25.6075 | 13.9933 | 2.3792 | 1.0116 | 1.0116 | ：夜間
| 2 | 31.6211 | 40.2655 | -0.47398 | -1.4611 | -1.4611 | 4.2398 | -7.2068 | -18.6534 | -19.4378 | -19.4378
| 3 | 38.4026 | 47.0098 | 7.4333 | -46.185 | -46.185 | 11.7719 | 0.60203 | -10.5678 | -11.0246 | -11.0246
| 4 | 37.1981 | 45.4519 | 8.1875 | -45.3777 | -45.3777 | 12.1678 | 1.6998 | -8.7682 | -9.3136 | -9.3136
| 5 | 31.5867 | 39.147 | 4.2509 | -49.9447 | -49.9447 | 8.0998 | -1.7866 | -11.673 | -12.963 | -12.963
| 6 | 41.3126 | 48.989 | 15.6703 | 12.3448 | 12.3448 | 20.1555 | 11.1194 | 2.0833 | -0.59368 | -0.59368
| 7 | 47.342 | 57.1809 | 18.4551 | 10.1037 | 10.1037 | 34.696 | 26.6284 | 18.5608 | 13.2325 | 13.2325 | ：昼間
| 8 | 275.5413 | 290.9367 | 231.7337 | 143.7351 | 138.6507 | 265.5406 | 255.4193 | 245.2979 | 162.2643 | 159.7222
| 9 | 306.8199 | 327.7452 | 242.575 | 155.0042 | 149.9199 | 288.7144 | 274.319 | 259.9236 | 175.6409 | 173.0987
| 10 | 305.0287 | 328.1368 | 231.4179 | 151.2314 | 130.8939 | 275.138 | 258.1797 | 241.2213 | 163.0123 | 152.8435
| 11 | 307.7692 | 332.5779 | 229.703 | 150.2402 | 129.9027 | 275.9717 | 257.5438 | 239.1158 | 161.8483 | 151.6795
| 12 | 346.2892 | 380.705 | 257.3512 | 177.9309 | 157.5934 | 317.5707 | 297.0789 | 276.5871 | 199.7711 | 189.6024
| 13 | 424.2769 | 468.0387 | 316.2168 | 234.0838 | 213.7463 | 392.754 | 367.2279 | 341.7019 | 262.5672 | 252.3984
| 14 | 462.0999 | 506.7126 | 343.6555 | 262.6258 | 242.2883 | 418.0593 | 388.9752 | 359.891 | 281.1764 | 271.0076
| 15 | 421.5112 | 461.702 | 306.6391 | 226.186 | 205.8485 | 372.2849 | 343.5806 | 314.8763 | 236.5641 | 226.3954
| 16 | 416.1878 | 453.8013 | 309.9481 | 229.2338 | 208.8963 | 363.6896 | 335.9996 | 308.3096 | 230.7435 | 220.5748
| 17 | 365.2568 | 399.2655 | 268.9153 | 191.1152 | 180.9464 | 311.8962 | 284.654 | 257.4118 | 183.1854 | 178.101
| 18 | 347.7665 | 374.1287 | 266.4501 | 188.8838 | 178.7151 | 292.8224 | 267.559 | 242.2956 | 170.5378 | 165.4534
| 19 | 182.4349 | 201.1209 | 118.6338 | 71.9133 | 61.7446 | 134.8365 | 113.42 | 92.0035 | 55.4711 | 50.3867 | ：夜間
| 20 | 99.2358 | 114.6649 | 45.5439 | 20.0832 | 20.0832 | 59.2248 | 40.8417 | 22.4585 | 10.5941 | 10.5941
| 21 | 100.4448 | 114.6416 | 53.7794 | 33.4034 | 33.4034 | 64.7303 | 48.7143 | 32.6983 | 21.7854 | 21.7854
| 22 | 68.142 | 79.8297 | 25.5945 | 11.711 | 11.711 | 35.222 | 20.4688 | 5.7157 | -3.2314 | -3.2314
| 23 | 44.1104 | 54.2636 | 3.8398 | -3.7951 | -3.7951 | 12.4337 | -1.7745 | -15.9828 | -21.822 | -21.822
| 24 | 23.352 | 32.197 | -14.575 | -17.9867 | -17.9867 | -6.1214 | -19.6172 | -33.113 | -36.1095 | -36.1095
経路別の熱負荷量
建物敷地から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上放熱 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 壁窓面放熱 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 752.25 | 881.2375 | 296.4842 | 296.4842 | 296.4842 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 |  | 昼間 7-18 | 478.3233 | 551.669 | 404.9776 | 404.9776 | 404.9776 | 406.0962 | 406.0962 | 406.0962 | 406.0962 | 406.0962
| 夜間 19- 6 | 147.9425 | 182.41 | 25.3768 | 25.3768 | 25.3768 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 |  | 夜間 19- 6 | 288.3145 | 310.3765 | 266.2525 | 266.2525 | 266.2525 | 265.3979 | 265.3979 | 265.3979 | 265.3979 | 265.3979
| 全日 | 900.1925 | 1063.6475 | 321.861 | 321.861 | 321.861 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 |  | 全日 | 766.6378 | 862.0455 | 671.2301 | 671.2301 | 671.2301 | 671.494 | 671.494 | 671.494 | 671.494 | 671.494
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 地表面放熱 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 空調 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 337.0188 | 489.7275 | -136.6986 | -136.6986 | -136.6986 | 367.2465 | 115.274 | -136.6986 | -136.6986 | -136.6986 |  | 昼間 7-18 | 2391.9912 | 2391.9912 | 2391.9912 | 1548.3147 | 1548.3147 | 2391.9912 | 2391.9912 | 2391.9912 | 1548.3147 | 1548.3147
| 夜間 19- 6 | 69.0745 | 142.4275 | -249.4006 | -249.4006 | -249.4006 | 74.3875 | -87.5065 | -249.4006 | -249.4006 | -249.4006 |  | 夜間 19- 6 | 182.2065 | 182.2065 | 182.2065 | 118.2124 | 118.2124 | 182.2065 | 182.2065 | 182.2065 | 118.2124 | 118.2124
| 全日 | 406.0933 | 632.155 | -386.0992 | -386.0992 | -386.0992 | 441.634 | 27.7674 | -386.0992 | -386.0992 | -386.0992 |  | 全日 | 2574.1976 | 2574.1976 | 2574.1976 | 1666.527 | 1666.527 | 2574.1976 | 2574.1976 | 2574.1976 | 1666.527 | 1666.527
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 給湯 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | ドライミスト | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 66.3061 | 66.3061 | 66.3061 | 7.296 | 7.296 | 66.3061 | 66.3061 | 66.3061 | 45.3338 | 45.3338 |  | 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.4344
| 夜間 19- 6 | 63.9259 | 63.9259 | 63.9259 | -156.774 | -156.774 | 63.9259 | 63.9259 | 63.9259 | 43.7064 | 43.7064 |  | 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844
| 全日 | 130.232 | 130.232 | 130.232 | -149.478 | -149.478 | 130.232 | 130.232 | 130.232 | 89.0402 | 89.0402 |  | 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.5187
時刻別顕熱負荷量－熱の排出経路内訳
建物敷地の各発生場所（経路）から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上放熱 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 1 | 12.155 | 14.5775 | 3.553 | 3.553 | 3.553 | -14.4712 | -14.4712 | -14.4712 | -14.4712 | -14.4712 | ：夜間
| 2 | 8.16 | 10.455 | 0.17425 | 0.17425 | 0.17425 | -17.918 | -17.918 | -17.918 | -17.918 | -17.918
| 3 | 8.075 | 10.1575 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | -17.323 | -17.323 | -17.323 | -17.323 | -17.323
| 4 | 7.055 | 9.01 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | -16.8045 | -16.8045 | -16.8045 | -16.8045 | -16.8045
| 5 | 5.3125 | 7.1825 | -1.2623 | -1.2623 | -1.2623 | -17.0723 | -17.0723 | -17.0723 | -17.0723 | -17.0723
| 6 | 6.12 | 7.9475 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -13.9697 | -13.9697 | -13.9697 | -13.9697 | -13.9697
| 7 | 13.6 | 16.83 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | ：昼間
| 8 | 29.325 | 35.445 | 7.8667 | 7.8667 | 7.8667 | 21.318 | 21.318 | 21.318 | 21.318 | 21.318
| 9 | 47.5575 | 56.61 | 15.7208 | 15.7208 | 15.7208 | 32.9375 | 32.9375 | 32.9375 | 32.9375 | 32.9375
| 10 | 54.655 | 64.7275 | 19.1887 | 19.1887 | 19.1887 | 28.8745 | 28.8745 | 28.8745 | 28.8745 | 28.8745
| 11 | 57.4175 | 67.8725 | 20.4595 | 20.4595 | 20.4595 | 29.733 | 29.733 | 29.733 | 29.733 | 29.733
| 12 | 71.06 | 83.5125 | 27.1532 | 27.1532 | 27.1532 | 46.2953 | 46.2953 | 46.2953 | 46.2953 | 46.2953
| 13 | 91.205 | 106.165 | 38.2925 | 38.2925 | 38.2925 | 63.8095 | 63.8095 | 63.8095 | 63.8095 | 63.8095
| 14 | 98.855 | 114.5375 | 43.418 | 43.418 | 43.418 | 59.721 | 59.721 | 59.721 | 59.721 | 59.721
| 15 | 90.015 | 104.8475 | 37.5275 | 37.5275 | 37.5275 | 45.7088 | 45.7088 | 45.7088 | 45.7088 | 45.7088
| 16 | 82.0675 | 95.285 | 35.2963 | 35.2963 | 35.2963 | 33.4943 | 33.4943 | 33.4943 | 33.4943 | 33.4943
| 17 | 66.385 | 77.3925 | 27.302 | 27.302 | 27.302 | 15.5422 | 15.5422 | 15.5422 | 15.5422 | 15.5422
| 18 | 50.1075 | 58.0125 | 21.964 | 21.964 | 21.964 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -2.346
| 19 | 29.24 | 34.595 | 10.2595 | 10.2595 | 10.2595 | -16.3837 | -16.3837 | -16.3837 | -16.3837 | -16.3837 | ：夜間
| 20 | 21.6325 | 25.8825 | 6.5323 | 6.5323 | 6.5323 | -16.5282 | -16.5282 | -16.5282 | -16.5282 | -16.5282
| 21 | 19.1675 | 22.78 | 6.2475 | 6.2475 | 6.2475 | -14.79 | -14.79 | -14.79 | -14.79 | -14.79
| 22 | 13.7275 | 16.915 | 2.2822 | 2.2822 | 2.2822 | -17.5398 | -17.5398 | -17.5398 | -17.5398 | -17.5398
| 23 | 10.03 | 12.9625 | -0.306 | -0.306 | -0.306 | -20.06 | -20.06 | -20.06 | -20.06 | -20.06
| 24 | 7.2675 | 9.945 | -2.2313 | -2.2313 | -2.2313 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689
時刻別顕熱負荷量－熱の排出経路内訳
建物敷地の各発生場所（経路）から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 壁・窓面放熱 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 1 | 32.2202 | 33.8178 | 30.6225 | 30.6225 | 30.6225 | 30.5493 | 30.5493 | 30.5493 | 30.5493 | 30.5493 | ：夜間
| 2 | 19.0111 | 20.4687 | 17.5535 | 17.5535 | 17.5535 | 17.4664 | 17.4664 | 17.4664 | 17.4664 | 17.4664
| 3 | 26.2585 | 27.5924 | 24.9246 | 24.9246 | 24.9246 | 24.8245 | 24.8245 | 24.8245 | 24.8245 | 24.8245
| 4 | 26.2028 | 27.4258 | 24.9798 | 24.9798 | 24.9798 | 24.871 | 24.871 | 24.871 | 24.871 | 24.871
| 5 | 21.4712 | 22.5802 | 20.3622 | 20.3622 | 20.3622 | 20.2483 | 20.2483 | 20.2483 | 20.2483 | 20.2483
| 6 | 25.8393 | 26.9171 | 24.7616 | 24.7616 | 24.7616 | 24.6512 | 24.6512 | 24.6512 | 24.6512 | 24.6512
| 7 | 15.5599 | 17.2884 | 13.8314 | 13.8314 | 13.8314 | 13.8224 | 13.8224 | 13.8224 | 13.8224 | 13.8224 | ：昼間
| 8 | 2.3384 | 5.3708 | -0.69397 | -0.69397 | -0.69397 | -0.58098 | -0.58098 | -0.58098 | -0.58098 | -0.58098
| 9 | 8.9566 | 14.1034 | 3.8098 | 3.8098 | 3.8098 | 3.9417 | 3.9417 | 3.9417 | 3.9417 | 3.9417
| 10 | 15.8865 | 21.966 | 9.8071 | 9.8071 | 9.8071 | 9.9248 | 9.9248 | 9.9248 | 9.9248 | 9.9248
| 11 | 15.3824 | 21.607 | 9.1579 | 9.1579 | 9.1579 | 9.2972 | 9.2972 | 9.2972 | 9.2972 | 9.2972
| 12 | 22.4292 | 29.2542 | 15.6042 | 15.6042 | 15.6042 | 15.6982 | 15.6982 | 15.6982 | 15.6982 | 15.6982
| 13 | 56.1262 | 64.5284 | 47.724 | 47.724 | 47.724 | 47.6921 | 47.6921 | 47.6921 | 47.6921 | 47.6921
| 14 | 88.6106 | 98.32 | 78.9012 | 78.9012 | 78.9012 | 78.8338 | 78.8338 | 78.8338 | 78.8338 | 78.8338
| 15 | 67.5334 | 76.5344 | 58.5324 | 58.5324 | 58.5324 | 58.5884 | 58.5884 | 58.5884 | 58.5884 | 58.5884
| 16 | 72.8645 | 80.2535 | 65.4756 | 65.4756 | 65.4756 | 65.639 | 65.639 | 65.639 | 65.639 | 65.639
| 17 | 48.0608 | 53.4109 | 42.7107 | 42.7107 | 42.7107 | 42.9669 | 42.9669 | 42.9669 | 42.9669 | 42.9669
| 18 | 64.5747 | 69.0321 | 60.1173 | 60.1173 | 60.1173 | 60.2728 | 60.2728 | 60.2728 | 60.2728 | 60.2728
| 19 | 30.2695 | 33.5049 | 27.0341 | 27.0341 | 27.0341 | 27.0471 | 27.0471 | 27.0471 | 27.0471 | 27.0471 | ：夜間
| 20 | 28.9646 | 31.6754 | 26.2538 | 26.2538 | 26.2538 | 26.2289 | 26.2289 | 26.2289 | 26.2289 | 26.2289
| 21 | 37.2815 | 39.6792 | 34.8837 | 34.8837 | 34.8837 | 34.8402 | 34.8402 | 34.8402 | 34.8402 | 34.8402
| 22 | 21.3888 | 23.5483 | 19.2293 | 19.2293 | 19.2293 | 19.1726 | 19.1726 | 19.1726 | 19.1726 | 19.1726
| 23 | 13.4369 | 15.3978 | 11.4761 | 11.4761 | 11.4761 | 11.4075 | 11.4075 | 11.4075 | 11.4075 | 11.4075
| 24 | 5.9701 | 7.769 | 4.1712 | 4.1712 | 4.1712 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909
時刻別顕熱負荷量－熱の排出経路内訳
建物敷地の各発生場所（経路）から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 地表面放熱 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 1 | 5.3202 | 11.4425 | -17.6264 | -17.6264 | -17.6264 | 5.6019 | -6.0122 | -17.6264 | -17.6264 | -17.6264 | ：夜間
| 2 | 2.1807 | 7.0725 | -20.471 | -20.471 | -20.471 | 2.4222 | -9.0244 | -20.471 | -20.471 | -20.471
| 3 | 2.7442 | 7.935 | -19.3943 | -19.3943 | -19.3943 | 2.9454 | -8.2245 | -19.3943 | -19.3943 | -19.3943
| 4 | 2.3417 | 7.4175 | -18.4334 | -18.4334 | -18.4334 | 2.5027 | -7.9654 | -18.4334 | -18.4334 | -18.4334
| 5 | 1.0537 | 5.635 | -18.5984 | -18.5984 | -18.5984 | 1.1744 | -8.712 | -18.5984 | -18.5984 | -18.5984
| 6 | 1.4964 | 6.2675 | -16.4551 | -16.4551 | -16.4551 | 1.6172 | -7.419 | -16.4551 | -16.4551 | -16.4551
| 7 | 2.4222 | 7.3025 | -13.4313 | -13.4313 | -13.4313 | 2.7039 | -5.3637 | -13.4313 | -13.4313 | -13.4313 | ：昼間
| 8 | 7.6144 | 13.8575 | -11.7026 | -11.7026 | -11.7026 | 8.5402 | -1.5812 | -11.7026 | -11.7026 | -11.7026
| 9 | 10.7539 | 17.48 | -16.5074 | -16.5074 | -16.5074 | 12.2834 | -2.112 | -16.5074 | -16.5074 | -16.5074
| 10 | 12.3639 | 19.32 | -19.7012 | -19.7012 | -19.7012 | 14.2154 | -2.7429 | -19.7012 | -19.7012 | -19.7012
| 11 | 15.5034 | 23.6325 | -19.3803 | -19.3803 | -19.3803 | 17.4757 | -0.95229 | -19.3803 | -19.3803 | -19.3803
| 12 | 34.5417 | 49.68 | -3.6646 | -3.6646 | -3.6646 | 37.3189 | 16.8271 | -3.6646 | -3.6646 | -3.6646
| 13 | 52.0504 | 72.45 | 5.3051 | 5.3051 | 5.3051 | 56.3572 | 30.8311 | 5.3051 | 5.3051 | 5.3051
| 14 | 51.0442 | 70.265 | -2.2539 | -2.2539 | -2.2539 | 55.9144 | 26.8303 | -2.2539 | -2.2539 | -2.2539
| 15 | 41.5452 | 57.9025 | -11.8384 | -11.8384 | -11.8384 | 45.5702 | 16.8659 | -11.8384 | -11.8384 | -11.8384
| 16 | 40.7804 | 57.7875 | -11.2991 | -11.2991 | -11.2991 | 44.0809 | 16.3909 | -11.2991 | -11.2991 | -11.2991
| 17 | 39.7339 | 57.385 | -12.1745 | -12.1745 | -12.1745 | 42.3099 | 15.0677 | -12.1745 | -12.1745 | -12.1745
| 18 | 28.6652 | 42.665 | -20.0504 | -20.0504 | -20.0504 | 30.4764 | 5.213 | -20.0504 | -20.0504 | -20.0504
| 19 | 17.6769 | 27.7725 | -23.9084 | -23.9084 | -23.9084 | 18.9247 | -2.4919 | -23.9084 | -23.9084 | -23.9084 | ：夜間
| 20 | 12.8067 | 21.275 | -23.0742 | -23.0742 | -23.0742 | 13.6922 | -4.691 | -23.0742 | -23.0742 | -23.0742
| 21 | 11.4784 | 19.665 | -19.8693 | -19.8693 | -19.8693 | 12.1627 | -3.8533 | -19.8693 | -19.8693 | -19.8693
| 22 | 6.7692 | 13.11 | -22.1736 | -22.1736 | -22.1736 | 7.3327 | -7.4205 | -22.1736 | -22.1736 | -22.1736
| 23 | 3.7102 | 8.97 | -24.2636 | -24.2636 | -24.2636 | 4.1529 | -10.0553 | -24.2636 | -24.2636 | -24.2636
| 24 | 1.4964 | 5.865 | -25.133 | -25.133 | -25.133 | 1.8587 | 1.4964 | 1.4964 | -25.133 | -25.133
時刻別顕熱負荷量－熱の排出経路内訳
建物敷地の各発生場所（経路）から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 空調 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 1 | 3.709 | 3.709 | 3.709 | 2.4105 | 2.4105 | 3.709 | 3.709 | 3.709 | 2.4105 | 2.4105 | ：夜間
| 2 | 1.9729 | 1.9729 | 1.9729 | 1.2822 | 1.2822 | 1.9729 | 1.9729 | 1.9729 | 1.2822 | 1.2822
| 3 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 0.72373 | 0.72373 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 0.72373 | 0.72373
| 4 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1762 | 0.76444 | 0.76444 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1762 | 0.76444 | 0.76444
| 5 | 3.0781 | 3.0781 | 3.0781 | 2.0004 | 2.0004 | 3.0781 | 3.0781 | 3.0781 | 2.0004 | 2.0004
| 6 | 5.6749 | 5.6749 | 5.6749 | 3.6881 | 3.6881 | 5.6749 | 5.6749 | 5.6749 | 3.6881 | 3.6881
| 7 | 10.1595 | 10.1595 | 10.1595 | 6.6026 | 6.6026 | 10.1595 | 10.1595 | 10.1595 | 6.6026 | 6.6026 | ：昼間
| 8 | 227.904 | 227.904 | 227.904 | 147.5145 | 147.5145 | 227.904 | 227.904 | 227.904 | 147.5145 | 147.5145
| 9 | 233.702 | 233.702 | 233.702 | 151.2696 | 151.2696 | 233.702 | 233.702 | 233.702 | 151.2696 | 151.2696
| 10 | 218.2285 | 218.2285 | 218.2285 | 141.2513 | 141.2513 | 218.2285 | 218.2285 | 218.2285 | 141.2513 | 141.2513
| 11 | 215.293 | 215.293 | 215.293 | 139.3453 | 139.3453 | 215.293 | 215.293 | 215.293 | 139.3453 | 139.3453
| 12 | 213.5331 | 213.5331 | 213.5331 | 138.2117 | 138.2117 | 213.5331 | 213.5331 | 213.5331 | 138.2117 | 138.2117
| 13 | 219.6448 | 219.6448 | 219.6448 | 142.1708 | 142.1708 | 219.6448 | 219.6448 | 219.6448 | 142.1708 | 142.1708
| 14 | 219.3802 | 219.3802 | 219.3802 | 141.9971 | 141.9971 | 219.3802 | 219.3802 | 219.3802 | 141.9971 | 141.9971
| 15 | 218.5003 | 218.5003 | 218.5003 | 141.4271 | 141.4271 | 218.5003 | 218.5003 | 218.5003 | 141.4271 | 141.4271
| 16 | 215.1367 | 215.1367 | 215.1367 | 139.2592 | 139.2592 | 215.1367 | 215.1367 | 215.1367 | 139.2592 | 139.2592
| 17 | 205.1736 | 205.1736 | 205.1736 | 132.8145 | 132.8145 | 205.1736 | 205.1736 | 205.1736 | 132.8145 | 132.8145
| 18 | 195.3355 | 195.3355 | 195.3355 | 126.4508 | 126.4508 | 195.3355 | 195.3355 | 195.3355 | 126.4508 | 126.4508
| 19 | 89.9083 | 89.9083 | 89.9083 | 58.228 | 58.228 | 89.9083 | 89.9083 | 89.9083 | 58.228 | 58.228 | ：夜間
| 20 | 15.7027 | 15.7027 | 15.7027 | 10.2051 | 10.2051 | 15.7027 | 15.7027 | 15.7027 | 10.2051 | 10.2051
| 21 | 18.5693 | 18.5693 | 18.5693 | 12.0681 | 12.0681 | 18.5693 | 18.5693 | 18.5693 | 12.0681 | 12.0681
| 22 | 18.9998 | 18.9998 | 18.9998 | 12.3479 | 12.3479 | 18.9998 | 18.9998 | 18.9998 | 12.3479 | 12.3479
| 23 | 14.2959 | 14.2959 | 14.2959 | 9.2909 | 9.2909 | 14.2959 | 14.2959 | 14.2959 | 9.2909 | 9.2909
| 24 | 8.0058 | 8.0058 | 8.0058 | 5.2029 | 5.2029 | 8.0058 | 8.0058 | 8.0058 | 5.2029 | 5.2029
時刻別顕熱負荷量－熱の排出経路内訳
建物敷地の各発生場所（経路）から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 給湯 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 1 | 0.21856 | 0.21856 | 0.21856 | 0.0019718 | 0.0019718 | 0.21856 | 0.21856 | 0.21856 | 0.14943 | 0.14943 | ：夜間
| 2 | 0.29638 | 0.29638 | 0.29638 | 1.9635e-16 | 1.9635e-16 | 0.29638 | 0.29638 | 0.29638 | 0.20264 | 0.20264
| 3 | 0.21137 | 0.21137 | 0.21137 | -53.017 | -53.017 | 0.21137 | 0.21137 | 0.21137 | 0.14451 | 0.14451
| 4 | 0.42241 | 0.42241 | 0.42241 | -52.731 | -52.731 | 0.42241 | 0.42241 | 0.42241 | 0.28881 | 0.28881
| 5 | 0.67127 | 0.67127 | 0.67127 | -52.4467 | -52.4467 | 0.67127 | 0.67127 | 0.67127 | 0.45895 | 0.45895
| 6 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 0.84324 | 0.84324 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 1.4918 | 1.4918
| 7 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 0.80598 | 0.80598 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 3.8291 | 3.8291 | ：昼間
| 8 | 8.3595 | 8.3595 | 8.3595 | 0.75036 | 0.75036 | 8.3595 | 8.3595 | 8.3595 | 5.7154 | 5.7154
| 9 | 5.8498 | 5.8498 | 5.8498 | 0.71145 | 0.71145 | 5.8498 | 5.8498 | 5.8498 | 3.9995 | 3.9995
| 10 | 3.8948 | 3.8948 | 3.8948 | 0.68553 | 0.68553 | 3.8948 | 3.8948 | 3.8948 | 2.6629 | 2.6629
| 11 | 4.1729 | 4.1729 | 4.1729 | 0.65777 | 0.65777 | 4.1729 | 4.1729 | 4.1729 | 2.853 | 2.853
| 12 | 4.7252 | 4.7252 | 4.7252 | 0.62633 | 0.62633 | 4.7252 | 4.7252 | 4.7252 | 3.2307 | 3.2307
| 13 | 5.2505 | 5.2505 | 5.2505 | 0.5914 | 0.5914 | 5.2505 | 5.2505 | 5.2505 | 3.5898 | 3.5898
| 14 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0.56339 | 0.56339 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2.8784 | 2.8784
| 15 | 3.9173 | 3.9173 | 3.9173 | 0.53733 | 0.53733 | 3.9173 | 3.9173 | 3.9173 | 2.6783 | 2.6783
| 16 | 5.3386 | 5.3386 | 5.3386 | 0.50181 | 0.50181 | 5.3386 | 5.3386 | 5.3386 | 3.65 | 3.65
| 17 | 5.9035 | 5.9035 | 5.9035 | 0.46254 | 0.46254 | 5.9035 | 5.9035 | 5.9035 | 4.0362 | 4.0362
| 18 | 9.0837 | 9.0837 | 9.0837 | 0.4021 | 0.4021 | 9.0837 | 9.0837 | 9.0837 | 6.2106 | 6.2106
| 19 | 15.3402 | 15.3402 | 15.3402 | 0.30004 | 0.30004 | 15.3402 | 15.3402 | 15.3402 | 10.4881 | 10.4881 | ：夜間
| 20 | 20.1293 | 20.1293 | 20.1293 | 0.16612 | 0.16612 | 20.1293 | 20.1293 | 20.1293 | 13.7625 | 13.7625
| 21 | 13.9482 | 13.9482 | 13.9482 | 0.073325 | 0.073325 | 13.9482 | 13.9482 | 13.9482 | 9.5364 | 9.5364
| 22 | 7.2567 | 7.2567 | 7.2567 | 0.025046 | 0.025046 | 7.2567 | 7.2567 | 7.2567 | 4.9614 | 4.9614
| 23 | 2.6374 | 2.6374 | 2.6374 | 0.007499 | 0.007499 | 2.6374 | 2.6374 | 2.6374 | 1.8032 | 1.8032
| 24 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6122 | 0.003426 | 0.003426 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6122 | 0.41857 | 0.41857
時刻別顕熱負荷量－熱の排出経路内訳
建物敷地の各発生場所（経路）から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
Wｈ/㎡(敷地面積）
| ドライミスト | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ：夜間
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ：昼間
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5422
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5422
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | ：夜間
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋上・地表部分の被覆等による熱負荷量 （経路のうち、屋上・地表部分内訳）
屋上・地表排出のうち、対策箇所から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 対策なし （屋上） | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 太陽光パネル | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 752.25 | 881.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 147.9425 | 182.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 900.1925 | 1063.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上緑化 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 高反射塗装 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 |  | 昼間 7-18 | 0 | 0 | 296.4842 | 296.4842 | 296.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 |  | 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 25.3768 | 25.3768 | 25.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 |  | 全日 | 0 | 0 | 321.861 | 321.861 | 321.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上散水 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 地表舗装部 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 昼間 7-18 | 373.1578 | 489.7275 | 0 | 0 | 0 | 403.3855 | 201.6927 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 夜間 19- 6 | 105.2135 | 142.4275 | 0 | 0 | 0 | 110.5265 | 55.2633 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 全日 | 478.3712 | 632.155 | 0 | 0 | 0 | 513.912 | 256.956 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 裸地 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 保水性舗装 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 昼間 7-18 | 0 | 0 | -100.5596 | -100.5596 | -100.5596 | 0 | -50.2798 | -100.5596 | -100.5596 | -100.5596
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 夜間 19- 6 | 0 | 0 | -213.2616 | -213.2616 | -213.2616 | 0 | -106.6308 | -213.2616 | -213.2616 | -213.2616
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 全日 | 0 | 0 | -313.8212 | -313.8212 | -313.8212 | 0 | -156.9106 | -313.8212 | -313.8212 | -313.8212
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 高反射舗装 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 緑化（芝生） | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 昼間 7-18 | -36.139 | 0 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 夜間 19- 6 | -36.139 | 0 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 全日 | -72.278 | 0 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278
|  |  | Wｈ/㎡(敷地面積） 対策９: Wｈ/㎡(敷地面積） | [11 empty] | Wｈ/㎡(敷地面積）
| 緑化（中高木） | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９ |  | 水面 | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
入力要約
| ケース |  | case1 | case2 | case3 | case4 | case5 | case6 | case7 | case8 | case9 | case10
|  |  | 現況 | 対策１ | 対策２ | 対策３ | 対策４ | 対策５ | 対策６ | 対策７ | 対策８ | 対策９
2 建物の大きさ | 面積 | 敷地面積 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ㎡
|  | 建物面積 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
|  | 総延床面積 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | ㎡
| 構造 | 建物構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造
| 高さ | 地上の階数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 階
|  | 地下の階数 | 1 | [9 empty] | 階 | bar: case2 対策１ to case10 対策９
31 屋上の対策 | 屋上面積 |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
| 被覆内訳 | 対策なし（屋上） | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 太陽光パネル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 屋上緑化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
|  | 高反射舗装・瓦 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 屋上散水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
32 壁の対策 | 壁反射率 |  | 25 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ％
| 外断熱の実施 |  | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない
| 隣接建物の影響 |  | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし
33 敷地の対策 | 全敷地面積 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ㎡
| 建物面積 |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
| 建物以外 |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ㎡
| 被覆内訳 | 舗装部 | 241.5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 裸地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 保水性舗装 | 0 | 0 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 0 | 120.75 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | ㎡
|  | 高反射舗装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 緑化（芝生） | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | ㎡
|  | 緑化（中高木） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
34 ドライミスト | ドライミスト実施 |  | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 1 実施 | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 1 実施
41 空調 | 主たる用途 |  | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造）
空調
| セントラル給湯 | 空調方式 | 電気 | bar: case2 対策１ to case10 対策９
|  | COP | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.04 | 5.04 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.04 | 5.04
|  | 顕熱比率 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | ％
|  | 蓄熱空調 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用
| 個別空調 | 空調方式 | 電気 | bar: case2 対策１ to case10 対策９
|  | COP | 6 | 6 | 6 | 6.72 | 6.72 | 6 | 6 | 6 | 6.72 | 6.72
|  | 顕熱比率 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | ％
| 地域冷暖房 |  | 電気 | bar: case2 対策１ to case10 対策９
42 給湯 | 給湯 | 給湯方式 | ガス | bar: case2 対策１ to case10 対策９
|  | COP | － | － | － | 3.7 | 3.7 | － | － | － | － | －
|  | 熱効率 | 80 | 80 | 80 | － | － | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | ％

## ケース合計
ヒートアイランド対策熱負荷計算の 建物合計（ケース合計）
街区概要
[14 empty] | 街区面積 | 6000 | ㎡
| 建物の概要 | [12 empty] | （入力建物の敷地合計）
| ケース | case1 | case2 | case3 | case4 | case5 | case6 | case7 | case8 | case9 | case10 | 街区合計
|  | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区 | →検討ケースの名前は、ここを変えてください
| 名称 | 新ビルヒートアイランド対策 c1 | 新ビルヒートアイランド対策 c2 | 新ビルヒートアイランド対策 c3 | 新ビルヒートアイランド対策 c4 | 新ビルヒートアイランド対策 c4 | 新ビルヒートアイランド対策 c6 | 新ビルヒートアイランド対策 c7 | 新ビルヒートアイランド対策 c8 | 新ビルヒートアイランド対策 c9 | 新ビルヒートアイランド対策 c10
規模
| 敷地面積 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6000 | ㎡
| 延床面積 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 24500 | ㎡
| 地上部階数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 階
| 重み | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | ※以下の重み付け平均は、この値を用いる
計算結果の図表
熱負荷量（街区面積当たり）
街区から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
| （街区全体） | case4: （街区面積当たり）
| 時間帯 | case1: 熱負荷 (積算量）; case2: 熱負荷 (時間平均）; case4: 時間帯; case5: 熱負荷 (積算量）; case6: 熱負荷 (時間平均）
| 昼間 7-18 | case1: 17978.3456; case2: 1498.1955; case4: 昼間 7-18; case5: 2996.3909; case6: 249.6992
| 夜間 19- 6 | case1: 1514.0445; case2: 126.1704; case4: 夜間 19- 6; case5: 252.3408; case6: 21.0284
| 全日 | case1: 19492.3901; case2: 812.1829; case4: 全日; case5: 3248.7317; case6: 135.3638
|  | kWh | kW |  |  | Wh/㎡ | W/㎡(街区面積）
時間別熱負荷量(街区面積当たり）
街区から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
単位： W/㎡(街区面積）
| 時刻 | case1: 街区から出る熱負荷量
| 1 | case1: 21.9791; case2: ：夜間
| 2 | case1: 0.79945
| 3 | case1: -1.9767
| 4 | case1: -1.3446
| 5 | case1: -5.6191
| 6 | case1: 16.2832
| 7 | case1: 24.9536; case2: ：昼間
| 8 | case1: 216.8842
| 9 | case1: 235.3761
| 10 | case1: 223.7103
| 11 | case1: 223.6352
| 12 | case1: 260.048
| 13 | case1: 327.3012
| 14 | case1: 353.6492
| 15 | case1: 311.5588
| 16 | case1: 307.7384
| 17 | case1: 262.0747
| 18 | case1: 249.4612
| 19 | case1: 108.1965; case2: ：夜間
| 20 | case1: 44.3324
| 21 | case1: 52.5386
| 22 | case1: 25.1932
| 23 | case1: 4.5656
| 24 | case1: -1.0144
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳
街区の各発生場所（経路）から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
単位： W/㎡(街区面積）
| 時刻 | 屋上放熱 | 壁・窓面放熱 | 地表面放熱 | 空調 | 給湯 | ドライミスト
| 1 | -3.4965 | 31.0652 | -8.9406 | 3.1896 | 0.16142 | 0 | ：夜間
| 2 | -7.0452 | 17.9472 | -12.0175 | 1.6966 | 0.21835 | 0
| 3 | -6.6649 | 25.2747 | -11.0966 | 0.95765 | -10.4477 | 0
| 4 | -6.783 | 25.2923 | -10.6304 | 1.0115 | -10.235 | 0
| 5 | -7.6653 | 20.6379 | -11.2439 | 2.647 | -9.9948 | 0
| 6 | -5.726 | 25.0297 | -9.6768 | 4.8802 | 1.7762 | 0
| 7 | 4.9364 | 14.3454 | -7.3523 | 8.7367 | 4.2873 | 0 | ：昼間
| 8 | 19.496 | 0.27224 | -4.1784 | 195.7482 | 6.3088 | -0.76266
| 9 | 31.6017 | 5.4198 | -6.0639 | 200.7291 | 4.4521 | -0.76266
| 10 | 32.1321 | 11.6898 | -7.5051 | 187.4376 | 3.0065 | -3.0506
| 11 | 33.5333 | 11.0949 | -6.0622 | 184.9139 | 3.2059 | -3.0506
| 12 | 46.7508 | 17.6987 | 11.638 | 183.4045 | 3.6065 | -3.0506
| 13 | 63.1295 | 50.2287 | 24.3519 | 188.6552 | 3.9865 | -3.0506
| 14 | 64.2251 | 81.7803 | 19.0531 | 188.427 | 3.2143 | -3.0506
| 15 | 53.5989 | 61.2607 | 9.0853 | 187.671 | 2.9935 | -3.0506
| 16 | 45.0712 | 67.774 | 9.1245 | 184.7857 | 4.0335 | -3.0506
| 17 | 30.3395 | 44.4438 | 8.145 | 176.23 | 4.4418 | -1.5253
| 18 | 16.2282 | 61.5323 | -1.3283 | 167.7816 | 6.7728 | -1.5253
| 19 | 1.2695 | 28.0112 | -8.1568 | 77.2362 | 11.3617 | -1.5253 | ：夜間
| 20 | -1.553 | 27.0546 | -9.5362 | 13.5037 | 14.8633 | 0
| 21 | -1.326 | 35.5813 | -7.9763 | 15.9688 | 10.2908 | 0
| 22 | -5.021 | 19.8488 | -11.325 | 16.3391 | 5.3513 | 0
| 23 | -7.8225 | 12.0301 | -13.8804 | 12.2939 | 1.9446 | 0
| 24 | -9.2926 | 4.6707 | -15.3215 | 6.8847 | 0.45172 | 0
経路別の熱負荷量
建物敷地から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
単位： Wh/㎡(街区面積）
| 時間帯 | case1: 建物・地表面放熱; case4: 人工排熱; case6: その他
|  | 屋上放熱 | 壁窓面放熱 | 地表面放熱 | 空調 | 給湯 | ドライミスト
| 昼間 7-18 | 441.0429 | 427.5406 | 48.9075 | 2054.5206 | 50.3096 | -25.9303
| 夜間 19- 6 | -61.1265 | 272.4438 | -129.8021 | 156.6088 | 15.742 | -1.5253
| 全日 | 379.9164 | 699.9844 | -80.8945 | 2211.1294 | 66.0516 | -27.4556
屋上地表部分の被覆等による熱負荷量 （経路のうち、屋上・地表部分内訳）
屋上・地表排出のうち、対策箇所から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
単位： Wh/㎡(街区面積）
|  | 屋上放熱 |  |  |  |  | 地表面放熱
| 時間帯 | 屋上防水 | 太陽光パネル | 屋上緑化 | 高反射塗装 | 屋上散水 | 地表舗装 | 裸地 | 保水性舗装 | 高反射舗装 | 緑化（芝生） | 緑化（中高木） | 水面
| 昼間 7-18 | 163.3487 | 0 | 0 | 88.9453 | 0 | 86.2885 | 0 | -30.1679 | 0 | -14.4556 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 33.0352 | 0 | 0 | 7.613 | 0 | 24.7641 | 0 | -63.9785 | 0 | -14.4556 | 0 | 0
| 全日 | 196.384 | 0 | 0 | 96.5583 | 0 | 111.0526 | 0 | -94.1464 | 0 | -28.9112 | 0 | 0
内訳
内訳
入力要約
| ケース |  | case1 | case2 | case3 | case4 | case5 | case6 | case7 | case8 | case9 | case10
|  |  | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル
2 建物の大きさ | 面積 | 敷地面積 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ㎡
|  | 建物面積 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
|  | 総延床面積 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | ㎡
| 構造 | 建物構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造 | RC・SRC構造
| 高さ | 地上の階数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 階
|  | 地下の階数 | [10 empty] | 階 | bar: case1 to case10
31 屋上の対策 | 屋上面積 |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
| 被覆内訳 | 屋上舗装・瓦 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 太陽光パネル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 屋上緑化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
|  | 高反射舗装・瓦 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 屋上散水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
32 壁の対策 | 壁反射率 |  | 25 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ％
| 外断熱の実施 |  | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない | 1 しない
| 隣接建物の影響 |  | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし | 1 影響なし
33 敷地の対策 | 全敷地面積 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ㎡
| 建物面積 |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ㎡
| 建物以外 |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ㎡
| 被覆内訳 | 舗装部 | 241.5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 裸地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 保水性舗装 | 0 | 0 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 0 | 120.75 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | ㎡
|  | 高反射舗装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 緑化（低木緑化） | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | ㎡
|  | 緑化（中高木緑化） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
|  | 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎡
34 ドライミスト | ドライミスト実施 |  | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 1 実施 | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 2 しない | 1 実施
41 空調 | 主たる用途 |  | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造） | 集合住宅（RC構造）
空調
| セントラル給湯 | 空調方式 | bar: case1 to case10
|  | COP | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.04 | 5.04 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.04 | 5.04
|  | 顕熱比率 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | ％
|  | 蓄熱空調 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用 | 2 非適用
| 個別空調 | 空調方式 | bar: case1 to case10
|  | COP | 6 | 6 | 6 | 6.72 | 6.72 | 6 | 6 | 6 | 6.72 | 6.72
|  | 顕熱比率 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | ％
地域冷暖房 | bar: case1 to case10
電気
42 給湯 | 給湯 | 給湯方式 | bar: case1 to case10
|  | COP | － | － | － | 3.7 | 3.7 | － | － | － | － | －
|  | 熱効率 | 80 | 80 | 80 | － | － | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | ％

## 参考 ケース合計の計算
街区（∑建物）ヒートアイランド対策計算結果 の重み付き合計の計算内訳
計算結果の図表
[14 empty] | 街区面積 | 6000 | ㎡
| 建物の概要 | [12 empty] | 敷地計-街区面積 | 0
| ケース | case1 | case2 | case3 | case4 | case5 | case6 | case7 | case8 | case9 | case10 | 街区合計 |  |  | 必ず敷地面積合計より大きいこと
|  | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 名称 | 新ビルヒートアイランド対策 c1 | 新ビルヒートアイランド対策 c2 | 新ビルヒートアイランド対策 c3 | 新ビルヒートアイランド対策 c4 | 新ビルヒートアイランド対策 c4 | 新ビルヒートアイランド対策 c6 | 新ビルヒートアイランド対策 c7 | 新ビルヒートアイランド対策 c8 | 新ビルヒートアイランド対策 c9 | 新ビルヒートアイランド対策 c10
規模
| 敷地面積 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6000 | ㎡
| 延床面積 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 24500 | ㎡
| 地上部階数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 階
| 重み | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | ※以下の重み付け平均は、この値を用いる
熱負荷量（敷地面積当たり）
街区から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 顕熱負荷 (積算量） | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 4025.8894 | 4380.9313 | 3023.0606 | 2120.374 | 1947.5052 | 3609.1377 | 3357.1652 | 3105.1926 | 2240.5438 | 2154.1094 | 2996.3909
| 夜間 19- 6 | 751.4638 | 881.3463 | 288.361 | 3.667 | -6.5017 | 382.3682 | 220.4742 | 58.5801 | -25.6335 | -30.7178 | 252.3408
| 全日 | 4777.3532 | 5262.2776 | 3311.4216 | 2124.041 | 1941.0035 | 3991.5059 | 3577.6393 | 3163.7727 | 2214.9103 | 2123.3916 | 3248.7317
※街区は面積比の重みで合計
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 顕熱負荷 (時間平均） | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 335.4908 | 365.0776 | 251.9217 | 176.6978 | 162.2921 | 300.7615 | 279.7638 | 258.7661 | 186.712 | 179.5091 | 249.6992
| 夜間 19- 6 | 62.622 | 73.4455 | 24.0301 | 0.30558 | -0.54181 | 31.864 | 18.3728 | 4.8817 | -2.1361 | -2.5598 | 21.0284
| 全日 | 199.0564 | 219.2616 | 137.9759 | 88.5017 | 80.8751 | 166.3127 | 149.0683 | 131.8239 | 92.2879 | 88.4746 | 135.3638
※街区は面積比の重みで合計
時間別熱負荷量(敷地面積当たり）
街区から大気中に排出される熱－時間毎（24時間）
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 建物から出る顕熱負荷量 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 1 | 53.6229 | 63.7654 | 20.4767 | 18.9616 | 18.9616 | 25.6075 | 13.9933 | 2.3792 | 1.0116 | 1.0116 | 21.9791 | ：夜間
| 2 | 31.6211 | 40.2655 | -0.47398 | -1.4611 | -1.4611 | 4.2398 | -7.2068 | -18.6534 | -19.4378 | -19.4378 | 0.79945
| 3 | 38.4026 | 47.0098 | 7.4333 | -46.185 | -46.185 | 11.7719 | 0.60203 | -10.5678 | -11.0246 | -11.0246 | -1.9767
| 4 | 37.1981 | 45.4519 | 8.1875 | -45.3777 | -45.3777 | 12.1678 | 1.6998 | -8.7682 | -9.3136 | -9.3136 | -1.3446
| 5 | 31.5867 | 39.147 | 4.2509 | -49.9447 | -49.9447 | 8.0998 | -1.7866 | -11.673 | -12.963 | -12.963 | -5.6191
| 6 | 41.3126 | 48.989 | 15.6703 | 12.3448 | 12.3448 | 20.1555 | 11.1194 | 2.0833 | -0.59368 | -0.59368 | 16.2832
| 7 | 47.342 | 57.1809 | 18.4551 | 10.1037 | 10.1037 | 34.696 | 26.6284 | 18.5608 | 13.2325 | 13.2325 | 24.9536 | ：昼間
| 8 | 275.5413 | 290.9367 | 231.7337 | 143.7351 | 138.6507 | 265.5406 | 255.4193 | 245.2979 | 162.2643 | 159.7222 | 216.8842
| 9 | 306.8199 | 327.7452 | 242.575 | 155.0042 | 149.9199 | 288.7144 | 274.319 | 259.9236 | 175.6409 | 173.0987 | 235.3761
| 10 | 305.0287 | 328.1368 | 231.4179 | 151.2314 | 130.8939 | 275.138 | 258.1797 | 241.2213 | 163.0123 | 152.8435 | 223.7103
| 11 | 307.7692 | 332.5779 | 229.703 | 150.2402 | 129.9027 | 275.9717 | 257.5438 | 239.1158 | 161.8483 | 151.6795 | 223.6352
| 12 | 346.2892 | 380.705 | 257.3512 | 177.9309 | 157.5934 | 317.5707 | 297.0789 | 276.5871 | 199.7711 | 189.6024 | 260.048
| 13 | 424.2769 | 468.0387 | 316.2168 | 234.0838 | 213.7463 | 392.754 | 367.2279 | 341.7019 | 262.5672 | 252.3984 | 327.3012
| 14 | 462.0999 | 506.7126 | 343.6555 | 262.6258 | 242.2883 | 418.0593 | 388.9752 | 359.891 | 281.1764 | 271.0076 | 353.6492
| 15 | 421.5112 | 461.702 | 306.6391 | 226.186 | 205.8485 | 372.2849 | 343.5806 | 314.8763 | 236.5641 | 226.3954 | 311.5588
| 16 | 416.1878 | 453.8013 | 309.9481 | 229.2338 | 208.8963 | 363.6896 | 335.9996 | 308.3096 | 230.7435 | 220.5748 | 307.7384
| 17 | 365.2568 | 399.2655 | 268.9153 | 191.1152 | 180.9464 | 311.8962 | 284.654 | 257.4118 | 183.1854 | 178.101 | 262.0747
| 18 | 347.7665 | 374.1287 | 266.4501 | 188.8838 | 178.7151 | 292.8224 | 267.559 | 242.2956 | 170.5378 | 165.4534 | 249.4612
| 19 | 182.4349 | 201.1209 | 118.6338 | 71.9133 | 61.7446 | 134.8365 | 113.42 | 92.0035 | 55.4711 | 50.3867 | 108.1965 | ：夜間
| 20 | 99.2358 | 114.6649 | 45.5439 | 20.0832 | 20.0832 | 59.2248 | 40.8417 | 22.4585 | 10.5941 | 10.5941 | 44.3324
| 21 | 100.4448 | 114.6416 | 53.7794 | 33.4034 | 33.4034 | 64.7303 | 48.7143 | 32.6983 | 21.7854 | 21.7854 | 52.5386
| 22 | 68.142 | 79.8297 | 25.5945 | 11.711 | 11.711 | 35.222 | 20.4688 | 5.7157 | -3.2314 | -3.2314 | 25.1932
| 23 | 44.1104 | 54.2636 | 3.8398 | -3.7951 | -3.7951 | 12.4337 | -1.7745 | -15.9828 | -21.822 | -21.822 | 4.5656
| 24 | 23.352 | 32.197 | -14.575 | -17.9867 | -17.9867 | -6.1214 | -19.6172 | 23.352 | -36.1095 | 23.352 | -1.0144
※街区は面積比の重みで合計
経路別の顕熱負荷量
街区から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上放熱 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 752.25 | 881.2375 | 296.4842 | 296.4842 | 296.4842 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 441.0429
| 夜間 19- 6 | 147.9425 | 182.41 | 25.3768 | 25.3768 | 25.3768 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -61.1265
| 全日 | 900.1925 | 1063.6475 | 321.861 | 321.861 | 321.861 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 379.9164
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 壁窓面放熱 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 478.3233 | 551.669 | 404.9776 | 404.9776 | 404.9776 | 406.0962 | 406.0962 | 406.0962 | 406.0962 | 406.0962 | 427.5406
| 夜間 19- 6 | 288.3145 | 310.3765 | 266.2525 | 266.2525 | 266.2525 | 265.3979 | 265.3979 | 265.3979 | 265.3979 | 265.3979 | 272.4438
| 全日 | 766.6378 | 862.0455 | 671.2301 | 671.2301 | 671.2301 | 671.494 | 671.494 | 671.494 | 671.494 | 671.494 | 699.9844
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 地表面放熱 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 337.0188 | 489.7275 | -136.6986 | -136.6986 | -136.6986 | 367.2465 | 115.274 | -136.6986 | -136.6986 | -136.6986 | 48.9075
| 夜間 19- 6 | 69.0745 | 142.4275 | -249.4006 | -249.4006 | -249.4006 | 74.3875 | -87.5065 | -249.4006 | -249.4006 | -249.4006 | -129.8021
| 全日 | 406.0933 | 632.155 | -386.0992 | -386.0992 | -386.0992 | 441.634 | 27.7674 | -386.0992 | -386.0992 | -386.0992 | -80.8945
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 空調 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 2391.9912 | 2391.9912 | 2391.9912 | 1548.3147 | 1548.3147 | 2391.9912 | 2391.9912 | 2391.9912 | 1548.3147 | 1548.3147 | 2054.5206
| 夜間 19- 6 | 182.2065 | 182.2065 | 182.2065 | 118.2124 | 118.2124 | 182.2065 | 182.2065 | 182.2065 | 118.2124 | 118.2124 | 156.6088
| 全日 | 2574.1976 | 2574.1976 | 2574.1976 | 1666.527 | 1666.527 | 2574.1976 | 2574.1976 | 2574.1976 | 1666.527 | 1666.527 | 2211.1294
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 給湯 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 66.3061 | 66.3061 | 66.3061 | 7.296 | 7.296 | 66.3061 | 66.3061 | 66.3061 | 45.3338 | 45.3338 | 50.3096
| 夜間 19- 6 | 63.9259 | 63.9259 | 63.9259 | -156.774 | -156.774 | 63.9259 | 63.9259 | 63.9259 | 43.7064 | 43.7064 | 15.742
| 全日 | 130.232 | 130.232 | 130.232 | -149.478 | -149.478 | 130.232 | 130.232 | 130.232 | 89.0402 | 89.0402 | 66.0516
Wｈ/㎡(敷地面積）
| ドライミスト | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.4344 | -25.9303
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | -1.5253
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.5187 | -27.4556
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳(屋上）
街区から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 時間 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 1 | 12.155 | 14.5775 | 3.553 | 3.553 | 3.553 | -14.4712 | -14.4712 | -14.4712 | -14.4712 | -14.4712 | -3.4965 | ：夜間
| 2 | 8.16 | 10.455 | 0.17425 | 0.17425 | 0.17425 | -17.918 | -17.918 | -17.918 | -17.918 | -17.918 | -7.0452
| 3 | 8.075 | 10.1575 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | -17.323 | -17.323 | -17.323 | -17.323 | -17.323 | -6.6649
| 4 | 7.055 | 9.01 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | -16.8045 | -16.8045 | -16.8045 | -16.8045 | -16.8045 | -6.783
| 5 | 5.3125 | 7.1825 | -1.2623 | -1.2623 | -1.2623 | -17.0723 | -17.0723 | -17.0723 | -17.0723 | -17.0723 | -7.6653
| 6 | 6.12 | 7.9475 | -0.493 | -0.493 | -0.493 | -13.9697 | -13.9697 | -13.9697 | -13.9697 | -13.9697 | -5.726
| 7 | 13.6 | 16.83 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | 4.9364 | ：昼間
| 8 | 29.325 | 35.445 | 7.8667 | 7.8667 | 7.8667 | 21.318 | 21.318 | 21.318 | 21.318 | 21.318 | 19.496
| 9 | 47.5575 | 56.61 | 15.7208 | 15.7208 | 15.7208 | 32.9375 | 32.9375 | 32.9375 | 32.9375 | 32.9375 | 31.6017
| 10 | 54.655 | 64.7275 | 19.1887 | 19.1887 | 19.1887 | 28.8745 | 28.8745 | 28.8745 | 28.8745 | 28.8745 | 32.1321
| 11 | 57.4175 | 67.8725 | 20.4595 | 20.4595 | 20.4595 | 29.733 | 29.733 | 29.733 | 29.733 | 29.733 | 33.5333
| 12 | 71.06 | 83.5125 | 27.1532 | 27.1532 | 27.1532 | 46.2953 | 46.2953 | 46.2953 | 46.2953 | 46.2953 | 46.7508
| 13 | 91.205 | 106.165 | 38.2925 | 38.2925 | 38.2925 | 63.8095 | 63.8095 | 63.8095 | 63.8095 | 63.8095 | 63.1295
| 14 | 98.855 | 114.5375 | 43.418 | 43.418 | 43.418 | 59.721 | 59.721 | 59.721 | 59.721 | 59.721 | 64.2251
| 15 | 90.015 | 104.8475 | 37.5275 | 37.5275 | 37.5275 | 45.7088 | 45.7088 | 45.7088 | 45.7088 | 45.7088 | 53.5989
| 16 | 82.0675 | 95.285 | 35.2963 | 35.2963 | 35.2963 | 33.4943 | 33.4943 | 33.4943 | 33.4943 | 33.4943 | 45.0712
| 17 | 66.385 | 77.3925 | 27.302 | 27.302 | 27.302 | 15.5422 | 15.5422 | 15.5422 | 15.5422 | 15.5422 | 30.3395
| 18 | 50.1075 | 58.0125 | 21.964 | 21.964 | 21.964 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | 16.2282
| 19 | 29.24 | 34.595 | 10.2595 | 10.2595 | 10.2595 | -16.3837 | -16.3837 | -16.3837 | -16.3837 | -16.3837 | 1.2695 | ：夜間
| 20 | 21.6325 | 25.8825 | 6.5323 | 6.5323 | 6.5323 | -16.5282 | -16.5282 | -16.5282 | -16.5282 | -16.5282 | -1.553
| 21 | 19.1675 | 22.78 | 6.2475 | 6.2475 | 6.2475 | -14.79 | -14.79 | -14.79 | -14.79 | -14.79 | -1.326
| 22 | 13.7275 | 16.915 | 2.2822 | 2.2822 | 2.2822 | -17.5398 | -17.5398 | -17.5398 | -17.5398 | -17.5398 | -5.021
| 23 | 10.03 | 12.9625 | -0.306 | -0.306 | -0.306 | -20.06 | -20.06 | -20.06 | -20.06 | -20.06 | -7.8225
| 24 | 7.2675 | 9.945 | -2.2313 | -2.2313 | -2.2313 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -9.2926
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳(壁・窓）
街区から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 壁・窓面放熱 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 1 | 32.2202 | 33.8178 | 30.6225 | 30.6225 | 30.6225 | 30.5493 | 30.5493 | 30.5493 | 30.5493 | 30.5493 | 31.0652 | ：夜間
| 2 | 19.0111 | 20.4687 | 17.5535 | 17.5535 | 17.5535 | 17.4664 | 17.4664 | 17.4664 | 17.4664 | 17.4664 | 17.9472
| 3 | 26.2585 | 27.5924 | 24.9246 | 24.9246 | 24.9246 | 24.8245 | 24.8245 | 24.8245 | 24.8245 | 24.8245 | 25.2747
| 4 | 26.2028 | 27.4258 | 24.9798 | 24.9798 | 24.9798 | 24.871 | 24.871 | 24.871 | 24.871 | 24.871 | 25.2923
| 5 | 21.4712 | 22.5802 | 20.3622 | 20.3622 | 20.3622 | 20.2483 | 20.2483 | 20.2483 | 20.2483 | 20.2483 | 20.6379
| 6 | 25.8393 | 26.9171 | 24.7616 | 24.7616 | 24.7616 | 24.6512 | 24.6512 | 24.6512 | 24.6512 | 24.6512 | 25.0297
| 7 | 15.5599 | 17.2884 | 13.8314 | 13.8314 | 13.8314 | 13.8224 | 13.8224 | 13.8224 | 13.8224 | 13.8224 | 14.3454 | ：昼間
| 8 | 2.3384 | 5.3708 | -0.69397 | -0.69397 | -0.69397 | -0.58098 | -0.58098 | -0.58098 | -0.58098 | -0.58098 | 0.27224
| 9 | 8.9566 | 14.1034 | 3.8098 | 3.8098 | 3.8098 | 3.9417 | 3.9417 | 3.9417 | 3.9417 | 3.9417 | 5.4198
| 10 | 15.8865 | 21.966 | 9.8071 | 9.8071 | 9.8071 | 9.9248 | 9.9248 | 9.9248 | 9.9248 | 9.9248 | 11.6898
| 11 | 15.3824 | 21.607 | 9.1579 | 9.1579 | 9.1579 | 9.2972 | 9.2972 | 9.2972 | 9.2972 | 9.2972 | 11.0949
| 12 | 22.4292 | 29.2542 | 15.6042 | 15.6042 | 15.6042 | 15.6982 | 15.6982 | 15.6982 | 15.6982 | 15.6982 | 17.6987
| 13 | 56.1262 | 64.5284 | 47.724 | 47.724 | 47.724 | 47.6921 | 47.6921 | 47.6921 | 47.6921 | 47.6921 | 50.2287
| 14 | 88.6106 | 98.32 | 78.9012 | 78.9012 | 78.9012 | 78.8338 | 78.8338 | 78.8338 | 78.8338 | 78.8338 | 81.7803
| 15 | 67.5334 | 76.5344 | 58.5324 | 58.5324 | 58.5324 | 58.5884 | 58.5884 | 58.5884 | 58.5884 | 58.5884 | 61.2607
| 16 | 72.8645 | 80.2535 | 65.4756 | 65.4756 | 65.4756 | 65.639 | 65.639 | 65.639 | 65.639 | 65.639 | 67.774
| 17 | 48.0608 | 53.4109 | 42.7107 | 42.7107 | 42.7107 | 42.9669 | 42.9669 | 42.9669 | 42.9669 | 42.9669 | 44.4438
| 18 | 64.5747 | 69.0321 | 60.1173 | 60.1173 | 60.1173 | 60.2728 | 60.2728 | 60.2728 | 60.2728 | 60.2728 | 61.5323
| 19 | 30.2695 | 33.5049 | 27.0341 | 27.0341 | 27.0341 | 27.0471 | 27.0471 | 27.0471 | 27.0471 | 27.0471 | 28.0112 | ：夜間
| 20 | 28.9646 | 31.6754 | 26.2538 | 26.2538 | 26.2538 | 26.2289 | 26.2289 | 26.2289 | 26.2289 | 26.2289 | 27.0546
| 21 | 37.2815 | 39.6792 | 34.8837 | 34.8837 | 34.8837 | 34.8402 | 34.8402 | 34.8402 | 34.8402 | 34.8402 | 35.5813
| 22 | 21.3888 | 23.5483 | 19.2293 | 19.2293 | 19.2293 | 19.1726 | 19.1726 | 19.1726 | 19.1726 | 19.1726 | 19.8488
| 23 | 13.4369 | 15.3978 | 11.4761 | 11.4761 | 11.4761 | 11.4075 | 11.4075 | 11.4075 | 11.4075 | 11.4075 | 12.0301
| 24 | 5.9701 | 7.769 | 4.1712 | 4.1712 | 4.1712 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.0909 | 4.6707
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳(地表面）
街区から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 地表面放熱 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 1 | 5.3202 | 11.4425 | -17.6264 | -17.6264 | -17.6264 | 5.6019 | -6.0122 | -17.6264 | -17.6264 | -17.6264 | -8.9406 | ：夜間
| 2 | 2.1807 | 7.0725 | -20.471 | -20.471 | -20.471 | 2.4222 | -9.0244 | -20.471 | -20.471 | -20.471 | -12.0175
| 3 | 2.7442 | 7.935 | -19.3943 | -19.3943 | -19.3943 | 2.9454 | -8.2245 | -19.3943 | -19.3943 | -19.3943 | -11.0966
| 4 | 2.3417 | 7.4175 | -18.4334 | -18.4334 | -18.4334 | 2.5027 | -7.9654 | -18.4334 | -18.4334 | -18.4334 | -10.6304
| 5 | 1.0537 | 5.635 | -18.5984 | -18.5984 | -18.5984 | 1.1744 | -8.712 | -18.5984 | -18.5984 | -18.5984 | -11.2439
| 6 | 1.4964 | 6.2675 | -16.4551 | -16.4551 | -16.4551 | 1.6172 | -7.419 | -16.4551 | -16.4551 | -16.4551 | -9.6768
| 7 | 2.4222 | 7.3025 | -13.4313 | -13.4313 | -13.4313 | 2.7039 | -5.3637 | -13.4313 | -13.4313 | -13.4313 | -7.3523 | ：昼間
| 8 | 7.6144 | 13.8575 | -11.7026 | -11.7026 | -11.7026 | 8.5402 | -1.5812 | -11.7026 | -11.7026 | -11.7026 | -4.1784
| 9 | 10.7539 | 17.48 | -16.5074 | -16.5074 | -16.5074 | 12.2834 | -2.112 | -16.5074 | -16.5074 | -16.5074 | -6.0639
| 10 | 12.3639 | 19.32 | -19.7012 | -19.7012 | -19.7012 | 14.2154 | -2.7429 | -19.7012 | -19.7012 | -19.7012 | -7.5051
| 11 | 15.5034 | 23.6325 | -19.3803 | -19.3803 | -19.3803 | 17.4757 | -0.95229 | -19.3803 | -19.3803 | -19.3803 | -6.0622
| 12 | 34.5417 | 49.68 | -3.6646 | -3.6646 | -3.6646 | 37.3189 | 16.8271 | -3.6646 | -3.6646 | -3.6646 | 11.638
| 13 | 52.0504 | 72.45 | 5.3051 | 5.3051 | 5.3051 | 56.3572 | 30.8311 | 5.3051 | 5.3051 | 5.3051 | 24.3519
| 14 | 51.0442 | 70.265 | -2.2539 | -2.2539 | -2.2539 | 55.9144 | 26.8303 | -2.2539 | -2.2539 | -2.2539 | 19.0531
| 15 | 41.5452 | 57.9025 | -11.8384 | -11.8384 | -11.8384 | 45.5702 | 16.8659 | -11.8384 | -11.8384 | -11.8384 | 9.0853
| 16 | 40.7804 | 57.7875 | -11.2991 | -11.2991 | -11.2991 | 44.0809 | 16.3909 | -11.2991 | -11.2991 | -11.2991 | 9.1245
| 17 | 39.7339 | 57.385 | -12.1745 | -12.1745 | -12.1745 | 42.3099 | 15.0677 | -12.1745 | -12.1745 | -12.1745 | 8.145
| 18 | 28.6652 | 42.665 | -20.0504 | -20.0504 | -20.0504 | 30.4764 | 5.213 | -20.0504 | -20.0504 | -20.0504 | -1.3283
| 19 | 17.6769 | 27.7725 | -23.9084 | -23.9084 | -23.9084 | 18.9247 | -2.4919 | -23.9084 | -23.9084 | -23.9084 | -8.1568 | ：夜間
| 20 | 12.8067 | 21.275 | -23.0742 | -23.0742 | -23.0742 | 13.6922 | -4.691 | -23.0742 | -23.0742 | -23.0742 | -9.5362
| 21 | 11.4784 | 19.665 | -19.8693 | -19.8693 | -19.8693 | 12.1627 | -3.8533 | -19.8693 | -19.8693 | -19.8693 | -7.9763
| 22 | 6.7692 | 13.11 | -22.1736 | -22.1736 | -22.1736 | 7.3327 | -7.4205 | -22.1736 | -22.1736 | -22.1736 | -11.325
| 23 | 3.7102 | 8.97 | -24.2636 | -24.2636 | -24.2636 | 4.1529 | -10.0553 | -24.2636 | -24.2636 | -24.2636 | -13.8804
| 24 | 1.4964 | 5.865 | -25.133 | -25.133 | -25.133 | 1.8587 | -11.6372 | -25.133 | -25.133 | -25.133 | -15.3215
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳(空調）
街区から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 空調 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 1 | 3.709 | 3.709 | 3.709 | 2.4105 | 2.4105 | 3.709 | 3.709 | 3.709 | 2.4105 | 2.4105 | 3.1896 | ：夜間
| 2 | 1.9729 | 1.9729 | 1.9729 | 1.2822 | 1.2822 | 1.9729 | 1.9729 | 1.9729 | 1.2822 | 1.2822 | 1.6966
| 3 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 0.72373 | 0.72373 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 0.72373 | 0.72373 | 0.95765
| 4 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1762 | 0.76444 | 0.76444 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1762 | 0.76444 | 0.76444 | 1.0115
| 5 | 3.0781 | 3.0781 | 3.0781 | 2.0004 | 2.0004 | 3.0781 | 3.0781 | 3.0781 | 2.0004 | 2.0004 | 2.647
| 6 | 5.6749 | 5.6749 | 5.6749 | 3.6881 | 3.6881 | 5.6749 | 5.6749 | 5.6749 | 3.6881 | 3.6881 | 4.8802
| 7 | 10.1595 | 10.1595 | 10.1595 | 6.6026 | 6.6026 | 10.1595 | 10.1595 | 10.1595 | 6.6026 | 6.6026 | 8.7367 | ：昼間
| 8 | 227.904 | 227.904 | 227.904 | 147.5145 | 147.5145 | 227.904 | 227.904 | 227.904 | 147.5145 | 147.5145 | 195.7482
| 9 | 233.702 | 233.702 | 233.702 | 151.2696 | 151.2696 | 233.702 | 233.702 | 233.702 | 151.2696 | 151.2696 | 200.7291
| 10 | 218.2285 | 218.2285 | 218.2285 | 141.2513 | 141.2513 | 218.2285 | 218.2285 | 218.2285 | 141.2513 | 141.2513 | 187.4376
| 11 | 215.293 | 215.293 | 215.293 | 139.3453 | 139.3453 | 215.293 | 215.293 | 215.293 | 139.3453 | 139.3453 | 184.9139
| 12 | 213.5331 | 213.5331 | 213.5331 | 138.2117 | 138.2117 | 213.5331 | 213.5331 | 213.5331 | 138.2117 | 138.2117 | 183.4045
| 13 | 219.6448 | 219.6448 | 219.6448 | 142.1708 | 142.1708 | 219.6448 | 219.6448 | 219.6448 | 142.1708 | 142.1708 | 188.6552
| 14 | 219.3802 | 219.3802 | 219.3802 | 141.9971 | 141.9971 | 219.3802 | 219.3802 | 219.3802 | 141.9971 | 141.9971 | 188.427
| 15 | 218.5003 | 218.5003 | 218.5003 | 141.4271 | 141.4271 | 218.5003 | 218.5003 | 218.5003 | 141.4271 | 141.4271 | 187.671
| 16 | 215.1367 | 215.1367 | 215.1367 | 139.2592 | 139.2592 | 215.1367 | 215.1367 | 215.1367 | 139.2592 | 139.2592 | 184.7857
| 17 | 205.1736 | 205.1736 | 205.1736 | 132.8145 | 132.8145 | 205.1736 | 205.1736 | 205.1736 | 132.8145 | 132.8145 | 176.23
| 18 | 195.3355 | 195.3355 | 195.3355 | 126.4508 | 126.4508 | 195.3355 | 195.3355 | 195.3355 | 126.4508 | 126.4508 | 167.7816
| 19 | 89.9083 | 89.9083 | 89.9083 | 58.228 | 58.228 | 89.9083 | 89.9083 | 89.9083 | 58.228 | 58.228 | 77.2362 | ：夜間
| 20 | 15.7027 | 15.7027 | 15.7027 | 10.2051 | 10.2051 | 15.7027 | 15.7027 | 15.7027 | 10.2051 | 10.2051 | 13.5037
| 21 | 18.5693 | 18.5693 | 18.5693 | 12.0681 | 12.0681 | 18.5693 | 18.5693 | 18.5693 | 12.0681 | 12.0681 | 15.9688
| 22 | 18.9998 | 18.9998 | 18.9998 | 12.3479 | 12.3479 | 18.9998 | 18.9998 | 18.9998 | 12.3479 | 12.3479 | 16.3391
| 23 | 14.2959 | 14.2959 | 14.2959 | 9.2909 | 9.2909 | 14.2959 | 14.2959 | 14.2959 | 9.2909 | 9.2909 | 12.2939
| 24 | 8.0058 | 8.0058 | 8.0058 | 5.2029 | 5.2029 | 8.0058 | 8.0058 | 8.0058 | 5.2029 | 5.2029 | 6.8847
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳(給湯）
街区から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 給湯 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 1 | 0.21856 | 0.21856 | 0.21856 | 0.0019718 | 0.0019718 | 0.21856 | 0.21856 | 0.21856 | 0.14943 | 0.14943 | 0.16142 | ：夜間
| 2 | 0.29638 | 0.29638 | 0.29638 | 1.9635e-16 | 1.9635e-16 | 0.29638 | 0.29638 | 0.29638 | 0.20264 | 0.20264 | 0.21835
| 3 | 0.21137 | 0.21137 | 0.21137 | -53.017 | -53.017 | 0.21137 | 0.21137 | 0.21137 | 0.14451 | 0.14451 | -10.4477
| 4 | 0.42241 | 0.42241 | 0.42241 | -52.731 | -52.731 | 0.42241 | 0.42241 | 0.42241 | 0.28881 | 0.28881 | -10.235
| 5 | 0.67127 | 0.67127 | 0.67127 | -52.4467 | -52.4467 | 0.67127 | 0.67127 | 0.67127 | 0.45895 | 0.45895 | -9.9948
| 6 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 0.84324 | 0.84324 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 1.4918 | 1.4918 | 1.7762
| 7 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 0.80598 | 0.80598 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 3.8291 | 3.8291 | 4.2873 | ：昼間
| 8 | 8.3595 | 8.3595 | 8.3595 | 0.75036 | 0.75036 | 8.3595 | 8.3595 | 8.3595 | 5.7154 | 5.7154 | 6.3088
| 9 | 5.8498 | 5.8498 | 5.8498 | 0.71145 | 0.71145 | 5.8498 | 5.8498 | 5.8498 | 3.9995 | 3.9995 | 4.4521
| 10 | 3.8948 | 3.8948 | 3.8948 | 0.68553 | 0.68553 | 3.8948 | 3.8948 | 3.8948 | 2.6629 | 2.6629 | 3.0065
| 11 | 4.1729 | 4.1729 | 4.1729 | 0.65777 | 0.65777 | 4.1729 | 4.1729 | 4.1729 | 2.853 | 2.853 | 3.2059
| 12 | 4.7252 | 4.7252 | 4.7252 | 0.62633 | 0.62633 | 4.7252 | 4.7252 | 4.7252 | 3.2307 | 3.2307 | 3.6065
| 13 | 5.2505 | 5.2505 | 5.2505 | 0.5914 | 0.5914 | 5.2505 | 5.2505 | 5.2505 | 3.5898 | 3.5898 | 3.9865
| 14 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0.56339 | 0.56339 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2.8784 | 2.8784 | 3.2143
| 15 | 3.9173 | 3.9173 | 3.9173 | 0.53733 | 0.53733 | 3.9173 | 3.9173 | 3.9173 | 2.6783 | 2.6783 | 2.9935
| 16 | 5.3386 | 5.3386 | 5.3386 | 0.50181 | 0.50181 | 5.3386 | 5.3386 | 5.3386 | 3.65 | 3.65 | 4.0335
| 17 | 5.9035 | 5.9035 | 5.9035 | 0.46254 | 0.46254 | 5.9035 | 5.9035 | 5.9035 | 4.0362 | 4.0362 | 4.4418
| 18 | 9.0837 | 9.0837 | 9.0837 | 0.4021 | 0.4021 | 9.0837 | 9.0837 | 9.0837 | 6.2106 | 6.2106 | 6.7728
| 19 | 15.3402 | 15.3402 | 15.3402 | 0.30004 | 0.30004 | 15.3402 | 15.3402 | 15.3402 | 10.4881 | 10.4881 | 11.3617 | ：夜間
| 20 | 20.1293 | 20.1293 | 20.1293 | 0.16612 | 0.16612 | 20.1293 | 20.1293 | 20.1293 | 13.7625 | 13.7625 | 14.8633
| 21 | 13.9482 | 13.9482 | 13.9482 | 0.073325 | 0.073325 | 13.9482 | 13.9482 | 13.9482 | 9.5364 | 9.5364 | 10.2908
| 22 | 7.2567 | 7.2567 | 7.2567 | 0.025046 | 0.025046 | 7.2567 | 7.2567 | 7.2567 | 4.9614 | 4.9614 | 5.3513
| 23 | 2.6374 | 2.6374 | 2.6374 | 0.007499 | 0.007499 | 2.6374 | 2.6374 | 2.6374 | 1.8032 | 1.8032 | 1.9446
| 24 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6122 | 0.003426 | 0.003426 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6122 | 0.41857 | 0.41857 | 0.45172
時間別熱負荷量－熱の排出経路内訳(ドライミスト）
街区から地表、壁、屋上などの経路を経て大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| ドライミスト | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ：夜間
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ：昼間
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5422 | -0.76266
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5422 | -0.76266
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | -3.0506
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | -3.0506
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | -3.0506
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | -3.0506
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | -3.0506
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | -3.0506
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | -3.0506
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | -1.5253
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | -1.5253
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0844 | -1.5253 | ：夜間
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋上地表部分の被覆等による熱負荷量 （経路のうち、屋上・地表部分内訳）
屋上・地表排出のうち、対策箇所から大気中に排出される熱－昼間、夜間、全日の積算
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上防水 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 752.25 | 881.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3487
| 夜間 19- 6 | 147.9425 | 182.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0352
| 全日 | 900.1925 | 1063.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.384
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 太陽光パネル | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上緑化 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 377.4977 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | -203.5495 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 173.9483 | 0
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 高反射塗装 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 296.4842 | 296.4842 | 296.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9453
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 25.3768 | 25.3768 | 25.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613
| 全日 | 0 | 0 | 321.861 | 321.861 | 321.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5583
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 屋上散水 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 地表舗装 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 373.1578 | 489.7275 | 0 | 0 | 0 | 403.3855 | 201.6927 | 0 | 0 | 0 | 86.2885
| 夜間 19- 6 | 105.2135 | 142.4275 | 0 | 0 | 0 | 110.5265 | 55.2633 | 0 | 0 | 0 | 24.7641
| 全日 | 478.3712 | 632.155 | 0 | 0 | 0 | 513.912 | 256.956 | 0 | 0 | 0 | 111.0526
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 裸地 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 保水性舗装 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | -100.5596 | -100.5596 | -100.5596 | 0 | -50.2798 | -100.5596 | -100.5596 | -100.5596 | -30.1679
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | -213.2616 | -213.2616 | -213.2616 | 0 | -106.6308 | -213.2616 | -213.2616 | -213.2616 | -63.9785
| 全日 | 0 | 0 | -313.8212 | -313.8212 | -313.8212 | 0 | -156.9106 | -313.8212 | -313.8212 | -313.8212 | -94.1464
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 高反射舗装 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 緑化（芝生） | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | -36.139 | 0 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -14.4556
| 夜間 19- 6 | -36.139 | 0 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -14.4556
| 全日 | -72.278 | 0 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -72.278 | -28.9112
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 緑化（中高木） | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wｈ/㎡(敷地面積）
| 水面 | A-1ビル | A-2ビル | Bビル | Ｃビル | Ｄビル | E-1ビル | E-２ビル | E-３ビル | Ｆビル | Ｇビル | 新街区
| 昼間 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夜間 19- 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0