## H30年度淀川水域水質
| 地 点 番 号 |  | 101※ |  |  |  | 103※ |  |  |  | 104※ |  |  |  | 108※ |  |  |  | 109※ |  |  |  | 110※ |  |  |  | 111※ |  |  |  | 112※ |  |  |  | 113※ |  |  |  | 114※ |  |  |  | 115※ |  |  |  | 116※ |  |  |  | 120 |  |  |  | 122 |  |  |  | 124 |  |  |  | 128※ |  |  |  | 157 |  |  |  | 158 |  |  |  | 159 |  |  |  | 161 |  |  |  | 163 |  |  |  | 165 |  |  |  | 167 |  |  |  | 168 |  |  |  | 170 |  |  |  | 171 |  |  |  | 174 |  |  |  | 179
| 河 川 名 |  | 桂川 |  |  |  | 宇治川 |  |  |  | 木津川 |  |  |  | 穂谷川 |  |  |  | 黒田川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 安居川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 芥川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 船橋川 |  |  |  | 穂谷川 |  |  |  | 北川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 戎川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 星田中川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 江尻川 |  |  |  | 野々田川 |  |  |  | がらと川 |  |  |  | 芥川 |  |  |  | 檜尾川
| 地 点 名 |  | 宮前橋流心 |  |  |  | 御幸橋流心 |  |  |  | 御幸橋流心 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 枚方大橋左岸 |  |  |  | 枚方大橋右岸 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 鳥飼大橋左岸 |  |  |  | 鳥飼大橋右岸 |  |  |  | 新宇治橋 |  |  |  | 穂谷川新橋 |  |  |  | 北川流末 |  |  |  | 磯島 |  |  |  | 角堂橋 |  |  |  | 野本橋 |  |  |  | 羽衣橋 |  |  |  | 枚方市境 |  |  |  | 逢合橋 |  |  |  | 天野川合流前 |  |  |  | 羽衣橋 |  |  |  | 新関西製鐵北 |  |  |  | 倉治橋 |  |  |  | 倉治橋 |  |  |  | 門前橋 |  |  |  | 演習橋
| 調 査 機 関 名 |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 枚方市 |  |  |  | 枚方市 |  |  |  | 枚方市 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 四條畷市 |  |  |  | 四條畷市 |  |  |  | 四條畷市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 高槻市 |  |  |  | 高槻市
| 測 定 値 |  | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数
| 流 量 | (m3/S) | [48 empty] | <0.01 | 0.04 | 0.02 | 4 | <0.01 | 0.51 | 0.18 | 4 | 0.06 | 0.56 | 0.27 | 4 | [44 empty] | 0.2 | 2.8 | 1 | 4 | 0.05 | 0.49 | 0.21 | 4
生 | ｐ Ｈ | ( - ) | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 12 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 12 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 12 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 6 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 6 | 8.2 | 9.4 | 8.7 | 6 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8 | 7.6 | 12 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 12 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 6 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 12 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 12 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 4 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 4 | 7.8 | 9.3 | 8.3 | 4 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 4 | 8 | 8.8 | 8.3 | 4 | 8.3 | 9.3 | 8.7 | 4 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 4 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 4 | 7.8 | 8.2 | 8 | 4 | 7.4 | 8.4 | 8 | 4 | 8.2 | 9.9 | 9 | 4 | 7.5 | 8.9 | 8.3 | 4 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 4
活 | Ｄ Ｏ | (mg/L) | 8 | 11 | 9.6 | 12 | 7.6 | 12 | 9.7 | 12 | 7.8 | 13 | 9.9 | 12 | 8.7 | 16 | 12 | 6 | 11 | 16 | 14 | 6 | 9.9 | 17 | 13 | 6 | 6.5 | 8.9 | 7.7 | 6 | 7.6 | 11 | 9.5 | 12 | 7.4 | 12 | 9.5 | 12 | 9.3 | 12 | 11 | 6 | 8 | 12 | 9.6 | 12 | 7.9 | 12 | 9.6 | 12 | 7.7 | 13 | 9.9 | 4 | 8 | 13 | 11 | 4 | 7 | 16 | 11 | 4 | 7.9 | 11 | 9.4 | 7 | 7.5 | 10 | 8.7 | 4 | 8.1 | 12 | 10 | 4 | 7.8 | 13 | 10.2 | 4 | [28 empty] | 7.9 | 13 | 10 | 4 | 8.5 | 12 | 9.9 | 4
環 | Ｂ Ｏ Ｄ | (mg/L) | 0.6 | 4.6 | 1.3 | 12 | 0.8 | 2.9 | 1.3 | 12 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 12 | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 6 | 1.9 | 3.3 | 2.3 | 6 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 6 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 6 | 0.7 | 2 | 1.2 | 12 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 12 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 6 | 0.5 | 3.1 | 1.2 | 12 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | 12 | 1 | 3.5 | 2.3 | 4 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 4 | 2.3 | 9.8 | 4.5 | 4 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 7 | 2.1 | 3.2 | 2.4 | 4 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 4 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 4 | ≺0.5 | 1.6 | 1.2 | 4 | 3.6 | 8.8 | 5.8 | 4 | ≺0.5 | 1.6 | 1.2 | 4 | 2.9 | 4.1 | 3.4 | 4 | 2.2 | 11 | 5.7 | 4 | 3.2 | 20 | 11 | 4 | <0.5 | 1.7 | 1 | 4 | <0.5 | 1.9 | 0.9 | 4
境 | Ｃ Ｏ Ｄ | (mg/L) | [48 empty] | 2.9 | 8.3 | 5.7 | 4 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | 4 | 6.1 | 7.8 | 6.8 | 4 |  |  |  |  | 2.7 | 6.5 | 4.6 | 4 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 4 | 3.9 | 5 | 4.2 | 4 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 4 | 9.6 | 14 | 12 | 4 | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 4 | 6.2 | 9.2 | 8 | 4 | 8.4 | 9.8 | 9 | 4 | 6.2 | 32 | 18 | 4 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 4 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 4
項 | Ｓ Ｓ | (mg/L) | 3 | 24 | 8 | 12 | 4 | 22 | 9 | 12 | 2 | 19 | 8 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | <1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 22 | 11 | 12 | 2 | 24 | 9 | 12 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 20 | 8 | 12 | 2 | 23 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3.3 | 4 | 1 | 12 | 4.8 | 4 | 2 | 3 | 2.3 | 4 | 1 | 21 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4
目 |  | 大 腸 菌 群 数 (MPN/100mL) | 7.9×102 | 9.2×104 | 1.5×104 | 12 | 9.1×102 | 3.5×104 | 9.3×103 | 12 | 2.2×102 | 7.3×103 | 2.8×103 | 12 | 7.9×103 | 4.9×104 | 2.3×104 | 6 | 1.0×103 | 4.9×104 | 2.6×104 | 6 | 5.2×103 | 2.2×105 | 6.6×104 | 6 | 4.4×103 | 4.9×105 | 1.3×105 | 6 | 1.3×103 | 2.4×105 | 2.7×104 | 12 | 9.1×102 | 1.3×105 | 1.9×104 | 12 | 3.7×102 | 7.9×104 | 2.2×104 | 6 | 8.2×102 | 1.2×104 | 3.8×103 | 12 | 1.1×103 | 1.1×104 | 4.3×103 | 12 | 1.3×103 | 4.6×104 | 1.7×104 | 4 | 4.9×102 | 7.9×104 | 2.2×104 | 4 | 1.3×103 | 1.3×104 | 7.2×103 | 4 | 1.9×103 | 1.4×104 | 5.7×103 | 7 | 0.20×10 | 7.0×103 | 2.2×103 | 4 | 1.1×103 | 1.7×104 | 7.6×103 | 4 | 1.3×103 | 1.7×104 | 6.1×103 | 4 | １.3×103 | 7.9×104 | 2.2×104 | 4 | 1.4×103 | 1.3×104 | 5.3×103 | 4 | 2.4×103 | 3.3×105 | 1.2×105 | 4 | 4.9×102 | 7.0×103 | 3.7×103 | 4 | 1.7×103 | 3.3×104 | 1.8×104 | 4 | 7.9×103 | 7.9×104 | 3.4×104 | 4 | 3.5×103 | 7.9×106 | 2.0×106 | 4 | 7.9×102 | 3.3×103 | 2.2×103 | 4 | 7.9×102 | 7.9×103 | 5.0×103 | 4
| 全 窒 素 | (mg/L) | 1.2 | 3.5 | 2.2 | 12 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 12 | 0.9 | 2 | 1.3 | 12 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 6 | 0.7 | 4.6 | 2.1 | 6 | 0.9 | 5.1 | 2.3 | 6 | 2.4 | 9.2 | 6.3 | 6 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 12 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 12 | 0.4 | 2.9 | 1 | 6 | 0.4 | 1.4 | 1 | 12 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 12 | 0.25 | 1.8 | 1.2 | 4 | 0.57 | 2.3 | 1.7 | 4 | 0.61 | 3.4 | 2.6 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 4 | 1 | 1.7 | 1.3 | 4 | 1 | 2.1 | 1.6 | 4 | 9.2 | 16 | 12 | 4 | 1.6 | 2.7 | 2 | 4 | 1.2 | 9.3 | 4.6 | 4 | 3 | 8.1 | 4.9 | 4 | 3.3 | 5.5 | 4.2 | 4
| 全 り ん | (mg/L) | [48 empty] | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 4 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 4 | 0.23 | 0.56 | 0.39 | 4 | [16 empty] | 0.067 | 0.082 | 0.075 | 4 | 0.085 | 0.11 | 0.095 | 4 | 1.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 4 | 0.16 | 0.93 | 0.51 | 4 | 0.57 | 2.7 | 1.1 | 4 | 0.32 | 0.99 | 0.59 | 4
| 全亜鉛（水生生物） | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | 0.006 | 0.013 | 0.01 | 4 | 0.001 | 0.009 | 0.005 | 4 | 0.013 | 0.02 | 0.017 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 | [12 empty] | 0.004 | 0.021 | 0.015 | 4 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 4 | 0.021 | 0.048 | 0.036 | 4 | 0.009 | 0.036 | 0.02 | 4 | 0.024 | 0.1 | 0.054 | 4 | 0.015 | 0.051 | 0.032 | 4 | 0.015 | 0.051 | 0.035 | 4 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 2 | 0.003 | 0.01 | 0.007 | 2
| ノニルフェノール（水生生物） | (mg/L) | [76 empty] | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 1 |  |  |  |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 1
| Ｌ Ａ Ｓ （水生生物） | (mg/L) | [76 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 1 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 1 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1
健 | カ ド ミ ウ ム | (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 5 | [8 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |  |  |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2
康 | 全 シ ア ン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 |  |  |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | [12 empty] | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
項 | 鉛 | (mg/L) | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
目 | 六 価 ク ロ ム | (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 | [8 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |  |  |  |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | [12 empty] | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2
| 砒 素 | (mg/L) | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 6 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 5 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
| 総 水 銀 | (mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | [12 empty] | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 5 | [8 empty] | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |  |  |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2
| ア ル キ ル 水 銀 | (mg/L)
| ポリ塩化ビフェニル（PCB） | (mg/L) | [76 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1
| ジ ク ロ ロ メ タ ン | (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 5 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| 四 塩 化 炭 素 | (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 5 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |  |  |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | [16 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 |  |  |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | [12 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | [12 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |  |  |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | [12 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | [16 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | [12 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | [76 empty] | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 |  |  |  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | [12 empty] | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | [16 empty] | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 |  |  |  |  | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | [12 empty] | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | [76 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |  |  |  |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | [12 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2
| トリクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |  |  |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2
| チ ウ ラ ム | (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | [12 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 |  |  |  |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | [12 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1
| シ マ ジ ン | (mg/L) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | [12 empty] | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 |  |  |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2
| チ オ ベ ン カ ル ブ | (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| ベ ン ゼ ン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2
| セ レ ン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 1 | 3.1 | 1.8 | 12 | <0.1 | 1.5 | 0.40833 | 12 | 0.6 | 1.6 | 1 | 12 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 6 | 0.4 | 3.6 | 1.6 | 6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 6 | 1.9 | 8.8 | 5.8 | 6 | <0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 12 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 6 | <0.2 | 1.2 | 0.725 | 12 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 12 | [12 empty] | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 7 | [12 empty] | 0.75 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.79 | 1.6 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 1.2 | 2.1 | 1.65 | 2 | [12 empty] | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 2
| ふ っ 素 | (mg/L) | <0.08 | 0.09 | 0.08 | 6 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 6 | <0.08 | 0.09 | 0.08 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 6 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 6 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 6 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 6 | <0.08 | 0.1 | 0.09 | 6 | <0.08 | 0.1 | 0.09 | 6 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 6 | <0.08 | 0.11 | 0.09 | 6 | <0.08 | 0.1 | 0.09 | 6 | [12 empty] | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 5 | [12 empty] | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2 | [12 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2
| ほ う 素 | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | [12 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 | [12 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2 |  |  |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 2 | [12 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 2
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
特 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 | (mg/L) | [76 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 |  |  |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1
殊 | フ ェ ノ ー ル 類 | (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | [16 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1
項 | 銅 | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | [12 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 | [12 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
目 | 鉄 （ 溶 解 性 ） | (mg/L) | 0.08 | 1 | 0.38 | 6 | 0.21 | 0.53 | 0.32 | 6 | 0.12 | 0.61 | 0.33 | 6 | 0.13 | 0.41 | 0.26 | 6 | 0.25 | 0.76 | 0.47 | 6 | 0.16 | 0.33 | 0.24 | 6 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 6 | 0.2 | 0.71 | 0.38 | 6 | 0.15 | 0.67 | 0.33 | 6 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 6 | 0.15 | 0.48 | 0.3 | 6 | 0.14 | 0.87 | 0.35 | 6 | [12 empty] | 0.21 | 0.56 | 0.36 | 5 | [12 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） | (mg/L) | 0.027 | 0.054 | 0.037 | 6 | 0.028 | 0.062 | 0.04 | 6 | 0.015 | 0.041 | 0.025 | 6 | 0.009 | 0.035 | 0.019 | 6 | 0.011 | 0.063 | 0.034 | 6 | 0.007 | 0.029 | 0.017 | 6 | 0.022 | 0.108 | 0.044 | 6 | 0.033 | 0.05 | 0.038 | 6 | 0.028 | 0.047 | 0.036 | 6 | 0.014 | 0.027 | 0.02 | 6 | 0.022 | 0.043 | 0.034 | 6 | 0.025 | 0.057 | 0.037 | 6 | [12 empty] | 0.031 | 0.041 | 0.038 | 5 | [12 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1
| 全 ク ロ ム | (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | [16 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 | [12 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | 0.03 | 0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | 0.11 | 0.05 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | [12 empty] | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 5 | [12 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 | (mg/L) | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 12 | <0.02 | 0.1 | 0.05 | 12 | <0.02 | 0.06 | 0.03 | 12 | <0.02 | 0.11 | 0.06 | 6 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 6 | <0.02 | 0.12 | 0.04 | 6 | 0.12 | 0.36 | 0.2 | 6 | <0.02 | 0.23 | 0.06 | 12 | <0.02 | 0.23 | 0.06 | 12 | <0.02 | 0.04 | 0.03 | 6 | <0.02 | 0.07 | 0.04 | 12 | <0.02 | 0.07 | 0.0425 | 12 | [12 empty] | <0.02 | 0.06 | 0.03 | 7 | [12 empty] | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 2 | 0.02 | 0.18 | 0.1 | 2 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | <0.04 | 0.04 | 0.04 | 2
| 硝 酸 性 窒 素 | (mg/L) | 1 | 3.1 | 1.8 | 12 | <0.1 | 1.5 | 0.4 | 12 | 0.6 | 1.6 | 1 | 12 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 6 | 0.4 | 3.6 | 1.5 | 6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 6 | 1.9 | 8.8 | 5.6 | 6 | <0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 12 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 6 | <0.2 | 1.2 | 0.7 | 12 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 12 | [12 empty] | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 7 | [40 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1 | 0.49 | 0.51 | 0.5 | 2
| 亜 硝 酸 性 窒 素 | (mg/L) | 0.004 | 0.021 | 0.012 | 12 | <0.004 | 0.015 | 0.007 | 12 | <0.004 | 0.017 | 0.008 | 12 | 0.007 | 0.063 | 0.029 | 6 | 0.021 | 0.07 | 0.042 | 6 | 0.024 | 0.075 | 0.039 | 6 | 0.027 | 0.3 | 0.13 | 6 | <0.004 | 0.016 | 0.009 | 12 | <0.004 | 0.02 | 0.009 | 12 | <0.004 | 0.007 | 0.005 | 6 | <0.004 | 0.016 | 0.008 | 12 | <0.004 | 0.017 | 0.008 | 12 | [12 empty] | <0.004 | 0.013 | 0.008 | 7 | [40 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 2
| り ん 酸 性 り ん | (mg/L) | [76 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 1 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 1 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1
| Ｅ Ｐ Ｎ | (mg/L) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 6 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 6 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 6 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 6 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 6 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 6 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 6 | [12 empty] | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | [40 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1
そ | ア ン チ モ ン | (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [16 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
の | モ リ ブ デ ン | (mg/L)
他 | ニ ッ ケ ル | (mg/L) | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 5
項 | 塩 素 イ オ ン 濃 度 | (mg/L) | 7.8 | 21 | 14 | 12 | 9.3 | 23 | 13 | 12 | 5.8 | 14 | 9.6 | 12 | 11 | 20 | 15 | 6 | 16 | 38 | 24 | 6 | 13 | 33 | 22 | 6 | 17 | 53 | 40 | 6 | 8.4 | 17 | 13 | 12 | 9.2 | 18 | 13 | 12 | 4.8 | 12 | 8.3 | 6 | 8.8 | 16 | 13 | 12 | 9.1 | 16 | 13 | 12 | [12 empty] | 8.5 | 15 | 12 | 7
目 | 全 鉄 | (mg/L) | 0.08 | 1 | 0.38 | 6 | 0.21 | 0.53 | 0.32 | 6 | 0.12 | 0.61 | 0.33 | 6 | 0.13 | 0.41 | 0.26 | 6 | 0.25 | 0.76 | 0.47 | 6 | 0.16 | 0.33 | 0.24 | 6 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 6 | 0.2 | 0.71 | 0.38 | 6 | 0.15 | 0.67 | 0.33 | 6 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 6 | 0.15 | 0.48 | 0.3 | 6 | 0.14 | 0.87 | 0.35 | 6 | [12 empty] | 0.21 | 0.56 | 0.36 | 5
| 全 マ ン ガ ン | (mg/L) | 0.027 | 0.054 | 0.037 | 6 | 0.028 | 0.062 | 0.04 | 6 | 0.015 | 0.041 | 0.025 | 6 | 0.009 | 0.035 | 0.019 | 6 | 0.011 | 0.063 | 0.034 | 6 | 0.007 | 0.029 | 0.017 | 6 | 0.022 | 0.1 | 0.044 | 6 | 0.033 | 0.05 | 0.038 | 6 | 0.028 | 0.047 | 0.036 | 6 | 0.014 | 0.027 | 0.02 | 6 | 0.022 | 0.043 | 0.034 | 6 | 0.025 | 0.057 | 0.037 | 6 | [12 empty] | 0.031 | 0.041 | 0.038 | 5
| 電 気 伝 導 度 | (mS/m) | 11 | 21 | 16 | 12 | 11 | 25 | 15 | 12 | 9 | 17 | 13 | 12 | 24 | 28 | 27 | 6 | 25 | 36 | 29 | 6 | 23 | 35 | 28 | 6 | 28 | 42 | 37 | 6 | 11 | 18 | 15 | 12 | 11 | 18 | 15 | 12 | 14 | 28 | 21 | 6 | 11 | 17 | 14 | 12 | 11 | 17 | 15 | 12 | [12 empty] | 11 | 17 | 14 | 7
| ATU-BOD | (mg/L)
| N-BOD | (mg/L)
| ホルムアルデヒド | (mg/L)
| クロロホルム | (mg/L)
| フェオフィチン | (mg/L)
|  |  | ※地点の電気伝導度を修正しました（令和６年５月９日） | [19 empty] | ※地点の電気伝導度を修正しました（令和６年５月９日） | [19 empty] | ※地点の電気伝導度を修正しました（令和６年５月９日） | [19 empty] | ※地点の電気伝導度を修正しました（令和６年５月９日）