## R2年度湖沼水質
令 和 ２ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府環境管理室）
湖 沼 名 |  | ⑤大野池 |  |  |  |  | ⑥光明池
採 取 月 日 |  | 2020-05-12 | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 2021-02-09 | 平均値 | 2020-05-12 | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 2021-02-09 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12:30 | 10:30 | 13:00 | 11:35 | － | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:00 | －
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | － | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | －
気 温 | （ ℃ ） | 25.6 | 32.4 | 18.5 | 7.8 | 21.1 | 24.6 | 31.8 | 18.6 | 7.4 | 20.6
水 温 | （ ℃ ） | 24.6 | 32.8 | 19.3 | 10.3 | 21.8 | 25.6 | 33.4 | 17.3 | 8.7 | 21.3
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | － | 無 | 無 | 無 | 無 | －
色 相 |  | 淡緑 | 淡黄緑 | 淡緑 | 淡緑 | － | 淡緑 | 淡黄 | 淡灰緑 | 淡緑 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 7.9 | 8.6 | 7.5 | 7.9 | － | 9.1 | 9 | 8.4 | 7.8 | －
D O | ( mg/L ) | 9.8 | 9.1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8.8 | 9.6 | 12 | 10
B O D | ( mg/L ) | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8
C O D | ( mg/L ) | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 5.2 | 6.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 0.55 | 0.46 | 0.64 | 0.26 | 0.94 | 0.98 | 0.71
全 り ん | ( mg/L ) | 0.035 | 0.018 | 0.017 | 0.033 | 0.026 | 0.003 | 0.015 | 0.01 | 0.011 | 0.01
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府池田土木事務所）
湖 沼 名 |  | ⑦惣ヶ池 |  |  |  |  | ⑬箕面川ダム貯水池（表水層）
採 取 月 日 |  | 2020-05-12 | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 2021-02-09 | 平均値 | 2020-05-08 | 2020-08-04 | 2020-10-22 | 2021-01-20 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:00 | 10:10 | 12:30 | 11:10 | － | 10:40 | 10:30 | 9:53 | 10:10 | －
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | － | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | －
気 温 | （ ℃ ） | 25.9 | 32.2 | 18.2 | 7.5 | 21 | 20.3 | 30.6 | 21.4 | 3.1 | 18.9
水 温 | （ ℃ ） | 24 | 31.8 | 18.5 | 9.9 | 21.1 | 18.3 | 26 | 18.8 | 8.7 | 18
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | - | - | - | - | -
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | － | 無 | 無 | 無 | 無 | －
色 相 |  | 淡緑 | 淡黄緑 | 淡緑 | 淡緑 | － | 無 | 微淡緑 | 無 | 無 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | - | - | - | - | －
ｐ H |  | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 8 | － | 9.3 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | －
D O | ( mg/L ) | 11 | 11 | 9.8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8.3 | 10 | 10
B O D | ( mg/L ) | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1
C O D | ( mg/L ) | 3.3 | 4.4 | 5 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 2.8
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.58 | 0.45 | 0.9 | 0.87 | 0.7 | 0.75 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.69
全 り ん | ( mg/L ) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.023 | 0.019 | 0.021
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府池田土木事務所） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府池田土木事務所）
湖 沼 名 |  | ⑬箕面川ダム貯水池（深水層） |  |  |  |  | ⑬箕面川ダム貯水池（底水層）
採 取 月 日 |  | 2020-05-08 | 2020-08-04 | 2020-10-22 | 2021-01-20 | 平均値 | 2020-05-08 | 2020-08-04 | 2020-10-22 | 2021-01-20 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 10:46 | 10:30 | 10:05 | 10:20 | － | 10:55 | 10:45 | 10:15 | 10:30 | －
天 候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | － | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | －
気 温 | （ ℃ ） | 20.5 | 30.6 | 21.6 | 3.2 | 19 | 20.5 | 30.6 | 21.7 | 3.4 | 19.1
水 温 | （ ℃ ） | 15.7 | 21.2 | 18.5 | 7.8 | 15.8 | 10.6 | 18.2 | 17.9 | 7.7 | 13.6
透 視 度 | （ cm ） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | － | 無 | 無 | 無 | 無 | －
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | － | 無 | 無 | 無 | 無 | －
性 状 |  | - | - | - | - | － | - | - | - | - | －
ｐ H |  | 9.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | － | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | －
D O | ( mg/L ) | 15 | 8.7 | 7.8 | 11 | 11 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 10 | 5.4
B O D | ( mg/L ) | 2 | 0.9 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1
C O D | ( mg/L ) | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.94 | 1 | 0.65 | 0.54 | 0.78 | 0.52 | 0.96 | 0.68 | 0.57 | 0.68
全 り ん | ( mg/L ) | 0.018 | 0.033 | 0.026 | 0.02 | 0.024 | 0.022 | 0.047 | 0.037 | 0.021 | 0.032
(調査機関 大阪府富田林土木事務所 ）
湖 沼 名 |  | ⑮狭山池ダム
採 取 月 日 |  | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 2020-07-21 | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 2020-12-08 | 2021-01-05 | 2021-02-02 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 11:15 | 10:28 | 10:26 | 10:40 | 10:25 | 9:47 | 9:42 | 11:54 | 12:25 | 10:30 | -
天 候 | [11 empty] | - | bar: 2020-05-26 to 2021-02-02
気 温 | （ ℃ ） | 25.5 | 27.8 | 32.8 | 36.8 | 26.6 | 21 | 17 | 12.5 | 7.8 | 10.3 | 21.81
水 温 | （ ℃ ） | 23.9 | 26 | 29.7 | 32.6 | 27.7 | 20.1 | 14.8 | 10.7 | 5.1 | 7.9 | 19.85
透 視 度 | （ cm ） | [10 empty] | - | bar: 2020-05-26 to 2021-02-02
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | アオコ臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | -
色 相 |  | 暗緑色透 | 淡黄緑色透 | 暗黄緑色透 | 黄緑色濁 | 暗緑色透 | 淡黄緑色透 | 淡黄緑色透 | 暗黄緑色透 | 淡黄緑色透 | 油色透 | -
性 状 | [11 empty] | - | bar: 2020-05-26 to 2021-02-02
ｐ H |  | 9.2 | － | － | 9.7 | － | － | 8.1 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | －
D O | ( mg/L ) | 12.86 | 12.55 | 16.73 | 10.49 | 7.86 | 11.04 | 10.3 | 17.68 | 16.14 | 13.06 | 12.871
B O D | ( mg/L ) | 2.8 | － | － | 2.2 | － | － | 4 | 5.9 | 5.8 | 4.2 | 4.15
C O D | ( mg/L ) | 4.2 | － | － | 6.1 | － | － | 6.5 | 10 | 9.2 | 8.2 | 7.3667
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.79 | － | － | 0.45 | － | － | 1.3 | 0.96 | 1.5 | 1.3 | 1.05
全 り ん | ( mg/L ) | 0.032 | － | － | 0.061 | － | － | 0.096 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.10983