## 湖沼（１）
平 成 １ ７ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ①逢帰ダム貯水池 |  |  |  |  | ②利倉池
採 取 月 日 |  | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均 | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均
採 取 時 刻 |  | 13:55 | 14:15 | 13:55 | 14:25 |  | 15:20 | 15:05 | 15:15 | 15:45
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 20.6 | 31.3 | 19.6 | 7.7 | 19.8 | 21.8 | 31.6 | 19.5 | 8.6 | 20.375
水 温 | （ ℃ ） | 22.4 | 30.2 | 18.9 | 5.1 | 19.15 | 20.9 | 30.1 | 18.5 | 6.1 | 18.9
透 視 度 | （ cm ） | >３０ | >３０ | >３０ | >３０ |  | >３０ | >３０ | >３０ | >３０
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
色 相 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
性 状
ｐ H |  | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.8 |  | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8
D O | ( mg/L ) | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 12 | 9.525 | 9.7 | 8.2 | 10 | 12 | 9.975
B O D | ( mg/L ) | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.075 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1.475
C O D | ( mg/L ) | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 2.575 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 3
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.65 | 0.47 | 0.69 | 0.57 | 0.595 | 0.76 | 0.46 | 0.66 | 0.6 | 0.62
全 り ん | ( mg/L ) | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.0075 | 0.02 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.012
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ③永楽ダム貯水池 |  |  |  |  | ④大池
採 取 月 日 |  | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均 | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 |  | 平均
採 取 時 刻 |  | 15:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |  | 15:35 | 14:40 | 15:35
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ
気 温 | （ ℃ ） | 21 | 29.3 | 19.9 | 7.1 | 19.325 | 22.6 | 33.9 | 20.5 |  | 25.6667
水 温 | （ ℃ ） | 21.4 | 30.3 | 20.1 | 6.8 | 19.65 | 21 | 31.1 | 19.5 |  | 23.8667
透 視 度 | （ cm ） | >３０ | >３０ | >３０ | >３０ |  | >３０ | >３０ | 20
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭
色 相 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |  | 無色 | 無色 | 黄褐色
性 状
ｐ H |  | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 |  | 8 | 8.8 | 8.7
D O | ( mg/L ) | 10 | 8.5 | 9.7 | 12 | 10.05 | 10 | 10 | 12 |  | 10.6667
B O D | ( mg/L ) | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 2.6 | 2.8 |  | 2.2667
C O D | ( mg/L ) | 3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.15 | 3 | 4.4 | 5.9 |  | 4.4333
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.33 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.47 | 0.85 | 0.67 |  | 0.66333
全 り ん | ( mg/L ) | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.0045 | 0.008 | 0.016 | 0.039 |  | 0.021
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑤大野池 |  |  |  |  | ⑥光明池
採 取 月 日 |  | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均 | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均
採 取 時 刻 |  | 14:40 | 13:15 | 12:10 | 13:10 |  | 13:30 | 13:20 | 13:05 | 13:00
天 候 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨
気 温 | （ ℃ ） | 22.3 | 32.9 | 18.3 | 8.1 | 20.4 | 19 | 34.1 | 19.1 | 6.3 | 19.625
水 温 | （ ℃ ） | 23 | 31.7 | 19.9 | 7.6 | 20.55 | 21.3 | 30.9 | 19.3 | 5.6 | 19.275
透 視 度 | （ cm ） | >３０ | >３０ | >３０ | >３０ |  | >３０ | >３０ | >３０ | >３０
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
色 相 |  | 淡黄色 | 無色 | 淡黄色 | 無色 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
性 状
ｐ H |  | 8.4 | 8.8 | 8 | 8.2 |  | 8 | 9.2 | 8.3 | 7.9
D O | ( mg/L ) | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 10 | 9.625 | 9.8 | 11 | 9.1 | 12 | 10.475
B O D | ( mg/L ) | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 1.65 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.475
C O D | ( mg/L ) | 4.2 | 6.3 | 3.5 | 3.1 | 4.275 | 2.7 | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 3.675
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.44 | 0.48 | 1 | 1.1 | 0.755 | 1.1 | 0.72 | 1.6 | 1.4 | 1.205
全 り ん | ( mg/L ) | 0.017 | 0.03 | 0.01 | 0.009 | 0.0165 | 0.01 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.01425
※全て表層の値とする。

## 湖沼（２）
平 成 １ ７ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑦惣ヶ池 |  |  |  |  | ⑧滝畑ダム貯水池
採 取 月 日 |  | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均 | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均
採 取 時 刻 |  | 14:20 | 13:40 | 12:25 | 12:30 |  | 13:40 | 12:55 | 12:40 | 13:10
天 候 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨
気 温 | （ ℃ ） | 21.9 | 30.8 | 19 | 9.9 | 20.4 | 21.5 | 33 | 17 | 7.3
水 温 | （ ℃ ） | 23.2 | 32.1 | 19.5 | 7.6 | 20.6 | 18.7 | 28.4 | 19.3 | 6.6
透 視 度 | （ cm ） | >３０ | >３０ | >３０ | >３０ |  | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 | 微川藻臭 | 無臭
色 相 |  | 淡黄色 | 無色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 無色 | 無色 | 淡黄緑色 | 無色
性 状
ｐ H |  | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 8.1 |  | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 7.8
D O | ( mg/L ) | 12 | 9.2 | 8.7 | 12 | 10.475 | 11 | 8.4 | 9.4 | 11 | 10
B O D | ( mg/L ) | 2 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.625 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3
C O D | ( mg/L ) | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 3.5 | 4.15 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 2.8
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.83 | 0.39 | 0.94 | 0.88 | 0.76 | 0.62 | 0.94 | 0.76 | 0.72 | 0.76
全 り ん | ( mg/L ) | 0.016 | 0.014 | 0.038 | 0.016 | 0.021 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.014
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑨寺ヶ池 |  |  |  |  | ⑩副池
採 取 月 日 |  | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均 | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均
採 取 時 刻 |  | 12:15 | 12:00 | 12:15 | 12:10 |  | 13:05 | 13:20 | 13:25 | 13:30
天 候 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨
気 温 | （ ℃ ） | 22.4 | 33.3 | 17.2 | 11.3 |  | 23.1 | 33 | 18.1 | 6.5
水 温 | （ ℃ ） | 20.9 | 30.6 | 18 | 6.4 |  | 20.8 | 31.3 | 20.9 | 6
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無臭 | 微川藻臭 | 微川藻臭 | 無臭 |  | 微川藻臭 | 微川藻臭 | 微川藻臭 | 無臭
色 相 |  | 淡灰黄緑色 | 淡黄緑色 | 淡黄緑色 | 淡灰黄色 |  | 淡灰黄緑色 | 淡黄緑色 | 淡黄緑色 | 淡灰黄色
性 状
ｐ H |  | 7.5 | 9.4 | 8.4 | 7.5 |  | 9 | 10.5 | 8.9 | 8.8
D O | ( mg/L ) | 8.8 | 8.9 | 10 | 11 | 9.7 | 12 | 14 | 9.4 | 13 | 12
B O D | ( mg/L ) | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 1.9
C O D | ( mg/L ) | 2.7 | 3 | 5.4 | 3.5 | 3.7 | 6.2 | 8.6 | 7.5 | 5.7 | 7
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.66 | 0.25 | 0.78 | 0.65 | 0.59 | 1.7 | 1.1 | 0.68 | 1.8 | 1.3
全 り ん | ( mg/L ) | 0.022 | 0.012 | 0.034 | 0.019 | 0.022 | 0.058 | 0.040 | 0.062 | 0.052 | 0.053
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑪堀河ダム貯水池 |  |  |  |  | ⑫箕面川ダム貯水池
採 取 月 日 |  | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均 | 2005-05-10 | 2005-08-02 | 2005-11-01 | 2006-02-07 | 平均
採 取 時 刻 |  | 13:40 | 14:30 | 14:20 | 14:20 |  | 13:35 | 13:10 | 13:10 | 12:45
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 25.9 | 33.2 | 20.3 | 7.2 | 21.65 | 23.8 | 30.5 | 18.1 | 9.2
水 温 | （ ℃ ） | 20 | 29.7 | 18.8 | 6.4 | 18.725 | 20.7 | 29.5 | 18.7 | 6.1
透 視 度 | （ cm ） | >３０ | >３０ | 22 | >３０ |  | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
色 相 |  | 無色 | 無色 | 淡黄色 | 淡黄緑色 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
性 状
ｐ H |  | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.8 |  | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 7.7
D O | ( mg/L ) | 9.7 | 8.7 | 8 | 12 | 9.6 | 12 | 10 | 6.7 | 11 | 9.9
B O D | ( mg/L ) | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.425 | 1.6 | 1 | <0.5 | 0.7 | 1
C O D | ( mg/L ) | 2.9 | 4.7 | 4 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 2.5
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.59 | 0.62 | 1.5 | 1 | 0.9275 | 0.8 | 0.89 | 0.44 | 0.58 | 0.68
全 り ん | ( mg/L ) | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.01325 | 0.023 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.02
※全て表層の値とする。

## 湖沼（３）
平 成 １ ７ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府河川室） |  |  | (調査機関 枚方市）
湖 沼 名 |  | ⑬箕面川ダム貯水池 |  |  |  |  | ⑭山田池・池尻
採 取 月 日 |  | 2005-11-14 | 2006-01-25 |  |  | 平均 | 2005-08-02 | 2006-02-07 | 平 均
採 取 時 刻 |  | 12:00 | 12:00 |  |  |  | 16:30 | 16:10
天 候 |  | 晴 | 晴 |  |  |  | 曇 | 曇
気 温 | （ ℃ ） | 15.4 | 5.2 |  |  |  | 30.5 | 6.3 | 18.4
水 温 | （ ℃ ） | 15.1 | 4.9 |  |  |  | 31 | 7.8 | 19.4
透 視 度 | （ cm ） | >50 | >50 |  |  | >50 | 20 | 23 | 21.5
臭 気
色 相
性 状
ｐ H |  | 7.5 | 7.7 |  |  | 7.6 | 10.4 | 9.4 | 9.9
D O | ( mg/L ) | 8.4 | 12 |  |  | 10.2 | 14 | 11 | 12.5
B O D | ( mg/L ) | 2.1 | 0.6 |  |  | 1.35 | 18 | 12 | 15
C O D | ( mg/L ) | 4 | 2.3 |  |  | 3.15 | 18 | 15 | 16.5
全 窒 素 | ( mg/L ) | [5 empty] | 5.3 | 4.7 | 5
全 り ん | ( mg/L ) | 0.01 |  |  |  | 0.005 | 1.1 | 0.42 | 0.76
[6 empty] | (調査機関 大阪府河川室） |  |  | (調査機関 枚方市）
湖 沼 名 |  | ⑮狭山池ダム貯水池 |  |  |  |  | ⑯寺内谷川・流末
採 取 月 日 |  | 2007-09-12 | 2005-10-25 | 2005-11-21 | 2006-02-07 | 平均 | 2005-08-02 | 2006-02-07 | 平 均
採 取 時 刻 |  | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |  | 16:40 | 16:30
天 候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |  | 曇 | 曇
気 温 | （ ℃ ） | 33.1 | 24.5 | 14.5 | 8 |  | 33 | 6 | 19.5
水 温 | （ ℃ ） | 27.4 | 19.2 | 14.3 | 4.9 |  | 29.6 | 6.8 | 18.2
透 視 度 | （ cm ） | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | 27 | >30 | 28
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
色 相 |  | ⅩⅡ | ⅩⅡ | ⅩⅡ | ⅩⅡ | ⅩⅡ
性 状
ｐ H |  | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 8.45 | 6.6 | 7.5 | 7.05
D O | ( mg/L ) | 16 | 8.9 | 9.5 | 12 | 11.6 | 7.4 | 10 | 8.7
B O D | ( mg/L ) | 5.4 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 3.225 | 18 | 7.6 | 12.8
C O D | ( mg/L ) | 12 | 9 | 5 | 5.7 | 7.925 | 12 | 8.7 | 10.35
全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.85 | 9.1 | 9.7 | 9.4
全 り ん | ( mg/L ) | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.1475 | 0.87 | 1.4 | 1.135
(調査機関 泉佐野市）
湖 沼 名 |  | ⑰大池
採 取 月 日 |  | 17.04.06 | 17.05.11 | 17.08.09 | 17.09.14
採 取 時 刻
天 候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
気 温 | （ ℃ ） | 17.0 | 19.0 | 31.0 | 31.0
水 温 | （ ℃ ） | 13.8 | 18.8 | 27.2 | 26.3
透 視 度 | （ cm ）
臭 気 |  | 土臭 | 土臭 | 微土臭 | 土臭
色 相
性 状
ｐ H |  | 7.77 | 7.73 | 7.73 | 9.24
D O | ( mg/L )
B O D | ( mg/L )
C O D | ( mg/L )
全 窒 素 | ( mg/L )
全 り ん | ( mg/L )
※全て表層の値とする。