## 海域水質
| 地 点 番 号 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | ｓｔ．２ |  |  |  | ｓｔ．２ |  |  |  | ｓｔ．３ |  |  |  | ｓｔ．３ |  |  |  | ｓｔ．４ |  |  |  | ｓｔ．４
| 水 域 名 |  | 大阪湾 |  |  |  | 大阪湾 |  |  |  | 大阪湾 |  |  |  | 大阪湾 |  |  |  | 大阪湾 |  |  |  | 大阪湾 |  |  |  | 大阪湾 |  |  |  | 大阪湾
| 地 点 名 |  | No. 25ドルフィン |  |  |  | 北港沖1000m |  |  |  | 堺第２区前（表層） |  |  |  | 堺第２区前（底層） |  |  |  | 南泊地（表層） |  |  |  | 南泊地（底層） |  |  |  | 浜寺泊地(表層） |  |  |  | 浜寺泊地（底層）
| 調 査 機 関 名 |  | 大阪市 |  |  |  | 大阪市 |  |  |  | 堺市 |  |  |  | 堺市 |  |  |  | 堺市 |  |  |  | 堺市 |  |  |  | 堺市 |  |  |  | 堺市
| 測 定 値 |  | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数
| 流 量 | (m3/S)
生 | ｐ Ｈ | ( - ) | 7.7 | 8.8 | - | 12 | 7.9 | 8.6 | - | 12 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 4 | 7.8 | 8.2 | 8 | 4 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 4 | 7.8 | 8.2 | 8 | 4 | 7.9 | 8.7 | 8.4 | 4 | 7.8 | 8.2 | 8 | 4
活 | Ｄ Ｏ | (mg/L) | 4.4 | 15 | 9.1 | 12 | 4.7 | 11 | 8.3 | 12 | 7.8 | 14 | 12 | 4 | 3.2 | 8.5 | 5.1 | 4 | 7.6 | 16 | 13 | 4 | 1.6 | 8.1 | 3.6 | 4 | 5.8 | 15 | 11 | 4 | 1.4 | 8 | 4.4 | 4
環 | Ｂ Ｏ Ｄ | (mg/L) | 0.5 | 8.3 | 3.3 | 12 | 0.8 | 4.9 | 2.3 | 12
境 | Ｃ Ｏ Ｄ | (mg/L) | 2.7 | 6.4 | 3.9 | 12 | 2.2 | 4.9 | 3.4 | 12 | 2.4 | 5.9 | 4.3 | 4 | 1.4 | 5 | 3.4 | 4 | 1.9 | 7.8 | 4.3] | 4 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 4 | 1.1 | 6.1 | 3.1 | 4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 4
項 | Ｓ Ｓ | (mg/L) | 1 | 16 | 6 | 12 | 1 | 15 | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 |  |  |  |  | 2 | 11 | 5 | 4 |  |  |  |  | 2 | 7 | 4 | 4
目 |  | 大 腸 菌 群 数 (MPN/100mL)
| 全 窒 素 | (mg/L) | 1 | 2.9 | 1.9 | 4 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 4 | 0.47 | 1.7 | 1.1 | 4 | 0.31 | 0.76 | 0.54 | 4 | 0.45 | 1.8 | 1.1 | 4 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.33 | 2 | 1.3 | 4 | 0.26 | 0.71 | 0.48 | 4
| 全 り ん | (mg/L) | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 4 | 0.069 | 0.17 | 0.11 | 4 | 0.062 | 0.16 | 0.11 | 4 | 0.036 | 0.15 | 0.099 | 4 | 0.05 | 0.15 | 0.084 | 4 | 0.051 | 0.16 | 0.11 | 4 | 0.046 | 0.11 | 0.08 | 4 | 0.03 | 0.098 | 0.061 | 4
健 | カ ド ミ ウ ム | (mg/L) | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | #REF! |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2
康 | 全 シ ア ン | (mg/L) | [8 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | #REF! |  |  |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 |  |  |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2
項 | 鉛 | (mg/L) | [8 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | #REF! |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
目 | 六 価 ク ロ ム | (mg/L) | [8 empty] | <0.02 | <0.02 | <0.02 | #REF! |  |  |  |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 5 |  |  |  |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2
| 砒 素 | (mg/L) | [8 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | #REF! |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
| 総 水 銀 | (mg/L) | [8 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | #REF! |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2
| ア ル キ ル 水 銀 | (mg/L)
| ポリ塩化ビフェニル（PCB） | (mg/L) | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1
| ジ ク ロ ロ メ タ ン | (mg/L)
| 四 塩 化 炭 素 | (mg/L)
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L)
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L)
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L)
| トリクロロエチレン | (mg/L)
| テトラクロロエチレン | (mg/L)
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L)
| チ ウ ラ ム | (mg/L)
| シ マ ジ ン | (mg/L)
| チ オ ベ ン カ ル ブ | (mg/L)
| ベ ン ゼ ン | (mg/L)
| セ レ ン | (mg/L)
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.35 | 1.1 | 0.73 | 2 | 0.44 | 0.78 | 0.61 | 2 | <0.08 | 0.34 | 0.21 | #REF! |  |  |  |  | <0.08 | 0.44 | 0.26 | 2 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2
| ふ っ 素 | (mg/L)
| ほ う 素 | (mg/L)
特 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 | (mg/L) | [8 empty] | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4 |  |  |  |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4
殊 | フ ェ ノ ー ル 類 | (mg/L) | [8 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
項 | 銅 | (mg/L) | [8 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
目 | 亜 鉛 | (mg/L) | [8 empty] | 0.017 | 0.03 | 0.022 | 4 |  |  |  |  | 0.022 | 0.044 | 0.029 | 4 |  |  |  |  | 0.009 | 0.023 | 0.017 | 4
| 鉄 （ 溶 解 性 ） | (mg/L) | [8 empty] | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 2 |  |  |  |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 2 |  |  |  |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 2
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） | (mg/L) | [8 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2
| 全 ク ロ ム | (mg/L) | [8 empty] | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2 |  |  |  |  | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2 |  |  |  |  | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | [8 empty] | 0.04 | 0.24 | 0.14 | 2 |  |  |  |  | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 2 |  |  |  |  | 0.06 | 2 | 0.73833 | 5
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 | (mg/L) | 0.04 | 0.37 | 0.21 | 2 | <0.04 | 0.24 | 0.14 | 2 | 0.39 | 0.97 | 0.68 | 2 |  |  |  |  | 0.6 | 1.3 | 0.95 | 2 |  |  |  |  | 0.49 | 0.91 | 0.7 | 2
| 硝 酸 性 窒 素 | (mg/L) | 0.31 | 1 | 0.66 | 2 | 0.39 | 0.68 | 0.54 | 2 | <0.04 | 0.3 | 0.17 | 2 |  |  |  |  | <0.04 | 0.4 | 0.17 | 2 |  |  |  |  | <0.04 | 0.45 | 0.17 | 2
| 亜 硝 酸 性 窒 素 | (mg/L) | <0.04 | 0.13 | 0.09 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 2 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2 |  |  |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2 |  |  |  |  | ＜0.04 | 0.05 | 0.05 | 2
| り ん 酸 性 り ん | (mg/L) | 0.005 | 0.076 | 0.04 | 4 | 0.005 | 0.072 | 0.033 | 4 | 0.008 | 0.012 | 0.01 | 2 |  |  |  |  | <0.003 | 0.004 | 0.004 | 2 |  |  |  |  | <0.003 | 0.019 | 0.019 | 2
| Ｅ Ｐ Ｎ | (mg/L)
そ | ア ン チ モ ン | (mg/L)
の | モ リ ブ デ ン | (mg/L)
他 | ニ ッ ケ ル | (mg/L)
項 | 塩 素 イ オ ン 濃 度 | (mg/L)
目 | 全 鉄 | (mg/L)
| 全 マ ン ガ ン | (mg/L)
| 電 気 伝 導 度 | (mS/m)
Note on C3: 海域の場合は「大阪湾」を入力