## H19年度湖沼水質１
平 成 1 ９ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ①逢帰ダム貯水池 |  |  |  |  | ②稲倉池
採 取 月 日 |  | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値 | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:00 | 10:50 | 12:40 | 15:40 |  | 13:00 | 13:05 | 11:15 | 14:00
天 候 |  | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |  | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 26 | 32.2 | 20.5 | 6.8 | 20 | 27.5 | 35 | 16.3 | 7 | 21.5
水 温 | （ ℃ ） | 22.7 | 30 | 17.1 | 5.7 | 18.4 | 21.5 | 32.3 | 16.7 | 6 | 19.1
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 微川藻 | 無 | 無
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 淡緑
性 状
ｐ H |  | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 8.2 |  | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 7.9
D O | ( mg/L ) | 9.6 | 12 | 9.2 | 12 | 11 | 10 | 8.2 | 9.6 | 11 | 9.7
B O D | ( mg/L ) | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8
C O D | ( mg/L ) | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 4.0 | 3.1 | 2.8 | 3.1
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.31 | 0.40 | 0.32 | 0.56 | 0.49 | 0.33 | 0.75 | 0.25 | 0.71 | 0.51
全 り ん | ( mg/L ) | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.014
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ③永楽ダム貯水池 |  |  |  |  | ④大池
採 取 月 日 |  | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値 | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 14:50 | 13:50 | 11:50 | 13:05 |  | 13:20 | 13:25 | 11:45 | 13:30
天 候 |  | 快晴 | 曇り | 晴れ | 曇り |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 29 | 32.7 | 16.5 | 6.3 | 21.1 | 28 | 35.5 | 21.6 | 9 | 23.5
水 温 | （ ℃ ） | 23.5 | 31.7 | 16.4 | 5.9 | 19.4 | 21 | 32.6 | 17 | 5 | 18.9
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 30 | >30 | 30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 微川藻 | 無
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 淡黄 | 無
性 状
ｐ H |  | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.1 |  | 8.4 | 9.6 | 8.1 | 8.1
D O | ( mg/L ) | 10 | 12 | 9.1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11
B O D | ( mg/L ) | 1.1 | 3.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 1.0 | 1.8 | 2.0
C O D | ( mg/L ) | 2.5 | 6.6 | 3.4 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | 3.4 | 4.0
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.18 | 0.45 | 0.19 | 0.51 | 0.33 | 0.95 | 0.59 | 0.86 | 1.2 | 0.90
全 り ん | ( mg/L ) | 0.006 | 0.021 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.018 | 0.026 | 0.023 | 0.023
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑤大野池 |  |  |  |  | ⑥光明池
採 取 月 日 |  | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値 | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:30 | 15:30 | 13:35 | 11:00 |  | 13:00 | 14:50 | 13:00 | 11:45
天 候 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |  | 快晴 | 曇り | 晴れ | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 27 | 31.7 | 19.2 | 6.5 | 21.1 | 25 | 32.7 | 21 | 8.5 | 21.8
水 温 | （ ℃ ） | 23 | 33 | 17.7 | 4.4 | 19.5 | 24 | 31.7 | 17.1 | 5 | 19.5
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | 30 | >30 | 30 | >30 | >30 | >30 | 14 | 26
臭 気 |  | 無 | 無 | 微川藻 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 無
色 相 |  | 無 | 無 | 淡緑 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 淡灰黄
性 状
ｐ H |  | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |  | 9 | 8.1 | 8.4 | 7.9
D O | ( mg/L ) | 11 | 8.2 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8.1 | 9.0 | 12 | 10
B O D | ( mg/L ) | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.2
C O D | ( mg/L ) | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 3.7
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.54 | 0.33 | 1.1 | 1.3 | 0.82 | 0.97 | 0.64 | 1.2 | 2.7 | 1.4
全 り ん | ( mg/L ) | 0.021 | 0.026 | 0.047 | 0.019 | 0.028 | 0.014 | 0.013 | 0.031 | 0.091 | 0.037
※全て表層の値とする。

## H19年度湖沼水質２
平 成 1 ９ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑦惣ヶ池 |  |  |  |  | ⑧滝畑ダム | 滝畑ダム | 滝畑ダム | 滝畑ダム | 滝畑ダム
採 取 月 日 |  | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値 | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2008-11-13 | 2008-02-06 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:50 | 16:00 | 13:55 | 11:15 |  | 12:40 | 11:10 | 11:35 | 12:20 | －
天 候 |  | 快晴 | 晴れ | 曇り | 曇り |  | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 27 | 30.8 | 20 | 7.3 | 21.3 | 24.8 | 28.9 | 16 | 7.8 | 19.375
水 温 | （ ℃ ） | 23 | 31.8 | 17.2 | 4.6 | 19.2 | 24 | 28.1 | 17.3 | 7.5 | 19.225
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | 30 | >30 | 30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 微川藻臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 淡灰黄緑色 | 無色 | 無色 | 淡灰黄緑色 | －
性 状
ｐ H |  | 9 | 9.2 | 8.2 | 8.1 |  | 8.9 | 8.8 | 7.6 | 7.9 | －
D O | ( mg/L ) | 12 | 9.6 | 8.9 | 13 | 11 | 9.7 | 9 | 7.8 | 11 | 9.4
B O D | ( mg/L ) | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 5.5 | 0.9 | <0.5 | 1.1 | 2
C O D | ( mg/L ) | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.7
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.77 | 0.42 | 0.85 | 1.0 | 0.76 | 0.88 | 0.37 | 0.8 | 1 | 0.76
全 り ん | ( mg/L ) | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.044 | 0.029 | 0.054 | 0.015 | 0.036
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑨寺ヶ池 | 寺ヶ池 | 寺ヶ池 | 寺ヶ池 | 寺ヶ池 | ⑩副池 | 副池 | 副池 | 副池 | 副池
採 取 月 日 |  | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2008-11-13 | 2008-02-06 | 平均値 | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2008-11-13 | 2008-02-06 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:10 | 11:40 | 12:05 | 12:50 | － | 14:00 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | －
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | － | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 26.8 | 29.2 | 16.6 | 8.3 | 20.2 | 24.9 | 32 | 18.2 | 8.3 | 20.9
水 温 | （ ℃ ） | 23.1 | 31.2 | 15.5 | 6.3 | 19.0 | 21.9 | 33.1 | 17.9 | 6.7 | 19.9
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | 17 | >30 | 27 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 微沼沢臭 | 無臭 | － | 微川藻臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 淡灰黄緑色 | 無色 | 中黄褐色 | 淡灰黄色 | － | 淡灰黄緑色 | 淡黄緑色 | 淡灰黄色 | 淡茶褐色 | －
性 状
ｐ H |  | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 7.5 | － | 9.5 | 10.1 | 7.7 | 9.2 | －
D O | ( mg/L ) | 9.5 | 8.6 | 10 | 11 | 9.775 | 10 | 12 | 4.7 | 14 | 10.175
B O D | ( mg/L ) | 1.7 | 0.7 | 14 | 0.7 | 4.275 | 1.6 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 2.375
C O D | ( mg/L ) | 4 | 4.4 | 15 | 2.5 | 6.475 | 6.1 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.63 | 0.17 | 2.5 | 1 | 1.075 | 1.2 | 0.33 | 1.4 | 1.5 | 1.1
全 り ん | ( mg/L ) | 0.027 | 0.021 | 0.18 | 0.011 | 0.05975 | 0.032 | 0.038 | 0.21 | 0.047 | 0.08175
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑪堀河ダム貯水池 |  |  |  |  | ⑫箕面川ダム
採 取 月 日 |  | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2007-11-13 | 2008-02-06 | 平均値 | 2007-05-08 | 2007-08-07 | 2008-11-13 | 2008-02-06 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 16:30 | 11:50 | 16:20 | 14:40 |  | 13:15 | 12:20 | 11:55 | 11:20 | －
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 20.6 | 33.8 | 17.1 | 6.5 | 19.5 | 25.2 | 34 | 14.8 | 7 | 20.25
水 温 | （ ℃ ） | 20.6 | 29.9 | 12.1 | 5.3 | 17.0 | 20.7 | 28 | 16.8 | 6.8 | 18.075
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 28 | >30 | >30 | 30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 微川藻臭 | 微川藻臭 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 淡緑 |  | 淡黄緑色 | 中黄緑色 | 無色 | 淡灰黄色 | －
性 状
ｐ H |  | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.9 |  | 9.5 | 10.6 | 8.1 | 7.5 | －
D O | ( mg/L ) | 9.2 | 8.1 | 9.5 | 11 | 9.5 | 15 | 15 | 9.5 | 11 | 13
B O D | ( mg/L ) | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 2.3
C O D | ( mg/L ) | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 12 | 4.6 | 2.7 | 5.7
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.66 | 0.26 | 0.49 | 0.71 | 0.53 | 0.59 | 0.69 | 0.91 | 1.2 | 0.85
全 り ん | ( mg/L ) | 0.012 | 0.006 | 0.022 | 0.012 | 0.013 | 0.035 | 0.069 | 0.074 | 0.027 | 0.051
※全て表層の値とする。

## H19年度湖沼水質３
平 成 1 ９ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府河川室） |  |  | (調査機関 大阪府河川室）
湖 沼 名 |  | ⑫箕面川ダム |  |  |  |  | ⑮狭山池ダム
採 取 月 日 |  | 2007-06-06 | 2007-08-17 | 2007-11-08 | 2008-01-10 | 平均 | 2007-09-25 | 2008-01-18 | 平均
採 取 時 刻 |  | 12:13 | 12:00 | 11:41 | 11:05 |  | 13:40 | 13:55
天 候 |  | 曇 | 晴 | 快晴 | 快晴 |  | 曇 | 曇
気 温 | （ ℃ ） | 24.4 | 32.6 | 20.3 | 10.1 |  | 25.5 | 8.9
水 温 | （ ℃ ） | 21.3 | 29.0 | 16.4 | 7.1 |  | 29.0 | 7.6
透 視 度 | （ cm ） | - | - | - |  |  | - | -
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭
色 相 |  | 無色 | 黄褐色 | 無色 | 無色 |  | 淡緑色 | 淡緑色
性 状 |  | - | - | - | -
ｐ H |  | 9.3 | 9.4 | 8.2 | 7.7 | - | 9.3 | 8.7 | -
D O | ( mg/L ) | 10 | 8.4 | 11 | 9.7 | 9.775 | 8.4 | 13 | 10.7
B O D | ( mg/L ) | 1.5 | 3 | <0.5 | 0.8 | 1.7667 | 3.2 | 2.7 | 2.95
C O D | ( mg/L ) | 3.2 | 6.5 | 3.7 | 3.9 | 4.325 | 12 | 5.7 | 8.85
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.72 | 0.54 | 0.51 | 0.86 | 0.6575 | 1.2 | 1.4 | 1.3
全 り ん | ( mg/L ) | 0.017 | 0.03 | 0.011 | 0.043 | 0.02525 | 0.15 | 0.074 | 0.112