## H23年度湖沼水質１
平 成 ２ ３ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ①逢帰ダム貯水池 |  |  |  |  | ②稲倉池
採 取 月 日 |  | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値 | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13：00 | 13：05 | 13：10 | 13：25 | － | 13：10 | 15：00 | 12：30 | 15：50 | －
天 候 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | － | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 24.2 | 31 | 20.5 | 7.6 | 20.825 | 24.5 | 30.5 | 18.8 | 8.2 | 20.5
水 温 | （ ℃ ） | 21.9 | 30.4 | 19.2 | 7.5 | 19.75 | 22.5 | 34.2 | 20.3 | 8.8 | 21.45
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 微川藻 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | － | 無臭 | 微川藻 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | － | 淡緑 | 無色 | 淡黄緑 | 淡緑 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8 | 8 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 7.95
D O | ( mg/L ) | 9.9 | 8.7 | 7.9 | 12 | 9.625 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 11 | 9.525
B O D | ( mg/L ) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.225 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.05
C O D | ( mg/L ) | 4 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.85 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.35
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.52 | 0.41 | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.38
全 り ん | ( mg/L ) | 0.009 | 0.007 | 0.01 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.012
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ③永楽ダム貯水池 |  |  |  |  | ④大池
採 取 月 日 |  | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値 | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12：05 | 14：05 | 14：50 | 16：30 | － | 13：30 | 14：35 | 12：45 | 16：10 | －
天 候 |  | 薄曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | － | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 27.4 | 31 | 22 | 8 | 22.1 | 24.5 | 32 | 19 | 7.8 | 20.825
水 温 | （ ℃ ） | 20.4 | 30.5 | 18 | 7.8 | 19.175 | 22.6 | 31.8 | 20.2 | 8.7 | 20.825
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 27 | 29
臭 気 |  | 微川藻 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | － | 無臭 | 微川藻 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 淡緑 | 無色 | 無色 | 淡緑 | － | 淡緑 | 無色 | 淡黄緑 | 淡黄 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 8.2 | 8 | 7.2 | 8.1 | 7.875 | 9.1 | 9 | 8.1 | 7.7 | 8.475
D O | ( mg/L ) | 9.5 | 8.5 | 9 | 11 | 9.5 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11.25
B O D | ( mg/L ) | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.525 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.725
C O D | ( mg/L ) | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.85 | 0.19 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.64 | 0.42 | 0.39 | 1.5 | 0.74
全 り ん | ( mg/L ) | 0.016 | 0.007 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.02 | 0.024 | 0.049 | 0.026
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑤大野池 |  |  |  |  | ⑥光明池
採 取 月 日 |  | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値 | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:55 | 12：45 | 12：20 | 12:50 | － | 13：00 | 11：20 | 13：30 | 12：40 | －
天 候 |  | 薄曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | － | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 22.5 | 30 | 22 | 8.9 | 20.85 | 22.8 | 34 | 23 | 7.6 | 21.85
水 温 | （ ℃ ） | 23 | 30.4 | 19 | 7.1 | 19.875 | 21.8 | 29.5 | 18.7 | 5.5 | 18.875
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | 25 | 29 | >30 | >30 | 18 | 15 | 23
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 無色 | 無色 | 淡黄緑 | 淡黄 | － | 無色 | 淡黄緑 | 中黄緑 | 淡黄 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 8.175 | 9 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 8.3
D O | ( mg/L ) | 12 | 10 | 9.7 | 12 | 10.925 | 11 | 11 | 9.1 | 14 | 11.275
B O D | ( mg/L ) | 2.6 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 3.025 | 1.3 | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.8
C O D | ( mg/L ) | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.45 | 3.6 | 4.7 | 5.4 | 4.4 | 4.525
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.82 | 0.35 | 0.28 | 0.84 | 0.57 | 0.94 | 0.38 | 0.44 | 1.5 | 0.82
全 り ん | ( mg/L ) | 0.032 | 0.017 | 0.015 | 0.09 | 0.039 | 0.016 | 0.019 | 0.038 | 0.058 | 0.033
※全て表層の値とする。

## H23年度湖沼水質２
平 成 ２ ３ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑦惣ヶ池 |  |  |  |  | ⑧滝畑ダム | 滝畑ダム | 滝畑ダム | 滝畑ダム | 滝畑ダム
採 取 月 日 |  | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値 | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-08 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13：35 | 12:05 | 12：40 | 12：20 | － | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 12:00 | －
天 候 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | － | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 | －
気 温 | （ ℃ ） | 23 | 30.5 | 22.5 | 10 | 21.5 | 24.1 | 29 | 16.1 | 8.8 | 19.5
水 温 | （ ℃ ） | 24.5 | 30.6 | 19.3 | 8.2 | 20.65 | 20.1 | 25 | 19.2 | 8.4 | 18.175
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 無色 | 無色 | 淡黄緑 | 淡黄 | － | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 8.5 | 8 | 7.7 | 7.9 | 8.025 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | －
D O | ( mg/L ) | 11 | 8.8 | 8.6 | 12 | 10.1 | 9.8 | 10 | 8.1 | 11 | 9.725
B O D | ( mg/L ) | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.45 | 1.1 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.65
C O D | ( mg/L ) | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 4.375 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 2.85
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.86 | 0.45 | 0.48 | 0.99 | 0.7 | 0.77 | 0.59 | 0.7 | 1.1 | 0.79
全 り ん | ( mg/L ) | 0.011 | 0.016 | 0.024 | 0.069 | 0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.004 | 0.012 | 0.0095
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑨寺ヶ池 | 寺ヶ池 | 寺ヶ池 | 寺ヶ池 | 寺ヶ池 | ⑩副池 | 副池 | 副池 | 副池 | 副池
採 取 月 日 |  | 2010-05-14 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-08 | 平均値 | 2010-05-11 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-08 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:10 | 13:05 | 13:30 | 12:30 | － | 13:40 | 13:30 | 14:05 | 12:50 | －
天 候 |  | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | － | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 24.4 | 31 | 19.2 | 9.6 | 21.05 | 24.5 | 31.7 | 18.8 | 9.2 | 21.05
水 温 | （ ℃ ） | 23.9 | 29.6 | 19.4 | 7.4 | 20.075 | 24 | 30 | 20.1 | 8.2 | 20.575
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 微川藻 | 微川藻 | 無臭 | 無臭 | － | 微川藻 | 微川藻 | 無臭 | 微川藻臭 | －
色 相 |  | 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄色 | 無色 | － | 淡灰黄 | 淡灰緑 | 淡黄緑色 | 淡灰黄色 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | － | 9.7 | 9.7 | 9 | 8.2 | －
D O | ( mg/L ) | 11 | 8.1 | 9.7 | 12 | 10.2 | 14 | 11 | 8.6 | 13 | 11.65
B O D | ( mg/L ) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | <0.5 | 1.225 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.975
C O D | ( mg/L ) | 5 | 5 | 5.6 | 3.8 | 4.85 | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 1.9 | 5.8
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.63 | 0.35 | 0.54 | 0.7 | 0.555 | 1 | 0.53 | 0.69 | 1.9 | 1.03
全 り ん | ( mg/L ) | 0.013 | 0.025 | 0.03 | 0.027 | 0.02375 | 0.082 | 0.05 | 0.047 | 0.068 | 0.06175
[6 empty] | (調査機関 大阪府） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府）
湖 沼 名 |  | ⑪堀河ダム貯水池 |  |  |  |  | ⑫箕面川ダム
採 取 月 日 |  | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-07 | 平均値 | 2011-05-17 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 2012-02-08 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 17：05 | 15：40 | 16：30 | 10：50 | － | 12:45 | 11:45 | 12:15 | 12:10 | －
天 候 |  | 雨 | 曇り | 薄曇り | 雨 | － | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 19 | 31 | 15.9 | 8 | 18.475 | 22.3 | 29.8 | 16.7 | 9.9 | 19.675
水 温 | （ ℃ ） | 19.9 | 31.5 | 18.8 | 7.2 | 19.35 | 20.5 | 27.6 | 17.8 | 8 | 18.475
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | － | 無臭 | 微川藻 | 無臭 | 無臭 | －
色 相 |  | 淡緑 | 無色 | 淡緑 | 淡緑 | － | 淡灰黄 | 無色 | 淡黄緑色 | 無色 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 8.2 | －
D O | ( mg/L ) | 9.4 | 8.7 | 9.1 | 12 | 9.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
B O D | ( mg/L ) | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.825 | 1 | 0.9 | 1.8 | <0.5 | 1.1
C O D | ( mg/L ) | 4.6 | 4 | 4.2 | 2.7 | 3.875 | 3.4 | 4.4 | 9 | 6 | 5.7
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.76 | 0.45 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.83 | 1.1575
全 り ん | ( mg/L ) | 0.02 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.051 | 0.039 | 0.08 | 0.026 | 0.049
※全て表層の値とする。

## H23年度湖沼水質３
平 成 ２ ３ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府河川室） |  |  |  | (調査機関 大阪府河川室）
湖 沼 名 |  | ⑬箕面川ダム |  |  |  |  | ⑮狭山池ダム
採 取 月 日 |  | 2011-05-18 | 2011-08-03 | 2011-10-13 | 2012-01-17 | 平均 | 2011-09-28 | 2011-11-14 | 2012-01-26 | 平均
採 取 時 刻 |  | 11:40 | 10:15 | 10:22 | 10:15 | - | 11:35 | 11:45 | 12:10 | -
天 候 |  | 晴 | 晴 | 曇時々雨 | 晴 | - | 晴 | 晴 | 曇 | -
気 温 | （ ℃ ） | 21 | 27.5 | 19.1 | 6.1 | 18.425 | 29.3 | 19.6 | 6.3 | 18.4
水 温 | （ ℃ ） | 17.6 | 27 | 18.3 | 5.8 | 17.175 | 21.4 | 18.1 | 5.9 | 15.1
透 視 度 | （ cm ） | - | - | - | - | - | － | － | － | -
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | - | 無臭 | 無臭 | 無臭 | -
色 相 |  | 無色 | 無色 | 微緑色 | 無色 | - | 黄褐色 | 黄褐色 | 淡黄色 | -
性 状 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ｐ H |  | 7.5 | 9.5 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8 | － | 7.8 | 7.9
D O | ( mg/L ) | 11 | 11 | 12 | 12 | 11.5 | 7.1 | － | 12.1 | 9.6
B O D | ( mg/L ) | 0.9 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.625 | 2.4 | － | 2.6 | 2.5
C O D | ( mg/L ) | 1.5 | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 3.325 | 6 | － | 5.0 | 5.5
全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.3 | 0.81 | 1.3 | 0.7 | 1.0275 | 1.5 | － | 1.5 | 1.5
全 り ん | ( mg/L ) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.0275 | 0.1 | - | 0.015 | 0.0575