## H26年度湖沼水質
平 成 ２ ６ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府環境管理室）
湖 沼 名 |  | ③永楽ダム貯水池 |  |  |  |  | ⑤大野池
採 取 月 日 |  | H26.5.8 | H26.8.19 | H26.11.5 | H27.2.3 | 平均値 | H26.5.8 | H26.8.19 | H26.11.5 | H27.2.3 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12：15 | 13:10 | 12:40 | 12:20 | － | 12:20 | 12:20 | 13:00 | 12:45 | －
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | － | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 22 | 31.2 | 15.8 | 6 | 18.75 | 22 | 34.7 | 20.7 | 2 | 19.85
水 温 | （ ℃ ） | 20 | 30.6 | 18.3 | 6.6 | 18.875 | 22.3 | 30.1 | 18.4 | 6 | 19.2
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 30 | >30
臭 気 |  | 無 | 微川藻 | 無 | 無 | － | 無 | 微川藻 | 無 | 無 | －
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | － | 無 | 淡黄 | 淡黄 | 無 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 8.4 | 8 | 8.3 | 7.7 | － | 7.8 | 8.8 | 7.2 | 7.8 | －
D O | ( mg/L ) | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 11 | 9.625 | 11 | 10 | 9.2 | 12 | 10.55
B O D | ( mg/L ) | 1.3 | 2 | 3.1 | 1.1 | 1.875 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 1.95
C O D | ( mg/L ) | 3.8 | 4 | 4.8 | 2.9 | 3.875 | 5.4 | 8.2 | 6.1 | 4.6 | 6.075
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.22 | 0.43 | 0.66 | 0.21 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.43
全 り ん | ( mg/L ) | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.009 | 0.01 | 0.02 | 0.029 | 0.021 | 0.017 | 0.022
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府環境管理室）
湖 沼 名 |  | ⑦惣ヶ池 |  |  |  |  | ⑪堀河ダム貯水池
採 取 月 日 |  | H26.5.8 | H26.8.19 | H26.11.5 | H27.2.3 | 平均値 | H26.5.8 | H26.8.19 | H26.11.5 | H27.2.3 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12：00 | 12:40 | 12:40 | 12:30 | － | 11：40 | 12:30 | 12:00 | 11:00 | －
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | － | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | －
気 温 | （ ℃ ） | 22 | 35.1 | 21 | 2 | 20.025 | 21.5 | 31 | 13 | 5 | 17.625
水 温 | （ ℃ ） | 22.9 | 31.2 | 18 | 7 | 19.775 | 19.4 | 28 | 16.5 | 6.1 | 17.5
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無 | 微川藻 | 無 | 無 | － | 無 | 微川藻 | 無 | 無 | －
色 相 |  | 無 | 淡黄 | 淡黄緑 | 無 | － | 無 | 淡緑 | 無 | 無 | －
性 状 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ｐ H |  | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | － | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8 | －
D O | ( mg/L ) | 9.9 | 12 | 9.7 | 12 | 10.9 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 11 | 9.275
B O D | ( mg/L ) | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.225 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.1
C O D | ( mg/L ) | 3.3 | 5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 4 | 4 | 2.6 | 3.325
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.72 | 0.49 | 0.68 | 0.76 | 0.66 | 0.55 | 0.68 | 0.78 | 0.61 | 0.66
全 り ん | ( mg/L ) | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.021 | 0.015 | 0.01 | 0.015
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府河川室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府河川室）
湖 沼 名 |  | ⑬箕面川ダム |  |  |  |  | ⑮狭山池ダム
採 取 月 日 |  | 2014-05-07 | 2014-08-08 | 2014-10-20 | 2015-01-19 | 平均 | 2014-05-20 | 2014-08-19 | 2014-11-04 | 2015-01-20 | 平均
採 取 時 刻 |  | 10:50 | 10:00 | 10:45 | 10:45 | - | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | -
天 候 |  | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | - | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | -
気 温 | （ ℃ ） | 18.4 | 30 | 18.5 | 6.8 | 18.425 | 27.5 | 31.2 | 16.5 | 11.5 | 21.675
水 温 | （ ℃ ） | 18.7 | 27.4 | 18.2 | 6.5 | 17.7 | 19.2 | 27 | 17.4 | 5.8 | 17.35
透 視 度 | （ cm ） | - | - | - | - | - | － | － | － | － | -
臭 気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | - | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | -
色 相 |  | 無色 | 淡緑色 | 無色 | 無色 | - | 淡緑色透 | 淡緑色透 | 淡緑色濁 | 淡緑褐色濁 | -
性 状 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ｐ H |  | 8.8 | 8.6 | 7.5 | 7.8 | 8.175 | 9 | 8.9 | 7.6 | 9.4 | 8.725
D O | ( mg/L ) | 10 | 10 | 8.1 | 11 | 9.775 | 4.4 | 6.5 | 6.3 | 14 | 7.8
B O D | ( mg/L ) | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 3.7 | 1.975
C O D | ( mg/L ) | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 2.05 | 5.2 | 6.9 | 5.3 | 7.3 | 6.175
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.68 | 0.45 | 1 | 0.75 | 0.72 | 0.97 | 0.85 | 1.4 | 2 | 1.305
全 り ん | ( mg/L ) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.0875